TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendroji informacija

  - Užsakovas – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.

  - Pirkimo objektas – projekto „Informacinių technologijų ir techninės kūrybos projektas Kaišiadorių, Jonavos ir Raseinių rajonų savivaldybėse“ garso įrašų studijos prekės.

  - Pirkimo objekto apimtys:

| Eil. Nr. | Prekė | Reikalavimai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akustinė užuolaida 11 m x 2,7 m | Tankis ne mažesnis kaip 500 g/m², klostavimas 100 %, nedegumo klasė BS5867 Part 2 Type B, B1. Garso sugerties koeficientas αw ne mažiau kaip 0,9, ties 125 Hz – ne mažiau kaip 0,24. Audinys turi turėti garso sugerties matavimų protokolą. Matmenys tikslinami vietoje. Reikalavimas lygiavertiškumui: Gaminys turi atitikti arba viršyti nurodytus minimalius techninius parametrus. Gali būti siūlomi lygiaverčiai arba geresni sprendimai. Tiekėjas turi pateikti audinio nedegumo ir garso sugerties sertifikatus. | Vnt. | 1 |
| 2 | Akustinė užuolaida 2 m x 2,7 m | Tankis ne mažesnis kaip 500 g/m², klostavimas 100 %, nedegumo klasė BS5867 Part 2 Type B, B1. Garso sugerties koeficientas αw ne mažiau kaip 0,9, ties 125 Hz – ne mažiau kaip 0,24. Audinys turi turėti garso sugerties matavimų protokolą. Matmenys tikslinami vietoje. Reikalavimas lygiavertiškumui: Gaminys turi atitikti arba viršyti nurodytus minimalius techninius parametrus. Gali būti siūlomi lygiaverčiai arba geresni sprendimai. Tiekėjas turi pateikti audinio nedegumo ir garso sugerties sertifikatus. | Vnt. | 1 |
| 3 | Užuolaidos bėgis, 11 m | Aliuminio arba plieno profilis. Montuojamas po 'Armstrong' tipo lubomis, ilgis – 11 m. Matmenys ne mažesni kaip 27x27 mm. | Vnt. | 1 |
| 4 | Užuolaidos bėgis, 2 m | Aliuminio arba plieno profilis. Montuojamas po 'Armstrong' tipo lubomis, ilgis – 2 m. Matmenys ne mažesni kaip 27x27 mm. | Vnt. | 1 |
| 5 | Akustinis panelis | Matmenys: 1160x400x400mm +/- 50mm Karkasas: medžio masyvas, MDP. Užpildas: ekologiška mineralinė vata su Ecose technologija ir polietileno membrana. Išorė: Neaustinio poliesterio audinys, turintis veltinio tekstūrą. Audinio nedegumas BS 476 Part 7 class. Audinys turi atitikti OEKO-TEX® STANDARD 100 standartą Reikalavimas lygiavertiškumui: Gaminys turi atitikti arba viršyti nurodytus minimalius techninius parametrus. Gali būti siūlomi lygiaverčiai arba geresni sprendimai. Pateikti audinio nedegumo ir OEKO-TEX sertifikatą. | Vnt. | 16 |
| 6 | Akustinis panelis su LED | 3 sujungti paneliai, montuojami lubose, vieno matmenys: 1160x580x75 mm (±10 mm). Karkasas: medžio masyvas. Užpildas: PET pluoštas. Apdaila: Neaustinio poliesterio audinys, turintis veltinio tekstūrą. Audinio nedegumas, BS 476 Part 7 class 1. Audinys turi atitikti OEKO-TEX® STANDARD 100 standartą. Garso sugertis: 80Hz–0,3; 125Hz–0,5; 250Hz–0,78; 500–4000Hz–1 arba geresnė. Dviejuose tarpuose tarp panelių sumontuoti LED šviestuvai, gali būti LED juostos arba taškiniai moduliai. Gaminys turi atitikti arba viršyti nurodytus minimalius techninius parametrus. Gali būti siūlomi lygiaverčiai arba geresni sprendimai. Pateikti audinio nedegumo ir OEKO-TEX sertifikatą. | Kompl. | 2 |
| 7 | Akustinis panelis | Montuojamas ant sienų. Matmenys: 1160x580x125 mm (±10 mm). Karkasas: medžio masyvas. Užpildas: akustinis PET pluoštas. Apdaila: neaustinio poliesterio audinys, turintis veltinio tekstūrą. Audinio nedegumas, BS 476 Part 7 class 1. Audinys turi atitikti OEKO-TEX® STANDARD 100 standartą Garso sugertis: 80Hz–0,61; 125Hz–0,75; 250–4000Hz – 0,9–1 arba geresnė. Pateikti audinio nedegumo ir OEKO-TEX sertifikatą. | Vnt. | 26 |
| 8 | Difūzinė plokštė | Montuojama ant sieninių panelių. Matmenys: 1160x580x3 mm (±10 mm). Medžiaga: perforuotas HDF, perforacijos procentas nemažiau 20%. Skirta garso bangų išsklaidymui. | Vnt. | 14 |
| 9 | Studijinis stalas su biuro kėde | Stalas su galimybe montuoti reikiamą garso įrangą, ištraukiamu stalčiumi midi klaviatūrai, kabelių kanalu kojose ir po stalviršiu. Stalviršio dydis 1400 mm x 725 mm +/- 50 mm, storis 25 mm +/- 3 mm. Stalo Aukštis 76 cm. +/- 4 mm. Kėdė su tinklelio atlošu, gobelenu aptraukta sėdyne ir reguliuojamo aukščio porankiais. Turi turėti horizontalią juosmens atramą, kurią galima reguliuoti aukštyn- žemyn. Sėdynės gylio reguliavimo sistema. Matmenys (plotis×gylis×aukštis): 680x680x1110 mm +/- 50 mm | Kompl. | 1 |
| 10 | Garsą izoliuojančios durys | Stiklo paketo, sandarios durys su slenksčiu, grūdintas stiklas, montuojamos su pritraukėju. Įtraukti montavimo ir apdailos darbai. Aukštis 2050 mm, plotis 1176 mm. Matmenys tikslinami vietoje. | Vnt. | 1 |
| 11 | Akustinis projektas | Patalpos 3D modelio parengimas, akustinių sprendinių išdėstymas plane, spalvų parinkimas ir suderinimas su užsakovu. | Vnt. | 1 |
| 12 | Akustiniai matavimai | RT60, EDT, IR analizė, patalpos ir įrangos derinimo darbai. | Vnt. | 1 |
| 13 | Montavimo darbai | Visų akustinių sprendinių ir gaminių sumontavimas. | Vnt. | 1 |

  - Garantija: ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo–priėmimo dienos.

  - Finansavimas – Savivaldybės biudžeto lėšos ir ES fondų lėšos.

  - Įsipareigojimų atlikimo vieta ir tvarka:

1.6.1. Prekių pristatymo  vieta – Gedimino g. 85, Kaišiadorys.

2. Kita informacija

2.1. Bendrieji reikalavimai:

2.1.1. Pardavėjas, kuris bus paskelbtas laimėtoju, iki sutarties pasirašymo, turi pateikti prekių aprašymą ir 1.3. punkte nurodytus dokumentus lietuvių kalba.

2.1.2. Į prekių kainą įtrauktos visos tinkamu prekių pristatymu susijusios išlaidos (pakrovimo, transportavimo, iškrovimo, sunešimo, paruošimo išlaidos).

2.1.3. Kainos nurodomos eurais, į kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos pardavėjo išlaidos.

2.1.4. Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos Sutarties Specialiųjų sąlygų 4.1. punkte nurodytu adresu.

2.1.5. Aprašyme nurodytos bendrosios specifikacijos, konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikromis įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, pateikiamos su žodžiu „arba lygiavertis“.

Techninę specifikaciją parengė:

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Albina Keblikaitė