Pirkimo sąlygų

1.2. priedas „Techninė specifikacija (II pirkimo dalis)“

NENUIMAMI DANTŲ PROTEZAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

II pirkimo dalis

- Pirkimo objektas - Nenuimami dantų protezai (toliau - dantų protezavimo gaminiai/ prekė (-ės)), skirti pacientams, turintiems dalinius dantų ar dantų eilių defektus. Dantų protezavimo gaminiai priklausomai nuo pasirinktos konstrukcijos bei konstrukcinių medžiagų padės dalinai atstatyti paciento kramtymo funkciją ir burnos bei veido estetiką.

- Pirkėjui protezavimo gaminius pristatyti naujus, nenaudotus, tinkamai įpakuotus nepažeistose pakuotėse (siekiant apsaugoti Prekes nuo meteorologinių veiksnių įtakos Prekių gabenimo ir sandėliavimo metu, užtikrinti Prekių išsaugojimą jas gabenant), dezinfekuotas (patvirtinant raštu), neturinčias paslėptų trūkumų bei defektų Prekes, atitinkančias specifikacijas, kurios yra nurodytos Techninės specifikacijos 1 lentelėje.

- Gaminant Prekes, naudoti tik kokybiškas, CE ženklu pažymėtas ir turinčias atitikties deklaracijas medžiagas, įeinančias į Prekių konstrukciją, atitinkančius saugos reikalavimus priemones ir įrenginius.

- Gaminti dantų protezavimo gaminius tik jų rūšis užregistravus Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos priežiūros ministerijos.

- Pastebėjus atspaudų ir/ar sąkandžio registrų kokybės trūkumus, informuoti Pirkėją per 1 darbo dieną.

- Nuliedinti modelius be defektų, tiksliai sustatyti juos pagal sąkandžio registrą ir/ar veido lanką bei išpjaustyti nepaslankius štampukus.

- Nenuimamiems dantų protezavimo gaminiams Tiekėjas taiko 12 (dvylika) mėn. garantinį laikotarpį, kurio metu įsipareigoja atlikti nemokamas nenuimamų protezų korekcijas (karkaso lūžiai ir/ar keramikos nuskilimai iki karkaso). Garantinis terminas skaičiuojamas nuo dantų protezavimo gaminio eksploatacijos pradžios.

- Garantija netaikoma:

  - Dantų protezams už kuriuos nėra pilnai atsiskaityta,

  - Pacientas nesilaiko Dantų protezų naudojimo instrukcijų,

  - Garantiją turintys Dantų protezai yra koreguojami ir/ar su jais atliekamos bet kokios procedūros kitoje odontologinėje klinikoje,

  - Žala Dantų protezams yra padaroma dėl Paciento, Klinikos ar trečiųjų asmenų kaltės ar neatsargumo, dėl netinkamo jų naudojimo (pvz.: atsitiktinis ar tyčinis kietų daiktų kandimas) ar nelaimingų atsitikimų metu,

  - Žala Dantų protezams yra sukelta dėl didelio streso (pvz.: dėl dantų griežimo (bruksizmo)),

  - Dantų protezus reikia perdaryti dėl pasikeitusios klinikinės Paciento situacijos,

  - Užsakymas buvo vykdytas pagal raštišką paciento reikalavimą nukrypstant nuo tam protezui keliamų techninių reikalavimų, bet nepažeidžiant gamybos technologijų. Užsakymo formoje turi būti nurodytos sąlygos, kodėl reikia gaminti kitaip nei tai protezų rūšiai keliami reikalavimai ir patvirtinta paciento parašu.

- Tiekėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo siunčiamus atspaudinius šaukštus (atspaudiniai šaukštai turi būti grąžinti paskutiniame etape). Jeigu atspaudinis šaukštas dingsta dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas įsipareigoja atlyginti Pirkėjui susidariusius nuostolius (sumokėti lygiavertę dingusio šaukšto kainai sumą arba atpirkti dingusius šaukštus);

- Tiekėjas, pristatydamas pagamintą individualų dantų protezavimo gaminį turi pateikti kokybės užtikrinimo CE sertifikatą arba lygiaverčius dokumentus, gaminio techninį pasą, Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas, garantiją patvirtinančius dokumentus ir kt.

Prekės turi būti ženklintos lietuvių kalba, turi būti aiški informacija apie prekės gamintoją, ženklinimas turi atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos parlamento ir Tarybos Medicinos priemonių reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių 1 priede išdėstytus bendruosius saugos ir veiksmingumo reikalavimus.

- Prekės turi būti pagamintos ir/ar pristatytos (įskaitant dantų protezų pasiėmimą ir pristatymą Pirkėjui) ne vėliau kaip per  7  (septynias) darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos.

Jeigu dėl technologinių sunkumų ar kitų priežasčių nespėjama įvykdyti užsakymą nustatytu terminu, informuoti Pirkėją ne vėliau kaip prieš 24 val., ir suderinti naują atlikimo terminą, bet ne ilgiau kaip 5 darbo dienos.

- Visiems nurodytiems konkretiems prekių ar paslaugų pavadinimams, standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Pirkimui numatytas standartinis 21% PVM tarifas, išskyrus dantų protezus, kuriems PVM netaikomas (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 20 str. 4 d.).

Jeigu tiekėjas  konkrečiai pozicijai (išskyrus dantų protezus) netaiko PVM, tokiu atveju turi pateikti paaiškinimą, kodėl PVM netaikomas.

- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

  - transportavimo išlaidas;

  - pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, pakuočių surinkimo ir sutvarkymo, tikrinimo, draudimo ir kitas su prekių tiekimu susijusias išlaidas;

  - visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

  - išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.

  - elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;

  - Prekių garantinės priežiūros išlaidos ir kt.

|  | 15. Pagal individualų užsakymą gaminamų dantų protezų pirkimui taikomi Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.3 papunkčiu: prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. Reikalavimas: • Gamybos procese susidariusios atliekos turi būti tvarkomos pagal galiojančius aplinkosaugos reikalavimus, atskiriamos ir, kai įmanoma, perduodamos perdirbti. • Tiekėjas privalo turėti atliekų tvarkymo tvarką arba sutartis su atliekų tvarkymo įmonėmis. Įrodymas: • Tiekėjo deklaracija dėl atliekų tvarkymo (Pirkimo sąlygų 8 priedas). Pateikiama su pasiūlymu. Papildomai (neprivaloma): atliekų tvarkymo sutartys, ISO 14001 ar EMAS sertifikatai. |
| --- | --- |

PAGAL INDIVIDUALŲ UŽSAKYMĄ GAMINAMI DANTŲ PROTEZAI, JŲ KONSTRUKCINĖS DALYS BEI TECHNOLOGINIS APDOROJIMAS

II pirkimo dalis - sąrašas ir poreikis

1 lentelė

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Numatomas pirkti kiekis 36 mėnesių laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Nenuimami dantų protezai |  |  |
| 2.1. | Plastmasinis vainikėlis | vnt. | 75 |
| 2.2. | Frezuotas plastmasinis laikinas vainikėlis | vnt. | 900 |
| 2.3. | Vakuuminė bruksizmo kapa | vnt. | 3 |
| 2.4. | Lietas metalinis vainikėlis | vnt. | 150 |
| 2.5. | Metalo keramikos vainikėlis | vnt. | 675 |
| 2.6. | Cirkonio oksido vainikėlis pilnai anatominis | vnt. | 600 |
| 2.7. | Cirkonio oksido vainikėlis su keramikos apdaila | vnt. | 75 |
| 2.8. | Lietas modeliuotas įklotas | vnt. | 112 |
| 2.9. | Lietas sudedamas modeliuotas įklotas | vnt. | 8 |
| 2.10. | Lietas modeliuotas įklotas gydytojo kabinete | vnt. | 150 |
| 2.11. | Pavaškavimas 1 danties | vnt. | 75 |
| 2.12. | Diagnostinis modelis | vnt. | 225 |

_______________