## Lapas1
Pirkimo sąlygų priedas Nr.1
Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
Pirkimo pavadinimas: Endoprotezai (Nr. 10471-1)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2d. 2p.):
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
1. Tiekėjo patvirtinimai:
1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.
1.2. Pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.
1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, reikalingos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
2. Bendrieji reikalavimai:
2.1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimų.
2.2. Kartu su pasiūlymu pateikti ISI indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopijas arba sąnarių endoprotezų registro duomenis apie konkursui siūlomų implantų (šlaunikaulio ir gūžduobinio komponentų) išlikimo rezultatus, apskaičiuotus pagal Kaplan Meier metodiką: kur išlikimas yra ne mažiau kaip 95% per 10 metų dėl visų priežasčių arba suminis revizijų dažnis ne daugiau kaip 5% per 10 metų dėl visų priežasčių. Implantų, kurie neturi 10 metų išlikimo rezultatų ir yra sukurti ne seniau kaip prieš 15 metų atitinkamai: 4% per 7 metus, 3,5% per 5 metus, 3% per 3 metus. Arba pateikti konkursui siūlomų implantų (šlaunikaulio ir gūžduobinio komponentų) ODEP tarybos (Orthopaedic Data Evaluation Panel - Ortopedinių implantų duomenų vertinimo taryba) reitingą, kur nurodyta kad implantams suteiktas A* įrodymų stiprumo lygmuo. Tiekėjas gali pateikti lygiaverčius Kaplan Meier metodikai dokumentus apie konkursui siūlomų implantų (šlaunikaulio ir gūžduobinio komponentų) išlikimo rezultatus.
2.3. Reikalavimai komplektacijai: 2.3.1 Tiekėjas turi užtikrinti visų sistemos komponentų tipų ir dydžių endoprotezų tiekimą, sudarant galimybę operacijos metu pakeisti implantavimo taktiką ir pereiti nuo vieno endoprotezo komponento tipo prie kito endoprotezo komponento tipo. Prekės privalo būti pristatomos į konkrečiai nurodytą vietą, esant poreikiui atliekamas komponentų keitimas.
2.4. Tiekėjas kartu su siūlomais endoprotezais gydymo įstaigai turi nemokamai pateikti kokybiškus instrumentų rinkinius panaudai, tinkančių visos siūlomos sistemos implantavimui, bei atlikti implantavimo instrumentų eksploatacinę priežiūrą, remontus ar pakeitimus Pirkimo sutarties sąlygose numatyta tvarka. Instrumentai turi būti keičiami jiems susidėvėjus ar sulūžus ir atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas. Privalomas pateikti rinkinių kiekis - 1 rinkinys. Esant perkančiosios organizacijos poreikiui tiekėjas įsipareigoja pristatyti papildomus instrumentų rinkinius panaudai - ne daugiau nei 2 rinkinius. 2.4.1. Gūžduobės frezų rinkinys keičiamas kas 50 operacijų arba anksčiau, joms susidėvėjus ar sulūžus. Visi komplekto instrumentai privalo būti vieno gamintojo
2.5. Tiekėjas privalo užtikrinti mokymus perkančiosios organizacijos gydytojams specialistams ir slaugytojoms intsrumentatorėms dėl prekių ir instrumentų naudojimo specifikos sutartyje nurodyta tvarka. Mokymus vykdytų ne mažiau 5 metų implanto naudojimo patirtį turintys chirurgai ir, esant poreikiui, dalyvautų pirmosiose operacijose (iki 3 operacijų).
2.6. Visi endoprotezo komponentai privalo būti vieno gamintojo.
2.7. Tiekėjas turi pasiūlyti visus specifikacijoje (pirkimo dalyje) nurodytus komponentus. Nepasiūlius bent vieno komponento, pasiūlymas nebus vertinamas
2.8. Visos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
2.9. Sterilių prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo prekių pristatymo perkančiajai organizacijai dienos. Ant sterilių pakuočių turi būti matoma informacija, kaip reikalaujama ES Reglamente Nr. 2017/745 (viena iš jų pagaminimo metai ir mėnuo; sterilizavimo data; aiški nuoroda į laiko terminą ar iki kada priemonė gali būti naudojama arba implantuojama saugiai.).
2.10. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant pateiktus techninius dokumentus.
3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai:
*Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio. ** Suma ir maksimalaus kiekio kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).
4. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:
Eilės Nr. | Prekės / pirkimo dalies pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Maksimalus kiekis 12 mėn. | Mato vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje | Atitikimas techniniams reikalavimams (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
1. | MECHANINIO TVIRTINIMO KLUBO SĄNARIO ENDOPROTEZAS, IŠSAUGANTIS ŠLAUNIKAULIO KAKLĄ SU GALIMYBE NAUDOTI ILGESNIUS STIEBUS | 1. Mechaninio (necementinio) klubo sąnario endoprotezo (išsaugančio šlaunikaulio kaklą, su galimybe naudoti ilgesnius stiebus) komplektas, kurį sudaro: | 20 | komplektas
1.1. Mechaninio (necementinio) tvirtinimo šlaunikaulio komponentas (stiebas)
1.2. Šlaunikaulio komponentas turi būti pagamintas iš titano-aliuminio-vanadžio arba lygiaverčio lydinio, padengtas porėta titano plazmos danga ir kalcio fosfatu (HA) pirminiam mechaniniam stabilumui išgauti.
1.3. Šlaunikaulio komponentas trumpas, atitinkantis trumpo stiebo dizaino koncepciją (angl. short stem). Stiebo fiksacija proksimalinėje šlaunikaulio dalyje, trochanterio zonoje. Suapvalintos briaunos/glotnūs šonai (be aštrių briaunų kampų), apsaugantys trochanterinę sritį. Galimas ilgesnis stiebo variantas, proksimalinės fiksacijos dizaino, stiebo paviršius kontaktuojantis su kaulu pritaikytas osteointegracijai per visą stiebą, užsirakinantis trijų taškų principu. Tiesi, kūgiškai smailėjanti stiebo forma leidžianti įstatyti implantą šlaunikaulyje neutralioje ašyje.
1.4. Šlaunikaulio komponentas turi būti be atramos į šlaunikaulio kaklo nupjautą paviršių.
1.5. Šlaunikaulio–kaklo–galvos kampo (CCD) pasirinkimo variacija – 125°-145° ribose.
1.6. Turi būti ne mažiau 11 šlaunikaulio komponento dydžių variacijų.
2. Šlaunikaulio galvos komponentas.
2.1. Šlaunikaulio galva turi būti pagaminta iš: keramikos arba keramizuoto metalo
2.2. Šlaunikaulio galva pasirenkama iš 22, 28, 32 36, 40 mm diametro spektro.
2.3. Šlaunikaulio galvos kaklo ilgio variacija – ne mažiau 3 ilgių
3. Mechaninio (necementinio) tvirtinimo gūžduobės komponentas (angl. shell, cup)
3.1. Gūžduobės komponentas neįsriegiamas
3.2. Gūžduobės komponentas pagamintas iš titano arba lygiaverčio lydinio
3.3. Gūžduobės komponentas turi būti to paties modelio (ruošiamas tomis pačiomis frezomis) 2 tipų: be angų ir ne mažiau kaip su 3-mis angomis gūžduobės fiksavimui sraigtais. Jei siūlomas gūžduobės komponentas be angų (nefiksuojamas sraigtais), turi angą įkalimo instrumentui fiksuoti, turi būti tiekiamas varžtas ar kaištis šiai angai hermetizuoti.
3.4. Turi būti ne mažiau 15 gūžduobės komponento dydžių variacijų nuo 40 mm ± 1 mm iki 68 mm ± 1 mm
4. Gūžduobės įdėklas/intarpas (angl. liner, insert, inlay).
4.1. Gūžduobės įdėklas/intarpas pagamintas iš kryžminių ryšių polietileno (XLPE) (angl. Cross-linked polyethylene).
4.2. Gūžduobės įdėklai/intarpai turi būti tinkami visų dydžių gūžduobėms ir tinkami 2.2 punkte siūlomai (-oms) šlaunikaulio galvai (-oms). Gūžduobės įdėklai/intarpai turi būti mažiausiai dviejų tipų: lygios plokštumos (lygiagrečios metalinės gūžduobės plokštumos paviršiui) ir 20° ± 2 koreguojantys metalinės gūžduobės plokštumos kampą
4.3. Gūžduobės įdėklas atskiriamas nuo gūžduobės komponento (nesulietas)
5. Mechaninės (necementinės) gūžduobės sraigtai, gūžduobės fiksavimui
5.1. Turi būti ne mažiau kaip 12 ilgių.
6. Prekės bus įsigyjamos konsignacijos pagrindu. Kiekis - 1 komplektas.
7. Tiekėjas kartu su siūlomais endoprotezais gydymo įstaigai turi nemokamai pateikti kokybiškus instrumentų rinkinius panaudai. Rinkinių kiekis - 1 vnt. Daugiau informacijos žr. bendrųjų reikalavimų 2.4 punkte.
[5 empty] | Maksimali pasiūlymo kaina, EUR be PVM: | 0
|  |  | PVM tarifas (%) | 5 | PVM suma, EUR: | 0
[5 empty] | Maksimali pasiūlymo kaina, EUR su PVM: | 0
1. Tiekėjas įsipareigoja Perkančiajai organizacijai pristatyti 1 instrumentų rinkinį. 2. Tiekėjas įsipareigoja esant perkančiosios poreikiui pristatyti papildomus instrumentų rinkinius (ne daugiau nei 2 rinkiniai). 3. Lentelėje prašome nurodyti 1 instrumentų rinkinio kainą.
Eil. Nr. | Instrumento pavadinimas |  | Mato vnt. | Siūlomų instrumentų kiekis |  | Gamintojas, šalis, instrumento kodas / REF kodas | Mato vnt. vertė Eur be PVM | Suma, Eur be PVM
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |  | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  | Konfidencialios informacijos pagrindimas
1.
2.
3.
Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.
Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.
Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas |  | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė EUR)
1.
2.
3.