Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė

Santaros klinikų filialas Nacionalinis vėžio centras

VIEŠOJO PIRKIMO

„LINIJINIO GREITINTUVO PIRKIMAS“ (pirkimo nr. 443267) SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAI

2025-09-26

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas Nacionalinis vėžio centras (toliau - PO) nepraleisdamos atsakymų termino į Tiekėjo pateiktus prašymus paaiškinti ir koreguoti techninę specifikaciją (toliau - TS), nekeisdamas techninės specifikacijos ir ekonominio naudingumo vertinimo tvarkos, teikia paaiškinimus dėl techninės specifikacijos ir ekonominio naudingumo vertinimo tvarkos reikalavimų esmės, būtinumo ir pagrįstumo.

1. Dėl Pasiūlymų pateikimo formos ir turinio

Tiekėjas nurodo, kad Pirkimo dokumentų priedo „3_1.TS_LG“ lape „Pasiūlymas“ tiekėjų reikalaujamoje užpildyti dalyje „2. Siūlomi techniniai funkcionalumai (Pildo Tiekėjas):“ yra įsivėlusi techninė klaida. Tiekėjas teigia, kad šioje dalyje nurodyti reikalavimai nesutampa su TS lentelėje nurodytais reikalavimais.

Informuojame, kad PO vykdydama Linijinio greitintuvo viešąjį pirkimą tiekėjų pasiūlymus (neatmestus pasiūlymus) vertins taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal „Vertinimo tvarka“ nustatytus pasiūlymų̨ vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

PO vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 55 str. 4 d. nustatė pasiūlymų vertinimo kriterijus susijusius su pirkimo objektu, kurie turi esminės įtakos įsigyjamo linijinio greitintuvo kokybei. Tiekėjai pildydami „Pasiūlymas“ dalį „2. Siūlomi techniniai funkcionalumai (Pildo Tiekėjas):“ turi nurodyti ar siūlomas linijinis greitintuvas turi / atitinka nustatytus techninių pranašumų parametrus. Ši tiekėjų pateikiamas informacija, kaip ir nurodomas modelis, gamintojas, pasiūlymo kaina ir kt., yra neatsiejama pasiūlymo pateikimo dalis ir tiekėjų turi būti užpildyta.

Ekonominio naudingumo vertinimo tvarkoje yra nustatyti techniniai privalumai už kuriuos tiekėjai gali gauti papildomus balus, pagal nustatytus lyginamuosius svorius. Visa vertinimo tvarka (formulės, lyginamieji svoriai ir kt.) yra aiškiai, skaidriai ir svarbiausia savalaikiai išviešinta visiems suinteresuotiems ūkio subjektams. Vertinimo tvarka ir sąlygos yra pateiktos Pirkimų dokumento „Vertinimo sąlygos“, „Vertinimo tvarka“ lapuose.

Įvertinus išdėstytus argumentus informuojame, kad Pirkimo dokumentų priedo „3_1.TS_LG“ lape „Pasiūlymas“ tiekėjų reikalaujamoje užpildyti dalyje „2. Siūlomi techniniai funkcionalumai (Pildo Tiekėjas):“ nėra įsivėlusi techninė klaida ir Pirkimo dokumentai nebus koreguojami.

2. Dėl Pasiūlymų pateikimo formos ir turinio

Nekeisdami pasiūlymo esmės, paaiškiname, kad TS 9. 4 p. reikalavimas,

| 9.4 | Siūlomos sistemos instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 95:2015 „Radiacinė sauga ir kokybės laidavimas taikant spindulinę terapiją“ VIII skirsnio reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. | Visi instaliavimo, montavimo, paruošimo eksploatacijai darbai, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą. |
| --- | --- | --- |

keliamas Siūlomos sistemos instaliavimui, montavimui, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimą eksploatacijai pagal nustatytą Lietuvos higienos normą HN 95:2015 ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakyme Nr. V-383 nustatytą tvarką. Visi instaliavimo, montavimo, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir patalpų paruošimo eksploatacijai kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą.

Sąvoką „paruošimas eksploatacijai“ apima ir visus darbus, kurie bus numatyti Tiekėjo parengtame radiacinės saugos projekte.

Papildomai pažymime, kad tiekėjai į pasiūlymo kainą privalo įskaičiuoti ir Pirkimo dokumentų „Specialieji reikalavimai“ 5 p. nurodytus kaštus:

| 5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota: |
| --- | --- |
|  | 1. Įrangos pristatymas į Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas Nacionalinis vėžio centras sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą,instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), |
|  | 2. Projekto radiacinei saugai paruošimas bei jo ekspertizė ir paruošimas eksploatacijai pagal HN 95:2015 „Radiacinė sauga ir kokybės laidavimas taikant spindulinę terapiją“ VIII skirsnio reikalavimus, |
|  | 3. Po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), |
|  | 4. Personalo apmokymas gamintojo akredituotuose mokymo centruose pagal gamintojo patvirtintas mokymo programas, atitinkančias perkamą įrangą ir jos priedus, |
|  | 5. Tiekėjas, diegdamas naują linijinį greitintuvą, privalo užtikrinti jo integraciją su įstaigoje naudojama RIS sistema ARIA. Po integracijos turi veikti bendra RIS sistema ARIA, turinti sąsajas su visais įstaigoje esančiais LG ir planavimo KT, užtikrinanti laikų planavimą, paciento gydymo istorijos tvarkymą, vaizdų ir planų valdymą bei visą kitą RIS funkcionalumą įskaitant galimybę siųsti bei gauti duomenis iš įstaigoje naudojamos HIS (ELI). |

Siūlome atidžiai susipažinti ir su Pirkimo dokumentų „Specialieji reikalavimai“ 6.2, 8, 9, 10 ir kt. p. reikalavimais, bei įsivertinti visus kaštus.

3. Dėl pateikto patalpų plano

Paaiškiname, kad linijinis greitintuvas bus montuojamas Pirkimo dokumentų dalyje „Specialieji reikalavimai“ pateiktame patalpų plane pažymėtoje 1-48 patalpoje.

_______________________