SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

| Eilės Nr. | Pavadinimas | Mato Nr. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plieninių dvitėjinių sijų, kai profilio Nr. 14-16, pjaustymas ambrazyviniu disku | 100 Vnt. | 0,6 |  |
| 2. | Gelžbetonio pamatų išardymas | m3 | 0,945 |  |
| 3. | Metalinių tvoros segmentų TS-1 nuėmimas nuo stulpų | Vnt. | 9 |  |
| 4. | Svyrančių suaižėjusių silikatinių plytų stulpų su betono kepurėlėmis išardymas | Vnt. | 9 | 55x55x1900 mm |
| 5. | Iki 5 m gylio ir iki 600 mm skersmens gręžinio pamatams gręžimas II grupė | Vnt. | 9 |  |
| 6. | Gręžtinių pamatų betonavimas | m3 | 6,57 |  |
| 7. | Monolitinės gelžbetonio banketės armavimas atskirais strypais | t. | 0,12 |  |
| 8. | Monolitinės gelžbetonio banketės | m3 | 0,03 |  |
| 9. | Apšiltinimas 5 cm storio putų polistirolo plokštėmis | m3 | 0,03 |  |
| 10. | Tvoros suporintoms atramoms G/B pamatų (0,8mx0,25mx1,2(H)m) | Vnt. | 9 |  |
| 11. | Tvoros suporintų autentiškų, metalinių atramų (50x50x81 m) padarymas ir montavimas | Vnt. | 9 |  |
| 12. | Silikatinių plytų armuoto mūro stulpų (51x51x190 cm) mūrinimas įdedant plienines detales tvoros segmentų | Vnt. | 9 |  |
| 13. | Silikatinių plytų mūro stulpų gruntavimas sukibimą gerinančiu gruntu, tinkavimas | m2 | 38,1 |  |
| 14. | Tinkuotų paviršių pilnas paruošimas dažymui, dažymas fasadiniais dažais | m2 | 38,1 |  |
| 15. | Restauruojamas mūrinis stulpas | Vnt. | 2 | 2300x990x1020 mm |
| 16. | Betoninė kepurėlė | Vnt. | 9 | 600x600x100(h) mm |
| 17. | Metalinių tvoros segmentų paginimas pagal analogą TS-1 | Vnt. | 5 |  |
| 18. | Metalinių tvoros segmentų TS-1 restauravimas, atnaujinimas | Vnt. | 4 |  |
| 19. | Vartelių restauravimas | Vnt. | 1 |  |
| 20. | Tvoros segmentų TS-1 montavimas | Vnt. | 9 |  |
| 21. | Metalinių vartų restauracija | Kompl. | 1 | VS-4 |
| 22. | Tarp tvoros stulpų, žemės paviršiaus išlyginimas, planiravimas, žolės užsėjimas | 100 m2 | 1,8 |  |
| 23. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais – savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 12 |  |
| 24. | Statybinių šiukšlių tvarkymo mokestis | t | 12 |  |