Laboratoriniai prietaisai ir priemonės

1 pirkimo dalis. Laboratoriniai prietaisai

Techninė specifikacija

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

| I. Bendrieji reikalavimai |  |
| --- | --- |
| 1. | Visi prietaisai turi būti pilnai sukomplektuoti ir paruošti naudojimui – kartu su visais būtinais priedais, laidais, maitinimo adapteriais, jungtimis, laikikliais, tvirtinimo elementais bei programine įranga (jei taikoma). Rinkiniuose esantys elementai turi būti tarpusavyje techniškai suderinti, kad būtų galima tinkamai naudoti pagal prietaiso funkciją. Jokie papildomi komponentai neturi būti reikalingi siekiant pradėti darbą su prietaisais. |
| 2. | Prekės turi būti pristatytos į Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnaziją, Vytauto g. 14, Skuodas. |
| 3. | Tiekėjas įsipareigoja suorganizuoti mokymus mokytojams kaip naudotis prietaisais ir priemonėmis. Pagrindiniai reikalavimai keliami mokymams: Mokymų trukmė nemažiau nei 4 akad. val.; Mokymai privalo vykti Pirkėjo patalpose naudojant tiekėjo pateiktus įrenginius; Mokymų tvarkaraštis derinamas atskirai pagal pirkėjo galimybes. |
| 4. | Garantinės priežiūros visiems įrenginiams laikotarpis – ne mažiau 24 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 5. | Prekėms nustatomi aplinkosauginiai kriterijai vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu: Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Taip pat vykdant sutartį bus siekiama mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus Šalys viena kitai turės teikti elektroniniu formatu, jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip. Atsiradus būtinumui, minėti dokumentai, galės būti teikiami popieriniu formatu arba jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba viena iš Šalių nurodo tokį būtinumą. Tokiu atveju Šalys privalės naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. |

II. Perkamų prekių privalomos techninės charakteristikos

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (privaloma išsamiai aprašyti siūlomų prekių technines charakteristikas. Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta Taip/Ne/Atitinka, bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rankinis homogenizatorius – 1 vnt. | 1. Skirtas smulkinti arba homogenizuoti įvairias laboratorines medžiagas, įskaitant biologinės kilmės medžiagas. |  |
|  |  | 2. Rankenos medžiaga – nerūdijantis plienas ar lygiavertė medžiaga. |  |
|  |  | 3. Indas – borosilikatinis stiklas arba lygiavertė medžiaga. |  |
|  |  | 4. Talpa – ne mažiau kaip 5 ml. |  |
| 2. | DNR eksperimentų rinkinys – 2 vnt. | 1. Skirtas kurti DNR modelius, išgauti DNR iš svogūnų, braškių ar bananų, mokytis apie gyvus organizmus ir DNR, konstruoti dvigubus DNR modelius bei tyrinėti nukleotidų susijungimą; gali būti naudojamas kaip DNR demonstracija klasei. |  |
|  |  | 2. Rinkinio paskirtis – ne mažiau kaip 10 darbo grupių. |  |
|  |  | 3. Komplektą sudaro ne mažiau kaip: 3.1. Instrukcija 3.2. DNR išgavimo tirpalas 3.3. DNR pavyzdys uždaroje talpoje 3.4. Pipetės 3.5. Karoliukai 3.6. Stiklinis vamzdelis 3.7. DNR grandininis vamzdelis 3.8. Mėgintuvėliai 3.9. Druska |  |
| 3. | Gelio DNR tyrimams rinkinys – 1 vnt. | 1. Gelis – polimerų gelis, skirtas mokiniams lavinti darbo su pipetėmis ir gelio paskirstymo įgūdžius. |  |
|  |  | 2. Komplektą sudaro ne mažiau kaip: |  |
|  |  | - ilgalaikio naudojimo geliai, 6 vnt. - ryškiai mėlyni geliai, 4 vnt. ir etidžio bromido geliai, 4 vnt. - Gelio naudojimo priedai ir mini dozavimo pipetės. |  |
| 4. | Klasės DNR elektroforezės rinkinys – 1 vnt. | Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip: |  |
|  |  | 1. elektroforezės aparatas su ne mažiau kaip šešiais geliais, kurių matmenys ne mažesni kaip 7x7 cm. (siūlomo aparato vonelėje turi tilpti ne mažiau kaip šeši geliai) – 1 vnt; |  |
|  |  | 2. maitinimo šaltinis – 1 vnt; |  |
|  |  | 3. fiksuoto tūrio 40 µl mikropipetės – 2 vnt; |  |
|  |  | 4. mikropipetės antgalio (1–200 µl) komplektai – 2 vnt., su stovais; |  |
|  |  | 5. DNR pirštų atspaudų rinkinys – 1 vnt. |  |
| 5. | Drėgmės kamera – 1 vnt. | 1. Darbinės temperatūros intervalas ne siauresnis kaip : +7 °C virš aplinkos – +90 °C. |  |
|  |  | 2. Temperatūra ir santykinis drėgnumas – reguliuojami nustatytais diapazonais. |  |
|  |  | 3. Valdymas: skaitmeninis mikroprocesorinis valdiklis su liečiamu spalvotu ekranu. |  |
|  |  | 4. Aliarmas: vaizdinis ir garsinis. |  |
|  |  | 5. Durys: stiklinės, izoliuotos su užraktu. |  |
|  |  | 6. Talpa: ne mažesnė kaip 56 l, ne daugiau kaip 5 lentynos. |  |
|  |  | 7.Vidaus medžiaga: nerūdijantis plienas ar lygiavertė. |  |
| 6. | Skaitmeninis refraktometras – 2 vnt. | 1. Skirtas matuoti natrio chlorido (druskos) koncentraciją vandeniniuose tirpaluose, naudojamuose maisto ruošime. |  |
|  |  | 2. Matavimo principas – lūžio rodiklio nustatymas. |  |
|  |  | 3. LED ekranas arba lygiavertis. |  |
|  |  | 4. Minimalus mėginio tūris: 100 μL |  |
|  |  | 5. Šviesos šaltinis: geltonas LED. |  |
|  |  | 6. Temperatūros matavimo diapazonas ne siauresnis kaip: 0 – 80 °C. |  |
| 7. | Precizinės svarstyklės – 4 vnt. | 1. Maksimali svėrimo riba ne mažiau kaip: 300 g.; |  |
|  |  | 2. Padalos vertė ne mažiau kaip: 0.01 g.; |  |
|  |  | 3. Taros funkcija; 4. Darbinė temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip: 15° – 30°C. |  |
|  |  | 5. Svėrimo lėkštelė pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 8. | Kalorimetras – 1 vnt. | 1. Konstrukcija: metalinis dvigubas indas su polistireno izoliaciniu užpildu, skaidrus plastikinis dangtelis su maišikliu. |  |
|  |  | 2. Termometro anga ir guminis kamštis termo zondams, ne mažesnis kaip Ø 5 mm. |  |
|  |  | 3. Pasirenkama šildymo spiralė su laikikliu ir ne mažiau kaip dviem 4 mm jungties lizdais. |  |
|  |  | 4. Šildymo spiralės įtampa: ne mažiau kaip 6 V DC. |  |
|  |  | 5. Matmenys: Ø ne mažiau kaip 100 mm, aukštis ne mažiau kaip 145 mm. |  |
| 9. | Ampermetras – 15 vnt. | 1. Matavimo tipas: nuolatinė (DC) ir kintamoji (AC) srovė. |  |
|  |  | 2. Apsauga: elektroninė nuo perkrovos. |  |
|  |  | 3. Apsauginiai lizdai: ne mažesni 4 mm Ø . |  |
|  |  | 4. Matavimo diapazonai: 0–0,05 A, 0–0,5 A, 0–5 A (AC/DC). |  |
|  |  | 5. Tikslumas: ±2 % visos skalės. |  |
| 10. | Voltmetras – 15 vnt. | 1. Matavimo tipas: nuolatinė (DC) ir kintamoji (AC) įtampa. |  |
|  |  | 2. Apsauga: elektroninė nuo perkrovos. |  |
|  |  | 3 Apsauginiai lizdai: ne mažesni kaip Ø 4 mm . |  |
|  |  | 4. Matavimo diapazonai: 0–3 V, 0–15 V, 0–30 V (AC/DC). |  |
|  |  | 5. Tikslumas: ±2 % visos skalės. |  |

(Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo)		(parašas) 	(vardas, pavardė)