Laboratoriniai prietaisai ir priemonės

2 pirkimo dalis. Laboratoriniai maišytuvai

Techninė specifikacija

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

| I. Bendrieji reikalavimai |  |
| --- | --- |
| 1. | Visi prietaisai turi būti pilnai sukomplektuoti ir paruošti naudojimui – kartu su visais būtinais priedais, laidais, maitinimo adapteriais, jungtimis, laikikliais, tvirtinimo elementais bei programine įranga (jei taikoma). Rinkiniuose esantys elementai turi būti tarpusavyje techniškai suderinti, kad būtų galima tinkamai naudoti pagal prietaiso funkciją. Jokie papildomi komponentai neturi būti reikalingi siekiant pradėti darbą su prietaisais. |
| 2. | Prekės turi būti pristatytos į Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnaziją, Vytauto g. 14, Skuodas. |
| 3. | Tiekėjas įsipareigoja suorganizuoti mokymus mokytojams kaip naudotis prietaisais ir priemonėmis. Pagrindiniai reikalavimai keliami mokymams: Mokymų trukmė nemažiau nei 4 akad. val.; Mokymai privalo vykti Pirkėjo patalpose naudojant tiekėjo pateiktus įrenginius; Mokymų tvarkaraštis derinamas atskirai pagal pirkėjo galimybes. |
| 4. | Garantinės priežiūros visiems įrenginiams laikotarpis – ne mažiau 24 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 5. | Prekėms nustatomi aplinkosauginiai kriterijai vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu: Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Taip pat vykdant sutartį bus siekiama mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus Šalys viena kitai turės teikti elektroniniu formatu, jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip. Atsiradus būtinumui, minėti dokumentai, galės būti teikiami popieriniu formatu arba jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba viena iš Šalių nurodo tokį būtinumą. Tokiu atveju Šalys privalės naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. |

II. Perkamų prekių privalomos techninės charakteristikos

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (privaloma išsamiai aprašyti siūlomų prekių technines charakteristikas. Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta Taip/Ne/Atitinka, bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Magnetinė maišyklė su kaitinimu – 15 vnt. | 1. Kaitinimo paviršius: keramikinis ar lygiavertės medžiagos; |  |
|  |  | 2. Maišymo greitis reguliuojamas, diapazonas ne siauresnis kaip 100–1200 rpm; |  |
|  |  | 3. Temperatūra reguliuojama ne mažiau kaip iki 300 °C; |  |
|  |  | 4. Maišymo talpa: ne mažiau kaip 5 L; |  |
|  |  | 5. Kaitinimo galia: ne mažiau kaip 300 W; |  |
|  |  | 6. Apsauga nuo perkaitimo; |  |
|  |  | 7. Komplektuojama su temperatūros davikliu; |  |
|  |  | 8. Išoriniai matmenys: 280 × 160 × 85 (±50) mm. |  |
| 2. | Maišyklė be kaitinimo, magnetinė – 5 vnt. | 1. Maišymo greitis reguliuojamas, diapazonas ne siauresnis kaip 15–1500 rpm; |  |
|  |  | 2. Talpa: ne mažiau kaip 0,8 L; |  |
|  |  | 3. Sukimosi kryptis: keičiamas; |  |
|  |  | 4. Darbinis plotas: ne mažesnis kaip 80 × 80 mm; |  |
|  |  | 5. Išoriniai matmenys: 175 × 120 × 15 (± 15) mm. |  |
| 3. | Mėgintuvėlių maišyklė/purtyklė – 1 vnt. | 1. Maišymo režimai: pagal slėgį arba fiksuotas nepertraukiamas režimas; |  |
|  |  | 2. Paleidimo jungiklis; |  |
|  |  | 3. Platformos: ne mažiau kaip 4, skirtos mėgintuvėliams arba kolboms iki 50 ml; |  |
|  |  | 4. Pagrindas: su 4 siurbtukais, kad įrenginys stabiliai priliptų prie darbo paviršiaus. |  |
| 4. | Maišyklės magnetukų rinkinys – 2 vnt. | 1. Komplektuojama plastikinėje ar lygiavertės medžiagos dėžutėje; |  |
|  |  | 2. Rinkinyje ne mažiau kaip 12 cilindro formos magnetukų; |  |
|  |  | 3. Magnetukai šių dydžių: - Ø 3 × 8 mm - Ø 4.5 × 12 mm - Ø 4.5 × 15 mm - Ø 6 × 10 mm - Ø 7 × 20 mm - Ø 8 × 25 mm (2 vnt.) - Ø 8 × 30 mm (2 vnt.) - Ø 8 × 40 mm - Ø 8 × 45 mm 3.10 Ø 10 × 60 mm |  |

(Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo)		(parašas) 	(vardas, pavardė)