Laboratoriniai prietaisai ir priemonės

3 pirkimo dalis. Laboratorinės pipetės ir priedai

Techninė specifikacija

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

| I. Bendrieji reikalavimai |  |
| --- | --- |
| 1. | Visi prietaisai turi būti pilnai sukomplektuoti ir paruošti naudojimui – kartu su visais būtinais priedais, laidais, maitinimo adapteriais, jungtimis, laikikliais, tvirtinimo elementais bei programine įranga (jei taikoma). Rinkiniuose esantys elementai turi būti tarpusavyje techniškai suderinti, kad būtų galima tinkamai naudoti pagal prietaiso funkciją. Jokie papildomi komponentai neturi būti reikalingi siekiant pradėti darbą su prietaisais. |
| 2. | Prekės turi būti pristatytos į Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnaziją, Vytauto g. 14, Skuodas. |
| 3. | Tiekėjas įsipareigoja suorganizuoti mokymus mokytojams kaip naudotis prietaisais ir priemonėmis. Pagrindiniai reikalavimai keliami mokymams: Mokymų trukmė nemažiau nei 4 akad. val.; Mokymai privalo vykti Pirkėjo patalpose naudojant tiekėjo pateiktus įrenginius; Mokymų tvarkaraštis derinamas atskirai pagal pirkėjo galimybes. |
| 4. | Garantinės priežiūros visiems įrenginiams laikotarpis – ne mažiau 24 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 5. | Prekėms nustatomi aplinkosauginiai kriterijai vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu: Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Taip pat vykdant sutartį bus siekiama mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus Šalys viena kitai turės teikti elektroniniu formatu, jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip. Atsiradus būtinumui, minėti dokumentai, galės būti teikiami popieriniu formatu arba jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba viena iš Šalių nurodo tokį būtinumą. Tokiu atveju Šalys privalės naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. |

II. Perkamų prekių privalomos techninės charakteristikos

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (privaloma išsamiai aprašyti siūlomų prekių technines charakteristikas. Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta Taip/Ne/Atitinka, bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įsiurbėjo pipetėms rinkinys – 3 vnt. | 1. Medžiaga – guma arba lygiavertė. |  |
|  |  | 2. Su ne mažiau kaip trimis vožtuvais: užpildymui, dozavimui ir oro išleidimui. |  |
|  |  | 3. Rinkinyje turi būti: |  |
|  |  | 3.1 Ne mažiau kaip 5 vnt. pipetėms iki 10 ml. |  |
|  |  | 3.2 Ne mažiau kaip 5 vnt. pipetėms iki 100 ml. |  |
| 2. | Kamštelis su pipete – 150 vnt. | 1. Sriegis – DIN-18 arba lygiavertis standartas. |  |
|  |  | 2. Medžiaga: |  |
|  |  | - Kamštelio – polipropilenas arba lygiavertė medžiaga. |  |
|  |  | - Pipetės – stiklas arba lygiavertė medžiaga. |  |
|  |  | 3. Skirtas 50 ml buteliukui. |  |
| 3. | Mikropipetė 10-100 µl – 10 vnt. | Mikropipetė turi būti 10-100 µl |  |
| 4. | Mikropipetė 0.5-10 µl – 10 vnt. | Mikropipetė turi būti 0.5-10 µl |  |
| 5. | Mikropipetė 20-200 µl – 10 vnt. | Mikropipetė turi būti 20-200 µl |  |
| 6. | Mikropipetė 100-1000 µl – 10 vnt. | Mikropipetė turi būti 100-1000 µl |  |
| 7. | Mikropipetės antgalių rinkinys – 1 vnt. | Rinkinyje turi būti: |  |
|  |  | 1. Antgaliai 1–200 µl – ne mažiau kaip 96 vnt. pakuotėje. |  |
|  |  | 2. Antgaliai 0,5–10 µl – ne mažiau kaip 1000 vnt. pakuotėje. |  |
|  |  | 3. Antgaliai 100–1000 µl – ne mažiau kaip 100 vnt. pakuotėje. |  |
| 8. | Pipečių stovas – 7 vnt. | Stovas ne mažiau kaip 6 pipetėms. |  |
|  |  | Turi būti pritaikytas naudoti 3 - 6 punktuose siūlomoms pipetėms. |  |
| 9. | Vandens pipečių rinkinys – 5 vnt. | 1. Medžiaga – plastikas arba lygiavertė medžiaga. |  |
|  |  | 2. Rinkinyje – ne mažiau kaip 3 vnt. pipečių. |  |
| 10. | Pastero pipečių rinkinys – 2 vnt. | 1. Medžiaga – polietilenas arba lygiavertė medžiaga. |  |
|  |  | 2. Graduotos. |  |
|  |  | 3. Rinkinyje ne mažiau kaip 500 vnt. |  |
|  |  | 4. Talpa ne mažiau kaip 3 ml. |  |
| 11. | Moro pipečių rinkinys – 15 vnt. | 1. Turi būti su ne mažiau kaip viena žyma. |  |
|  |  | 2. Rinkinyje turi būti: |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 vnt., 5 ml. |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 vnt., 10 ml. |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 vnt., 25 ml. |  |

(Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo)		(parašas) 	(vardas, pavardė)