1 priedas

APSAUGOS PASLAUGŲ IR APSAUGOS SISTEMŲ (SIGNALIZACIJOS) PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Fizinės apsaugos paslaugos teikiamos Objekto II klasės saugumo zonai, kurių plotas yra iki 40 kv. m.:

      - Objektas turi būti saugomas reagavimo būdu per apsaugos nuo įsibrovimo sistemą, kuri prijungta prie Tiekėjo centrinio stebėjimo pulto (toliau – CSP), signalų perdavimo įrangos pagalba 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

      - Prieš priimant Objektą stebėjimui, dalyvaujant Užsakovui, Tiekėjas privalo patikrinti  Objekto apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos sistemos būklę ir surašyti Objekto apžiūros aktą, kuris, pasirašytas šalių, tampa neatskiriama Sutarties dalimi – priedu. Objekto apžiūros akte nurodomos rekomendacijos dėl Objekto saugumo būklės pagerinimo ir/arba trūkumai, kuriuos Užsakovas privalo pašalinti ir/arba privalomos sąlygos, kurias Užsakovas privalo įvykdyti (jeigu tokių yra).

      - Tiekėjas įsipareigoja savo pajėgumais saugojamame Objekte techniškai prižiūrėti, prireikus modernizuoti ir prijungti ją prie Tiekėjo CSP bei užtikrinti nenutrūkstamą apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos sistemos veikimą ir apsaugą Objekte, t.y. CSP stebėti Objekto apsaugos nuo įsibrovimo sistemos veikimą, nesant Sutarties 7.1 papunktyje nurodytiems Pastato naudotojo atsakingiems asmenims Objekte, ne darbo valandomis bei poilsio ir švenčių dienomis. Tiekėjas taip pat turi turėti rezervinį pultą    nenumatytiems atvejams ar kitomis techninėmis priemonėmis užtikrinti nenutrūkstamą paslaugos teikimą. Tiekėjas naudoja savo signalų perdavimo įrangą.

      - Tiekėjas įsipareigoja techniškai prižiūrėti sumontuotas Objekto įeigos į patalpas elektroninės apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemas, prireikus modernizuoti Objekto fizinės apsaugos  priemones. Tiekėjo paskirti darbuotojai, kurie techniškai prižiūri šias sistemas, turi turėti leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“. Tiekėjas, apie šių darbuotojų paskyrimą, pasikeitimą, darbo santykių su jais nutraukimą (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas), informuoja Pastato naudotoją, Užsakovą ir Valstybės saugumo departamentą.

      - Tiekėjas privalo reaguoti ne tik į Objekto įsilaužimo apsaugos nuo įsibrovimo sistemos signalus, bet ir į sistemos įjungimo/išjungimo/neįjungimo signalus bei gavęs Objekto apsaugos nuo įsibrovimo sistemos gedimo signalą, kai ji nėra įjungta, elektros energijos dingimo signalą, rezervinio signalizacijos sistemos maitinimo signalą, apsaugos nuo įsibrovimo sistemos spindulių ignoravimo signalą, ar negavęs apsaugos nuo įsibrovimo sistemos testavimo signalo, privalo nedelsiant informuoti bent vieną Sutarties 7.1 papunktyje nurodytą Pastato naudotojo atsakingą asmenį.

      - Tiekėjas, suveikus Objekto apsaugos nuo įsibrovimo sistemai, privalo nedelsiant išsiųsti fizinės apsaugos greito reagavimo ginkluotą apsaugos tarnybos (ne mažiau 2 darbuotojų) ekipažą (toliau – ekipažas) į įvykio vietą, fiksuoti ekipažo išvykimo/atvykimo    laiką ir pranešti apie sistemos suveikimą bent vienam Sutarties 7.1 papunktyje nurodytam Pastato naudotojo atsakingam asmeniui. Tiekėjo ekipažas privalo atvykti į Užsakovo Objektą per 5 min. nuo gauto suveikimo signalo.

      - Ekipažas turi apžiūrėti Objektą iš išorės ir imtis priemonių apsaugos nuo įsibrovimo sistemos suveikimo priežastims išsiaiškinti, nustačius priežastis nedelsiant informuoti bent vieną Sutarties 7.1 papunktyje nurodytą Pastato naudotojo atsakingą asmenį, esant reikalui policijos pareigūnus. Nustačius įsilaužimo/užpuolimo požymius, užkirsti kelius asmenų, įtariamų padarius teisės pažeidimus, pasitraukimui iš Objekto ar Pastato naudotojo teritorijos bei imtis priemonių jiems  sulaikyti. Pasikartojant eiliniam    klaidingam apsaugos nuo įsibrovimo sistemos suveikimui Tiekėjas savo lėšomis vykdo Techninės specifikacijos 3 punkte numatytus įsipareigojimus.

      - Atvykus į Objektą, po suveikusio apsaugos nuo įsibrovimo sistemos signalo, neaptikus Objekto perimetro pažeidimų ar įsibrovimo požymių, ekipažas  informuoja apsaugos darbuotojus, kurie užtikrina Pastato naudotojo fizinę apsaugą (toliau – apsaugos darbuotojai) dėl tolimesnio reagavimo situacijos valdymo atveju ir bent vieną Sutarties 7.1 papunktyje nurodytą Pastato naudotojo atsakingą asmenį.

      - Atvykus į Objektą po suveikusio apsaugos nuo įsibrovimo sistemos signalo, aptikus  Objekto perimetro pažeidimus ar įsibrovimo požymius, ekipažas privalo vykdyti Objekto fizinę apsaugą iki 1 val. (be papildomo mokesčio) kol atvyks į Objektą bent vienas Sutarties 7.1 papunktyje         nurodytas Pastato naudotojo atsakingas asmuo ir policijos pareigūnai.

      - Tiekėjas turi užtikrinti, kad skirs tik kvalifikuotus darbuotojus, t.y. ekipažą, kuris vykdys Objekto apsaugą, turės apsaugos darbuotojo pažymėjimus,         išduotus Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo nustatyta tvarka.

      - Tiekėjas privalo ekipažą aprūpinti apsaugos paslaugų teikimui būtinais darbo įrankiais (specialiosiomis ir ryšio priemonėmis). Darbuotojų sveikata, jų asmeniniai ir profesiniai         gebėjimai turi būti patikrinti kaip tai numato Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymas.

      - Sutarties 7.1 papunktyje nurodytam Teisingumo ministerijos atsakingam asmeniui pranešus Tiekėjui dėl karo padėties ar ekstremalios situacijos atvejo, Tiekėjo paskirtas asmuo turi atvykti į Objektą savo transportu per vieną valandą arba šalims susitarus vėlesniu laiku bei kartu vykti su Pastato naudotojo atsakingu asmeniu į Vilniaus ar Kauno apskrityje paskirties vietas (iki 100 km) evakuojant kriptografines priemones ir įslaptintus dokumentus (iki 3 metalinių dėžių, vienos dėžės išmatavimai - 750x350x350 mm).

      - Užsakovui pageidaujant, turi būti paruošiama ir pateikiama ataskaita apie  Objekto apsaugos sistemos suveikimo signalą ir Objekto apžiūros rezultatus. Ataskaitoje pateikiami ne senesni nei 3 (trijų) kalendorinių mėnesių duomenys. Pastato naudotojas vieną kartą metuose gali patikrinti  pavojaus mygtuko signalo veikimą ir fizinės apsaugos ekipažo reagavimą nemokamai.

      - Tikslus Objekto apsaugą užtikrinančios apsaugos priemonių aprašymas pateikiamas pirkimą laimėjusiam Tiekėjui per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo. Tiekėjas paslaugas pradeda teikti per 5 darbo dienas nuo minėtos informacijos gavimo dienos.

| Sistema | Sistemos aprašymas, specifikacija | Atliekami darbai, pageidaujamas rezultatas | Darbų periodiškumas, pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| Apsaugos nuo įsibrovimo sistema | Tiekėjui sistemos aprašymas pateikiamas po Sutarties įsigaliojimo. | Sistemos įrangos remonto paslaugos, konsultacijos sistemos veikimo klausimais ir modernizavimo darbai pagal galiojančius teisės aktus | Pagal poreikį |
| Įeigos į Objektą elektroninė apsaugos sistema | Tiekėjui aprašymas pateikiamas po Sutarties įsigaliojimo. | Sistemos įrangos remonto paslaugos, konsultacijos sistemos veikimo klausimais ir modernizavimo darbai pagal galiojančius teisės aktus | Pagal poreikį |
| Vaizdo stebėjimo sistema | Tiekėjui aprašymas pateikiamas po Sutarties įsigaliojimo. | Sistemos įrangos remonto paslaugos, konsultacijos sistemos veikimo klausimais ir modernizavimo darbai pagal galiojančius teisės aktus | Pagal poreikį |

Pastabos: Tiekėjas naudoja savo visą įrangą (visas technines priemones), reikalingas numatytų paslaugų atlikimui. Po Sutarties galiojimo pabaigos, Tiekėjas naudotą įranga pasiima.

Teikdamas paslaugas Tiekėjas turi vykdyti aplinkos apsaugą laikydamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytų 4.4.4.3 p. reikalavimų.

_______________________