1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-14087/25) [INTP25]  Vaizdo stebėjimo įrangos modernizavimas, priežiūra ir remontas Marijampolės, Radviliškio, Rokiškio, Endriejavo meistrijose, Kelių muziejuje

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – (PU-14087/25) [INTP25] Vaizdo stebėjimo įrangos modernizavimas, priežiūra ir remontas Marijampolės, Radviliškio, Rokiškio, Endriejavo meistrijose, Kelių muziejuje (toliau – Prekės/Darbai/Paslaugos).

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Šis pirkimas yra video stebėjimo sistemos išplėtimas, prijungiant naujus objektus.

  - Pirkimo objektas neskaidomas į pirkimo dalis.

  - Pirkimo objekto apimtys:

    - Darbų apimtys:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Marijampolės meistrija, Gamyklų g. 12, Marijampolė |  |  |  |
| 1. | Esamų vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas | vnt. | 5 |
| 2. | Naujų vaizdo stebėjimo kamerų sumontavimas. | vnt. | 8 |
| Radviliškio meistrija, Purienų g. 4 Radviliškis |  |  |  |
| 1. | Esamų vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas | vnt. | 12 |
| 2. | Naujų vaizdo stebėjimo kamerų sumontavimas. | vnt. | 10 |
| Rokiškio meistrija, Jūžintų g. 3, Rokiškis |  |  |  |
| 1. | Esamų vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas | vnt. | 16 |
| 2. | Naujų vaizdo stebėjimo kamerų sumontavimas. | vnt. | 15 |
| Endriejavo meistrija, Veiviržėnų g. 36, Pyktiškės k., Klaipėdos r. |  |  |  |
| 1. | Esamų vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas | vnt. | 11 |
| 2. | Naujų vaizdo stebėjimo kamerų sumontavimas. | vnt. | 9 |
| Kelių muziejus, Kauno g. 14, Vievis |  |  |  |
| 1. | Esamų vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas | vnt. | 10 |
| 2. | Naujų vaizdo stebėjimo kamerų sumontavimas. | vnt. | 26 |

2.3.2.  Paslaugų apimtys:

Aptarnavimas, reagavimas ir monitoringas

| Eil. Nr. | Objektas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Marijampolės meistrija, Gamyklų g. 12, Marijampolė | 24 mėn. |
| 2 | Radviliškio meistrija, Purienų g. 4 Radviliškis | 24 mėn. |
| 3 | Rokiškio meistrija, Jūžintų g. 3, Rokiškis | 24 mėn. |
| 4 | Endriejavo meistrija, Veiviržėnų g. 36, Pyktiškės k., Klaipėdos r. | 24 mėn. |
| 5 | Kelių muziejus, Kauno g. 14, Vievis | 24 mėn. |

2.3.3. Prekių kiekiai:

Prekių kiekiai nurodyti Pasiūlymo formos 1 priede.

2.4. Reikalavimai darbams:

2.4.1. Rangovas teikdamas pasiūlymą, privalo vadovautis techninių specifikacijų 1-5 priedais - techniniais darbo projektais.

2.4.2. Programinė įranga turi būti sukonfigūruota taip, kad nustojus veikti bet kuriai iš sistemos vaizdo kamerų, arba esant kitam sistemos sutrikimui, Užsakovas nedelsiant gautų pranešimus  apie tai.

2.4.3. Rangovas Prekėms bei Darbams suteikia gamintojo deklaruojamą garantiją, bet ne trumpesnę negu 5 metai.

2.4.4. Visos Rangovo siūlomos prekės turi būti sertifikuotos Lietuvos Respublikoje.

2.4.5. Darbus Rangovas turi atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

2.4.6. Užsakovas priims atliktus Darbus pasirašydamas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai atliktų darbų kiekiai.

2.4.7. Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos, įranga bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

2.4.8. Rangovas privalo darbų vykdymo metu nepažeisti šalia darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, turės atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

2.4.9. Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

2.4.10. Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Rangovas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas.

2.4.11. Jeigu yra reikalinga, Rangovas prieš pradėdamas vykdyti darbus, privalo gauti visus valstybės ar savivaldybės institucijų reikalaujamus leidimus, sutikimus ir kitus dokumentus, reikalingus darbams atlikti.

2.4.12. Rangovas gali atvykti ir apžiūrėti objektą, prieš tai suderinęs laiką su Saugos ir prevencijos skyriaus specialistu Artūru Gradzicku, el. paštas arturas.gradzickas@keliuprieziura.lt.

2.4.13. Rangovo siūloma įranga ar jos sudedamosios dalys, turi būti tinkama naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos ir  joms suteikiama ne mažesnė kaip 5 m. garantija (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508, 4.4.4.4 punktas)

2.4.14. Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais, privalo demontuoti esamą seną vaizdo sistemą, atlikti naujos vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo, pajungimo, konfigūravimo darbus pagal Užsakovo poreikį, atlikti Užsakovo apmokymą, ryšio kabelių paklojimo darbus objekte, vykdyti sistemos aptarnavimą ir priežiūrą. Naujoji vaizdo stebėjimo sistema turi turėti galimybę keisti apsaugos sistemos režimą mobilaus telefono pagalba (apsaugos pridavimas/nuėmimas).

2.5. Reikalavimai paslaugoms:

|  | Vaizdo stebėjimo įranga | Kartai per metus |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stacionarių vidaus ir lauko vaizdo kamerų veikimo tikrinimas, derinimas ir valymas. Fiziškai atvykus į objektą. | 1 |
| 2 | Skaitmeninių įrašymo įrenginių veikimo tikrinimas, derinimas ir valymas. Fiziškai atvykus į objektą. | 1 |
| 3 | Periodinis skaitmeninių įrašymo įrenginių programinės įrangos atnaujinimas nuotoliu. | 4 |
| 4 | Bevielių duomenų perdavimo įrenginių veikimo tikrinimas, derinimas ir valymas. Fiziškai atvykus į objektą. | 1 |
| 5 | Iš/į apsauginės signalizacijos sistemos gaunamų aliarmo signalų paskirstymo įrenginių veikimo tikrinimas. Fiziškai atvykus į objektą. | 1 |
| 6 | Kietųjų diskų tikrinimas. Fiziškai atvykus į objektą. | 1 |
| 7 | Vaizdo stebėjimo sistemų darbo vietų konfigūravimas, atnaujinimas ir įrangos valymas. Fiziškai atvykus į objektą. | 1 |
| 8 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinių veikimo tikrinimas. Fiziškai atvykus į objektą. | 1 |
| 9 | Periodinis vaizdo kamerų programinės aparatinės įrangos atnaujinimas nuotoliu. | 4 |
| 10 | Tinklo komutatorių tikrinimas. Fiziškai atvykus į objektą. | 1 |
| 11 | Vaizdo stebėjimo sistemos kabelinio tinklo tikrinimas. Fizinis objekte. | 1 |
| 12 | Pro aktyvus sistemos techninės būklės monitoringas, stebint kiekvieno komponento techninę būklę, specializuota programine įranga. | Nuolat |
| 13 | Sistemos techninės būklės automatinių pranešimų priėmimas ir analizavimas. | Nuolat |
| 14 | Periodinis sistemos techninės būklės ir įvykusių gedimų ataskaitos tiekimas. | 12 |

2.5.1. REIKALAVIMAI:

2.5.1.1. Rangovas įsipareigoja per 7 darbo dienas nuo vaizdo stebėjimo sistemos perdavimo eksploatuoti dienos, pateikti suderinimui inžinerinių sistemų aptarnavimo bei techninės priežiūros kalendorinį darbų, bei periodinės sistemos techninės būklės ir įvykusių gedimų ataskaitos tiekimo grafikus.

2.5.1.2. Rangovas prisiima visą atsakomybę už jo prižiūrimos įrangos bei sistemų neveikimą ar sugadinimą dėl netinkamai atliktų aptarnavimo darbų.

2.5.1.3. Dėl netinkamos vaizdo sistemos priežiūros/remonto, atsiradusius pastato defektus bei vaizdo sistemos įrangos gedimus (įskaitant reikalingus darbus, medžiagas, įrangą ar atsargines dalis) Rangovas šalina savo sąskaita.

2.5.1.4. Perkamų paslaugų teikimas turi būti atliekamas laikantis Techninės specifikacijos punktuose atskiriems priežiūros darbams/teikiamoms paslaugoms, atlikti numatyto periodiškumo/terminų arba pagal iš anksto suderintą grafiką. Rangovas į teikiamų paslaugų mėnesinį įkainį turi įskaičiuoti:

2.5.1.4.1. visų aukščiau minėtų darbų, medžiagų, detalių, reikalingų atliekant techninį sistemų, tinklų, įrengimų aptarnavimą, priežiūrą, remontą, pagal nustatytą reglamentą, įsigijimo kaštus;

2.5.1.4.2. panaudotų medžiagų, visų rūšių akumuliatorių utilizavimo kaštus;

2.5.1.4.3. reikalingos įrangos įsigijimo arba nuomos kaštus;

2.5.1.4.4. transporto priemonių eksploatacijos kaštus;

2.5.1.4.5. visus kaštus, susijusius su tinkamu savarankišku paslaugų teikimu, įskaitant visas galimas išlaidas (personalo darbo rūbai, avalynė, inventorius, įrankiai, įranga IT technika ir kita).

2.5.1.5. Vaizdo stebėjimo sistemos periodinės priežiūros metu Rangovas turi atlikti šiuos darbus:

2.5.1.5.1. atlikti išorinę vaizdo stebėjimo sistemos įrengimų apžiūrą;

2.5.1.5.2. patikrinti vaizdo stebėjimo sistemos įrenginių veikimą;

2.5.1.5.3. patikrinti vaizdo stebėjimo sistemos kamerų veikimą;

2.5.1.5.4. aptarnavimo metu įvertinti kamerų matymo lauką bei kitus nustatymus. Nustačius netinkamą kameros apžvalgos kampą/kryptį, Rangovas privalo susiderinti su užsakovu ir užfiksuoti tinkamus parametrus;

2.5.3.5.5. atlikti konfigūravimo darbus pagal Užsakovo pastabas;

2.5.1.5.6. patikrinti vaizdo signalo perdavimą į Saugos tarnybos centrinį stebėjimo pultą;

2.5.1.5.7. atlikti vaizdo stebėjimo kamerų ir įrangos valymą, esant būtinumui atlikti jų fokusavimą;

2.5.1.5.8. atlikti kitus darbus, tinkamam vaizdo sistemų funkcionavimui užtikrinti;

2.5.1.5.9. po atlikto periodinio fizinio patikrinimo, surašyti ir atsiųsti Užsakovui patikrinimo aktą, nurodant vaizdo sistemos patikrinimo rezultatus ir pastabas.

2.5.1.6. Atskirų užsakymų įvykdymo terminai derinami kiekvieno užsakymo pateikimo metu.

2.5.1.7. Tuo atveju, kai būtinybė papildomiems remonto darbams atsirado dėl avarinės situacijos ar kitų nenumatytų ir neatidėliotinų aplinkybių dėl kurių negali būti taikoma gamintojo garantija sugedusiai įrangai, Rangovas privalo informuoti Užsakovo atsakingą personalą, apie kilusią būtinybę atlikti papildomus remonto darbus, susiderinti darbų sąmatą ir gauti Paslaugų gavėjo atsakingo personalo rašytinį patvirtinimą, remonto darbų vykdymui.

2.5.1.8. Rangovas turi turėti visomis savaitės dienomis veikiantį gedimų registracijos centrą, bei gedimų registravimo sistemą.

2.5.1.9. Pranešimai Rangovui apie apsaugos sistemų veikimo sutrikimus, gedimus yra išsiunčiami ir registruojami, Rangovo gedimų valdymo sistemoje, kurioje vykdoma kreipinių apskaita bei reakcijos ir sprendimo laiko fiksavimas.

2.5.1.10. Pranešimas apie sistemų veikimo sutrikimus, gedimus Rangovo el. pašto adresu arba nurodytu gedimų registravimo telefono numeriu, prilygsta užsakymo pateikimui ir nuo to momento skaičiuojamas užsakymo reakcijos bei sprendimo laikas.

2.5.1.11. Rangovas turi užtikrinti savo komunikacinių priemonių veikimą, bendravimui su Užsakovu.

2.5.1.12. Užregistruotų arba Rangovo pačio pastebėtų/ monitorinamų sistemų ir/ar įrangos sutrikimų, gedimų objektuose reagavimo trukmė: - maksimaliai trumpiausiu laiku, bet ne ilgiau nei per 4 val. sprendžiant nuotoliu, 8 val. vykstant į vietą.

2.5.1.13. Užregistruotų sistemų ir/ar įrangos sutrikimų, gedimų objektuose šalinimo trukmė:

2.5.1.13.1. Kai visiškai neveikia vaizdo sistemos - maksimaliai trumpiausiu laiku, bet ne ilgiau nei per 24 val. nuo gedimo registravimo;

2.5.1.13.2. Kai neveikia arba dalinai veikia vienas ar keli komponentai, tačiau bendrai sistema dar funkcionuoja - maksimaliai trumpiausiu laiku, bet ne ilgiau nei per 72 val. nuo gedimo registravimo.

2.5.1.14. Sugedusi įranga nauja nekeičiama kol nėra defektinio akto patvirtinančio, kad įranga sugedusi nepataisomai.

2.5.1.15. Atlikus objekto vaizdo stebėjimo sistemų ir įrangos aptarnavimą ir priežiūrą objekte per 3 d. d. turi būti pateiktas pasirašytas sistemų patikros aktas.

2.5.1.16. Rangovas privalo turėti fizinius aptarnavimo centrus bent šiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose - Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, arba alternatyvią galimybę, aukščiau minėtos informacijos valdymui.

2.6. Reikalavimai įrangai. Siūloma įranga turi atitikti TS 6 priede nurodytus parametrus.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbai turi būti pradėti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas, o  atlikti per ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

3.2. Priežiūros ir monitoringo paslaugų tiekimo pražios terminas - po darbų pridavimo/priėmimo akto pasirašymo. Paslaugos teikiamos 24 mėn.

3.2. Darbų atlikimo ir Paslaugų teikimo vietos:

3.2.1. Marijampolės meistrija, Gamyklų g. 12, Marijampolė.

3.2.2. Radviliškio meistrija, Purienų g. 4 Radviliškis.

3.2.3. Rokiškio meistrija, Jūžintų g. 3, Rokiškis.

3.2.4. Endriejavo meistrija, Veiviržėnų g. 36, Pyktiškės k., Klaipėdos r.

3.2.5. Kelių muziejus, Kauno g. 14, Vievis.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Užsakovas siekia, jog jo ir Rangovo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir Sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Rangovo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Rangovui ir Užsakovui elektorinėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

  - Jei darbų vykdymo metu Rangovo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Tiekėjas įsipareigoja paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.

5. PRIEDAI

Techninių specifikacijų 1 priedas  – Techninis darbo projektas Marijampolė.

Techninių specifikacijų 2 priedas  – Techninis darbo projektas Radviliškis.

Techninių specifikacijų 3 priedas  – Techninis darbo projektas Rokiškis.

Techninių specifikacijų 4 priedas – Techninis darbo projektas Endriejavas.

Techninių specifikacijų 5 priedas – Techninis darbo projektas Kelių muziejus.

Techninių specifikacijų 6 priedas – Techniniai parametrai

_____________________

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, Tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui