1 pirkimo dalis. Mayo staliukas

| Eil. Nr. | Parametrai/Komplektacija | Reikalavimai | Siūloma parametro reikšmė, būtina pilnai ir aiškiai įrašyti visus parametrus ir reikšmes (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/ katalogas/ bukletus ir pan.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Išmatavimai | Aukštis 90/130±5 cm Plotis 48±5 cm Ilgis 65±5 cm |  |
| 2. | Staliuko korpusas | Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Turėtų būti lengvai valomas, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms. |  |
| 3. | Stalviršis | Staliuko viršus pagamintas iš nerūdijančio plieno su paaukštintais kraštais, apsaugai nuo daiktų nuslydimo. Išimamas valymui. |  |
| 4. | Ratų bazė | H raidės arba panašios formos, pagaminta iš nerūdijančio plieno, uždengta lengvesnei priežiūrai |  |
| 5. | Ratukai | 4 (bent du iš jų su stabdžiais), ne mažesni kaip 50 mm diametro. |  |
| 6. | Pedalas | Aukštis reguliuojamas hidrauliniu pedalu |  |
| 7. | Apkrova | Maksimali apkrova ne mažiau 55 kg. |  |
| 8. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |