| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė, būtina pilnai ir aiškiai įrašyti visus parametrus ir reikšmes (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/ katalogas/ bukletus ir pan.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Elektrinis daugiafunkcis paciento pakėlimo vežimėlis/kėdė |  |
|  | Konstrukcija | Aliuminis |  |
|  | Išoriniai matmenys(PxG) | 54,5x72,5 ±2cm |  |
|  | Sėdimos dalies aukščio reguliavimas | Nuo 40 iki 73 cm |  |
|  | Sėdimoji dalis | Persiskiria 180° |  |
|  | Ratukai | 4 vnt , 2 iš jų -su stabdžiais |  |
|  | Kojų atramos | Reguliuojamos |  |
|  | Maksimali apkrova | Ne mažiau kaip 150 kg |  |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
|  | CE ženklinimas | Būtina |  |
|  | Naudotojo instrukcija | Originalo ir lietuvių kalba. |  |

6 pirkimo dalis. Pacientų perkėlimo kėdė