7 pirkimo dalis. Lentyna siūlams operacinėje

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė, būtina pilnai ir aiškiai įrašyti visus parametrus ir reikšmes (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/ katalogas/ bukletus ir pan.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Siūlių lentyna skirta kompaktiškam siūlų laikymui, kurią galima padidinti iki reikiamo dydžio |  |
|  | Komplektacija | Lentyna su pratęsimo funkcija |  |
|  | Talpa | 16 siaurų / 8 didesnių dėžučių |  |
|  | Matmenys | Lentynos 493 mm x 142 mm x 152 mm ±20 mm Pratęsimo 493 mm x 142 mm x 286 mm ±20 mm |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | pažymėtas CE ženklu |  |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |