VIEŠASIS PIRKIMAS „GYDYMO PASKIRTIES PASTATO BANGŲ G. 6A, KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO DARBAI SU DARBO PROJEKTO PARENGIMU“, PIRKIMO NR. 3979663

ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMUS/SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAI/PATIKSLINIMAI

Viešoji įstaiga CPO LT, vadovaudamasi bendrųjų pirkimo sąlygų 5.2 punktu, siunčia atsakymus į tiekėjų paklausimus:

| Eilės Nr. | Klausimo data ir CVPIS pranešimo Nr./ Sąlygų paaiškinimas/tikslinimas | Paklausimas (pateikiamas netaisytas paklausimo tekstas)/Aiškinamų ir tikslinamų Pirkimo dokumentų dalis ir/ar punktas | Atsakymas/Sąlygų paaiškinimas/patikslinimas | Atsakymų pateikimo data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025-09-22 Nr. 364600 | Nenurodyti vidaus pertvarų (gkp), cokolio detalių C1 ir C2 kiekiai | Teikiame projekto konstrukcijų dalį su cokolių kiekiais | 2025-09-29 |
|  | 2025-09-22 Nr. 364870 | Prašome patikslinti fasado skardos apdailos skardos storį. Ar 0,5 mm yra tinkamas? | Skardos storis turi būti 0,7mm | 2025-09-29 |
|  | 2025-09-22 Nr. 364870 | Patikslinkite ar teisingai suprantame, kad fasadas ant polistirolo turi būti apklijuojamas klinkerio plytelėmis Ral7023 spalva? Nors rašoma plytos. Prašome patikslinti fasado apdailos plytelių specifikaciją. | Prisegama techninė specifikacija plytelėms | 2025-09-29 |
|  | 2025-09-22 Nr. 364870 | Prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-10-13, nes norime turėti pakankamai laiko detaliai susipažinti su pateiktu projektu, įsigilinti į visus techninius ir organizacinius reikalavimus bei tinkamai įvertinti galimus sprendinius. Tik tokiu būdu galėsime parengti kokybišką ir konkurencingą pasiūlymą, kuris atitiktų tiek Jūsų lūkesčius, tiek projekto tikslus. Papildomas laikas taip pat sudarytų sąlygas dalyvauti daugiau tiekėjų, o tai užtikrintų didesnę konkurenciją. | Sutinkame pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-10-08 10:00 val. Lietuvos Respublikos laiku. | 2025-09-29 |
|  | 2025-09-25 Nr. 369291 | Prašome pateikti statybos leidimą. | Teikiame | 2025-09-29 |