Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto 
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių

2 priedas

Pasiteiravimo forma

NACIONALINIS MAISTO IR VETERINARIJOS RIZIKOS VERTINIMO INSTITUTAS
MAISTO PRODUKTŲ MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS
(Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto struktūrinio padalinio pavadinimas)
Adresas: J. Kairiūkščio g. 10, Vilnius
Elektroninio pašto adresas: 
PASITEIRAVIMAS

2025 m. rugsėjo  d. 

Vilnius

(vietovės pavadinimas)
Prašome pateikti komercinį pasiūlymą pagal pasiteiravimo priedą.

Jūsų pasiūlymų CVPIS sistemoje lauksime iki 2025 m. spalio 7 d.,  9:00 val.

Laboratoriniai inkubatoriai (termostatai). 

      Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.

Prekių pristatymo laikas - ne vėliau kaip 6 savaitės nuo užsakymo pateikimo.
Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos.
Sąskaitos-faktūros turi būti teikiamos „Sąskaitų administravimo bendrojoje informacinėje sistemoje“ (SABIS).

Aplinkos apsaugos (žalieji) reikalavimai: 1. prekių pristatymas bus vykdomas ne piko metu arba prekes pristatyti ne taršia transporto priemone (pateikti deklaraciją). 2. Siekti, kad būtų pasirinktas optimalus maršrutas pristatant prekes Užsakovui. 3. siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, kiek tai įmanoma, Užsakovui turi būti pateikta elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, pasirašoma elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus.
Techninė specifikacija pridedama.
Jeigu negalite pasiūlyti nurodytų prekių prašome atsiųsti patvirtinimą, kad negalite pasiūlyti.
	(Pirkimų organizatorius ar jį pavaduojantis asmuo)
	
	(parašas)
	
	(vardas ir pavardė)







Pasiteiravimo priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Nacionaliniam maisto ir veterinarijos 

rizikos vertinimo institutui
PASIŪLYMAS

DĖL /pirkimo pavadinimas/
____________ Nr.______
                                                                    (Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	


/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/
	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pasiteiravime.

Mes siūlome šias prekes / paslaugas / šiuos darbus (nereikalingus išbraukti):

1 dalis
	Eil. Nr.
	Prekių / paslaugų /

 darbų pavadinimas
	Kiekis
	 Mato
  vnt.
	Vieneto kaina,

Eur
(be PVM)
	Vieneto kaina,

Eur
(su PVM)
	Kaina, Eur
(be PVM)
	Kaina, Eur (su PVM)

	1
	2
	3
	4
	5
	6 
	7
	8

	1.1.
	Laboratorinis inkubtorius (termostatas)
	3 vnt.
	
	
	
	
	

	                                                          IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)
	
	


2 dalis

	Eil. Nr.
	Prekių / paslaugų /

 darbų pavadinimas
	Kiekis
	 Mato
  vnt.
	Vieneto kaina,

Eur
(be PVM)
	Vieneto kaina,

Eur
(su PVM)
	Kaina, Eur
(be PVM)
	Kaina, Eur (su PVM)

	1
	2
	3
	4
	5
	6 
	7
	8

	2.1.
	Laboratorinis inkubtorius (termostatas)
	2 vnt.
	
	
	
	
	

	                                                          IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)
	
	


Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

________________________________________________________________________________

Siūlomos prekės / paslaugos / darbai (nereikalingus išbraukti) visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

1 dalis
	Eil. Nr.
	 Pasiteiravime nustatyti prekių / paslaugų / darbų 

techniniai rodikliai
	Tiekėjo siūlomų prekių / paslaugų / darbų  rodiklių reikšmės

	1
	2
	3

	1.1
	Temperatūros ribos  +5 °C virš aplinkos temperatūros iki +100 °C

Konvekcija: natūrali;

Vidinės durys pagamintos iš grūdinto apsauginio stiklo

Lentynų skaičius ne mažiau 2;

Kameros medžiaga: nerūdijantis plienas.
Plotis 700±100 mm. aukštis 800±200  mm
100-120 L.
	


2 dalis
	Eil. Nr.
	 Pasiteiravime nustatyti prekių / paslaugų / darbų 

techniniai rodikliai
	Tiekėjo siūlomų prekių / paslaugų / darbų  rodiklių reikšmės

	1
	2
	3

	2.1
	Temperatūros ribos  +5 °C virš aplinkos temperatūros iki +100 °C
Konvekcija: natūrali;

Išorinių metalinių durų skaičius: 1 

Vidinės durys: pagamintos iš grūdinto apsauginio stiklo
Lentynų skaičius: ne mažiau 4;

Kameros medžiaga: nerūdijantis plienas.

Aukštis 1800±200  mm, plotis 800±200 mm.

400-420 L
	


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	


	Pasiūlymas galioja iki ...

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil.Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)

Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) arba pateiktas su pasiūlymu (elektroniniu paštu arba popierinis dokumentas)



Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Prašome nurodyti pasiūlymo ir kitų su pasiūlymu pateiktų dokumentų konfidencialumą.
	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(Parašas*) 
	
	(Vardas ir pavardė*) 
	


*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

