Konkurso sąlygų aprašo 2 priedas

KRITIMO STEBĖJIMO ĮRANGOS KOMPLEKTO SU PROGRAMINE ĮRANGA IR TECHNINE PRIEŽIŪRA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I BENDROJI DALIS

- Pirkimo objektas:

  - BĮ Klaipėdos miesto globos namai (toliau - Perkančioji organizacija)  perka kritimo stebėjimo įrangos komplektas su programine įranga ir technine priežiūra (toliau - Prekės). Pirkimas laikomas inovatyviu, nes pirkimo objektas užtikrina kokybiškai naują požiūrį į kritimų prevenciją ir valdymą – įranga leidžia realiu laiku fiksuoti kritimus, automatiškai informuoti atsakingą personalą bei kaupti duomenis analizei. Tai pagerina saugumo lygį bei viršija įprastus rinkoje esančius standartinius sprendimus. Šiuo metu rinkoje nėra plačiai prieinamų standartinių sprendimų, užtikrinančių tokį funkcionalumo ir techninės priežiūros derinį.  Prekės turi būti patiektos, sumontuotos adresu  Žalgirio g. 3A, Klaipėda. Prekių pristatymas, montavimas, programinė įranga jos sukonfigūravimas, licencijos galiojimas su technine priežiūra (18 mėn.) ir personalo apmokymas dirbti su įranga  turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą visam sutarties laikotarpiui.

- Bendrieji reikalavimai:

  - Siūlomos Prekės turi būti naujos, aukštos kokybės ir atitinkančios techninėje specifikacijoje nurodytus  reikalavimus. Tiekėjas negali siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. refurbished) įrangos.

  - Prekės turi būti įdiegiamos be papildomų remonto darbų, sistema turi būti pritaikoma prie besikeičiančių įstaigos poreikių, pacientų slaugos specifikos.

  - Nurodyti Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu  „arba lygiavertis“.

  - Prekių naudotojo dokumentacija turi būti lietuvių kalba.

- Specialieji reikalavimai:

  - Prekės  turi būti pristatytos ir sumontuotos, programinė įranga įdiegta ir paruošta darbui 1.1.p. nurodytu adresu, Perkančiosios organizacijos personalas turi būti apmokytas darbui su Prekėmis ne vėliau, kaip per  1 (vieną) mėnesį nuo Prekių įrengimo ir perdavimo -priėmimo akto perdavimo Perkančiajai organizacijai dienos.

  - Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 18 mėn. garantija. Garantiją patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su pristatomomis Prekėmis. Prekėms taikomos garantijos laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Tiekėjas įsipareigoja viso garantinio laikotarpio metu atlikti periodinę sistemos techninę priežiūrą/patikrą taip kaip nurodyta gamintojo reikalavimuose.

II DALIS

PPROGRAMINĖS ĮRANGOS (LICENCIJOS) IR TECHNINIO APTARNAVIMO FUNKCINIS APRAŠYMAS

- Tiekėjas turi talpinti ir prenumeruoti programinę įrangą (debesijos paslauga) į kurią įeina:

  - aplinkos talpinimas tiekėjo debesų infrastruktūroje („Essence Azure“ arba lygiaverčiuose duomenų centruose);

  - Funkciniai reikalavimai:

    - Prieiga per interneto naršyklę, nepriklausomai nuo OS;

    - Suderinamumas su tiekėjo tiekiama įranga: centrinėmis valdymo stotimis ir kritimo jutikliais;

    - Nuotolinis valdymas per žiniatinklio sąsają: įrenginių konfigūravimas, atnaujinimai (firmware), būklės stebėjimas, žurnalų peržiūra, užduočių valdymas;

    - SSL apsauga – komunikacija šifruojama SSL sertifikatu arba lygiaverčiu sprendimu;

    - Duomenų bazė – Microsoft SQL arba lygiavertė, veikianti debesijos aplinkoje;

  - Priežiūra ir dokumentacija:

    - Paslaugos prieinamumas 24/7;

    - Naudotojo dokumentacija lietuvių kalba;

    - Įrenginių instaliavimas ir personalo apmokymas įstaigoje;

4.4. Paslaugos teikimas:

4.4.1. Paslaugos turi būti teikiamos ne trumpiau kaip iki 2027 vasario mėn. pabaigos;

4.5. Įrenginių (centrinių valdymo stočių, kritimo jutiklių) suderinimas įstaigos infrastruktūroje.

Paslaugos teikėjas turi atlikti įrenginių suderinimą su faktine įstaigos aplinka, apimant šiuos veiksmus:

4.5.1.  Patikrinti įrenginių funkcionalumą įdiegus (jutiklių, valdymo stočių, serverio);

4.5.2. Užtikrinti, kad visi įrenginiai veikia pagal gamintojo nurodymus kritimams tinkamai fiksuoti;

4.5.3. Pritaikyti įrenginių išdėstymą pagal patalpų ypatumus (jei reikia, koreguoti jutiklių vietas);

4.5.4. Patikrinti ryšį tarp visų sistemos komponentų (jutikliai – stotys – serveris).

III DALIS

KRITIMO STEBĖJIMO ĮRANGOS KOMPLEKTO IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Jeigu tiekėjo siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami prekės gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Jeigu tiekėjo siūloma prekė nėra pagaminta (sukurta) ir tiekėjas pats bus siūlomos prekės  gamintojas, papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama, tačiau siūlomų prekių aprašymą (žemiau lentelėje) užpildyti būtina.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins, jis turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties reikalavimams (atitikties deklaracijas ar pan.).

* tiekėjas lentelėje (kur nurodyta PILDO TIEKĖJAS) privalo įrašyti konkrečias savo siūlomų prekių reikšmes, matmenis, nurodo internetines nuorodas (jeigu yra)):

| Eil. Nr. | Įrenginių ir medžiagų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjo [įrašyti pavadinimą] siūlomos Prekės charakteristika Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę, papildomas geresnes savybes jei jų bus) (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Centrinė valdymo stotis 6 vnt. |  | Pateikti konkretų modelį ir nuorodą į gamintojo techninę specifikaciją [nurodyti modelį nuorodą į techninę specifikaciją] Konkrečiai nurodyti gamintoją ir nuorodą į oficialią svetainę (jei yra) [nurodyti gamintojo pavadinimą ir internetinę svetainę] |
| 1.1. |  | Susijungimo kanalai: |  |
| 1.1.1. |  | Ne mažiau 1 vnt. 2G/3G/4G (LTE) arba lygiavertė; | Kanalas [nurodyti kiekį vnt. ir nurodyti tipą] |
| 1.1.2. |  | Ne mažiau 1 vnt. Ethernet arba lygiavertė; | Kanalas [nurodyti kiekį ir nurodyti tipą] |
| 1.2. |  | Įrenginyje turi būti skubios pagalbos (SOS) mygtukas, skirtas avarinėms situacijoms; | Yra skubios pagalbos (SOS) mygtukas [palikti tinkamą: taip/ne] |
| 1.3. |  | Turi būti dvikryptis garso ryšys su stebėjimo stotimi; | Yra dvikryptis garso ryšys su stebėjimo stotimi [palikti tinkamą: taip/ne] |
| 1.4. |  | Radijo signalo veikimo atstumas atviroje erdvėje ne mažiau kaip 1000 m; | Radijo signalo veikimo atstumas yra [nurodyti m.] |
| 1.5. |  | Darbinis dažnis turi būti 50/60 Hz; | Darbinis dažnis yra [palikti tinkamą: taip/ne] |
| 1.6. |  | Maitinimo įtampa turi būti 230 V; | Maitinimo įtampa yra [palikti tinkamą: taip/ne] |
| 1.7. |  | Turi būti integruota ličio polimerų tipo arba lygiavertė baterija/akumuliatorius; | Baterija/akumuliatorius yra [nurodyti medžiagiškumą ir tipą ] |
| 1.8. |  | Atsarginė baterija/akumuliatoriaus veikimo laikas turi būti ne mažiau kaip 24 val.; | Baterijos/akumuliatoriaus veikimo laikas yra [nurodyti val.] |
| 1.9. |  | Turi būti nuotolinio konfigūravimo ir atnaujinimo galimybė per valdymo sistemą; | Yra nuotolinio konfigūravimo galimybė ir atnaujinimo galimybė per valdymo sistemą [palikti tinkamą: yra/nėra] |
| 1.10. |  | Įrenginys turi atitikti saugumo ir elektromagnetinio suderinamumo standartus CE. | Įrenginys atitinka saugumo ir elektromagnetinio suderinamumo standartą CE. CE Pridedamas katu su pasiūlymu [palikti tinkamą: taip/ne] |
| 1.11. |  | Įrenginio svoris su baterijomis turi būti ne daugiau kaip 600g; | Įrenginio svoris su baterijomis yra [nurodyti g.] |
| 1.12. |  | Turi būti sąsaja su sistemos serveriu ir kitais sistemos periferijos įrenginiais. | Yra sąsaja su sistemos serveriu ir kitais sistemos periferijos (kritimo jutiklių) įrenginiais [palikti tinkamą: taip/ne] |
| 2. | KRITIMO JUTIKLIS 56 vnt. |  | Pateikti konkretų modelį ir nuorodą į gamintojo techninę specifikaciją [nurodyti modelį nuorodą į techninę specifikaciją] Konkrečiai nurodyti gamintoją ir nuorodą į oficialią svetainę (jei yra) [nurodyti gamintojo pavadinimą ir internetinę svetainę] |
| 2.1. |  | Turi būti skirtas aptikti žmogaus kritimą; | Jutiklis aptinka žmogaus kritimą [palikti tinkamą: taip/ne] |
| 2.2. |  | Turi veikti šviesoje ir tamsoje; | Veikia šviesoje ir tamsoje [palikti tinkamą: taip/ne] |
| 2.3. |  | Veikia naudojant kritimų aptikimo algoritmą (pateikiamas jo veikimo logikos (funkcinių kriterijų) aprašymas). | Veikia naudojant kritimų aptikimo algoritmą [palikti tinkamą: taip/ne]. Kartu su pasiūlymu pateikiamas jo veikimo logikos (funkcinių kriterijų) aprašymas[palikti tinkamą: taip/ne]. |
| 2.4. |  | Veikimo principas turi būti paremtas nuosavu dvikrypčiu radijo protokolu su centrine valdymo stotimi; | Veikimo principas paremtas nuosavu dvikrypčiu radijo protokolu su centrine valdymo stotimi šviesoje ir tamsoje [palikti tinkamą: taip/ne] |
| 2.5. |  | Belaidis kritimo jutiklis turi nereikalauti dėvėjimo ant kūno, turi veikti analizuojant aplinkos pokyčius naudodamas bekontaktį aptikimą. | Belaidis kritimo jutiklis nereikalauja dėvėjimo ant kūno, veikia analizuojant aplinkos pokyčius naudodamas bekontaktį aptikimą [palikti tinkamą: taip/ne] |
| 2.6. |  | Duomenų saugumo identifikatorius turi būti ne mažiau 32 bitų; | Duomenų saugumo identifikatorius [nurodyti konkrečiai bitus ] |
| 2.7. |  | Veikimo zona turi būti ne mažesnė kaip 4×4 m; | Veikimo zona yra [nurodyti matmenis __x __ m.] |
| 2.8. |  | Turi turėti gebėjimą atpažinti gyvūnus ir nereaguoti į jų judėjimą, jei svoris 30 kg; (+-5 kg) | Turi gebėjimo atpažinti gyvūnus ir nereaguoti į jų judėjimą, jei svoris [įrašyti tikslų kg] funkciją |
| 2.9. |  | Darbinis dažnis turi būti 50/60 Hz; | Veikimo darbinis dažnis yra [įrašyti Hz ] |
| 2.10. |  | Turi būti dvigubą maitinimo šaltinio galimybė – veikti tiek prijungus prie 230 V elektros tinklo, tiek naudojant autonominį baterijų maitinimą. | Yra dvigubo maitinimo šaltinio galimybė: -veikia prijungus prie 230V elektros tinklo; -veikia naudojant autonominį baterijų maitinimą [palikti tinkamą: taip/ne]. |
| 2.11. |  | Apsaugos klasė turi būti ne žemesnė IP54; | Apsaugos klasė yra [nurodyti IP] |
| 2.12. |  | Turi būti galimybė nuotoliniu būdu konfigūruoti ir atnaujinti per valdymo sistemą; | Yra galimybė nuotoliniu būdu konfigūruoti ir atnaujinti per valdymo sistemą [palikti tinkamą: taip/ne] |
| 2.13. |  | Radijo signalo veikimo atstumas atviroje erdvėje turi būti ne mažiau 700 m; | Radijo signalo veikimo atstumas atviroje erdvėje yra [nurodyti m] |
| 2.14. |  | Įrenginys turi atitikti saugumo ir elektromagnetinio suderinamumo standartą CE | Įrenginys atitinka saugumo ir elektromagnetinio suderinamumo standartą CE. CE Pridedamas katu su pasiūlymu [palikti tinkamą: taip/ne] |
| 2.15. |  | Įrenginio svoris su baterijomis ne didesnis 500g. | Įrenginio svoris su baterijomis yra [nurodyti g.] |

IV DALIS

APLINKOSAUGOS REIKALAVIMAI

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas):

4.1. p., - perkamos prekės sudėtyje naudojama pakuotė, kuri yra  Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše:

Pakuotei taikytinas Aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktas:

Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. Kiti lygiaverčiai įrodymai.

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama sutarties vykdymo metu prieš priimant prekęs. Tiekėjas prieš pateikdamas prekę turės pateikti Produkto atitiktį AAK įrodančius dokumentus (gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai).

4.4.4 punkto 4.4.4.1 papunkčiu - Tiekėjas Prekių pristatymo, montavimo, priežiūros paslaugų teikimo metu turi naudoti netaršias ir (ar) mažiau aplinką teršiančias transporto priemones, atitinkančias M ir N kategorijų kelių transporto priemonėms taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Tvarkos aprašo 2 priedo X skyriuje „M ir N kategorijų kelių transporto priemonės“).

Nurodytas AAK bus tikrinamas sutarties vykdymo metu prieš priimant prekes. Tiekėjas prieš pateikdamas prekę turės pateikti informaciją apie transporto priemones, kurias Tiekėjas naudos (nuomos, nuosavybės teise ar kitu būdu) Prekių pristatymo, montavimo, priežiūros paslaugų teikimo metu, kartu pateikiant šių transporto priemonių atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams įrodančius dokumentus: a) gamintojo techninius dokumentus (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai), b) kitus lygiaverčius įrodymus.

Pateikdami šią užpildytą techninę specifikaciją patvirtiname (deklaruojame), kad siūloma prekė atitiks visus nurodytus reikalavimams ir bus suteikiama ne mažesnė nei 18  mėn. garantija.