Perkančiajai organizacijai paprašius ir vadovaujantis pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais, tiekėjas turi neatlygintinai pristatyti prekių pavyzdžius įvertinimui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos, adresu Eivenių g.2, Kaunas į perkančiosios organizacijos atstovo nurodytą patalpą. Tiekėjas privalo pristatyti ne mažiau kaip po 2 vnt. siūlomos prekės sterilioje pakuotėje. Tiekėjo pateikti prekių pavyzdžiai negrąžinami. Numatytu terminu nepateikus nurodyto kiekio prekių pavyzdžių pasiūlymas bus atmetamas. - TECHNINIAI REIKALAVIMAI PREKIŲ TIEKIMO VALDYMO AUTOMATIZUOTAI SISTEMAI (PASTABA: tiekėjas pildo žemiau esančią techninę specifikaciją tuo atveju, jeigu siekia gauti papildomus pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo balus už II kriterijų „Prekių tiekimo valdymo automatizuota sistema“). - Perkančioji organizacija siekia pagerinti ir optimizuoti prekių sandėliavimo, apskaitos, inventorizacijos ir užsakymo procesus, taupyti personalo darbo laiką ir žmogiškuosius išteklius, sumažinti popieriaus sunaudojimą šiuose procesuose, sumažinti žmogiškosios darbinės klaidos riziką. Su automatine prekių tiekimo, monitoringo ir inventorizacijos sistema siekiama kompleksinių tikslų: - Pagerinti perkančiosios organizacijos sandėliuose ir operacinėse naudojamų vienkartinių medicininių rinkinių likučių valdymą. Perkančioji organizacija planuoja automatizuotą sistemą naudoti: - LSMU Kauno Klinikų Chirurgijos klinikos skyriaus operacinėje - Skaitmenizuoti prekių likučius ir juos valdyti naudojantis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (numatyta, kad sistema turi veikti debesijos platformos pagrindu); - Užtikrinti informacijos apie prekes pasiekiamumą 24 val. per parą; - Automatiškai generuoti prekių užsakymus pagal realiu laiku vykdomą prekių likučių stebėseną (sistema turi turėti galimybę be perkančiosios organizacijos personalo užtikrinti automatinį prekių užsakymą pagal esamus likučius); - Sumažinti perkančiosios organizacijos personalo darbą administruojant prekių užsakymus. - Tiekėjas įsipareigoja pasiūlyti veikiančią prekių tiekimo valdymo sistemą ir techninę įrangą (jei tam, kad sistema būtų naudojama pagal paskirtį ir tinkamai funkcionuotų, tokia įranga reikalinga, t. y. taikomas principas, kad dėl sistemos naudojimo perkančiajai organizacijai neturi reikėti įsigyti ar turėti jokios papildomos įrangos ar priemonių). Tiekėjas taip pat įsipareigoja neatlygintinai suteikti prieigą prie sistemos ir suteikti techninę įrangą visą sutarties galiojimo laikotarpį, apmokyti perkančiosios organizacijos personalą (jeigu to pageidauja perkančioji organizacija) ir teikti sistemos techninės priežiūros paslaugas pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu. - Tiekėjas privalo savo sąskaita suorganizuoti ir pravesti mokymus Užsakovo paskirtiems darbuotojams šiomis temomis: #### Tiekimo valdymo sistemos naudojimo mokymai. Mokymai turi apimti: - Chirurginių rinkinių priėmimo, sunaudojimo ir automatinių užsakymų funkcionalumus; - Naudotojų administravimą ir prieigos teisių konfigūravimą; - Trikdžių diagnostiką bei pagrindinių problemų identifikavimo ir sprendimo veiksmus. #### Chirurginių apklotų rinkinių naudojimo operacinėje praktiniai mokymai. Mokymai turi apimti: - Rinkinių sudėtį ir jų naudojimo seką; - Sterilumo užtikrinimo principus naudojimo metu; - Tipines naudojimo klaidas ir jų prevenciją praktikoje. Visi mokymai turi būti vykdomi lietuvių kalba, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo įrangos įdiegimo. Pasibaigus mokymams, tiekėjas privalo pateikti: - Mokymų programą; - Dalyvių sąrašą; - Mokymų įvykdymo aktą. 1.4 Tiekėjo siūlomai prekių tiekimo valdymo sistemai keliami reikalavimai: 1 lentelė. Techniniai reikalavimai prekių tiekimo valdymo automatizuotai sistemai Reikalaujami techniniai parametrai; Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai (pildo tiekėjas) Pastaba: tiekėjas privalo konkrečiai įvardinti reikalavimo atitikimą. Žymos „Taip“, „Atitinka“ ir pan. nepriimamos ir toks pasiūlymas bus atmestas nedelsiant.; Tiekėjas turi nurodyti su pasiūlymu pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją, įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams (pildo tiekėjas) Tuo atveju, jei reikalavimo atitikčiai konkretus dokumentas nepateiktas, tiekėjas privalo nurodyti, kad sistemos reikalavimas gali būti patikrintas praktinio bandymo metu (atlieka perkančioji organizacija pirkimo procedūrų metu). Tiekėjas šiuo atveju nurodo „Tikrinama bandymo metu“ (pildo tiekėjas). - Sistema veikia debesijos paslaugų platformos pagrindu – techninės specifikacijos 1.1.1. p. nurodytiems sandėliams, operacinėms suteikiama sistemos prieiga naudojantis internetiniu ryšiu (web aplikacija); - Sistema nereikalauja diegimo į perkančiosios organizacijos naudojamą kompiuterinę įrangą; - Techninės specifikacijos 1.1.1. p. nurodytiems sandėliams, operacinėms prieigą suteikia tiekėjas. Pastaba: tiekėjas turi pasiūlyti pasiūlymo pateikimo metu pilnai veikiančią ir visus techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančią sistemą. Perkančioji organizacija šiame pirkime nesiekia įsigyti naujų modulių kūrimo / modifikacijos, programavimo paslaugų.. Sistema privalo realiu laiku automatiškai fiksuoti, kaupti ir apskaityti prekių duomenis: - Sunaudojamą kiekį (kiekvieną paimtą sunaudoti rinkinį); - Gautas priemones ir jų kiekį. Sistema turi leisti priimti iš tiekėjo prekes į sandėlį, operacinę; - Esantį prekių likutį, t.y. automatiškai fiksuoti prekių likučius sandėlyje, operacinėje; - Priemonių išpirkimo ir sunaudojimo kiekius pagal sutartį.. Duomenų fiksavimas: - Stacionariu RFID skaitytuvu nuskaitomos visos prekės, kurios privalo turėti RFID lipduką, t. y. turi būti užtikrinama, kad perkančiosios organizacijos personalui nereikės nešiotis jokių rankinių įrenginių, (įgyvendinamas „laisvų rankų“ veiklos principas); - Galimybė nuskaityti keletą skirtingų prekių, partijų vienu metu; - Prekių pristatymo metu galimybė susisieti prekes, jų partiją su konkrečiu pristatymo dokumentu (važtaraščiu/sąskaita); - Stacionaraus RFID skaitytuvo nuskaityti duomenys automatiškai perduodami į sistemą realiu laiku.. Sistema privalo turėti šias funkcijas (visi duomenys turi būti atnaujinami realiu laiku): - Pristatymo tame pačiame sandėlyje, operacinėje metu fiksuoti ir priimti prekes pagal kelis skirtingus dokumentus (važtaraščius/sąskaitas), t. y., skirtingos vienos partijos prekės ir/arba skirtingų partijų prekės fiksuojamos ir apskaitomos automatiškai jas atkraunant per techninę įrangą; - Galimybė sukurti prekių grąžinimo užklausą; - Fiksuoti ir kaupti duomenis apie prekių sunaudojimą (fiksavimas vykdomas stacionariu RFID skaitytuvu); - Fiksuoti ir kaupti duomenis apie prekių sunaudojimo/pokyčius, statistiką: turi būti galimybė eksportuoti prekių sunaudojimo duomenis visuotinai pripažįstamais dokumentų rinkmenų formatais (.xlsx, .csv, .pdf); - Galimybė peržiūrėti prekių likučius, partijos numerius, galiojimo datas;. Prekių užsakymų generavimas: - Galimybė nustatyti priemonės minimalų ir maksimalų kiekį konkrečiame sandėlyje, operacinėje; - Galimybė nustatyti pagal kokią pirkimo sutartį, sutarties pirkimo dalies ir iš kokio tiekėjo konkreti priemonė turės būti automatiškai užsakoma; - Galimybė automatiškai, be vartotojo papildomų veiksmų, suformuoti priemonių užsakymą pagal min/max prekių kiekių taisykles; - Galimybė formuoti savaitinių užsakymų formavimo grafikus; - Galimybė konkrečiai prekei individualiai, nustatyti užsakymų formavimo grafiką; - Užsakymą perduoti tiekėjui automatiškai; - Galimybė nustatyti maksimalų išnaudojamų prekių kiekį pagal pirkimo sutartyje nurodytus kiekius; - Galimybė pateikti užsakymą rankiniu būdu web aplikacijoje; - Galimybė keisti suformuoto užsakymo duomenis rankiniu būdu prieš išsiunčiant; - Galimybė eksportuoti užsakymo duomenis visuotinai pripažįstamais dokumentų rinkmenų formatais (.xlsx, .csv, .pdf).. Prekių likučių apskaita: - Realiu laiku fiksuojama ir kaupiama tiksli prekių likučio kiekio informacija; - Galimybė filtruoti prekių likučius pagal prekes naudojančius sandėlius, operacines.. Tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti sistemos naudojimo instrukciją lietuvių kalba.. Tiekėjas įsipareigoja prekes į sandėlius, operacines (žr. techninės specifikacijos 1.1.1. p.) pristatyti užtikrindamas šiuos higienos ir saugumo reikalavimus: - Transporto priemonės išsikrovimui sustoja tik nurodytose perkančiosios organizacijos teritorijos vietose; - Užtikrinama dėžių, transportavimo priemonių (pvz.: vežimėlių), prekes dengiančių priemonių (pvz.: maišų) švara ir sandarumas – turi būti apsaugotos, švarios, sausos, apdengtos nuo išorės elementų poveikio; - Užtikrinama, kad prekių pristatymo ir atidavimo metu nebus pažeista antrinė ir pirminė prekių pakuotė; - Prekės iškraunamos ant transportavimo vežimėlio, skirto saugiai gabenti prekes į atidavimo vietą (prekės, supakuotos į tretinę pakuotę nededamos ant žemės). Tiekėjas savarankiškai pasirūpina transportavimo vežimėliu; - Tiekėjo atsakingi asmenys į prekių atidavimo patalpą (sandėlį, operacinę) patenka tik dėvėdami asmeninės apsaugos priemones (antbačiai, chalatai, kepurės, pirštinės), nusiplovę ir nusidezinfekavę rankas; - Pereinant iš vienos atidavimo patalpos į kitą, privaloma persiauti naujais antbačiais, dezinfekuoti ir nusiplauti rankas; - Tiekėjo atsakingi asmenys susirenka prekių atidavimo metu likusias pakuotes, prekes dengiančias priemones, kitas atliekas ir saugiai grąžina į transporto priemonę; - Tiekėjas privalo laikytis perkančiosios organizacijos vidaus tvarkų ir taisyklių reikalavimų higieniškam ir švariam prekių pristatymui ir asmenų patekimui į įstaigos vidaus patalpas. Tiekėjas pateikia patvirtinimą.. Programinis palaikymas – sistema veikia debesijos platformos paslaugų pagrindu naudojantis interneto naršykle ir palaikoma: nešiojamuose, planšetiniuose, stacionariuose kompiuteriuose, mobiliuose įrenginiuose.. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti aplikacijos prieinamumą bei techninį palaikymą – paskirti bent vieną atsakingą asmenį, kuris telefonu ar el. p. konsultuotų sistemos ir atsiradusių klaidų klausimais. Tiekėjas pateikia patvirtinimą.. Perkančiajai organizacijai išreiškus poreikį, tiekėjas privalo suteikti mokymus perkančiosios organizacijos personalui. Tiekėjas pateikia patvirtinimą.. Tiekėjo sprendimas privalo užtikrinti duomenų integraciją su SAGE X3 verslo valdymo sistema, įgyvendinant automatizuotą dvikryptį duomenų apsikeitimą realiuoju laiku arba nustatytais intervalais per standartizuotus API arba kitus techninius sprendimus, apimant šias sritis: - pirkimo užsakymų perdavimą po vizavimo proceso SAGE X3 sistemoje, nurodant visas pozicijas, kiekius, kainas, pristatymo terminus ir viešojo pirkimo sutarties numerius - pristatymo dokumentų/važtaraščių generavimą ir grąžinimą su automatišku pirkimo užsakymų būsenos atnaujinimu kaip "pristatyta/priimta" SAGE X3 sistemoje - prekių informacijos sinchronizavimą, įskaitant prekių pavadinimus, LOT numerius, galiojimo datas ar kitą aktualią informaciją - sąskaitų faktūrų automatinį perdavimą iš tiekėjo sprendimo į SAGE X3 sistemą; Sąskaita turi turėti aiškiai nurodytą viešo pirkimo sutarties numerį kiekvienai sąskaitos eilutei. Perkančioji organizacija įsipareigoja tiekėjui suteikti visus reikalingus API prievadus, reikalingus tinkamam duomenų apsikeitimui.. - APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI (PASTABA: tiekėjas pildo žemiau esančią techninę specifikaciją ir pateikia reikalaujamus dokumentus tuo atveju, jeigu siekia gauti papildomus pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo balus už III kriterijų „Aplinkosauginiai reikalavimai“). - Žaliųjų pirkimų reikalavimai ir minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas). Medicininei įrangai, prekėms ir paslaugoms minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai nenustatyti Tvarkos aprašo 2 priede, todėl perkančioji organizacija šiame pirkime nustato ir įtvirtina savarankiškus aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo 4.4.4 p.). - Šiame pirkime keliami žemiau nurodyti aplinkosauginiai reikalavimai: 2 lentelė. Aplinkosauginiai reikalavimai Aplinkosauginiai reikalavimai; Tiekėjo siūlomi aplinkosauginiai reikalavimai (pildo tiekėjas); Tiekėjas turi nurodyti su pasiūlymu pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją, įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams (pildo tiekėjas). Tiekėjas prekes pristato daugkartinio naudojimo pakuotėje – transportavimui skirtoje dėžėje, paletėje arba kitokioje daugkartinio naudojimo tretinėje pakuotėje. Tiekėjas privalo pateikti informaciją ir dokumentus apie daugkartinę pakuotę: - Gamintojas; - Pakuotės tipas, pavyzdžiui, paletė, transportavimo dėžė; - Turi būti įmanoma panaudotą daugkartinę pakuotę paruošti pakartotiniam naudojimui (išplauti, dezinfekuoti) nesukeliant pavojaus aplinkai ir šiuos darbus atliekančių žmonių saugai ir sveikatai, išlaikant pristatomų prekių higienos ir transportavimo reikalavimus. PASTABA: Šiam reikalavimui pagrįsti tiekėjas privalo pateikti daugkartinės pakuotės gamintojo išduotą techninę dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį keliamiems reikalavimams: - Dokumentą patvirtinantį daugkartinį pakuotės naudojimą; - Daugkartinės pakuotės ES atitikties deklaraciją; - Kitus dokumentus, kurie gali pagrįsti keliamus reikalavimus.. - Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės. - *Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio. - ** Suma, PVM suma, pirkimo dalies kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz. 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). - Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo. Pirkimo dalis, kurioms neteikiami pasiūlymai, prašome ištrinti. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai.

Pirkimo eilės Nr.; Techniniai reikalavimai; Matavimo vienetai; Orentacinis kiekis; Matavimo vieneto fiksuotas įkainis, EUR be PVM*; Suma EUR, be PVM** (6=4*5); Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje, psl. Nr.; Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams (pagal 2 stulpelio reikalavimus) ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. Prekės kodai (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 1. Strumos rinkinys. 1.; Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Ant rinkinio ir apklotų turi būti etiketės, nurodančios išpakavimo kryptį. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais su apsaugine silikoninio popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy atskiriamos, nepažeidžiant apkloto. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Rinkinio sudėtis: 1. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, 140 cm ± 5 cm ilgio. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 3 vnt. 2. Sustiprintas Mayo staliuko apklotas 80 x 145 cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 cm ± 3 cm – 1 vnt. 3. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 70 x 190 cm – 1 vnt. 4. Apklotas 200 x 310cm ± 10 cm, su lipnia anga 15 x 15cm ± 2 cm. Absorbuojanti zona ne mažesnė nei 50 x 70 cm. Apklote integruoti ne mažiau kaip 3 laidų ir vamzdelių laikikliai, bei kilimėlis instrumentams 25 x 45 cm ± 2 cm. Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 330 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Absorbuojanti zona pagaminta iš neaustinės medžiagos ir polipropileno, kurios svoris ne mažesnis kaip 70 g/m², absorbcija ne mažiau 370%. Kietųjų dalelių sklaida ne didesnė kaip 1,9 Log₁₀ (dalelių sk.). Apkloto atsparumas skysčių įsiskverbimui turi būti ne mažesnis kaip 200 cm H₂O – 1 vnt. 5. Marlinės skaros 10x35 cm ± 1 cm, 16 sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu – 5 vnt. 6. Marlinės skarelės 7,5 x 7,5cm ± 1 cm, 8 sluoksnių – 20 vnt. 7. Apvalūs marliniai tamponai, 4 cm diametro – 5 vnt. 8. Švirkštas 20ml L/L – 1 vnt. 9. Atsiurbimo vamzdelis CH24, 300 cm – 1 vnt. 10. „Velcro“ juostelė, lipni, 2,5 cm x 14cm ± 1 cm – 1 vnt. 11. Skalpelio ašmenys su koteliu Nr. 11 – 1 vnt.; Vnt.; 3900,00. Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui (jeigu prašoma): ne mažiau kaip 2 vnt. (sterilus).. 2: Išvaržos operacijų rinkinys. 2.; Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Ant rinkinio ir apklotų turi būti etiketės, nurodančios išpakavimo kryptį. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais su apsaugine silikoninio popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy atskiriamos, nepažeidžiant apkloto. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Rinkinio sudėtis: 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ± 10 cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 70 x 190 cm– 1 vnt. 2. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XLL dydžio, 150 cm ± 5 cm ilgio . Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O- 1 vnt. 3. Padidintos apsaugos chalatas, XLL dydžio, ilgis 150 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.2 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 110 cm H₂O– 2vnt. 4. Sustiprintas Mayo staliuko apklotas 80 x 145 cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 cm ± 3 cm – 1 vnt. 5. Apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu 160 x 260 cm ± 10 cm, Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 330 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Kietųjų dalelių sklaida ne didesnė kaip 1,9 Log₁₀ (dalelių sk.). Apkloto atsparumas skysčių įsiskverbimui turi būti ne mažesnis kaip 200 cm H₂O – 1 vnt. 6. Apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu 200 x 200 cm ± 10 cm. Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 330 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Kietųjų dalelių sklaida ne didesnė kaip 1,9 Log₁₀ (dalelių sk.). Apkloto atsparumas skysčių įsiskverbimui turi būti ne mažesnis kaip 200 cm H₂O – 1 vnt. 7. Apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu 75 x 100 cm ± 5 cm. Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 330 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Kietųjų dalelių sklaida ne didesnė kaip 1,9 Log₁₀ (dalelių sk.). Apkloto atsparumas skysčių įsiskverbimui turi būti ne mažesnis kaip 200 cm H₂O – 2 vnt. 8. Apvalūs marliniai tamponai, 4 cm diametro – 7 vnt. 9. Marlinės skarelės 7,5 x 7,5cm ± 1 cm, 8 sluoksnių –20 vnt. 10. Marlinės skaros 10x35 cm ± 1 cm, 16 sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu – 5 vnt. 11. Švirkštas 20ml L/L – 1 vnt. 12. Skalpelio ašmenys su koteliu Nr. 23 – 1 vnt.; Vnt.; 2700,00. Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui (jeigu prašoma): ne mažiau kaip 2 vnt. (sterilus).. 3. Laparaskopinis-Bariatrinis rinkinys. 3.; Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Ant rinkinio ir apklotų turi būti etiketės, nurodančios išpakavimo kryptį. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais su apsaugine silikoninio popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy atskiriamos, nepažeidžiant apkloto. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Rinkinio sudėtis: 1. Laparoskopinis apklotas 250/260 x 330cm ± 10 cm su abdominaline lipnia anga 30 x 35 cm ± 3 cm ir perinealine anga 6 x 15 cm ±1 cm. Apklote integruoti 3 vnt. laidų ir vamzdelių laikikliai. Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 65 g/m², viršutinis - iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 300 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 200 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,9 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. 2. Padidintos apsaugos chalatas, XLL dydžio, ilgis 150 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės) tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Dešinės pusės diržas taip pritvirtintas, kad būtų galima užsirišti pačiam, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.2 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 110 cm H₂O - 1 vnt. 3. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, 140 cm ± 5 cm ilgio. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O– 2 vnt. 4. Sustiprintas Mayo staliuko apklotas 80 x 145 cm ±5cm, absorbuojanti zona 55 x 90 cm ± 3 cm – 1 vnt. 5. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ± 10 cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 70 x 190 cm – 1 vnt. 6. Laparoskopo apvalkalas 13 cm x 245 cm ± 3 cm, perforuotu galiuku su lipnia juostele tvirtinimui, permatomas – 1 vnt. 7. Tirpalas nuo rasojimo 6g/ml, su kempinėle - 1 vnt. 8. Magnetinė dėžutė - adatų skaičiuoklė, 10 dalių, su skalpelio ašmenų nuėmimu – 1 vnt. 9. Kempinėlė diatermijos valymui, lipni – 1 vnt. 10. Vamzdelių laikiklis 2,5cm x 14 cm ± 2 cm, "velcro"" tipo – 3 vnt. 11. Marlinės skarelės 7,5 x 7,5cm ± 1 cm, 8 sluoksnių – 40 vnt. 12. Apvalūs marliniai tamponai, 4 cm diametro – 7 vnt. 13. Švirkštas 20ml L/L – 2 vnt. 14. Skalpelio ašmenys su koteliu Nr. 11 – 1 vnt.; Vnt.; 1800,00. Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui (jeigu prašoma): ne mažiau kaip 2 vnt. (sterilus).. - Plaštakos operacijos rinkinys. 4.; Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Ant rinkinio ir apklotų turi būti etiketės, nurodančios išpakavimo kryptį. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais su apsaugine silikoninio popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy atskiriamos, nepažeidžiant apkloto. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Rinkinio sudėtis: 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ± 10 cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 70 x 190 cm – 1 vnt. 2. Švirkštas 20ml L/S 3 dalių – 1 vnt. 3. Sustiprintas Mayo staliuko apklotas 80 x 145 cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 cm ± 3 cm – 1 vnt. 4. Skalpelis Nr.15 su koteliu, su apsauga – 1 vnt. 5. Plaštakos apklotas 160/370 x 195 cm ± 10 cm, su prailginta dalimi galūnės padėjimui, su elastine anga 3 cm ±1cm diametro. Apklote integruoti 4 vnt. laidų ir vamzdelių laikikliai. Absorbuojanti zona ne mažesnė nei 50 x 100 cm. Pagamintas iš vientisos hidrofobiškos medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 43 g/m². Absorbuojanti zona pagaminta iš viskozės/poliesterio ir polietileno, kurios svoris ne mažesnis kaip 70 g/m², absorbcija ne mažiau 400 %. Kietųjų dalelių sklaida ne didesnė kaip 2,5 Log₁₀ (dalelių sk.). Apkloto atsparumas skysčių įsiskverbimui turi būti ne mažesnis kaip 100 cm H₂O – 1 vnt. 6. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XLL dydžio, 150 cm ± 5 cm ilgio . Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 2 vnt. 7. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, 140 cm ± 5 cm ilgio. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 8. Magnetinė dėžutė - adatų skaičiuoklė, 10 dalių, su skalpelio ašmenų nuėmimu – 1 vnt. 9. Marlinės skaros 10x35 cm ± 1 cm, 16 sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu – 5 vnt. 10. Marlinės skarelės 7,5 x 7,5cm ± 1 cm, 8 sluoksnių – 40 vnt.; Vnt.; 1500,00. Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui (jeigu prašoma): ne mažiau kaip 2 vnt. (sterilus).. 5. Proktologinis laparoskopinis rinkinys. 5.; Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Ant rinkinio ir apklotų turi būti etiketės, nurodančios išpakavimo kryptį. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais su apsaugine silikoninio popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy atskiriamos, nepažeidžiant apkloto. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Rinkinio sudėtis: 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ± 10 cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 70 x 190 cm – 1 vnt. 2. Sustiprintas Mayo staliuko apklotas 80 x 145 cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 cm ± 3 cm – 1 vnt. 3. Padidintos apsaugos chirurginis chalatas, XL dydžio, 140 ± 5 cm ilgio. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.2 Log₁₀ (pūkų sk.), atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 100 cm H₂O – 1 vnt. 4. Padidintos apsaugos chirurginis chalatas, XLL dydžio, 150 ± 5 cm ilgio. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.2 Log₁₀ (pūkų sk.), atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 100 cm H₂O – 3 vnt. 5. Magnetinė dėžutė - adatų skaičiuoklė, 10 dalių, su skalpelio ašmenų nuėmimu – 1 vnt. 6. Velcro tipo juostelė, lipni, 2,5 cm x 14 cm ± 2 cm – 2 vnt. 7. Tirpalas nuo rasojimo 6 g/ml su kempinėle – 1 vnt. 8. Skalpelio ašmenys su apsauga, su koteliu Nr. 11 - 1 vnt. 9. Švirkštas 20 ml, L/S – 1 vnt. 10. Švirkštas praplovimui 50ml – 1 vnt. 11. Kameros apvalkalas 13 cm x 245 cm ± 3 cm, perforuotu galiuku su lipnia juostele tvirtinimui, permatomas – 1 vnt. 12. Marlinės skarelės 7,5x7,5cm ± 1 cm, 8 sluoksnių – 40 vnt. 13. Marlinės skaros 10x35 cm ± 1 cm, 16 sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu – 5 vnt. 14. Apvalūs marliniai tamponai, 4 cm diametro – 7 vnt. 15. Apklotas lipniu kraštu, 75 x 90 cm ± 5 cm. Pagamintas iš ne mažiau dviejų sluoksnių polipropileno neaustinės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 58 g/m² ir polietileno, absorbcija ne mažesnė kaip 250% . Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. 16. Paciento apklotas 255 x 310 cm ± 10 cm, su integruotais apvalkalais kojoms, turi dvi lipnias angas: abdominalinę 30 x 35 cm ± 1 cm ir perinealinę 15x18 cm ± 1 cm. Pagamintas iš tvirtos, ne plonesnės nei 58 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 170 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.)– 1 vnt. 17. Skalpelio ašmenys su koteliu Nr. 23 – 1 vnt. Pastaba: padidintos apsaugos chalatas (mažiausias) supakuotas į krepinį popierių ir patalpintas viso rinkinio viršuje.; Vnt.; 1200,00. Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui (jeigu prašoma): ne mažiau kaip 2 vnt. (sterilus).. 6. Proktologinis laparotomijos rinkinys. 6.; Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Ant rinkinio ir apklotų turi būti etiketės, nurodančios išpakavimo kryptį. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais su apsaugine silikoninio popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy atskiriamos, nepažeidžiant apkloto. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Rinkinio sudėtis: 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ± 10 cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 70 x 190 cm – 1 vnt. 2. Sustiprintas Mayo staliuko apklotas 80 x 145 cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 cm ± 3 cm – 1 vnt. 3. Padidintos apsaugos chirurginis chalatas, XL dydžio, 140 ± 5 cm ilgio. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.2 Log₁₀ (pūkų sk.), atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 100 cm H₂O – 1 vnt. 4. Padidintos apsaugos chirurginis chalatas, XLL dydžio, 150 ± 5 cm ilgio. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.2 Log₁₀ (pūkų sk.), atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 100 cm H₂O – 3 vnt. 5. Instrumentų kišenė 40 x 30 cm ±5 cm, lipniu kraštu, dviejų dalių, pagaminta iš skaidraus plastiko – 1 vnt. 6. Magnetinė dėžutė - adatų skaičiuoklė, 10 dalių, su skalpelio ašmenų nuėmimu – 1 vnt. 7. Velcro tipo juostelė, lipni, 2,5 cm x 14 cm ± 2 cm – 2 vnt. 8. Skysčių surinkimo maišas lipnus 50 x 50 cm ± 5 cm su kraneliu skysčių nuleidimui – 1 vnt. 9. Elektrokauterio šluostukas, lipnus – 1 vnt. 10. Skalpelio ašmenys su koteliu Nr. 23 - 1 vnt. 11. Švirkštas 20 ml, L/S – 1 vnt. 12. Švirkštas praplovimui 50 ml – 1 vnt. 13. Marlinės skarelės 7,5x7,5cm ± 1 cm, 8 sluoksnių – 40 vnt. 14. Marlinės skaros 10 x 60cm ± 1 cm, 8 sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu – 20vnt. 15. Apvalūs marliniai tamponai, 4 cm diametro – 7 vnt. 16. Apklotas lipniu kraštu, 75 x 90 cm ± 5 cm. Pagamintas iš ne mažiau dviejų sluoksnių polipropileno neaustinės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 58 g/m² ir polietileno, absorbcija ne mažesnė kaip 250% . Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. 17. Laparoskopinis apklotas 250/260 x 330cm ± 10 cm su abdominaline lipnia anga 30 x 35 cm ± 3 cm ir perinealine anga 6 x 15 cm ±1 cm. Apklote integruoti 3 vnt. laidų ir vamzdelių laikikliai. Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 65 g/m², viršutinis - iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 300 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 200 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,9 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. Pastaba: padidintos apsaugos chalatas (mažiausias) supakuotas į krepinį popierių ir patalpintas viso rinkinio viršuje.; Vnt.; 360,00. Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui (jeigu prašoma): ne mažiau kaip 2 vnt. (sterilus).. 7. Laparatomijos rinkinys. 7.; Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Ant rinkinio ir apklotų turi būti etiketės, nurodančios išpakavimo kryptį. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais su apsaugine silikoninio popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy atskiriamos, nepažeidžiant apkloto. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Rinkinio sudėtis: 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ± 10 cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 70 x 190 cm – 1 vnt. 2. Sustiprintas Mayo staliuko apklotas 80 x 145 cm ±5cm, absorbuojanti zona 55 x 90 cm ± 3 cm – 1 vnt. 3. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, 140 cm ± 5 cm ilgio. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O– 1 vnt. 4. Padidintos apsaugos chirurginis chalatas, XLL dydžio, 150 ± 5 cm ilgio. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.2 Log₁₀ (pūkų sk.), atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 100 cm H₂O –3 vnt. 5. Instrumentų kišenė 40 x 30 cm ± 5 cm, lipniu kraštu, dviejų dalių, pagaminta iš skaidraus plastiko – 1 vnt. 6. Skalpelio ašmenys su koteliu Nr. 23 - 1 vnt. 7. Velcro tipo juostelė, lipni, 2,5 cm x 14 cm ± 2 cm – 2 vnt. 8. Magnetinė dėžutė - adatų skaičiuoklė, 10 dalių, su skalpelio ašmenų nuėmimu – 1 vnt. 9. Elektrokauterio šluostukas, lipnus – 1 vnt. 10. Siurbimo sistema su „Yankauer“ tipo antgaliu CH22, siurbimo vamzdelio ilgis ne mažiau 300 cm – 1 vnt. 11. Apvalūs marliniai tamponai, 4 cm diametro – 7 vnt. 12. Marlinės skaros 10 x 60cm ± 1 cm, 8 sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu – 10 vnt. 13. Marlinės skarelės 7,5 x 7,5cm ± 1 cm, 8 sluoksnių – 50 vnt. 14. Tvarstukas 10x30 cm ± 1 cm, lipnus – 1 vnt. 15. Apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu 110 x 100 cm ±10 cm, absorbuojanti zona ne mažesnė nei 60 x 25 cm. Pagamintas iš tvirtos, ne plonesnės nei 55 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Absorbuojanti zona pagaminta iš neaustinės medžiagos ir polipropileno, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², absorbcija ne mažiau 600 %. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 170 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.). – 2 vnt. 16. Apklotas lipniu kraštu 200 x 200 cm ±10 cm, absorbuojanti zona ne mažesnė nei 60 x 25 cm, Pagamintas iš tvirtos, ne plonesnės nei 55 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Absorbuojanti zona pagaminta iš neaustinės medžiagos ir polipropileno, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², absorbcija ne mažiau 600 %. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 170 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.)– 1 vnt. 17. Apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu 260 x 170 cm ±10cm, absorbuojanti zona ne mažesnė nei 60 x 20 cm. Pagamintas iš tvirtos, ne plonesnės nei 55 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Absorbuojanti zona pagaminta iš neaustinės medžiagos ir polipropileno, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², absorbcija ne mažiau 600 %. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 170 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.). – 1 vnt. 18. Švirkštas 20 ml, L/S – 1 vnt. Pastaba: Standartinės apsaugos chalatas (mažiausias) supakuotas į krepinį popierių ir patalpintas viso rinkinio viršuje.; Vnt.; 1500,00. Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui (jeigu prašoma): ne mažiau kaip 2 vnt. (sterilus).. 8. Laparoskopijos rinkinys. 8.; Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Ant rinkinio ir apklotų turi būti etiketės, nurodančios išpakavimo kryptį. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais su apsaugine silikoninio popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy atskiriamos, nepažeidžiant apkloto. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Rinkinio sudėtis: 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ± 10 cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 70 x 190 cm – 1 vnt. 2. Sustiprintas Mayo staliuko apklotas 80 x 145 cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 ± 3 cm – 1 vnt. 3. Apklotas 250 x 330 cm ± 10 cm, su incizine plėvele dengta anga 34 x 38 ± 1 cm su 25 x 30 ± 1 cm kiauryme, absorbuojanti zona ne mažesnė nei 50 x 55 cm, su 2 vnt. integruotais dviejų dalių instrumentų maišais šonuose, 4 vnt. laidų ir vamzdelių laikikliais. Pagamintas iš dviejų sluoksnių polipropileno neaustinės medžiagos, kurios svoris 58 g/m² ir polietileno plėvelės. Absorbcija 250%. Absorbuojanti zona pagaminta iš neaustinės medžiagos ir polipropileno, kurios svoris 60 g/m², absorbcija 600 %. Atsparumas skysčių įsiskverbimui 178 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida 1,7 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. 4. Padidintos apsaugos chalatas, XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.2 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 110 cm H₂O – 1 vnt. 5. Padidintos apsaugos chirurginis chalatas, XLL dydžio, 150 ± 5 cm ilgio. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.2 Log₁₀ (pūkų sk.), atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 100 cm H₂O – 2 vnt. 6. Skalpelio ašmenys su apsauga, su koteliu Nr. 11 - 1 vnt. 7. Velcro tipo juostelė, lipni, 2,5 cm x 14 cm ± 2 cm – 2 vnt. 8. Magnetinė dėžutė - adatų skaičiuoklė, 10 dalių, su skalpelio ašmenų nuėmimu – 1 vnt. 9. Kameros apvalkalas 13 cm x 245 cm ± 3 cm, perforuotu galiuku su lipnia juostele tvirtinimui, permatomas – 1 vnt. 10. Tirpalas nuo rasojimo 6 g/ml su kempinėle – 1 vnt. 11. Apvalūs neaustinės medžiagos tamponai, 5 cm diametro – 5 vnt. 12. Marlinės skarelės 7,5 x 7,5cm ± 1 cm, 8 sluoksnių – 20 vnt. 13. Marlinės skaros 10 x 60cm ± 1 cm, 8 sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu – 5 vnt. 14. Švirkštas 20 ml, L/S – 1 vnt. Pastaba: padidintos apsaugos chalatas (mažiausias) supakuotas į krepinį popierių ir patalpintas viso rinkinio viršuje.; Vnt.; 6000,00. Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui (jeigu prašoma): ne mažiau kaip 2 vnt. (sterilus).. 9. Incizijų rinkinys. 9.; Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Ant rinkinio ir apklotų turi būti etiketės, nurodančios išpakavimo kryptį. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais su apsaugine silikoninio popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy atskiriamos, nepažeidžiant apkloto. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Rinkinio sudėtis: 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ± 10 cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 70 x 190 cm – 1 vnt. 2. Sustiprintas Mayo staliuko apklotas 80 x 145 cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 ± 3 cm – 1 vnt. 3. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XLL dydžio, 150 cm ± 5 cm ilgio . Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O- 1 vnt. 4. Padidintos apsaugos chalatas, XLL dydžio, ilgis 150 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.2 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 110 cm H₂O– 2vnt. 5. Apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu 160 x 260 cm ± 10 cm, Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 330 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Kietųjų dalelių sklaida ne didesnė kaip 1,9 Log₁₀ (dalelių sk.). Apkloto atsparumas skysčių įsiskverbimui turi būti ne mažesnis kaip 200 cm H₂O – 1 vnt. 6. Apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu 200 x 200 cm ± 10 cm. Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 330 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Kietųjų dalelių sklaida ne didesnė kaip 1,9 Log₁₀ (dalelių sk.). Apkloto atsparumas skysčių įsiskverbimui turi būti ne mažesnis kaip 200 cm H₂O – 1 vnt. 7. Apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu 75 x 100 cm ± 5 cm. Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 330 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Kietųjų dalelių sklaida ne didesnė kaip 1,9 Log₁₀ (dalelių sk.). Apkloto atsparumas skysčių įsiskverbimui turi būti ne mažesnis kaip 200 cm H₂O – 2 vnt. 8. Marlinės skarelės 7,5x7,5 cm ± 0,5 cm, 8 sluoksnių – 20 vnt. 9. Marlinės skaros 10x35 cm ± 1 cm, 16 sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu – 5 vnt. 10. Neaustinės medžiagos apvalus tamponas 5 cm ± 0,5 cm diametro – 5 vnt. 11. Švirkštas 20 ml, L/S tipo, 3 dalių – 1 vnt. 12. Velcro tipo juostelė, lipni, 2,5 cm x 14 cm ± 2 cm – 2 vnt. 13. Siurbimo sistema su „Yankauer“ tipo antgaliu CH22, siurbimo vamzdelio ilgis ne mažiau 300 cm – 1 vnt. 14. Skalpelio ašmenys su apsauga, su koteliu Nr. 11 - 1 vnt.; Vnt.; 600,00. Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui (jeigu prašoma): ne mažiau kaip 2 vnt. (sterilus)..

Transporto arba tretinė pakuotė – pakuotė, kuri palengvina prekinėje ar grupinėje pakuotėje supakuotų gaminių gabenimą, tvarkymą ir gabenimo bei tvarkymo metu apsaugo juos nuo pažeidimo. Transporto pakuotėms nepriklauso kelių, geležinkelių, laivų ir lėktuvų konteineriai (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 str. 25 d.).