Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

ELEKTRINIO KRAUTUVO PRIJUNGIMO PRIE ĮMONĖS SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ ĮRENGIMAS

TECHNINĖ UŽDUOTIS

- BENDROJI INFORMACIJA:

  - UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) – UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

  - RANGOVAS – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Rangovas.

  - FINANSAVIMO ŠALTINIS – Užsakovo lėšos.

- PIRKIMO OBJEKTAS:

2.1. Elektrinio krautuvo UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro atliekų rūšiavimo pastate (Karjero g. 2, Takniškių km., Alytaus raj.) prijungimas prie įmonės skirstomųjų tinklų.

3.  PIRKIMO OBJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETA:

3.1. Karjero g. 2, Takniškių km., Alytaus r.;

3.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

- BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI:

4.1. Bendrieji statinio rodikliai pateikti šios Techninės užduoties 1 priede (Techninis darbo projektas, 40 psl.).

- DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI:

5.1. Darbų atlikimo trukmė – 2 (du) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

5.2. Darbų pradžia - data nuo kurios įsigaliojo Sutartis;

5.3. Sutartis galioja 3 mėnesius. 2 (trys) mėnesiai skirti - visiškam Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymui, 1 (vienas) mėnesis – galutiniam atsiskaitymui. Pratęsimo galimybė nenumatoma.

- REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS:

6.1. Darbai atliekami pagal projektuotojo Bernardo Curkūnavičiaus 2025 m. parengtą techninį darbo projektą Nr. TDP-E-2025/04-02, kuriame pateikiama detali informacija apie perkamus darbus (šios techninės užduoties  1 priedas);

6.2. Darbų kiekiai pateikiami žiniaraštyje (šios techninės užduoties 3 priedas). Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia įkainotus darbų kiekių žiniaraščius;

6.3. Teikdamas pasiūlymą dalyvis turi įvertinti, pagal techniniame darbo projekte (priedas Nr.1), numatytus atlikti darbus, pridedamus atliekamų darbų kiekių žiniaraščius. Į siūlomą kainą būtina įskaičiuoti visas išpildomosios dokumentacijos, požeminių komunikacijų geodezinių nuotraukų, rangos darbų išlaidas ir visus mokesčius. Dalyvis turi prisiimti riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;

6.4. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne vėliau kaip 3 mėn. (įskaitant ir apmokėjimo laikotarpį).

- TECHNINĖS UŽDUOTIES PRIEDAI:

  - Priedas Nr. 1 – Techninis darbo projektas;

  - Priedas Nr. 2 – Schema;

  - Priedas Nr. 3 – Sąnaudų kiekių žiniaraštis (pildo rangovas).

____________________