Pirkimo sąlygų 2 priedas ,,Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. UAB „VAATC“ (toliau – Paslaugų gavėjas) iš tiekėjo (toliau – Paslaugų teikėjas) numato įsigyti pavojingų atliekų (toliau – PA arba atliekos) iš didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (toliau – DGASA) tvarkymo paslaugas.

2. Pavojingosios atliekos surenkamos ir laikomos DGASA. Paslaugų teikėjas atliekas surenka iš DGASA. Paslaugų gavėjo eksploatuojamos DGASA nurodytos 1 lentelėje:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Adresas | Miestas, rajonas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pilaitės pr. 50 | Vilniaus m. |
| 2 | V. A. Graičiūno g. 36C |  |
| 3 | V. A. Graičiūno g. 36D |  |
| 4 | Liepkalnio g. 113B |  |
| 5 | Pramonės g. 209S |  |
| 6 | Pumpėnų g. 10 |  |
| 7 | Grikienių k. | Vilniaus r. |
| 8 | Vėliučionių k. |  |
| 9 | Pakryžės k. |  |
| 10 | Vilniaus g. 3G, Šalčininkai | Šalčininkų r. |
| 11 | Jašiūnai |  |
| 12 | Eišiškės |  |
| 13 | Geranionių g. 44A, Dieveniškių k. |  |
| 14 | Elektrinės g. 14A | Elektrėnų sav. |
| 15 | Vidugirių k. 3 |  |
| 16 | Trakų g. 1A, Lentvaris | Trakų r. |
| 17 | Šniponių k. | Širvintų r. |
| 18 | Pliauškių k. | Švenčionių r. |
| 19 | Maleikėnų k. |  |
| 20 | Gerseniškių g. 5, Ukmergė | Ukmergės r. |

*Pastaba. DGASA sąrašas šalių susitarimu gali būti pakeičiamas ar papildomas

3. Atliekos, kurių tvarkymo paslaugą numato pirkti Paslaugų gavėjas, ir jų preliminarūs kiekiai nurodyti 2 lentelėje:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Atliekų kodas | Atliekų pavadinimas | Preliminarus kiekis, kg numatomas per 24 mėn.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 02 08* | kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva | 90000 |
| 2 | 16 01 07* | tepalų filtrai (tik Sąvartynui - Vidugirių k. 3, Vievio sen. ir Aikštelei – V. A. Graičiūno g. 36D) | 100 |
| 3 | 16 01 13* | stabdžių skystis | 70 |
| 4 | 16 01 14* | aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų | 5000 |
| 5 | 20 01 21* | kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio (termometrai) | 40 |
| 6 | 08 01 11* | dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos | 280000 |
| 7 | 08 01 21* | dažų ar lakų nuėmiklių atliekos |  |
| 8 | 08 01 17* | dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų |  |
| 9 | 20 01 27* | dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų |  |
| 10 | 15 01 10* | pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos | 1000 |
| 11 | 15 01 11* | metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto) | 3600 |
| 12 | 20 01 29* | plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų | 20 |
| 13 | 20 01 15* | šarmai | 20 |
| 14 | 20 01 14* | rūgštys | 20 |
| 15 | 20 01 13* | tirpikliai | 20 |
| 16 | 16 02 15* | pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos | 200 |
| 17 | 16 01 21* | pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13–16 01 14 ir 16 01 23–16 01 25 | 10 |
| 18 | 15 02 02* | absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis | 100 |

* Pastaba. Lentelėje pateikiami tik numatomi (preliminarūs) PA kiekiai. Paslaugos bus užsakomos pagal faktinį perkančiosios organizacijos poreikį.

4. Talpas, skirtas pavojingųjų atliekų surinkimui ir laikymui DGASA pristato Paslaugų teikėjas. Talpos į DGASA pristatomos ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Reikalingas talpų kiekis kiekvienai DGASA yra suderinamas atskirai su Paslaugų teikėju.