Turime keletą klausimų dėl tretinio valymo įrenginio filtrų pirkimo:

- Ar Rangovas turi nusimatyti ir filtrų keitimo darbus? Atsakymas: filtrus keisis pats užsakovas

- Ar reikalinga kartu su filtrais pateikti ir plovimo purkštukus, 480 vnt.? Atsakymas: Purkštukų nereikia