| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ar pastatas yra ypatingas statinys? | Pastatas yra neypatingas statinys. |
| 2 | Kokia numatyta suma pirkimui EUR be PVM? | Pirkimui skirtos lėšų sumos perkančioji organizacija nusprendė neatkleisti. |
| 3 | Prašome pateikti esamą katilinės principinę schemą/ projektą jei turite. | Pateikiame |
| 4 | Kokie esamos šildymo sistemos parametrai? Kokie radiatoriai (plieniniai, ketiniai, aliuminiai)? Kokios esamos projektinės paduodamo/grįžtamo šilumnešio temperatūros ? | Pateikiame radiatorių galią |
| 5 | Kuo dabar yra ruošiamas karštas vanduo? Tūriniu šildytuvu? Plokšteliniu šilumokaičiu? Prašome pateikti jų tūrį, galią. | Kombinuoti du boileriai po 500 litrų, elektra arba kūrenant katilą. |
| 6 | Prašome pateikti nuotraukų su esama situacija: katilinė, radiatoriai, lauko vieta kur numatomas išorinis šilumos siurblio blokas. | Pateikiame nuotraukas. |
| 7 | Ar galima siūlyti šilumos siurblių kaskadą norimai šildymo ir karšto vandens galiai/poreikiams padengti? | Gali būti kaskada, tai nebus alternatyvus pasiūlymas. |
| 8 | Kokios galios esamas kieto kuro katilas? | 190 kW |