| Suinteresuotiems dalyviams | 2025-09-30 |
| --- | --- |
| CVP IS priemonėmis |  |

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

KN Energies, AB (toliau – KN) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS) gavo Jūrinio dyzelino (MGO) krovos infrastruktūros projektavimo, projekto vykdymo priežiūros ir rangos darbai (toliau – Pirkimas) suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymą (-us) paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus.

KN išnagrinėjo minėtą (-us) prašymą (-us) ir teikia atsakymą (-us), paaiškindama / patikslindama Pirkimo dokumentus.

| Eil. Nr. | Klausimas** | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodytas srautas 2000 m³ per valandą vienai žarnai atrodo techniškai nepasiekiamas. Ar yra planuojama tikslinti pirkimo sąlygas? | Pirkimo sąlygų netikslinsime. Laikykite reikalaujamą užtikrinti krovos našumą 1000 m3 per valandą. 2000 m3 yra esamos infrastruktūros (vamzdyno iki krantinės) projektinis našumas. |
|  | Prašome pasiūlymų pateikimo terminą atidėti iki 2025-10-07 | Pasiūlymo pateikimo terminas nukeliamas iki 2025-10-07 14:00 val. |

* Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Čia ir kitur tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Rengė: Aistė Kielaitė