Pirkimo sąlygų 2 priedas

PIRKIMO

„MODULINIO NAMELIO (1 VNT.) ĮSIGIJIMAS IR ĮRENGIMAS PAGAL UNIVERSALAUS DIZAINO PRINCIPUS“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

- Paslaugos užsakovas – Mažeikių Gabijos gimnazija (toliau – Užsakovas).

- Pirkimo objektas – „Modulinio namelio (1 vnt.) įsigijimas ir įrengimas pagal universalaus dizaino principus“.

- Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminas – 4 mėn.

- Pirkimo išlaidas sudaro:

  - Modulinis namelis;

  - Modulinio namelio transportavimas, namelio pagrindo pastatymui paruošimas, pastatymas ir įrengimas (vidaus: elektros instaliacija, vandentiekis, kanalizacija).

II SKYRIUS

MODULINIO NAMELIO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Specifikacijoje pateikiami pagrindiniai reikalavimai ne mažiau kaip 48 kv. metrų ir ne daugiau kaip 50 kv. metrų moduliniam nameliui, skirtam naudoti kaip mokymo patalpai.

- Bendrieji reikalavimai:

6.1. paskirtis: mokymo patalpa su sandėliuku daiktams, rūbine iki 15 vietų, su kabinomis / kabliais ir suoleliais, uždara patalpa su rankų plautuve (kriaukle) ir vandens maišytuvu  ir minimali lauko terasa dengta stogeliu prie įėjimo;

6.2. plotas: nuo 48 iki 50 kv. metrų (apie 8 x 6 m.);

6.3. konstrukcija: modulinė, surenkama, pritaikyta montavimui ir transportavimui;

6.4. energinė klasė: ne žemesnė nei A;

6.5. atsparumas: atsparus žemoms temperatūroms, UV spinduliams, drėgmei;

6.6. pritaikymas: Universalus dizainas, pastatas pritaikytas neįgaliesiems (nuolydis įvažiavimui, platesnės durys ir kt.).

7.    Išplanavimas:

7.1. pagrindinė patalpa: didelė, atvira erdvė mokymams ir seminarams, langai, vandeniui atsparios grindys ir lengvai valomos sienos;

7.2. uždara patalpa su rankų plautuve (kriaukle) ir vandens maišytuvu; įrengtas langelis natūraliam vėdinimui;

7.3. tualeto patalpa – atskira, su ventiliacija (numatyta pagal higienos normas, universalaus dizaino principus);

7.4. rūbinė iki 15 vietų su kabliais ir suoleliais;

7.4. vandeniui atsparios grindys ir lengvai valomos sienos;

7.5. sandėliuko patalpa su lentynomis, skirtomis mokymo priemonėms, vadovėliams, įrangai laikyti. Sandėliuko patalpa su rakinamomis durimis;

7.6. lauko terasa minimali, dengta stogeliu prie įėjimo.

8.    Konstrukcija ir apdaila:

8.1.    sienos apšiltinimas ne mažiau kaip 15 cm;

8.1.1. išorinės: ilgaamžė apdaila, atspari aplinkos poveikiui; dailylentės montuojamos vertikaliai arba horizontaliai (derinama su Užsakovu);

8.1.2. vidinės: lygios, dažytos, lengvai valomos, atitinkančios higienos normų reikalavimus;

8.2.    grindys:

8.2.1. patvarios, atsparios dilimui drėgnose zonose – vandeniui atspari danga, apšiltintos pagal standartinius reikalavimus;

8.3.    stogas ne mažiau kaip 15 cm. storio, apšiltinimas ne mažiau kaip 15 cm;

8.3.1. konstrukcija: nuožulnus arba plokščias, užtikrinantis vandens nutekėjimą, sniego nesikaupimą;

8.3.2. danga: ilgaamžė danga (MIDA);

8.4.    langai ir durys:

8.4.1. langai: plastikiniai, užtikrinantys gerą šilumos ir garso izoliaciją, su orlaidėmis;

8.4.2. durys: lauko durys tvirtos su užraktu, metalinės vidinės durys – lengvos, kokybiškos;

8.4.3. visi langai ir durys turi būti sandarūs ir užtikrinti minimalius šilumos nuostolius.

9.       Inžinerinės sistemos:

9.1.    elektros instaliacija:

9.1.1. pilna elektros instaliacija, atitinkanti galiojančius standartus;

9.1.2. 3 vnt. dvigubų rozečių pagrindinėje patalpoje, po 1 vnt. dvigubą rūbinėje, sandėliuke ir patalpoje su rankų plautuve;

9.1.3. LED apšvietimas: pagrindinėje patalpoje;

9.1.4. lauko apšvietimas: prie įėjimo terasoje, aplink namelį;

9.2.    vandentiekio ir nuotekų sistema:

9.2.1. visos reikalinga santechnika rankų plautuvei ir tualetui;

9.2.2. nuo namelio išorės atvestos prijungimo vietos;

9.3.    vėdinimas ir kondicionavimas:

9.3.1. kondicionierius: efektyvus (vėsinimas/šildymas), pritaikytas pagal patalpos dydį, užtikrinantis komfortišką temperatūrą;

9.3.2.  natūralus vėdinimas per langus ir orlaides. Langelis patalpoje su rankų plautuve;

9.4.     šildymas: pagrindinis šildymas per kondicionierių.

10.      Transportavimas, pastatymas, pajungimas:

10.1     Atvežimas: namelis turi būti atvežtas į Mažeikių Gabijos gimnaziją transportu, pritaikytu modulių pervežimui.

10.2.   Pastatymas – turi būti statomas ant paruošto pagrindo (pvz. sraigtinių polių, betoninių blokų ir kito) su tiksliu niveliavimu. Tiksli pagrindo paruošimo vieta suderinama su Užsakovu.

11.       Universalaus dizaino principų laikymasis. Turi būti:

11.1.    Paprastas valdymas: lengvai pasiekiami ir valdomi jungikliai, rankenos.

11.2.    Apšvietimas: apšvietimas visose patalpose.

11.3.    Patvarumas: naudojamos patvarios ir lengvai prižiūrimos medžiagos.

11.4.    Avarinės situacijos: lengvai pasiekiami išėjimai.

11.5.    Platūs praėjimai: užtikrinantys lengvą judėjimą, įskaitant vežimėlius ar kitas judėjimo priemones.

11.6.     Patogios rankenos ir svirtys kurias lengva suimti ir pasukti.

11.7.     Žemai įrengti langai, kad būtų patogu matyti vaizdą sėdint.

12.        Dokumentacija. Turi būti:

12.1.     Visi reikalingi sertifikatai ir atitikties deklaracijos.

12.2.     Garantijos statybos darbams, įrangai ir medžiagoms.

12.3.     Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos.

_________________________