## I p.o.d.
Pasiūlymo formos priedas Nr.1 Pozicijų ir kiekių lentelė I p.o.d.
[8 empty] | Pildo tiekėjas |  | Pildo tiekėjas
Eil. Nr. | Objektas | Tipas | Tikslumo klasė/ Paklaidos vertė | Matavimo ribos | Adresas | Preliminarus kiekis[4] | Mato vnt. | 1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Kaina Eur, be PVM | Šalis, iš kurios bus teikiama paslauga
1 pirkimo objekto dalis (toliau - p.o.d.) Vilniaus regionas
Fizikinės ir cheminės matavimų priemonės
1 | Stiklinis areometras su termometru | - | 1,0 kg/m3 | 795-855 kg/m3 | Švitrigailos g. 39A, Vilnius | 1 | vnt. |  | 0
2 | Stiklinis skystinis termometras | - | ±0,5˚C | -10 + 60 C˚ |  | 1 | vnt. |  | 0
3 | Alkotesteris | AF-35 | - | 1,00± 0,5 % | Terminalo g. 8, Vilnius | 6 | vnt. |  | 0
4 | Densimetras (tankio matuoklis) | DA-640 | - | - |  | 1 | vnt. |  | 0
5 | Stiklinis areometras (hidrometras) su termometru | PRECISION | ± 1 kg/m3 | 795-855 kg/m3 |  | 1 | vnt. |  | 0
6 | Skaitmeninis termometras | TP7-C | ±0,1˚C | (-40...204) |  | 1 | vnt. |  | 0
7 | Areometro PRECISION Nr. 085486 gyvsidabrinis termometras | - | 795-855 kg/m3 | - |  | 1 | vnt. |  | 0
Geometrinių dydžių matavimo priemonės
8 | Metrolazdė | - | 2 mm | 0-3,5m | Švitrigailos g. 39A, Vilnius | 1 | vnt. |  | 0
9 | Metrolazdė | - | 2 mm | 0-3,3m |  | 1 | vnt. |  | 0
10 | Metrolazdė | - | ± 2 mm | 90-3300 mm. | Terminalo g. 8, Vilnius | 1 | vnt. |  | 0
11 | Metrolazdė | - | ± 2 mm | 0-3,3 m. |  | 1 | vnt. |  | 0
12 | Ruletė su įtempimo svareliu | - | Tikslumo klasė: 2 | 0-15 m. |  | 1 | vnt. |  | 0
13 | Geležinkelio vėžės pločio matavimo šablonas | RCS-1520 | -0,5 / +0,5 | 1510-1585 mm | Iešmininkų g. 17A, Vilnius | 1 | vnt. |  | 0
14 | Geležinkelio slankmatis | 7168 | - | - |  | 1 | vnt. |  | 0
Slėgio matavimo priemonės
15 | Manometras | EN 837-1 | 1 | 0-10 Bar | Švitrigailos g. 39A, Vilnius | 20 | vnt. |  | 0
16 | Manometras | EN 837-1 | 1 | 0-16 Bar |  | 20 | vnt. |  | 0
17 | Manometras | EN 837-1 | 2.5 | 0-10 Bar | Terminalo g. 8, Vilnius | 20 | vnt. |  | 0
18 | Manometras | EN 837-1 | 2.5 | 0-16 Bar |  | 20 | vnt. |  | 0
Talpyklų metrologinė patikra ir kalibravimas
19 | Kuro rezervuaras | Antžeminė vertikali | - | 1000 m3 | Terminalo g. 8, Vilnius | 1 | vnt. |  | 0
20 | Naftos produktų saugykla | Antžeminė vertikali | - | 3000m³ |  | 2 | vnt. |  | 0
21 | Kuro talpykla | Požeminė dvisienė, horizontali cilindrinė | - | 83m³ | Švitrigailos g. 39A, Vilnius | 6 | vnt. |  | 0
[6 empty] | Pasiūlymo kaina EUR be PVM[1] |  |  | 0
PVM (pildoma, jei taikoma)
Pasiūlymo kaina EUR su PVM[2]
[1] Pasiūlymo kaina EUR be PVM bus naudojama pasiūlymų vertinimui. Pasiūlymo kaina EUR be PVM turi apimti visas tiekėjo išlaidas, visus mokesčius, išskyrus PVM mokestį, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, įskaitant sąskaitų pateikimo kaštus per SABIS sistemą.
[2] Į „Pasiūlymo kainą su PVM“ turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal pirkimo dokumentų reikalavimus.
[3] Stulpelio informacija nurodoma sutarties sudarymo metu
[4] Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti paslaugų visai Sutarties vertei ar bet kokiai jos daliai. Paslaugos bus perkamos pagal poreikį. Tiekėjui bus mokama už faktiškai suteiktas paslaugas.

## II p.o.d.
Pasiūlymo formos priedas Nr.1 Pozicijų ir kiekių lentelė II p.o.d.
[8 empty] | Pildo tiekėjas |  | Pildo tiekėjas
Eil. Nr. | Objektas | Tipas | Tikslumo klasė/ Paklaidos vertė | Matavimo ribos | Adresas | Preliminarus kiekis[4] | Mato vnt. | 1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Kaina Eur, be PVM | Šalis, iš kurios bus teikiama paslauga
2 p.o.d. Kauno regionas
Fizikinės ir cheminės matavimų priemonės
1 | Areometras | PRECISION | Padalos vertė: 0,0005 g/ml; | 0,795÷0,855 g/ml; | A. Juozapavičiaus pr. 118F, Kaunas | 1 | vnt. |  | 0
2 | Areometro gyvsidabrinis termometras | - | Padalos vertė: 0,5 ᴼC | Mat. ribos: -10 +60 ᴼC |  | 1 | vnt. |  | 0
Geometrinių dydžių matavimo priemonės
3 | Metrolazdė | - | ± 2 mm. | 90-3300 mm. | A. Juozapavičiaus pr. 118F, Kaunas | 1 | vnt. |  | 0
4 | Metrolazdė | - | ± 2 mm. | 90-3500 mm. |  | 1 | vnt. |  | 0
5 | Geležinkelio vėžės pločio matavimo šablonas | RCS-1520 | -0,5 / +0,5 | 1510-1585 mm | A. Juozapavičiaus pr. 114H, Kaunas | 1 | vnt. |  | 0
6 | Geležinkelio vėžės pločio matavimo šablonas | RCS-1435 | -0,5 / +0,5 | 1425-1500 mm |  | 1 | vnt. |  | 0
7 | Geležinkelio slankmatis | 7168 | - | - |  | 1 | vnt. |  | 0
Talpyklų metrologinė patikra ir kalibravimas
8 | Rezervuaras R1 KTD-80-80 | Požeminė dvisienė, horizontali cilindrinė | - | 81m³ | A. Juozapavičiaus pr. 118F, Kaunas | 5 | vnt. |  | 0
Slėgio matavimo priemonės
9 | Manometras 0-16 | - | Tikslumo klasė: 2,5 | 0-16,0 bar | A. Juozapavičiaus pr. 118F, Kaunas | 15 | vnt. |  | 0
10 | Manometras 0-10 | - | Tikslumo klasė: 1,6 | Matavimo ribos 0-10 bar. |  | 3 | vnt. |  | 0
11 | Manometras 0-6 | - | Tikslumo klasė: 2,5 | Matavimo ribos 0-6 bar. |  | 3 | vnt. |  | 0
12 | Manometras 0-10 | - | Tikslumo klasė: 2,5 | Matavimo ribos 0-10 bar. |  | 12 | vnt. |  | 0
13 | Manometras 0-16 | - | Tikslumo klasė: 1,6 | 0-16,0 bar |  | 24 | vnt. |  | 0
14 | Vakuumetras | - | Tikslumo klasė: 1,6 | -1,0 ÷ +1,5 |  | 18 | vnt. |  | 0
15 | Manometras 0-25 | - | Tikslumo klasė: 1,6 | Matavimo ribos 0-25 bar. |  | 3 | vnt. |  | 0
[6 empty] | Pasiūlymo kaina EUR be PVM[1] |  |  | 0
PVM (pildoma, jei taikoma)
Pasiūlymo kaina EUR su PVM[2]
[1] Pasiūlymo kaina EUR be PVM bus naudojama pasiūlymų vertinimui. Pasiūlymo kaina EUR be PVM turi apimti visas tiekėjo išlaidas, visus mokesčius, išskyrus PVM mokestį, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, įskaitant sąskaitų pateikimo kaštus per SABIS sistemą.
[2] Į „Pasiūlymo kainą su PVM“ turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal pirkimo dokumentų reikalavimus.
[3] Stulpelio informacija nurodoma sutarties sudarymo metu
[4] Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti paslaugų visai Sutarties vertei ar bet kokiai jos daliai. Paslaugos bus perkamos pagal poreikį. Tiekėjui bus mokama už faktiškai suteiktas paslaugas.

## III p.o.d.
Pasiūlymo formos priedas Nr.1 Pozicijų ir kiekių lentelė III p.o.d.
[8 empty] | Pildo tiekėjas |  | Pildo tiekėjas
Eil. Nr. | Objektas | Tipas | Tikslumo klasė/ Paklaidos vertė | Matavimo ribos | Adresas | Preliminarus kiekis[4] | Mato vnt. | 1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Kaina Eur, be PVM | Šalis, iš kurios bus teikiama paslauga
3 p.o.d. Šiaulių regionas
Fizikinės ir cheminės matavimų priemonės
1 | Areometras | ANT-2 | Padalos vertė: 1,0 kg/m³; | Tankio ribos: 830 - 910 kg/m³ | S. Daukanto g. 63, Radviliškis | 1 | vnt. |  | 0
2 | Areometras / termometras | PRECISION | Padalos vertė: 0,05 C / F | Tankio ribos: 795- 855 kg/m³ |  | 1 | vnt. |  | 0
3 | Temperatūros matuoklis THERMOPROBE | TP7-D | Padalos vertė: 0,01 kg/m³; | - |  | 1 | vnt. |  | 0
4 | Platforminės svartyklės PA-1500 | 2014/ IM-14-1071 | e=0,5 kg. III t. kl. | 10-1500 kg |  | 1 | vnt. |  | 0
5 | Neautomatinės svarstyklės FW500-UK2967 | IM-17-8691 | III t.kl. | 3/6 kg; 6/15 kg. |  | 1 | vnt. |  | 0
6 | Densimetras Areometras (temperatūrai) | PRECISION | ± 0,5 % | temp.-30+50oC |  | 1 | vnt. |  | 0
7 | Bimetalinis termometras termofikaciniam vandeniui, ø100 | - | 2,0 tikslumo klasės pagal EN13190 | 0-120°C |  | 1 | vnt. |  | 0
8 | Temperatūros jutiklis. Paviršinio montažo. PT100. 3-laidis jungimas | - | Tikslumo klasė B (RTD) | - |  | 1 | vnt. |  | 0
9 | Temperatūros jutiklis. Paviršinio montažo. PT100. 3-laidis jungimas, su matavimo keitikliu, išėjimas 4...20mA | - | Tikslumo klasė B (RTD) | Matavimo ribos 0-120°C |  | 1 | vnt. |  | 0
10 | Temperatūros jutiklis. Paviršinio montažo. PT100. 3-laidis jungimas. Su matavimo keitikliu, išėjimas 4..20 mA | - | Tikslumo klasė B (RTD) | Matavimo ribos 0-400°C |  | 1 | vnt. |  | 0
11 | Bimetalinis termometras termofikaciniam vandeniui, ø100. Pajungimas-išorinis sriegis G1/2" | - | 2,0 tikslumo klasės pagal EN13190 | Matavimo ribos 0-400°C |  | 1 | vnt. |  | 0
12 | Alkotesteris | DRAGER | - | 1,00± 0,5 % |  | 2 | vnt. |  | 0
13 | Temperatūros matavimo keitiklis. Išėjimo signalas 4...20 mA. Įėjimo signalas RTD; Įtampa 7,2...35VDC | - | - | Matavimo ribos 0-400°C |  | 1 | vnt. |  | 0
14 | Metrolazdė | - | 1 mm. | 0-3,5m | Geležinkelio g. 7, Dapšių k., Mažeikių raj. | 1 | vnt. |  | 0
15 | Dujų analizatorius | SENKO | - | (0...100)% ASR CH4;(0...30)% O2; (0-100)ppm H2S; (0-500) ppm CO± 5 % | Geležinkelio g. 15, Dapšių k., Mažeikių raj. | 1 | vnt. |  | 0
16 | Alkotesteris | DRAGER | - | 1,00± 0,5 % |  | 1 | vnt. |  | 0
17 | Aspiratorius Nr. ARUJ-F009 | Accuro | - | - |  | 1 | vnt. |  | 0
18 | Stiklinis skystinis termometras | - | ±0,2˚C | (-20...102 ˚C |  | 1 | vnt. |  | 0
Geometrinių dydžių matavimo priemonės
19 | Metrolazdė | - | 1 mm. | 0-3,5m | S. Daukanto g. 63, Radviliškis | 1 | vnt. |  | 0
20 | Ruletė su įtempimo svareliu | - | Tikslumo klasė: 2 | 0-15 m. |  | 1 | vnt. |  | 0
21 | Geležinkelio vėžės pločio matavimo šablonas | RCS-1520 | -0,5 / +0,5 | 1510-1585 mm |  | 1 | vnt. |  | 0
22 | Tarpumatis | - | - | 2-4 mm |  | 1 | vnt. |  | 0
23 | Geležinkelio slankmatis | 7168 | - | - |  | 1 | vnt. |  | 0
24 | Metrolazdė RTI Nr. 0691 | - | - | Matavimo ribos 0-3 m. | Geležinkelio g. 15, Dapšių k., Mažeikių raj. | 1 | vnt. |  | 0
Talpyklų metrologinė patikra ir kalibravimas
25 | AVC talpykla | Antžeminė vertikali cilindrinė | 0.2% | 700 m3 | S. Daukanto g. 63, Radviliškis | 1 | vnt. |  | 0
26 | AVC talpykla | Antžeminė vertikali cilindrinė | 0.2% | 1600 m3 |  | 2 | vnt. |  | 0
27 | AHC talpykla | Antžeminė horizontali cilindrinė | 0.2% | 100 m3 |  | 1 | vnt. |  | 0
28 | Požeminė NP talpykla | Požeminė NP talpykla | 0.2% | 70 m3 |  | 1 | vnt. |  | 0
29 | AHC talpykla su sferiniais galais 100 m³ | RGS-100 | ± 0,3 % | 100 m3 |  | 1 | vnt. |  | 0
Slėgio matavimo priemonės
30 | Techninis manometras EN 837-1 | - | 1.6 | Matavimo ribos 0-16 bar. | S. Daukanto g. 63, Radviliškis (Radviliškio oro sistema; smėlio išdavimo įranga) | 1 | vnt. |  | 0
31 | Techninis manometras EN 837-1 | - | 1.6 | Matavimo ribos 0-10 bar. |  | 1 | vnt. |  | 0
32 | Techninis manometras EN 837-1 | - | 1.6 | Matavimo ribos 0-10 bar. | S. Daukanto g. 63, Radviliškis | 1 | vnt. |  | 0
33 | Techninis manometras EN 837-1 | - | 1.6 | Matavimo ribos -1 - 10 bar. |  | 15 | vnt. |  | 0
34 | Techninis manometras EN 837-1 | - | 1.6 | Matavimo ribos 0 - 16 bar. |  | 4 | vnt. |  | 0
35 | Diferencinis manometras S EN 837-1 | - | 1.6 | Matavimo ribos 0-16 bar. |  | 12 | vnt. |  | 0
36 | Techninis manometras EN 837-1 | - | 2.5 | Matavimo ribos 0-10 bar. |  | 1 | vnt. |  | 0
37 | Techninis manometras EN 837-1 | - | Tikslumo klasė: 1,6 | 0-10 Bar |  | 8 | vnt. |  | 0
38 | Monometras/termometras, korpusas metalinis, D70 mm; Stikliukas stiklinis | - | Tikslumo klasė: 2,5; | 0-0,6 MPa/0-1200C |  | 1 | vnt. |  | 0
39 | Vakuumetras, korpusas plastikinis, D100 mm; Stikliukas stiklinis | - | Tikslumo klasė: 1,5; | -0,1-0,5 MPa |  | 4 | vnt. |  | 0
40 | Diferencinis monometras, korpusas plastikinis, D60 mm; Stikliukas plastikas | - | Tikslumo klasė: 2,5; | 0-5 Bar |  | 1 | vnt. |  | 0
41 | Diferencinis monometras, korpusas plastikinis, D60 mm; Stikliukas stiklinis | - | Tikslumo klasė: 1,6 | 0-6 Bar |  | 1 | vnt. |  | 0
42 | Monometras, korpusas plastikinis, D 60 mm; Stikliukas stiklinis | - | Tikslumo klasė:1,5; | 0-10 Bar |  | 1 | vnt. |  | 0
43 | Vakuumetras, korpusas plastikinis, D 60 mm; Stikliukas stiklinis | - | Tikslumo klasė:1,5; | -0,1-0 Bar |  | 1 | vnt. |  | 0
44 | Manometras vandeniui, skersmuo ø100; (PN16;korpusas plienas, pajungimas-G1/2") | - | Tikslumo klasė: 2,5; | 0-16,0 bar |  | 1 | vnt. |  | 0
45 | Slėgio matavimo jutiklis, išėjimas 4…20mA | - | Tikslumo klasė ˂10 % | 1...1500Pa(nuo absoliutinės reikšmės, gilus vakuumas) |  | 1 | vnt. |  | 0
46 | Slėgio matavimo jutiklis, išėjimas 4…20mA. Apsaugos klasė IP65. Jungimas G1/2"M (išorinis) | - | Tikslumo klasė 0,3 % | Matavimo ribos -1-1 bar |  | 1 | vnt. |  | 0
47 | Techninis manometras MTП-100 Gamyklinis Nr. 671909 | - | - | Matavimo ribos 0-2,5 bar. | Geležinkelio g. 15, Dapšių k., Mažeikių raj. | 1 | vnt. |  | 0
48 | Techninis manometras MTП-160 Gamyklinis Nr. 1346820 | - | - | Matavimo ribos 0-6 bar. |  | 1 | vnt. |  | 0
49 | Techninis manometras MTП-160 Gamyklinis Nr. 1999212 | - | - | Matavimo ribos 0-10 bar. |  | 1 | vnt. |  | 0
50 | Techninis manometras ОБМ-160 Gamyklinis Nr. 2555323 | - | - | Matavimo ribos 0-6 bar. |  | 1 | vnt. |  | 0
51 | Techninis manometras ОБМ 1-160 Gamyklinis Nr. 308118 | - | - | Matavimo ribos 0-16 bar. |  | 1 | vnt. |  | 0
52 | Techninis manometras ЕН 837-1 Gamykliniai Nr. 7426/11/05 Nr. 5880/09/05 Nr. 011754 | - | - | Matavimo ribos 0-16 bar. |  | 1 | vnt. |  | 0
53 | Techninis manometras ЕН 837-1 Gamyklinis Nr. 435/02/06 Nr. 104 | - | - | Matavimo ribos 0-10 bar. |  | 1 | vnt. |  | 0
54 | Techninis manometras WATTS INDUSTRIES | - | Tikslumo klasė: 1,6 | Matavimo ribos 0-16 bar. |  | 1 | vnt. |  | 0
55 | Techninis manometras Gamyklinis Nr. 38467 Nr. 38445 Nr. 38441 | - | - | Matavimo ribos 0-25 bar. |  | 1 | vnt. |  | 0
56 | Techninis manometras Gamyklinis Nr. 011753Nr. 34399 Nr. 011751 | - | - | Matavimo ribos 0-16 bar. |  | 1 | vnt. |  | 0
57 | Techninis manometras WATTS INDUSTRIES | - | - | Matavimo ribos 0-6 bar |  | 1 | vnt. |  | 0
58 | Elektrokontaktiniai manometrai ЭКМ-1У Gamyklinis Nr. 165132 | - | - | Matavimo ribos 0-4 bar |  | 1 | vnt. |  | 0
59 | Deguonies manometrai WIKA EN562 Gamyklinis Nr. 008256 | - | - | Matavimo ribos 0-25 bar |  | 1 | vnt. |  | 0
60 | Deguonies manometrai WIKA EN562 Gamyklinis Nr. 008255 Gamyklinis Nr. 008253 | - | - | Matavimo ribos 0-315 bar |  | 1 | vnt. |  | 0
61 | Manometras /vakuumetras 0-16 | - | Tikslumo klasė: 2,5; | 0-16,0 bar | Geležinkelio g. 7, Dapšių k., Mažeikių raj. | 1 | vnt. |  | 0
62 | Manometras 0-9 | - | Tikslumo klasė: 2,5; | 0-9,0 bar |  | 6 | vnt. |  | 0
Pavojingų medžiagų talpyklos
63 | AVC talpykla | Antžeminė vertikali cilindrinė | 0.2% | 700 m3 | Geležinkelio g. 15, Dapšių k., Mažeikių raj. | 1 | vnt. |  | 0
64 | AHC talpykla | Antžeminė horizontali cilindrinė | 0.2% | 100 m3 | Geležinkelio g. 7, Dapšių k., Mažeikių raj. | 1 | vnt. |  | 0
Specifinės elektrinių dydžių matavimo priemonės
65 | Daugiafunkcinis instaliacijos matuoklis | METREL MI 61557 | - | 50 V ... 1000 V | S. Daukanto g. 63, Radviliškis | 1 | vnt. |  | 0
66 | Daugiafunkcinis instaliacijos matuoklis | METREL MI 61557 | - | 50 V ... 1000 V | Geležinkelio g. 15, Dapšių k., Mažeikių raj. | 1 | vnt. |  | 0
67 | Srovės matavimo replės | MASTECH MS2205 | ±2% | 0.01A~1000A |  | 1 | vnt. |  | 0
[6 empty] | Pasiūlymo kaina EUR be PVM[1] |  |  | 0
PVM (pildoma, jei taikoma)
Pasiūlymo kaina EUR su PVM[2]
[1] Pasiūlymo kaina EUR be PVM bus naudojama pasiūlymų vertinimui. Pasiūlymo kaina EUR be PVM turi apimti visas tiekėjo išlaidas, visus mokesčius, išskyrus PVM mokestį, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, įskaitant sąskaitų pateikimo kaštus per SABIS sistemą.
[2] Į „Pasiūlymo kainą su PVM“ turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal pirkimo dokumentų reikalavimus.
[3] Stulpelio informacija nurodoma sutarties sudarymo metu
[4] Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti paslaugų visai Sutarties vertei ar bet kokiai jos daliai. Paslaugos bus perkamos pagal poreikį. Tiekėjui bus mokama už faktiškai suteiktas paslaugas.

## IV p.o.d.
Pasiūlymo formos priedas Nr.1 Pozicijų ir kiekių lentelė IV p.o.d.
[8 empty] | Pildo tiekėjas |  | Pildo tiekėjas
Eil. Nr. | Objektas | Tipas | Tikslumo klasė/ Paklaidos vertė | Matavimo ribos | Adresas | Preliminarus kiekis[4] | Mato vnt. | 1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Kaina Eur, be PVM | Šalis, iš kurios bus teikiama paslauga
4 p.o.d. Klaipėdos regionas
Talpyklų metrologinė patikra ir kalibravimas
1 | AVC talpykla | Antžeminė vertikali cilindrinė | 0.2% | 2000 m3 | Priestočio g. 25, Klaipėda | 2 | vnt. |  | 0
2 | Požeminė šviesių NP talpykla | Požeminė šviesių NP talpykla | 0.2% | 120 m3 |  | 2 | vnt. |  | 0
3 | Požeminė šviesių NP talpykla | Požeminė šviesių NP talpykla | 0.2% | 40 m3 |  | 1 | vnt. |  | 0
4 | VC antžeminė talpykla be pontono ir termoizoliacijos | - | - | 20 m3 |  | 1 | vnt. |  | 0
Fizikinės ir cheminės matavimų priemonės
5 | Areometras / termometras | PRECISION | Padalos vertė: 0,05 C / F | Tankio ribos: 795- 855 kg/m³ | Priestočio g. 25, Klaipėda | 2 | vnt. |  | 0
6 | Stiklinis skystinis termometras | 64C | ±0,2˚C | (-20... 102)˚C |  | 1 | vnt. |  | 0
7 | Alkotesteris | DRAGER | - | 1,00± 0,5 % |  | 1 | vnt. |  | 0
8 | Neautomatinės svarstyklės FW500-UK2967 | - | - | - |  | 1 | vnt. |  | 0
Geometrinių dydžių matavimo priemonės
9 | Ruletė su įtempimo svareliu | Richter IPM 10 | Tikslumo klasė: 1 | 0-15 m. | Priestočio g. 25, Klaipėda | 1 | vnt. |  | 0
10 | Metrolazdė | - | ± 2 mm. | 90-3300 mm. |  | 1 | vnt. |  | 0
Slėgio matavimo priemonės
11 | Manometras / vakuumetras | - | Tikslumo klasė: 2,5; | 0-16 bar | Priestočio g. 25, Klaipėda | 14 | vnt. |  | 0
12 | Manometras | - | Tikslumo klasė: 2,5; | 0-9 bar |  | 14 | vnt. |  | 0
13 | Techninis manometras EN 837-1 | - | 1.6 | Matavimo ribos 0-16 bar. |  | 1 | vnt. |  | 0
Smėlio užpildymo įranga
14 | Techninis manometras EN 837-1 | - | 1.6 | Matavimo ribos 0-16 bar. | Priestočio g. 15, Klaipėda | 1 | vnt. |  | 0
[6 empty] | Pasiūlymo kaina EUR be PVM[1] |  |  | 0
PVM (pildoma, jei taikoma)
Pasiūlymo kaina EUR su PVM[2]
[1] Pasiūlymo kaina EUR be PVM bus naudojama pasiūlymų vertinimui. Pasiūlymo kaina EUR be PVM turi apimti visas tiekėjo išlaidas, visus mokesčius, išskyrus PVM mokestį, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, įskaitant sąskaitų pateikimo kaštus per SABIS sistemą.
[2] Į „Pasiūlymo kainą su PVM“ turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal pirkimo dokumentų reikalavimus.
[3] Stulpelio informacija nurodoma sutarties sudarymo metu
[4] Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti paslaugų visai Sutarties vertei ar bet kokiai jos daliai. Paslaugos bus perkamos pagal poreikį. Tiekėjui bus mokama už faktiškai suteiktas paslaugas.

## V p.o.d.
Pasiūlymo formos priedas Nr.1 Pozicijų ir kiekių lentelė V p.o.d. (Visi regionai) Naftos produktų matavimo sistemos
[8 empty] | Pildo tiekėjas |  | Pildo tiekėjas
Eil. Nr. | Objektas | Tipas | Tikslumo klasė/ Paklaidos vertė | Matavimo ribos | Adresas | Preliminarus kiekis[4] | Mato vnt. | 1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Kaina Eur, be PVM | Šalis, iš kurios bus teikiama paslauga
Naftos produktų matavimo sistemos Vilniaus regione
1 | Naftos produktų matavimo sistema LEI.T69.4 | Vienguba, su viena matavimo sistema | ± 0,5 % | 32-320 l/min. | Švitrigailos g. 39A, Vilnius | 2 | vnt. |  | 0
2 | Naftos produktų matavimo sistema LEI.T62.4 | Vienguba, su viena matavimo sistema | ± 0,5 % | 32-320 l/min. |  | 2 | vnt. |  | 0
3 | Naftos produktų matavimo sistema LEI.T70.4 | Vienguba, su viena matavimo sistema | ± 0,5 % | 32-320 l/min. |  | 2 | vnt. |  | 0
4 | Naftos produktų matavimo sistema LEI.T66.4 | Vienguba, su viena matavimo sistema | ± 0,5 % | 120-1200 l/min. |  | 1 | vnt. |  | 0
5 | Naftos produktų matavimo sistema 700-20SP2BX | Vienguba, su viena matavimo sistema | ± 0,5 % | 50-380 l/min. |  | 2 | vnt. |  | 0
6 | Naftos produktų matavimo sistema LEI.T73.4, LEI.T72.4 | Dviguba, su dviem matavimo sistemom | ± 0,5 % | 32-320 l/min. | Terminalo g. 8, Vilnius | 1 | vnt. |  | 0
7 | Naftos produktų matavimo sistema LEI.T74.4, LEI.T75.4 | Dviguba, su dviem matavimo sistemom | ± 0,5 % | 32-320 l/min. |  | 1 | vnt. |  | 0
8 | Naftos produktų matavimo sistema LEI.T65.4, LEI.T65.4 | Dviejų pistoletų 40+130 l/min., su viena matavimo sistema | ± 0,5 % | 32-130 l/min. |  | 2 | vnt. |  | 0
Naftos produktų matavimo sistemos Kauno regione
1 | Naftos produktų matavimo sistema LEI.T76.4 | Vienguba, su viena matavimo sistema | ± 0,5 % | 32-320 l/min. | A. Juozapavičiaus pr. 118J, Kaunas | 2 | vnt. |  | 0
2 | Naftos produktų matavimo sistema LEI.T77.4 | Vienguba, su viena matavimo sistema | ± 0,5 % | 32-320 l/min. |  | 1 | vnt. |  | 0
3 | Naftos produktų matavimo sistema LMS-80-ML-ST160-AVD-16-0,5 LEI.T.132.4 | Horizontali matavimo sistema DN80, KMĮ-3H | ± 0,5 % | 120-1200 l/min. |  | 1 | vnt. |  | 0
4 | Naftos produktų matavimo sistema LMS-50-ML-ST40-AVD-16-0,5 LEI.T.131.4 | Dviejų pistoletų 40+130 l/min., su viena matavimo sistema | ± 0,5 % | 32-130 l/min. |  | 2 | vnt. |  | 0
Naftos produktų matavimo sistemos Šiaulių regione
1 | Naftos produktų matavimo sistema LEI.T78.4 | Dviguba, su dviem matavimo sistemom | ± 0,5 % | 32-320 l/min. | S. Daukanto g. 63, Radviliškis | 1 | vnt. |  | 0
2 | Naftos produktų matavimo sistema LEI.T86.4 | Dviguba, su dviem matavimo sistemom | ± 0,5 % | 32-320 l/min. |  | 1 | vnt. |  | 0
3 | Naftos produktų matavimo sistema LEI.T85.4 | Vienguba, su viena matavimo sistema | ± 0,5 % | 32-320 l/min. |  | 1 | vnt. |  | 0
4 | Kompaktiškas matavimo įrenginys LMS-50-ML-ST40-AVD-16-0,5 | Horizontali matavimo sistema DN80, KMĮ-3H MS-13-019 | ± 0,5 % | 120-1200 l/min. |  | 1 | vnt. |  | 0
5 | Naftos produktų matavimo sistema LMS-80-ML-ST40-AVD-16-0,5 | Horizontali matavimo sistema DN80, KMĮ-3H MS-13-020 | ± 0,5 % | 32-320 l/min- |  | 1 | vnt. |  | 0
6 | Naftos produktų matavimo sistema LEI.T79.4 | Dviguba, su dviem matavimo sistemom | ± 0,5 % | 32-320 l/min. |  | 1 | vnt. |  | 0
7 | Naftos produktų matavimo sistema LEI.T80.4 | Dviguba, su dviem matavimo sistemom | ± 0,5 % | 32-320 l/min. |  | 1 | vnt. |  | 0
8 | Naftos produktų matavimo sistema LEI.T83.4 | Vienguba, su viena matavimo sistema | ± 0,5 % | 32-320 l/min. | Geležinkelio g. 7, Dapšių k., Mažeikių raj. | 1 | vnt. |  | 0
Naftos produktų matavimo sistemos Klaipėdos regione
1 | Naftos produktų matavimo sistema (Nr.LEI.T84.4) | Vienguba, su viena matavimo sistema | 0.5% | - | Priestočio g. 25, Klaipėda | 1 | vnt. |  | 0
2 | Naftos produktų matavimo sistema Nr.700-20SP2BX | Vienguba, su viena matavimo sistema MS-2015/03 | ± 0,5 % | 32-320 l/min. |  | 1 | vnt. |  | 0
3 | Naftos produktų matavimo sistema Nr.700-20SP2BX | Vienguba, su viena matavimo sistema MS-2015/04 | ± 0,5 % | 32-320 l/min. |  | 1 | vnt. |  | 0
4 | Naftos produktų matavimo sistema Nr.700-20SP2BX | Vienguba, su viena matavimo sistema MS-2015/05 | ± 0,5 % | 32-320 l/min. |  | 1 | vnt. |  | 0
5 | Naftos produktų matavimo sistema Nr.700-35SPA2BX | MS-2015/02 |  |  |  | 1 | vnt. |  | 0
6 | Naftos produktų matavimo sistema Nr.700-35SPA2BX | MS-2015/01 |  |  |  | 1 | vnt. |  | 0
[6 empty] | Pasiūlymo kaina EUR be PVM[1] |  |  | 0
PVM (pildoma, jei taikoma)
Pasiūlymo kaina EUR su PVM[2]
[1] Pasiūlymo kaina EUR be PVM bus naudojama pasiūlymų vertinimui. Pasiūlymo kaina EUR be PVM turi apimti visas tiekėjo išlaidas, visus mokesčius, išskyrus PVM mokestį, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, įskaitant sąskaitų pateikimo kaštus per SABIS sistemą.
[2] Į „Pasiūlymo kainą su PVM“ turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal pirkimo dokumentų reikalavimus.
[3] Stulpelio informacija nurodoma sutarties sudarymo metu
[4] Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti paslaugų visai Sutarties vertei ar bet kokiai jos daliai. Paslaugos bus perkamos pagal poreikį. Tiekėjui bus mokama už faktiškai suteiktas paslaugas.