METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- SĄVOKOS

Užsakovas –  AB „Lietuvos geležinkeliai“.

Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Paslaugos – metrologinės patikros ir/ ar kalibravimo paslaugos.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Metrologinių patikrų ir kalibravimo paslaugų pirkimas (toliau – Pirkimo objektas).

Pirkimo objektas skaidomas į 5 (penkias) pirkimo objekto dalis (toliau – p.o.d.):

I p.o.d. Metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugų pirkimas Vilniaus regione;

II p.o.d. Metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugų pirkimas Kauno regione;

III p.o.d. Metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugų pirkimas Šiaulių regione;

IV p.o.d. Metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugų pirkimas Klaipėdos regione;

V p.o.d. Naftos produktų matavimo sistemų metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugų pirkimas Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos regionuose.

Pirkimo objektas apima:

1) Metrologinės patikros paslaugos;

2) Kalibravimo paslaugos.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR/AR NORIMAS REZULTATAS

    - Paslaugų atlikimui naudojama įranga ir medžiagos turi būti kokybiškos ir atitikti LR teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimus.

    - Paslaugų teikėjas privalo matavimo priemonių, priskirtų teisinio metrologinio reglamentavimo sričiai, atlikti patikrą pagal standartų bei patikros metodų reikalavimus.

    - Paslaugų teikėjas privalo kalibravimo paslaugas suteikti užtikrinant matavimo rezultatų atitikimą su etalonų teikiamomis vertėmis, pagal kalibravimo metodikų reikalavimus.

    - Matavimo priemonių patikra turi būti atliekama akredituotose laboratorijose, o matavimo priemonių kalibravimas turi būti atliekamas akredituotose ar neakredituotose laboratorijose (neakredituota paslauga), tačiau atliekant kalibravimą neakredituotoje laboratorijoje, privalo būti užtikrintas kalibravimo liudijimas – dokumentas, kuriuo patvirtinama matavimo sietis) (kalibravimo liudijime turi būti nurodyta: naudotas etalonas, jo tipas, numeris ir etalono paskutinio kalibravimo data).

    - Kontrolės įrenginiams metrologinė patikra ir/ ar kalibravimas atliekamas pagal gamintojo parengtas patikros ir/ ar kalibravimo metodikas. Paslaugų teikėjui atlikus patikrą ar kalibravimą, jeigu yra patvirtinama atitiktis nustatytiems metrologiniams reikalavimams, matavimo priemonė yra žymima patikros žymeniu ir/ ar plombuojama, išduodamas patikros sertifikatas, suteikiantis teisę naudoti šią matavimo priemonę pagal paskirtį. Matavimo priemonė turi būti užplombuota arba ant jos pritvirtintas patikros žymuo taip, kad nepažeistų plombų arba patikros žymenų nebūtų galima daryti įtakos matavimo priemonės rodmenims. Vartotojai turi teisę, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, gauti patikimą informaciją apie matavimo rezultatus, jeigu tai gali būti susiję su aplinkosauga, darbų sauga ar komerciniais atsiskaitymais.

  - PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TEISĖS AKTŲ, STANDARTŲ IR UŽSAKOVO VIDAUS TEISĖS AKTUOSE KELIAMI REIKALAVIMAI

    - Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas, patvirtintas 1996 m. liepos 9 d. Nr. I-1452.

    - Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d., įsakymu Nr. 4-523.

    - Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. gegužės 3d . įsakymo Nr. 4-264 redakcija.

    - Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas Dėl oficialaus žymėjimo ženklo (lipduko), naudojamo matavimo priemonių ženklinimui po metrologinės patikros procedūros, privalomosios formos patvirtinimo, 2016 m. gegužės 23 d. Nr. 11V-45.

    - Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas dėl oficialaus žymėjimo ženklo, naudojamo matavimo priemonių ženklinimui po metrologinės patikros procedūrų, privalomosios formos patvirtinimo, 2014 m. birželio 30 d. Nr.11V-32.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

Paslaugų poreikiai pateikiami Pasiūlymo formos 1 priede.

- DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATANT SUTEIKTAS PASLAUGAS

| Eil. Nr. | Pateikiamų dokumentų sąrašas |
| --- | --- |
|  | Sąskaita faktūra už faktiškai suteiktas paslaugas ir detales turi būti pateikta per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą „SABIS“. |
|  | Paslaugų perdavimo – priėmimo aktas. |
|  | Patikros sertifikatas (jei matavimo priemonei išduodamas). |

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

- PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

  - PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA (-OS)

I p.o.d. Metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugų pirkimas Vilniaus regione:

Švitrigailos g. 39A, Vilnius

Terminalo g. 8, Vilnius (Vaidotai)

Iešmininkų g. 17A, Vilnius

II p.o.d. Metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugų pirkimas Kauno regione:

A.Juozapavičiaus pr. 118F, Kaunas

A.Juozapavičiaus pr. 114H, Kaunas

III p.o.d. Metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugų pirkimas Šiaulių regione:

S.Daukanto g. 63, Radviliškis

Geležinkelio g. 7, Dapšių k., Mažeikių r.

Geležinkelio g. 15, Dapšių k., Mažeikių r.

IV p.o.d. Metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugų pirkimas Klaipėdos regione:

Priestočio g. 15, Klaipėda

Priestočio g. 25, Klaipėda

V p.o.d. Naftos produktų matavimo sistemų metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugų pirkimas Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos regionuose:

Švitrigailos g. 39A, Vilnius

Terminalo g. 8, Vilnius (Vaidotai)

Iešmininkų g. 17A, Vilnius

A.Juozapavičiaus pr. 118F, Kaunas

A.Juozapavičiaus pr. 114H, Kaunas

S.Daukanto g. 63, Radviliškis

Geležinkelio g. 7, Dapšių k., Mažeikių r.

Geležinkelio g. 15, Dapšių k., Mažeikių r.

Priestočio g. 15, Klaipėda

Priestočio g. 25, Klaipėda

Paslaugų užsakymo teikimo metu nurodomas tikslus Paslaugų teikimo adresas.

  - UŽSAKYMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

    - Paslaugos turi būti suteiktos per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, nuo užsakymo pateikimo elektroniniu paštu dienos, išskyrus tuos atvejus kai Lietuvoje nėra galimybės atlikti Paslaugų – Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo matavimo prietaisų pristatymo Paslaugų teikėjui dienos. Jei paslaugos bus teikiamos ne LR teritorijoje – Paslaugų teikėjas privalo pranešti apie tai Užsakovui matavimo prietaisų priėmimo dieną.

    - Paslaugos, kurios atliekamos Užsakovo patalpose arba teritorijoje turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 14 (dešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo elektroniniu paštu dienos.

  - TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI

Paslaugų teikėjas privalo ištaisyti Paslaugų trūkumus per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Užsakovo elektroniniu paštu pateikto pranešimo dienos, kur nurodo informaciją  apie nekokybiškai suteiktas Paslaugas.

  - UŽSAKOVO IR PASLAUGŲ TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI, SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTU

    - Užsakovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis Paslaugų teikėjui pristatyti prietaisus, kurių patikros ir/ ar kalibravimas atliekamas laboratorijoje.

    - Paslaugų teikėjas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis pasirūpinti atvykimu į Paslaugų teikimo vietą, reikiamais prietaisai, įrangą ir kt. susijusiu su kokybišku Paslaugų suteikimu.