## PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Pirkėjas  AB „LTG Cargo“

Tiekėjas – ūkio subjektas – privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Prekės –  Skystas kuras (žymėtas) šildymui.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

## PIRKIMO OBJEKTAS

  - Dyzelinis kuras (žymėtas) skirtas šildymui (toliau – Pirkimo objektas).

  - Dyzelinis kuras (žymėtas) skirtas šildymui toliau gali būti vadinamas kuru arba prekėmis.

  - Pirkimo objektas skaidomas į 2 pirkimo objekto dalis (toliau „p.o.d.“):

I p.o.d. – Skysto kuro šildymui pirkimas Radviliškyje

II p.o.d. – Skysto kuro šildymui pirkimas Bugeniuose

  - Pirkėjas siekia įsigyti Prekes, kurių techniniai reikalavimai aprašyti šios Techninės specifikacijos 3 punkte „Reikalavimai pirkimo objektui“, Sutartyje ir kituose pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir parametrais.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

|  | Tepimo medžiagos pavadinimas | Specifikacijos ir patvirtinimai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Dyzelinas (žymėtas) šildymui | 1.1. | Sieros kiekis (proc.), ne didesnis | 0.001 |
|  |  | 1.2. | Pelenų kiekis (proc.), ne didesnis | 0.01 |

3.2.  Kuro kokybei taikomi reikalavimai: Kuras privalo atitikti standarto ASTM D 3244; IP367; ISO 4259 bei Lietuvos Respublikos energetikos, aplinkos, susisiekimo ministrų 2010-12-22 įsakyme Nr. 1-348/D1- 1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002-06-03 įsakyme Nr. 193 „Dėl Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo taisyklių patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus.

3.3. Kurą Tiekėjas pristato savo autotransportu ir supila kurą į  kuro talpyklas esančias adresais:

I p.o.d. – Skysto kuro šildymui pirkimas Radviliškyje:

Daukanto g. 63, Radviliškis – preliminariai iki 100 000 l.

II p.o.d. – Skysto kuro šildymui pirkimas Bugeniuose:

Geležinkelio g.15, Dapšių k. Mažeikių raj. preliminariai  iki – 30 000 l.

  - Prekių tiekimo terminas – 48 val. po Pirkėjo užsakymo pateikimo Tiekėjo nurodytu el. pašto adresu.

  - Prekes Tiekėjas pristato savo transportu ir prisiima visas transportavimo išlaidas.

  - Pirkėjas turi teisę prašyti pateikti skaitliuko kalibravimo duomenis.

## SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 4.1. | Prekės pirkimo – priėmimo aktas | Teikiamas popierinis arba elektroninis | Teikiamas su kiekviena paslauga kas mėnesį per 10 k. d. |
| ## 4.2. | Prekės saugos duomenų lapas | Teikiama popierinė arba elektronine forma, lietuvių kalba. Jei dokumentas parengtas kita kalba, būtinas vertimo biuro patvirtintas vertinamas į lietuvių kalbą | Teikiamas su pirma Prekės partija |
| ## 4.3. | Kuro kokybės pažymėjimas, pasas, sertifikatas ar kitas lygiavertis Prekės gamintojo ar nepriklausomos (įgaliotos) tyrimų laboratorijos išduotas ir patvirtintas dokumentas arba Prekės techninių duomenų lapas (informacinis produkto lapas) | Teikiama popierinė arba elektroninė forma, būtina lietuvių, anglų arba rusų kalba, jei dokumentas parengtas kita kalba, būtinas vertimo biuro patvirtintas vertinamas į lietuvių kalbą Dokumentuose turi būti nurodyta: - Prekės gamintojo rekvizitai ar nepriklausomos (įgaliotos) tyrimų laboratorijos rekvizitai (kai Prekės kokybės pažymėjimas, pasas, sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas išduotas ne Prekės gamintojo); - Prekės pavadinimas; - visos Prekės savybės; - pagrindiniai kokybės rodikliai; - techninių duomenų lapo (informacinio produkto lapo) ar kito lygiaverčio dokumento parengimo data (jeigu yra nurodoma Prekės gamintojo). Pateikiami Prekės gamintojo ar nepriklausomos (įgaliotos) laboratorijos (kai Prekės kokybės pažymėjimą, pasą, sertifikatą ar kitą lygiavertį dokumentą išduoda ne Prekės gamintojas) išduoti ir patvirtinti dokumentai (skanuotos dokumentų kopijos*) bei šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą** | Teikiamas su kiekviena Preke |
| ## 4.4. | Sąskaita faktūra už pristatytą kurą | Teikiama per „SABIS“ sistemą | Per 2 d. nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo |

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

## PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

5.1. Tiekėjas turi pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 3 dalies 3.3. punkte nurodytais adresais (užsakyme bus nurodomas konkretus Prekių pristatymo adresas).

5.2. Kuras turi būti pristatomas užsakyme nurodytu laiku darbo dienomis nuo 8:00 iki 15:00 valandos (užsakyme nurodomas konkretus kuro kiekis, pristatymo adresas, laikas arba nurodomas laiko intervalo ribos) arba pagal Šalių iš anksto suderintą kuro pristatymo grafiką. Užsakymai el. paštu bus pateikiami ne vėliau kaip prieš 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas iki pristatymo laiko. Kuras gali būti užsakomas ir savaitgaliais.

5.3. Perdavimo–priėmimo akto pasirašymo terminas 5 (penkios) darbo dienos, skaičiuojamos nuo Prekių pristatymo dienos.

5.4. Minimalus vienu užsakymu užsakomas kuro kiekis 1000 l.

5.5. Tiekėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu tiekti prekių ir (ar) teikti paslaugų, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių tiekimas / teikimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

## TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Nustačius, kad Prekės yra nekokybiškos, Tiekėjas privalo ištaisyti Prekių trūkumus per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas Prekes išsiuntimo Tiekėjui momento.

PRIEDAI

Priedas Nr. 1 - Aplinkos apsaugos (žalieji) kriterijai.