## Sheet1
D A R B Ų K I E K I Ų S Ą R A Š A S
Statinių grupė KOP AB sandėlio 39F1p ventiliacinės sistemos ir el. instaliacijos remontas
Statinys 39F1p
Žiniaraštis Ventiliacinės sistemos ir el. instaliacijos įrengimas
2025-09-18
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis
eil. | kodas | aprašymai | vnt
| 1 | Ventiliacijos įrengimo darbai
1 | F1-2-1 | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 3
2 | N8-8-5 | Vertikalių paviršių hidroizoliacija lipnia ritinine danga, gruntuojant pagrindą | m2 | 12
3 | N20P-0506 | Stoginių ventiliatorių montavimas , kai ventiliatoriaus našumas daugiau 5000 m3/val. iki 10000 m3/val. | vnt. | 2
4 | N20P-0304 | Kanalinių elektrinių šildytuvų montavimas stačiakampiuose ortakiuose , kai jungties perimetras daugiau 1000 mm iki 2400 mm | vnt. | 1
5 | N20P-0316 | Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas , kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm | vnt. | 2
6 | N20P-0302 | Kasetinių filtrų montavimas stačiakampiuose ortakiuose , kai jungties perimetras daugiau 1000 mm iki 2400 mm | vnt. | 2
7 | N20P-0102 | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm | m | 12
8 | N20P-0102 | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm | m | 12
9 | N20P-0102 | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm | m | 10
10 | N20P-0102 | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras iki 600 mm | m | 27
11 | N20P-0120 | Stačiakampių atšakų įpjovimas į tiesius stačiakampius ortakius , kai atšakos perimetras iki 600 mm | vnt. | 18
12 | N20P-0206 | Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas , kai grotelių plotas iki 0,25 m2 | vnt. | 18
13 | H16K-410 | Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų išardymas | m3 | 0.8
14 | N20P-0102 | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm | m | 5
15 | N20P-0102 | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm | m | 26
16 | N26P-0318 | Stačiakampių kanalų izoliavimas lipniomis porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis , kai kanalo perimetras daugiau 1000mm iki 2400mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas) | 100m2 | 1
17 | N20P-0120 | Stačiakampių atšakų įpjovimas į tiesius stačiakampius ortakius , kai atšakos perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm | vnt. | 5
18 | N20P-0203 | Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas , kai išpjaunamos angos perimetras daugiau 1000 mm iki 1500 mm | vnt. | 5
19 | N21P-0327 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 2.5
20 | R63P-7115 | Ventiliacijos valdiklių montavimas decentralizuotoms rekuperacinėms vėdinimo sistemoms | vnt. | 2
21 | F46-3-1 | Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose | m3 | 0.2
22 | N46-81-4 | Vertikalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr., kai armatūra 16-40mm, o skylės D 350mm ir gylis 350mm | 100vnt | 0.05
23 | N57P-8109 | Pagrindų arba dangų plovimas ir valymas mechanizuotu būdu | 100m2 | 0.1
24 | N20P-0202 | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose , kai jungties perimetras iki 600 mm | vnt. | 18
25 | N20P-0202 | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose , kai jungties perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm | vnt. | 3
26 | N20-523 | Atbulinių vožtuvų, kurių perimetras iki 2000mm, montavimas | vnt | 2
27 | N20P-0202 | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose , kai jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm | vnt. | 2
0
Sudarė :
/Pavardė/