TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Magnetinis dubens raumenų treniruoklis

- Prekė turi būti nauja, nenaudota bei paženklinta identifikaciniu numeriu. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus.

- Tiekėjas turi įvertinti visas medicinos įrangos dalių pristatymo į nurodytą vietą, įrengimo darbų ir kitas išlaidas. Neįkainavus kurių nors darbų arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniems procesams atlikti, laikoma, kad šiuos darbus tiekėjas atlieka savo sąskaita.

- Kartu su medicinos įranga (toliau - įranga, prekė) turi būti pateikta vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalba.

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

4.1. prekės galiojančio CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių skaitmeninė kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą.

Pastaba: „Letter of conformity“, „Letter of confirmation“, „EU declaration“, „Declaration of conformity“, „Certificate of compliance”, „certificate of conformity“, „attestation of compliance“, „certificate of registration“, „certificate of notification“, „documentation review“ ir panašiai pavadinti dokumentai nėra CE sertifikatai (arba lygiaverčiai dokumentai).

- Prekėms suteikiama ne mažesnė nei reikalaujama garantija:

5.1. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

5.2.	Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

6. Techniniai parametrai:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės | Nuoroda į dokumentus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Magnetinis dubens raumenų treniruoklis |  | Įrašyti prekės pavadinimą, modelį ir gamintoją |  |
| 1.1. | Paskirtis | Skirtas dubens dugno raumenų stiprinimui gydant vyrų ir moterų urogenitalinės sistemos ligas / sutrikimus, tokius kaip šlapimo nelaikymas. |  |  |
| 1.2. | Aplikatorius | Įmontuotas kėdėjė |  |  |
| 1.3. | Galimybė keisti kėdės aukštį | Nuotolinio valdymo pultu |  |  |
| 1.4. | Kėdės aukščio reguliavimo amplitudė | Ne mažiau kaip 12 cm (±20%) |  |  |
| 1.5. | Intensyvumo diapazonas | Ne mažiau nuo 0,7–2,5 T (±20%) |  |  |
| 1.6. | Impulso pasikartojimo dažnis | Intervalas ne trumpesnis nei 1-150 Hz (tikslumas ±5%) |  |  |
| 1.7. | Magnetinio lauko impulso plotis | Ne mažiau 280 μs (±20%) |  |  |
| 1.8. | Impulso tipas | Sinusinis, dvifazis |  |  |
| 1.9. | Intensyvumo moduliacijų tipai | 1.9.1. Nėra 1.9.2. Trapecinė 1.9.3. Sinusinė 1.9.4. Laiptinė |  |  |
| 1.10. | Impulsų pasikartojimo dažnio moduliacijų tipai | 1.10.1. Nėra 1.10.2. Kintama 1.10.3. Trapecinė 1.10.4. Sinusinė 1.10.5. Atsitiktinė |  |  |
| 1.11. | Valdymas | 1.11.1. Jutiminis 1.11.2. ne mažiau 8 colių 1.11.3. ne blogiau LCD jutiminis ekranas |  |  |
| 1.12. | Aparato efektyvumas pagrįstas ne mažiau kaip 8 klinikiniais tyrimais | Būtina |  |  |
| 1.13. | Komplektacija | Ne mažiau: 1.13.1. Magnetinės stimuliacijos prietaisas 1.13.2. Kėdė |  |  |
| 1.14. | Maitinimas | Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo |  |  |
| 1.15. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina |  |  |
| 1.16. | Garantinis terminas | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |
| 1.17. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1.17.1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 1.17.2. Serviso dokumentacija anglų arba lietuvių kalbomis; |  |  |
| 1.18. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |  |

____________