ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ ĮVADŲ STATYBOS PIRKIMO OBJEKTO POBŪDŽIO APRAŠYMAS

1. Pirkimo objektas: Šilumos tiekimo tinklų įvadų statybos darbai.

- Bendrajame viešųjų pirkimų žodyne (BVPŽ) nurodyti kodai: 45331100-7.

- AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Užsakovas) dinaminės pirkimo sistemos pagrindu (toliau – DPS)  įsigys šilumos tiekimo tinklų statybos darbus (neypatingieji statiniai).  DPS vertė – 4.000.000,00 Eur be PVM.

- Pirkimo objektui keliami reikalavimai:

  - Statybos darbai turi būti atliekami vadovaujantis aktualia statybos techninių reglamentų redakcija ir kitais aktualiais teisės aktais

  - Tais atvejais, kai norminiai teisės aktai numato pareigą tiekėjui turėti specifinę teisę verstis sertifikuojama (licencijuojama) veikla, pareiga pateikti pagal specialiuosius teisės aktus išduotus dokumentus ar kitus teisę veikti suteikiančius dokumentus išlieka net ir tais atvejais, kai iš anksto žinomas atitinkamas reikalavimas nebuvo įrašytas į Pirkimo dokumentus ir Užsakovui paprašius turės būti pateikti prieš darbų pradžią. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tiekėjams gali būti reikalinga pasitelkti papildomus specialiųjų statybos darbų vadovus.

  - Darbų atlikimo vieta – geografinė Vilniaus miesto savivaldybės teritorija.

  - Rangovas turės:

- pagal Užsakovo pateikiamą techninį projektą parengti darbo projektą;

- tiekti medžiagas darbams;

- atlikti įrengiamų tinklų nužymėjimą, parengti ir suderinti  geodezinę nuotrauką;

- atlikti šilumos tinklų statybos darbus (esamų dangų ardymas; žemės darbai; pagrindų šilumos tinklams įrengimas; šilumos tiekimo tinklų montavimas pagal projektą; dėklų įrengimas (jeigu numatyta projekte); šilumos tinklų pirminis užpylimas; šilumos tinklų užkasimas gruntu; dangų atstatymas (jeigu numatyta užsakant darbus);

- atlikti suvirinimo darbus bei neardomą suvirinimo darbų kontrolę bei vizualinę patikrą;

- parengti dokumentaciją;

- kitus konkretaus pirkimo dokumentuose nustatytus darbus.

- Konkretūs reikalavimai įsigyjamam Pirkimo objektui bus pateikiami konkretaus pirkimo dokumentuose.