# Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

Pasiūlymų vertinimas pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus – pagal kainos ir kokybės santykį. Kiekvieno pasiūlymo palyginamoji kaina apskaičiuojama dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo Pasiūlymo kainos (C) ir darbų atlikimo termino (T) ir tiekėjo patirties (K) balus

S = C + T

| Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris įvertinant ekonominį naudingumą |
| --- | --- |
| Pirmas kriterijus - Bendra pasiūlymo kaina (C) | X=60 |
| Antras kriterijus – Techniniai parametrai (T) | Y=40 |
| Iš viso: | 100 |

- Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

2. Techninių parametrų (T) skyrimo tvarka. Perkančioji organizacija už numatytus papildomus techninius parametrus (papildomas naudas) skiria balus:

| Pasiūlymų vertinimo kriterijai | Balai |
| --- | --- |
| Kriterijus T1 |  |
| Rangovas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra atlikęs vamzdynų remonto darbų CIPP technologijų metodu su šiam pirkimui siūlomo gamintojo medžiaga, ne mažesnio nei D1000 ir ne trumpesnio atstumo nei 400 metrų vienoje atkarpoje ir svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami | 10 |
| Kriterijus T2 |  |
| Stiklo pluošto audinio rankovė turi būti vientisa ir pagaminta taikant siuvimo (LONGITUDINAL SEAM) metodą, stiklo pluošto audiniai pagaminti taikant vyniojimo (WINDING) ar persidengimo (FOLDET) metodą, papildomų balų negauna | 15 |
| Kriterijus T3 |  |
| Stiklo pluošto audinio rankovė su integruotu išorinės ir vidinės plėvelės sluoksniu (kurie nebus pašalinami po instaliacijos) su barjerine funkcija kuri apsaugo nuo infiltracijos, eksfiltracijos, pagerinančia slydimą, išlaiko homogenišką struktūrą bei apriboja Stireno (Styrene) patekimą į išorę. | 10 |
| Kriterijus T4 |  |
| Stiklo pluošto audinio rankovės atsparumas dilimui ne didesnis kaip 0,03 mm per 100 000 ciklų pagal DIN EN 295-3; (Abrasion behavior according to DIN EN 295-3 (Darmstadt tipping trough)) | 5 |

## Kriterijų (T2, T3 ir T4) atitikimas turi būti įrodomas gamintojo dokumentais, kurie turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu.

## Maksimalus T kriterijaus galimas įvertinimas – 40 balų.

PASTABA. Pagal nurodytas formules pasiūlymas nevertinamas, jei pateiktas tik vienas pasiūlymas, ar, įvertinus pasiūlymų atitikimą pirkimo dokumentuose nurodytiems reikalavimas liko tik vienas pasiūlymas. Tokiu atveju pasiūlymui suteikiamas maksimalus ekonominio naudingumo balas ir toks pasiūlymas pripažįstamas laimėtoju šių pirkimo sąlygų nustatyta tvarka.