KLAUSIMAS

BD projekto SKŽ (Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 144 Jonava-Kėdainiai-Šėta) skyriuje 6. Kiti darbai 6.1, 6.2 ir 6.3 eilutėse darbų kiekiai yra 0, taip pat SKŽ (Kalvių g.) 1 skyriuje 1.3, 1.4. Prašome patikslinti ar reikalinga vertintis šiuos darbus papildant SKŽ kiekius.

ATSAKYMAS

Nereikia.

KLAUSIMAS

Pateiktuose pirkimo dokumentuose matome, kad yra elektrotechninė dalis ESO tinklai. Prašome patikslinti ar rangovui reikia įsivertinti šiuos darbus. Jeigu taip prašome nurodyti, kokią pinigų sumą rangovui įsivertinti, kadangi šiuos darbus privalės atlikti ESO parinktas rangovas.

ATSAKYMAS

už ESO tinklų darbus apmokės Užsakovas.

KLAUSIMAS

Išnagrinėjus techninį darbo projektą UL-22-0055 Elektrotechnikos dalis(AB ESO) matome, kad yra nebegalioja Elektros tinklų ir įrengimo perkėlimo(rekonstravimo) sąlygos Nr.ISK22-D9219. Prašome pateikti galiojančias sąlygas.

ATSAKYMAS

prieš darbų vykdymą bus atnaujintos Elektros tinklų ir įrengimo perkėlimo(rekonstravimo) sąlygos.

KLAUSIMAS

Prašome patvirtinti jeigu įrengiant žemės sankasą, bus nustatyta jog esami gruntai yra per silpni, bus skirtas papildomas finansavimas žemės sankasos sustiprinimui.

ATSAKYMAS

Tik tuo atveju, jei bus blogas laboratorinių bandymų protokolas.

KLAUSIMAS

Prašome patikslinti ar rangovui reikia įsivertinti medžių atkuriamąją vertę?

ATSAKYMAS

medžių atkuriamąją vertę apmokės užsakovas.

KLAUSIMAS

Techninio darbo projekto UL-22-0055-01-KRP-BD/S.SKŽ-01 darbų kiekių žiniaraštyje(valstybinės reikšmės krašto kelias Nr144 Jonava-Kėdainiai-Šėta) 3.1.1 eilutėje Griovio dugno tvirtinimas frakcine skalda h-10 cm. Prašome patikslinti skaldos frakciją.

ATSAKYMAS

Skaldos frakcija. 32/45.

KLAUSIMAS

Techninio darbo projekto UL-22-0055-01-KRP-BD/S.SKŽ-01 darbų kiekių žiniaraštyje(valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr.1516 Ragožiai-Čiūdai-Kulva) 3.1.1 eilutėje Griovio dugno tvirtinimas frakciniu žvyru h-10 cm. Prašome patikslinti žvyro frakciją.

ATSAKYMAS

Žvyro frakcija. 16/32.

KLAUSIMAS

Techninio darbo projekto UL-22-0055-01-KRP-BD/S.SKŽ-01 darbų kiekių žiniaraštyje(Kalvių g.) 3.1.1 eilutėje Griovio dugno tvirtinimas frakciniu žvyru h-10 cm ir 3.1.2 eilutė Griovio dugno tvirtinimas frakcine skalda, h-10 cm. Prašome patikslinti žvyro ir skaldos frakciją.

ATSAKYMAS

Žvyro frakcija 16/32, skaldos frakcija. 32/45.

KLAUSIMAS

Prašome patikslinti kodėl nurodytos parengti 3 kadastrinės bylos, kadangi atskirai nuovažoms kadastro bylos nėra rengiamos, nes atnaujinant nuovažų kadastrines bylas reikės atnaujinti viso kelio kadastrinę bylą. Ar užsakovas pateiks valstybinio ir rajoninio kelio esamas kadastrines bylas elektronine versija.

ATSAKYMAS

Pirkimo dokumentuose įsivertinkite valstybinės reikšmės kelių atkarpų kadastrinių bylų parengimą.