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ĮVAIRIOS MEDICINOS PRIEMONĖS

 TECHNINIAI  REIKALAVIMAI


	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas

	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis 
24 mėn.
	Techniniai reikalavimai

	1 pirkimo dalis :TVARSLIAVA  

	1.1
	Gipsinis tvarstis 2,7 m x 10 cm
	Vnt.
	3500
	Išvalytos ir išbalintos marlės gaminiai, turintys naudojimo instrukciją. Tvarstis pradeda kietėti praėjus apie 120 sekundžių (pateikti įrodančius dokumentus). Netoksiški, nedirginantys ar keliantys padidinto jautrumo reakcijas ląstelėms. Tvarsčių plastiškumas turėtų būti geras ir neatsirasti didelių ir stambių grūdelių (pateikti įrodančius dokumentus). Gipso tvarsčiai turi turėti 40  marlės. Geras kietumas, visiškas išlajos laikas 3-4 min po sukietėjimo, dvigubas įpakavimas (pateikti tai patvirtinančius dokumentus).
Atitinkantys ISO 9001, pateikti CE (arba lygiavertį) sertifikatą.
Išmatavimai: ne mažiau 2,7 m x 10 cm; 2,7 m x 20 cm; 2,7 m x 15 cm.

	1.2
	Gipsinis tvarstis 2,7 m x 20 cm
	Vnt.
	8500
	

	1.3
	Gipsinis tvarstis 2,7 m x 15 cm





	Vnt.
	8500
	

	1.4
	Tvarstis  po gipsu  2,7 m x 10 cm
	Vnt.
	3500
	Sintetinio pluošto, nealergizuojantis odos. Tinkantis po atitinkamo išmatavimo gipsiniu tvarsčiu. Išmatavimai: ne mažiau 2,7 m x 10 cm; 2,7 m x 20 cm; 2,7 m x 15 cm. CE (arba lygiavertis) žymėjimas, pateikti CE (arba lygiavertį) sertifikatą.

	1.5
	Tvarstis  po gipsu  2,7 m x 20 cm
	Vnt.
	8500
	

	1.6
	Tvarstis  po gipsu  2,7 m x 15 cm
	Vnt.
	8000
	

	1.7
	Palaikomasis elastinis tvarstis 10 cm x 5m
	Vnt.
	8000
	Lengvai išvyniojami, lygiais kraštais, nebrizgūs. 
Išmatavimai: 10 cm x 5m. Pateikti pavyzdžius.

	1.8
	Medicininė marlė  fasuota po 10 m.
	Rul.
	400
	Higroskopinė marlė, pagaminta pagal EN 14079 standartus (arba lygiaverčius),  antiseptinė, 90-120 cm pločio, pagaminta iš 100% medvilnės, išvalyta, balta. Siūlo storis- 32 S'. Audinio tankis – ne mažiau 28x24 (būtina pateikti analizės sertifikatą).  
Pateikti gamintojo išduotus analizės sertifikatus.

	1.9
	Medicininė klijuotė
	m
	500
	Pagaminta iš gumuoto audinio. Skirta daugkartiniam naudojimui kaip neperšlampantis paklotas.
 Išmatavimai: plotis ne mažiau kaip 1 m (rulonas).

	1.10
	Vata medicininė ruloniukuose
	kg
	700
	Medvilninė, higroskopiška, nesterili, valyta, baltos spalvos, be gumuliukų, nugrimzdimo laikas ne daugiau kaip 10 sek. (pateikti analizės sertifikatą). Supresuota ir supakuota po 250 g. Ruloniukuose. Pateikti pavyzdžius.

	1.11
	Tvarsčiai intraveninio kateterio fiksavimui  
	Vnt.
	20000
	Išmatavimai- ne mažiau 6 x 8 cm, su langeliu. Lipnus skaidrus poliuretano tvarstis, fiksuojantis kateterį ir saugantis kateterio dūrio vietą sausą. Nealergizuojantis. Nenuimant tvarsčio galima stebėti venos būklę ir pastebėti jos uždegimą. Pateikti pavyzdžius.

	1.12
	Lipni medžiaga absorbuojančio tvarsčio fiksavimui 10x15
	Vnt.
	5000
	Turi būti korėta, netrukdyti odai kvėpuoti, turi nesunkiai atsiklijuoti, nesukelti alergijos, sužymėta kas 8-10 cm Sterilūs. Supakuoti ne daugiau kaip po 5 vnt. 8 sluoksnių.

	2  pirkimo dalis : INJEKCINĖS PRIEMONĖS 

	2.1
	Vienkartinės adatos 
0,6x30 ±10mm;
7x40 ±10mm; 
8x40 ±10mm; 
                                         1,2x40 ±10mm; 
	
Vnt.
	
1000
10000
20000
5000
	Adatos vamzdelis pagamintas iš lygaus ir patvaraus nerūdijančio plieno. Apvalkalas ir stebulė pagaminti iš polipropileno. Trijuose paviršiuose pagaląstas galiukas (nugarinis pjūvis)
Nuožulnumo tipas: LB/BL standartinis ilgas kūgis - adatos vamzdelio paviršius padengtas slydimo priemone (silikonu)

	2.2
	Lancetai vienkartiniai
	Vnt.
	5000
	Automatiniai: 18Gx1,8 ±0,2mm;  21Gx2,0 ±0,2mm;

	2.3
	Adata „Drugelis“ 23G; 22G;20G
	Vnt.
	1200
	Netoksiškas, nepirogeniškas, be latekso. Adatos ilgis  ¾ arba 1. 
Pakuotė: 1 vnt./lizdinė plokštelė, 100 vnt/dėžutėje. Sertifikatas ISO13485. 

	2.4
	Vienkartiniai švirkštai 3 dalių
2 ml
5ml
10ml
20ml
	Vnt.
	
10000
25000
40000
10000
	Su užmaunama adata


	2.5
	Infuzinė sistema
	Vnt.
	30000
	Su užmaunama adata. Su vidutinio dydžio kamera filtru, 150cm jungiamuoju vamzdeliu, intarpu vaistų suleidimui

	2.6
	Transfuzinė sistema
	vnt
	1000
	Su didele kamera, filtru, 150cm jungiamuoju vamzdeliu.

	2.7
	Trijų padėčių kranelis 
	vnt
	1000
	Sterilus, vienkartinis. Pakavimas po 1 vnt.

	3 pirkimo dalis : PRIEMONĖS ELEKTROKARDIOGRAFAMS  

	3.1
	Popierius kardiotokografui CP-200 Welch Allyn
	vnt
	50
	210 mmx280 mm. Popieriaus sulankstymas Z tipo

	3.2
	Ultragarsinis gelis (žele) išfasuotas ne mažiau kaip po 250 ml
	flak
	20
	Pilnai tirpstantis vandenyje, tirštas, gerai praleidžiantis garso bangas, neturintis dirbančių, korozinių ir abrazyvinių medžiagų, be druskos, dermatologiškai patikrintas, skirtas tik išoriniam naudojimui. Sudėtis: vanduo, polimeras, drėkiklis, konservantai, spalvinis komponentas. Klampumas : 1 g/ cm3± 0,02 g. PH 6,2 ± 0,4. Įpakavimas: flakonai po 250 ml

	3.3
	Popierius kardiografui KENZ-CARDIO-302
	vnt
	300
	Popierius, ritinėliais  (112x90x300)

	3.4
	Popierius kardiotokografui Corometrics
	vnt
	100
	Popierius, sulankstomas Z tipo (152x90x160)

	3.5
	Popierius videoprinteriui MITSUBISHI K65 HM
	vnt
	100
	110 mm, ritinėliai

	3.6
	Kandikliai spirometrui CUSTO-VIT M
	vnt
	600
	60/31,5/29

	3.7
	EKG popierius (Defibriliatorius-monitorius LIFEPAK 20)
	VNT
	100
	Ritinėlis 50 mm pločio

	4  pirkimo dalis : MED. PRIEMONĖS CHIRURGIJAI IR TERAPIJAI 

	4.1
	Šlapimo surinkėjas
	Vnt.
	1000
	2 l talpos su išleidimo vamzdeliu. Vamzdelis ilgas.

	4.2
	Šlapimo surinkėjas
	Vnt.
	1000
	2 l talpos su išleidimo vamzdeliu. Vamzdelis trumpas.

	4.3
	Vienkartinės kepuraitės su juosta nuo prakaito
	Vnt.
	1000
	Pagaminta iš pralaidaus orui, neaustos viskozės pluošto.
Pakuotėje ne daugiau: 100 vnt.

	4.4
	Vienkartinės beretės formos kepurė
	Vnt. 
	2000
	Vienkartinė neaustinės medžiagos beretės formos kepurė su gumele 
53cm.(+/-1mm)  
Pakuotėje ne daugiau: 100 vnt.

	4.5
	Siūlų išėmimo rinkinys
	Vnt.
	150
	1 pincetas;
3 trikampio formos marliniai tamponai 30x30x30;
1 siūlų išėmimo peiliukas aliuminio folijos įpakavime;
1 dubuo 152x47x18mm

	4.6
	Paklojimo rulonas kušetėms
	Vnt.
	300
	Vienkartinis sanitarinis užtiesalas. Popieriaus pagrindas: rūšiuotas perdirbtas plaušas; ritinio ilgis ne mažiau 200 m; plotos ne mažiau 50 cm; vieno sluoksnio. Pakuotėje 2 ritiniai. Baltumas 65  %                                                                                                      

	4.7
	Vaginaliniai šaukštai
	Vnt.
	200
	Plastikiniai, vienkartiniai. Dydis: M

	4.8
	Ausų krapštukai nesterilūs 
	Vnt.
	500
	Vienkartiniai, plastikiniai su vatos galiukais abiejuose krapštuko galuose.

	4.9
	Mentelės (medinės)
	Pak.
	100
	Medinės, tiesios, su apvaliais galais, lygiu paviršiumi, nesterilios, vienkartinio naudojimo, supakuotos ne mažiau kaip po 100 vnt.

	4.10
	Vienkartinės prijuostės
	Vnt.
	3000
	Pagaminta iš polietileno. Sudėtyje neturi būti latekso. Turėti CE ženklinimą. Matmenys: ne mažiau 125X75

	4.11
	Vienkartiniai antbačiai
	Vnt.
	2000
	Pagaminta iš polietileno. Sudėtyje neturi būti latekso. Turėti CE ženklinimą. 

	4.12.
	Vienkartinės kepuraitės
	Vnt.
	3000
	Pagaminta iš polipropileno su gumele, beretės tipo. Turėti CE ženklinimą.

	5 pirkimo dalis : KATETERIAI, ZONDAI, PRIEMONĖS DRENAŽUI     

	5.1
	Kateteris moteriškas
	Vnt.
	500
	Nelatono, sterilus CH14; CH16;

	5.2
	Kateteris vyriškas
	Vnt.
	500
	Nelatono, sterilus CH14; CH16

	5.3
	[bookmark: _Hlk119938724]Intraveninis kateteris
	Vnt.
	600
	[bookmark: _Hlk119938784]18G 1,3 ±0.1  x 45mm. Turėti CE ženklinimą, lankstus, tvirtinimo sparneliai. Būtinas injekcinis vožtuvas.

	5.4
	[bookmark: _Hlk119938825]Intraveninis kateteris
	Vnt.
	3000
	20G 1,1 ±0.1   x 32mm“.

	5.5
	Intraveninis kateteris
	Vnt.
	5000
	22G 0,9  ±0.1  x 25mm”.

	5.6
	Intraveninis kateteris
	Vnt.
	1000
	24G 0,7 ±0.1  x19mm

	5.7
	Centrinis venos kateterizavimo rinkinys vienkanalis
	Vnt.
	50
	1 liumeno 5F/16G/20cm
1 liumeno 6F/14G/20cm
2 liumenų 7f/16G/20cm
2 liumenų 7F/14G/20cm
Su prailginimo linija, turi turėti užspaustuką ir kaštuką kaniulei uždaryti

	5.8
	Centrinis venos kateterizavimo rinkinys dvikanalis
	
	30
	20-18Gx7cm ± 1 cm, turi turėti spaustuką ir kaštuką kaniulei uždaryti

	5.9
	Pleuros punkcijos rinkinys
	Vnt.
	50
	Adata 80mm

	5.10
	Epidūrinis rinkinys
	Vnt.
	5
	18G su užmaunama švirkšto junginiu

	5.11
	Suprapubinis rinkinys
	Vnt.
	30
	CH16 sterilus. Pusiau atviras su pjaunančiu galu 

	5.12
	Tiesiosios žarnos zondas
	Vnt.
	100
	CH24-28 sterilus

	5.13
	Skrandžio zondai
	Vnt. 
	300
	CH 8-20. Sterilus

	5.14
	Silikoniniai drenai 
	m
	100
	5x8mm; 6x8mm

	5.15
	Spinalinės adatos
	Vnt.
	100
	27x90 G su pravedėju

	5.16
	Vienkartinės biopsinės adatos
18 G x 200 mm (1,20 mm)
	Vnt.
	50
	Suderintos su daugkartine automatine biopsine šaudykle Delta-Cut. Didelė biopsinės adatos kamera, punkcijos gylis 15 mm - 22 mm. Adatos stiletas su dangteliu, kuris nurodo statuso būseną (ar data užtaisyta ar ne).  Adatos galiukas matomas ultragarsu, aštrus. Adata graduota kas 1 cm. Adatų dydžiai:

	5.17
	Foley kateteris 
	Vnt.
	300
	2 kanalų, CH-14; CH-16; CH-18; CH-20; CH-22; CH24  28 ilgis 40 cm. Su balionėliu, talpa - 30 ml, kietas vožtuvas, uždaras galiukas. Dengtas silikonu.

	5.18
	Foley kateteris 
	Vnt.
	300
	3 kanalų, CH-14; CH-16; CH-18; CH-20; CH-22; CH24  28 ilgis 40 cm. Su balionėliu, talpa - 30 ml, kietas vožtuvas, uždaras galiukas. Dengtas silikonu.



