Atsakymai į pateiktus klausimus

| Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | VMGSS pirkimo techninės specifikacijos (2 priedas) 4 ir 5 punktuose numatyti VMGSS stebėjimo centrų serveriai, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, įdiegti, prižiūrėti ir periodiškai atnaujinti visą sutarties galiojimo laikotarpį. Prašome paaiškinti, ar tiekėjas gali siūlyti užtikrinti šį funkcionalumą IRU (indefeasible right of usage) principu sutarties galiojimo laikotarpiu suteikdamas teisę naudotis virtualiaisiais resursais, esančiais tiekėjo valdomame debesijos sprendime ar patikimuose duomenų centruose, jei šie užtikrina lygiavertį ar aukštesnį funkcinį veikimą, patikimumą ir atsparumą išoriniams veiksniams? | Ne, tiekėjas negali siūlyti užtikrinti minimą funkcionalumą IRU (indefeasible right of usage) principu. Tai generuotų nemažas papildomas VMGSS eksploatavimo sąnaudas laikotarpiu po sutarties galiojimo pabaigos. |
| 2. | VMGSS pirkimo specialiųjų reikalavimų 5.2.8 punkte nurodyta, kad kartu su paraiška privaloma pateikti dokumentus, pagrindžiančius tiekėjo įgaliojimus aptarnauti ir remontuoti siūlomą įrangą, taip pat vykdyti garantinę, pogarantinę ir negarantinę priežiūrą. Prašome paaiškinti, ar toks reikalavimas taikomas paraiškos teikimo metu visiems VMGSS komponentams, nors jų yra daug (pvz., detektoriai, komutatoriai, serveriai, UPS, ugniasienės, ekranai, darbo kompiuteriai, lauko spintos, akumuliatoriai ir kt.), o paraiškos teikimo metu visi tiekėjai dar gali būti nežinomi. Mūsų vertinimu, reikalavimas jau paraiškos stadijoje pateikti galiojančias aptarnavimo ar remonto sutartis visiems komponentams yra perteklinis ir gali nepagrįstai riboti konkurenciją. Siūlome svarstyti galimybę šio reikalavimo atsisakyti arba jį sušvelninti, numatant pareigą pateikti tokius dokumentus tik su sutarties vykdymu susijusiu etapu. | Reikalavimas tikslinamas – tiekėjai turės pateikti VMGSS pirkimo specialiųjų reikalavimų 5.2.8 punkte nurodytus dokumentus kartu su pirminiu pasiūlymu. Atitinkamai, VMGSS pirkimo specialiųjų reikalavimų 5.2.8 punktas išbraukiamas, ir įrašomas 7.6.6. punktas “Dokumentai, pagrindžiantys, kad tiekėjas yra įgaliotas aptarnauti ir remontuoti siūlomą įrangą, atlikti garantinę, pogarantinę ir negarantinę siūlomos įrangos priežiūrą. Pateikiami dokumentai, kad 1) tiekėjas pats yra gamintojas 2) yra įgaliotas tiekėjo atstovas, turintis teisę aptarnauti ir remontuoti siūlomą įrangą, atlikti garantinę, pogarantinę ir negarantinę siūlomos įrangos priežiūrą 3) tiekėjas yra sudaręs sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę aptarnauti ir remontuoti siūlomą įrangą, atlikti garantinę, pogarantinę ir negarantinę siūlomos įrangos priežiūrą” |
| 3. | VMGSS pirkimo dokumentų 7 priede, kvalifikaciniuose reikalavimuose, tiekėjui keliama pareiga laikytis LST EN ISO 9001 arba lygiaverčio kokybės vadybos sistemos standarto gaisrinės saugos inžinerinių sistemų gamybos ir/arba įrengimo srityje. Atkreipiame dėmesį, kad ISO 9001 standartas yra bendrasis kokybės vadybos standartas, taikomas nepriklausomai nuo veiklos srities. Todėl reikalavimas, jog sertifikavimo įstaiga privalėtų būti akredituota atlikti sertifikavimą būtent gaisrinės saugos inžinerinių sistemų gamybos ir/arba įrengimo srityje, mūsų nuomone, yra nepagrįstas ir gali riboti konkurenciją. Prašome paaiškinti, kodėl keliama tokia papildoma specifinė sąlyga bei ar būtų galima šį reikalavimą sušvelninti, paliekant tik bendrojo ISO 9001 standarto atitikimo patvirtinimą. | Atkreipiamas dėmesys, kad kokybės valdymo sistemos, atitinkančios EN ISO 9001 arba lygiaverčio standarto reikalavimus sertifikatai išduodami nurodant juose sertifikavimo sritį. Atsižvelgiant į tai, Pirkimo dokumentuose nurodydama reikalavimą tiekėjams pateikti pirmiau nurodytus sertifikatus, turi būti nurodyta ir kokiai sričiai jie turi būti išduoti, t. y., susieti su Pirkimo objektu. Priešingu atveju gali susidaryti situacija, kai tiekėjas pateiks sertifikatus, kuriuose bus nurodyta sertifikavimo sritis, pvz., kanceliarinių prekių pardavimas, nors Pirkimas vykdomas dėl gaisrų stebėjimo sistemos įsigijimo. |
| 4. | Priedas Nr. 7 – trūksta kvalifikacijos, kokybės ir aplinkosaugos reikalavimų 3 punkto. Prašome patikslinti, ar šis punktas yra netyčia nepateiktas, ar jis netaikomas. | Tai yra techninė klaida – punktas Nr. 4, turi būti laikomas punktu Nr. 3 |
| 5. | Priedas Nr. 3 „Techninis vieningos miško gaisrų stebėjimo sistemos (VMGSS) įdiegimo projektas“ – nėra aišku, kokį vaidmenį šis dokumentas atlieka pirkime. Prašome paaiškinti, ar tiekėjai turi jį vertinti kaip techninę specifikaciją, ar tai yra tik informacinio pobūdžio dokumentas. | Šis dokumentas yra tik informacinio pobūdžio. |
| 6. | Priedas Nr. 2, 2.1 punktas – nėra aiški situacija dėl apmokėjimo už elektros energiją, duomenų perdavimo ryšį bei bokštų nuomą. Prašome patikslinti, kuriuo laikotarpiu tiekėjas bus atsakingas už šių paslaugų teikimą ir apmokėjimą. | Kaip nurodyta Techninės specifikacijas 2.1. p. - VMGSS tiekėjas sutarties galiojimo metu (10 metų) turės užtikrinti VMGSS naudojamų duomenų perdavimą, reikiamą elektros energijos tiekimą ir stebėjimo taškuose esančios įrangos talpinimą (GSM operatorių ar kitų privačių savininkų bokštų nuomą) bei stebėjimo taškuose patalpintos įrangos aprūpinimą elektros energija. VMGSS tiekėjo patiriamas išlaidas už duomenų perdavimą, elektros energijos sąnaudas, bokštų nuomą sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo[1] būdu atliks Užsakovas. [1] 1S-95 Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo |
| 7. | VMGSS pirkimo dokumentų specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede Tiekėjų kvalifikacijos, kokybės ir aplinkosaugos vadybos reikalavimai, nustatytas privalomas reikalavimas tiekėjo techniniam ir profesiniam pajėgumui - “Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos arba nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu jis veiklą vykdo mažiau nei 5 metus) turi būti įdiegęs gaisrų stebėjimo sistemą/as, kurių vertė ne mažesnė nei 3 000 000 Eur be PVM ir šių sistemų pagalba stebima ne mažiau nei 500 000 ha miško“. Mūsų nuomone privalomas kvalifikacinis reikalavimas stebimam miškų plotui yra nepagrįstas ir neproporcingas perkamo objekto dydžiui, pobūdžiui ir sudėtingumui, nes sistemų stebėjimo sistemų stebimas miškų plotas daugiau priklauso nuo šalies miškingumo ar geografinių ypatybių ir neatspindi realaus tiekėjo pajėgumo ir kvalifikacijos, tačiau stipriai apriboja kitų tiekėjų galimybes pateikti pasiūlymą. Pažymėtina, kad kvalifikaciniai reikalavimai buvo pakeisti po pirmosios viešosios konsultacijos dėl pirkimo sąlygų, įvykusios 2024 metais kovo mėnesį, padidinant stebimo miško plotą nuo 50 000 ha iki 500 000 ha ir sumažinant įdiegtų gaisro stebėjimo sistemų vertę nuo 5 000 000 EUR iki 3 000 000 EUR, kas suponuoja, kad šie reikalavimai galėjo buvo nustatyti pagal vieno ar kelių tiekėjų siūlymus, kurie de fakto riboja konkurenciją t.y. yra nesąžiningi ir diskriminaciniai kitų tiekėjų atžvilgiu. Prašome paaiškinti privalomą kvalifikacijos reikalavimą: įdiegtų gaisro stebėjimo sistemų, kurių pagalba stebimas miškų plotas sudaro 500 000 ha ir pagrįsti jo reikalingumą. Siūlome atsisakyti nepagrįstų kvalifikacinių reikalavimų, kurie nėra suponuoti objektyviai būtino poveikio siekiamam rezultatui ir yra neproporcingi. | Atkreiptinas dėmesys, kad Pirkimo metu planuojama įsigyti VMGSS turės stebėti beveik 2 mln. ha plotą, todėl nustatytas reikalavimas yra proporcingas Pirkimo objektui. Papildomai pastebime, kad VMGSS pirkimo dokumentų specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedo 2 punkto reikalavimas nustatytas bendrai stebimam plotui: “Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos arba nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu jis veiklą vykdo mažiau nei 5 metus) turi būti įdiegęs gaisrų stebėjimo sistemą/as, kurių bendra vertė ne mažesnė nei 3 000 000 Eur be PVM ir šių sistemų pagalba bendrai stebima ne mažiau nei 500 000 ha”, t.y. nespecifikuojamas būtent miško plotas. |
| 8. | Perkančiosios organizacijos iniciatyva atliekamas tikslinimas. | VMGSS pirkimo dokumentų specialiųjų pirkimo sąlygų 13 priedo antro kriterijaus T aprašyme yra techninė klaida, turi būti “Vertinami tik tokie specialistai, kurie atitinka Pirkimo sąlygų 7 priede specialistui nustatytus kvalifikacinius reikalavimams.” |
| 9. | EN: We kindly like to ask you if past projects which we successfully finished for different clients related to border security, security and surveillance of critical infrastructure/land, coastal areas/stationary and mobile observation solutions including sw and command/control centres are accepted as one of Selection criteria? Above mentioned systems and solutions are partially nowadays used also for organizations, agencies responsible for monitoring and early fire detection needs but originally not bought for this reason, originally they were bought for security/surveillance of critical infrastructure from site of organizations/agencies responsible for needs of country surveillance (control and protection of the maritime, land border area for needs of ensuring the safety of citizens, country, protection and monitoring the area to stop illegal crossings and other incidents). This means original proofs are not exactly related to fire detection needs. LIT: Maloniai norėtume paklausti, ar ankstesni mūsų sėkmingai įgyvendinti projektai, susiję su pasienio apsauga, kritinės infrastruktūros / sausumos, pakrančių zonų / stacionarių ir mobilių stebėjimo sprendimų, įskaitant valdymo / kontrolės centrus, apsauga ir stebėjimu, yra priimtini kaip vienas iš atrankos kriterijų? Aukščiau paminėtos sistemos ir sprendimai šiais laikais iš dalies naudojami ir organizacijoms, agentūroms, atsakingoms už stebėjimą ir ankstyvą gaisrų aptikimą, tačiau iš pradžių jie nebuvo pirkti dėl šios priežasties, o iš pradžių buvo pirkti kritinės infrastruktūros saugumui / stebėjimui iš organizacijų / agentūrų, atsakingų už šalies stebėjimo poreikius (jūrų, sausumos sienų zonos kontrolė ir apsauga, siekiant užtikrinti piliečių saugumą, šalies apsaugą ir stebėjimą, siekiant sustabdyti neteisėtą sienos kirtimą ir kitus incidentus). Tai reiškia, kad originalūs įrodymai nėra tiksliai susiję su gaisrų aptikimo poreikiais. | VMGSS pirkimo specialiųjų sąlygų 7 priedo 2 punkte keliamas toks reikalavimas - Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos arba nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu jis veiklą vykdo mažiau nei 5 metus) turi būti įdiegęs gaisrų stebėjimo sistemą/as, kurių bendra vertė ne mažesnė nei 3 000 000 Eur be PVM ir šių sistemų pagalba bendrai stebima ne mažiau nei 500 000 ha. Jūsų minimi įgyvendinti projektai, kurių objektai nėra gaisrų stebėjimo sistemų įdiegimas, nebus pripažinti tinkamais. |
| 10. | The specification requires that each observation point be equipped with a detector set capable of providing a 360° image and allowing zoom across the full 360° range. Questions to the Client: a) Does the minimum detection range requirement of 15 km apply only under “good conditions” (visibility > 3 km)? b) How does the VMU intend to verify compliance with the 15 km requirement – through field tests, simulations, or manufacturer documentation? | Atsakymai: a) Taip, dūmai, arba atvira liepsna, kurių dydis 10x10 m ir daugiau, šviesiu paros metu, esant geram matomumui (vadovaujantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis daugiau nei 3000 m.), privalomai turi būti aptinkami visame atstumų diapazone nuo Stebėjimo taško ne mažiau nei 15 km. b) Pirmame etape bus vertinama pagal gamintojo dokumentaciją, o įdiegant VMGSS po kiekvieno etapo, nurodyto Techninės specifikacijos 3.4 p., buti numatytas ne trumpesnis kaip 3 (trijų) mėnesių trukmės bandomosios eksploatacijos etapas, kurio metu Užsakovas pradės dirbti realioje, visus techninius reikalavimus atitinkančioje aplinkoje. Šiuo etapu bus įvertintos realios sistemos galimybės realiomis sąlygomis ir tik po to bus galutinis atsiskaitymas. |
| 11. | The system is required to operate for 10 years. The specification states that current stable software versions must be used and no component may reach end-of-life during the operation period. Question to the Client: a) Will the contractor be required to update the system software during the entire 10-year contract period (not only within the 5-year warranty, but also if new versions are needed for security purposes)? b) It was mentioned that under warranty the supplier must maintain current versions, including detection software, OS, network, and VPN. Please clarify whether, after the 5-year warranty period, the Client plans to procure updates under a post-warranty service contract. c) This is an organizational issue – we need to understand whether system upgrades in year 7 or 8 (if required) should be included in our pricing now, or whether they would be subject to a separate order. | Atsakymai: - Jeigu Užsakovas nuspręs, kad jam reikalinga papildoma programinė įranga ar programavimo paslaugos dėl versijų, kurios atsirado po garantinio termino pabaigos, tai bus vykdoma pagal 12 priedo „Pasiūlymo forma“ 13 p. nurodytos lentelės 4 eilutę. - Žiūrėti šio punkto a) dalį. - Turi būti įtraukta dabar, nes tam priklausomai nuo Jūsų pasirinkimo bus taikoma arba garantinės priežiūros sąlygos, arba pogarantinė priežiūra, kurios bendra vertė negalės viršyti pasiūlyme pateiktos. |
| 12. | Clause 3.2 of the specification states that the system will be installed on 151 existing towers, both owned by VMU and by GSM operators or private owners. Client declares that lease agreements with tower owners (for 10 years) will be ensured by Client, but the contractor must coordinate the technical design with each owner. This implies a division of responsibilities. Questions to the Client: a) Which exact obligations regarding the infrastructure lie with VMU, and which with the contractor? b) Will obtaining any required construction permits for installing devices on towers (e.g., if a permit or notification is required for adding an antenna/camera) be the responsibility of Cleint as the investor, or should the contractor prepare the necessary documentation with Client acting as the formal applicant? c) If the tower owner imposes additional requirements (e.g., structural load restrictions, safety procedures at height, grounding), will Client regulate these aspects in the lease agreement, or must the contractor comply with them independently? d) Who will ensure physical access to the towers during installation – will Client coordinate with tower owners (e.g., GSM operators) regarding timing and conditions for the installation team, or must the contractor arrange this access directly? | Kaip nurodyta Techninės specifikacijas 2.1. p. - VMGSS tiekėjas sutarties galiojimo metu turės užtikrinti VMGSS naudojamų duomenų perdavimą, reikiamą elektros energijos tiekimą ir stebėjimo taškuose esančios įrangos talpinimą (GSM operatorių ar kitų privačių savininkų bokštų nuomą) bei stebėjimo taškuose patalpintos įrangos aprūpinimą elektros energija. Tiekėjas bus atsakingas už nuomą, leidimus įrangos montavimui, papildomus reikalavimus ir apribojimus, fizinę prieigą montavimo ir remonto bei priežiūros laikotarpiu. |
| 13. | The specification sets a schedule of 450 days. Questions to the Client: a) Does the 450-day schedule cover only installation works, or does it also include the testing periods? In other words, are the 3 months of trial operation additional to the 450 days, or must they fit within the same 450-day period? b) Example: if the executive project is approved in January 2024, 450 days for installation would last until around March 2025. However, testing must occur seasonally – stage I should be completed by March 2024 to allow testing from April to June 2024, and stage II by March 2025 to allow testing until September 2025. Please clarify whether it is acceptable for stage I installation to take longer, with testing postponed to April of the following year (which would extend the overall duration). c) Please clearly define the timeline: which deadlines are fixed and which can be adjusted due to seasonality of testing. d) Does VMU foresee the possibility of extending deadlines in case of objective obstacles, such as delays in agreements with infrastructure owners or late delivery of specialized equipment, beyond the 30 days provided in the contract for the project? | Atsakymai: - 450 kalendorinių dienų yra įrangos diegimo laikotarpis. - Bandomoji eksploatacija atliekama ne trumpiau kaip tris mėnesius ir vykdoma tik gaisrų sezono metu. Tai reiškia, kad jeigu MGSS diegimas bus baigtas sausio mėnesį, bandomoji eksploatacija prasidės balandžio mėn. 1 d. (priklausomai nuo oro sąlygų šis laikotarpis gali keistis) ir truks ne trumpiau nei iki liepos 1 d. - Dėl sezoniškumo gali keistis tik bandymų laikotarpis, įrangos diegimo terminai dėl to negali būti keičiami. - Ne |
| 14. | Konkurso sąlygų 7 priede yra išdėstyti reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai. Atkreipiame dėmesį, kad dokumentuose nurodytas kokybės vadybos sistemos reikalavimas (ISO 9001 ar lygiavertis) šiuo metu gali būti užtikrinamas tik tiekėjo arba tiekėjų grupės ario. Tuo tarpu aplinkos apsaugos vadybos priemonių reikalavimą gali užtikrinti tiek tiekėjas, tiek ūkio subjektų grupės narys, tiek subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas. Pažymime, kad: • Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 49 straipsnio 2 dalis įtvirtina tiekėjo teisę remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad būtų įrodyta atitiktis kvalifikacijos reikalavimams, nepriklausomai nuo tų subjektų teisinės formos ir santykių pobūdžio su tiekėju. • VPĮ 46 straipsnio 4 dalis taip pat numato, kad kvalifikacijos reikalavimai turi būti proporcingi ir susiję su pirkimo objektu. Šiuo metu nustatytas apribojimas, kad kokybės vadybos sistemos reikalavimą gali tenkinti tik tiekėjas arba tiekėjų grupė, riboja tiekėjų konkurenciją ir neužtikrina vienodo reikalavimų taikymo, palyginti su aplinkos apsaugos vadybos priemonėmis. Atsižvelgdami į tai, patvirtinti, kad kokybės vadybos sistemos reikalavimą gali tenkinti ir kiti ūkio subjektai, kuriais tiekėjas remiasi, priklausomai nuo jų prisiimamų įsipareigojimų vykdant pirkimo sutartį. Toks pakeitimas užtikrintų VPĮ nustatytų principų – lygiateisiškumo, skaidrumo ir proporcingumo – laikymąsi bei sudarytų realias galimybes tiekėjams tinkamai pasirengti sutarties vykdymui. | Tai techninė klaida. VMGSS pirkimo specialiųjų sąlygų 7 priedo Kokybės vadybos sistemos reikalavimo stulpelis “Kam taikomas šis reikalavimas” išdėstomas taip: “1) jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;2) tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais dėl šio reikalavimo atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;3) subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų kokybės vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.” |
| 15. | Sveiki Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Tiekėjų kvalifikacijos, kokybės ir aplinkosaugos vadybos reikalavimai“ nurodyta kad kaip atitktį nurodytiems reikalavimams susijusiems su patirties ir personalo turėjimu reikia užpildyti „Pirkimo dokumentų 7 priedas“, tiekėjas tokio priedo sąlygose neranda. Prašome patikslinti kurį priedą reikia užpildyti. | Tai techninė klaida, turi būti „Pirkimo dokumentų 8 priedas“ |
| 16. | Pirkimo dokumentuose nustatyta, kad su pirminiu pasiūlymu tiekėjas turės pateikti siūlomos sistemos stebėjimo taškų išdėstymo projektą (VMGSS derybų SS 7.6.3. punktas). Šis projektas preliminariai turės būti parengtas per 45 dienas. Prašome patikslinti, ar perkančioji organizacija pateiks VMU, GSM operatorių, arba kiti privačių savininkų bokštų, kurie gali būti pasirinkti talpinti VMGSS detektorių komplektai, sąrašą, kad Tiekėjas tinkamai, laiku ir konkurencingai galėtų paruošti tinkamą projektą ir pasiūlymą. | Bus pateiktas tik VMU patikėjimo teise valdomų bokštų sąrašas. GSM operatorių arba kitų privačių savininkų bokštų, kurie gali būti pasirinkti talpinti VMGSS detektorių komplektams, sąrašas nebus teikiamas, kad išvengti galimų konkurencijos ribojimų, jeigu paaiškėtų, kad pateiktas sąrašas nėra baigtinis ir yra galimybių efektyviau naudoti sąraše nepateiktus bokštus. |
| 17. | Pagal pirkimo sąlygas už bokštų nuomos, elektros išlaidas, ryšio patirtas išlaidas apmokės perkančioji organizacija, pateikus paslaugos tiekėjų sąskaitas perkančiajai organizacijai. Į šias išlaidas negali būti įtrauktos VMGSS tiekėjo pelnas. Su pasiūlymu turės būti pateikta nuomos ar paslaugų mėnesio išlaidos visam sutarties laikotarpiui (Pasiūlymo formos 2. eilutė „Nuomos mokestis už įrangos talpinimą stebėjimo bokštuose nuo siūlomos VMGSS priėmimo-perdavimo (apima visus tiekėjo nurodytus bokštus - 120 mėn.)“. a. Prašome detalizuoti, kas ir kaip šioje eilutėje turės būti įvertinta. b. Ar teisingai suprantame, kad visos ateities pabrangimo rizikos yra PO atsakomybė, o ne tiekėjo, kadangi tiekėjas šioje eilutėje negali vertinti pelno, tuo pačiu įvertinti ir visų galimų paslaugų pabrangimo rizikų. | Bokštų nuomos išlaidos skirstomos į dvi kategorijas: - Bokštų nuomos išlaidos VMGSS diegimo laikotarpiu; - Bokštų nuomos išlaidos VMGSS sutarties galiojimo laikotarpiu (t.y. 10 metų laikotarpyje). Perkančioji organizacija pagal pateikiamas sąskaitas kompensuos (t.y. tiekėjo išlaidų atlyginimo kainodara) tik tokias bokštų nuomos išlaidas, kurios atsiras VMGSS diegimo laikotarpiu. Bokštų nuomos išlaidos VMGSS sutarties galiojimo laikotarpiu turi būti įskaičiuotos į tiekėjo pasiūlymo kainą, kaip tai nurodyta Pirkimo specialiųjų sąlygų 12 priedo Pasiūlymo formos 2. eilutėje „Nuomos mokestis už įrangos talpinimą stebėjimo bokštuose nuo siūlomos VMGSS priėmimo-perdavimo (apima visus tiekėjo nurodytus bokštus - 120 mėn.). Pažymėtina, kad bokštų nuomos kaina VMGSS sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti indeksuojama, kaip tai nurodyta Pirkimo sutarties specialiųjų sąlygų 5.3.3.1. punkte. |
| 18. | Techninės specifikacijos (2 priedas) 3.1 lentelės 22 p. Dėl elektros tiekimo. Stebėjimo taške, dingus elektrai, elektros tiekimas nuo UPS turi būti užtikrinimas 1 valandą. Jei elektra bus dingus daugiau nei 1 valandą, pagal garantinio laikotarpio sąlygas bus nustatytas gedimas. Jis turės būti tiekėjo pašalintas per 36- 48 val. priklausomai nuo gedimo apimties. Kas bus atsakingas už sistemos neveikimą, jei gedimas bus elektros tiekimo linijoje iš AB ESO tinklų (pavyzdžiui virsdamas medis nutrauks elektros liniją). Tiekėjas, tokiu atveju, gedimo pašalinimo/tiekimo atstatymo niekaip negalės įtakoti. Ar PO tokiu atveju tai traktuos kaip nenugalima jėga (force majeure)? | Pirkimo sutarties šalys gali būti atleidžiamos nuo civilinės atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.253 straipsnio nuostatas, jeigu VMGSS neveiks ilgiau nei nustatyta TS sąlygose dėl priežasčių, kurios atsirado ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės (ne dėl tokių priežasčių kaip pavyzdžiui nekokybiška įranga, gamyklinis brokas ir pan.). Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo 3.1. punkto lentelės 22 punkto apimtyje, elektros energijos sutrikimais laikomi ir įtampos šuoliai/ viršįtampis, nuo kurių sumontuota įranga turi būti apsaugota. |
| 19. | Techninės specifikacijos (2 priedas) 3.1 lentelės 21 p. Ar teisingai suprantame, kad naujai montuojama stebėsenos įranga turės būti apsaugota nuo galimų žaibo išlydžių, t.y. pvz. įrengiant viršįtampių ribotuvus. O detektoriai turi būti įrengiami taip, kad esama bokštų žaibosaugos sistema ribotų ne daugiau nei 1 proc. detektorių stebimo lauko matomumo? | Visa montuojama įranga turi būti apsaugota nuo žaibų pagal nurodyto standarto sąlygas. Jeigu paslaugų teikėjas įvertinęs bokšte jau esančią įrangą matys, kad ji nepakankama, turės pats įrengti visą ar dalį žaibosaugos, kad užtikrintų nurodytų reikalavimų laikymąsi. Taip pat detektoriaus talpinimo vietą parinkti taip, kad būtų ribojama ne daugiau nei 1 proc. Detektorių stebimo lauko. |
| 20. | Kas bus atsakingas už AB ESO tinkluose atsiradusį viršįtampį, dėl ko gali būti sugadinta stebėjimo taško įranga (UPS, tinklo įranga, detektoriai). Ar šie remonto darbai bus atliekam iš pasiūlymo formos esančio 8 skyriaus „Siūlomos VMGSS negarantinio remonto paslaugų įkainiai (teoriniai kiekiai nurodyti visam sutarties galiojimo laikotarpiui)“? Ar PO tokiu atveju tai traktuos kaip nenugalima jėga (force majeure)? | Tiekėjo siūloma VMGSS turi būti apsaugota nuo viršįtampio, todėl esant VMGSS ar jos dalies gedimui dėl viršįtampio tai bus laikoma garantiniu VMGSS ar jos dalies gedimu. |
| 21. | VMGSS įranga bus montuojama esamuose bokštuose, kuriose yra įrengta esama žaibosaugos sistema. Tokiu atveju Tiekėjas negali įtakoti žaibosaugos apsaugos sprendimų ir veikimo patikimumo. Kas bus atsakingas, dėl žaibo išlydžio, jei VMGSS įranga bus sugadinta. Ar šie remonto darbai bus atliekam iš pasiūlymo formos esančio 8 skyriaus „Siūlomos VMGSS negarantinio remonto paslaugų įkainiai (teoriniai kiekiai nurodyti visam sutarties galiojimo laikotarpiui)“? Ar PO tokiu atveju tai traktuos kaip nenugalima jėga (force majeure)? | Tiekėjas įvertinęs bokšte esančią žaibosaugos sistemą ir nustatęs, kad ji nepakankama, privalo įrengti papildomas apsaugas pagal TS reikalavimus, tai įtraukiant į VMGSS įdiegimo sąnaudas. |
| 22. | Prekių pirkimo-pardavimo sutarties specialiosios sąlygos 5.6. punktas – Avansas. Ar teisingai suprantame, kad tiekėjas galės prašyti avansinio mokėjimo? | Taip, tiekėjas galės prašyti avanso, neviršijančio 30% nuo VMGSS diegimo kainos. |
| 23. | Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas VMGSS priežiūros ir pogarantinio remonto darbų vykdymo sąlygos. VMGSS tiekėjas turi teikti VMGSS priežiūros paslaugas. Nėra aiškiai apibrėžtos kas turi būti įvertinta į priežiūros paslaugas. Prašome detalizuoti šias paslaugas, kad būtų galima teisingai įvertinti. | VMGSS priežiūros paslaugos apima kasmetinį VMGSS parengimą prieš prasidedant gaisrų sezonui (sistemos patikrinimą, suderinimą ir sukalibravimą). |
| 24. | Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas VMGSS priežiūros ir pogarantinio remonto darbų vykdymo sąlygos. 2.7. punktas. Ar tai yra orientaciniai kiekiai ir suma? Ar maksimali suma, kurios sutarties vykdymo metu nebus galima viršyti? | Tai yra pagal teorinius VMGSS gedimų kiekius ir Paslaugų teikėjo pasiūlyme pateiktus įkainius paskaičiuota suma, kuri bus naudojama tik pasiūlymų įvertinimui. Pažymėtina, kad tiekėjas Pirkimo specialiųjų sąlygų 12 priedo 13 punkto lentelės 6 eilutėje turi nurodyti maksimalią viso sutarties galiojimo laikotarpiu taikomą pogarantinio remontą sumą, kuri negalės būti viršijama. |
| 25. | Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas VMGSS priežiūros ir pogarantinio remonto darbų vykdymo sąlygos. 2.8. punktas. Ar tai yra orientaciniai kiekiai ir suma? Ar maksimali suma, kurios sutarties vykdymo metu nebus galima viršyti? | Tai yra pagal teorinius VMGSS gedimų kiekius ir Paslaugų teikėjo pasiūlyme pateiktus įkainius paskaičiuota suma, kuri bus naudojama tik pasiūlymų įvertinimui. Pažymėtina, kad tiekėjas Pirkimo specialiųjų sąlygų 12 priedo 13 punkto lentelės 6 eilutėje turi nurodyti maksimalią viso sutarties galiojimo laikotarpiu taikomą pogarantinio remontą sumą, kuri negalės būti viršijama. |
| 26. | Techninė specifikacija. 4.4.p Viso VMGSS sutarties galiojimo laikotarpiu (10 metų) turi būti teikiamos konsultavimo paslaugos: Prašome detalizuoti, kas įeina į konsultavimo paslaugas. Tam, kad pasiūlymas būtų paruoštas konkurencingai, prašome nurodyti, kiek tokių konsultavimo paslaugų tiekėjas turi įsivertinti (kiek viso konsultavimo valandų). | Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo 4.4. punkte numatytos konsultacijos apima tokias konsultacines paslaugas, kurios yra būtinos VMGSS funkcionalumui užtikrinti/ palaikyti. Tiekėjas, atsižvelgdamas į siūlomus technologinius sprendimus, turi pats nusimatyti kiek tokių konsultacijų gali prireikti Pirkimo sutarties vykdymo metu. Tokių konsultacijų kainą turi būti įskaičiuota į bendrą siūlomos VMGSS įdiegimo kainą. |
| 27. | Techninė specifikacija 4.3. Reikalavimai mokymams. Tam, kad pasiūlymas būtų paruoštas konkurencingai prašome nurodyti: Ar tokie mokymai yra vienkartiniai; Ar tokie mokymai periodiniai, pavyzdžiui vieną kartą per metus. | Tokie mokymai turi būti vykdomi kasmet kiekvieno gaisrams kilti palankaus sezono pradžioje. Taip pat poreikis mokymams gali atsirasti, jeigu VMGSS veikimo metu bus įdiegti esminiai VMGSS atnaujinimai ir/ar pakeitimai ir/ar patobulinimai. |
| 28. | Ar teisingai suprantame, pasiūlymo formoje Siūlomos VMGSS pogarantinio remonto paslaugų įkainiai (teoriniai kiekiai nurodyti vienų metų laikotarpiui) yra tik orientaciniai ir į pasiūlymo vertinimą neįtraukiami? Ar teisingai suprantame, kad jei Tiekėjas suteiks sistemai 10 metų garantiją, jis tose eilutėse turi atitinkamai įrašyti 0 (nulinius) įkainius. | Pogarantinio remonto įkainiai galios visą pogarantinės priežiūros laikotarpį, taip pat pagal nurodytus teorinius gedimų kiekius nustatyta pogarantinės priežiūros vertė bus naudojama pasiūlymų vertinimui. Jei Paslaugų teikėjas suteikia 10 metų garantiją, tai pogarantinis laikotarpis lygus 0 ir lentelės eilutėse turi būti nurodomi 0 (nuliai). Pažymėtina, kad tiekėjas Pirkimo specialiųjų sąlygų 12 priedo 13 punkto lentelės 6 eilutėje turi nurodyti maksimalią viso sutarties galiojimo laikotarpiu taikomą pogarantinio remontą sumą, kuri negalės būti viršijama. |
| 29. | Specialiosios sutarties sąlygos. 9.7. rašoma, kad kokybiniai kriterijai nustatyti pirkimo dokumentuose. „Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų Kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu“. Tačiau 6.3.p nurodoma, kad kokybiniai kriterijai bus pateikti su tekėjo su pasiūlymu. Ar teisingai suprantame, kad kokybiniai kriterijai bus tie, kuriuos tiekėjas pats deklaruos pirminio ir galutinio pasiūlymo teikimo metu? Jei ne, prašome aiškiai nurodyti, kur pirkimo dokumentuose nurodyti konkretūs kokybiniai reikalavimai? | Taip, suprantate teisingai – kokybiniai kriterijai bus tie, kuriuos tiekėjas pats deklaruos pirminio ir galutinio pasiūlymo teikimo metu. |
| 30. | Techninės specifikacijos 3.2.1p. pateikta negaliojanti nuoroda. Prašome nurodyti gliejančią nuorodą. | Aktyvi nuoroda https://www.regia.lt/map/regia2?layerson=ena |
| 31. | Techninės specifikacijos 3.2.p. Atsižvelgiant, kad VMGSS veikimo laikas yra 10 metų, galimai atsiras naujų miško gaisrų aptikimui trukdančių kliūčių, kurios šiuo metu nėra žinomos ir/ar negali būti numatytos (GSM operatoriai įrengs naujus bokštus, bus įrengtos naujos vėjo jėgainės, apžvalgos bokštai ar kita), dėl ko tiekėjas nebegalės užtriktini detektavimo atstumo ar matymo lauko kokybinio kriterijaus. Prašome nurodyti, kaip tokiu atveju turės būti elgiamai ir ką turi įsivertinti tiekėjas? | Jeigu po galutinio darbų priėmimo akto pasirašymo, VMGSS eksploatavimo metu atsiras naujų kliūčių, trukdančių miško gaisrų detektavimui, tai nebus tiekėjo atsakomybė. |
| 32. | Ar miško gaisrų rizikos laipsniai bus užfiksuotos visam sutarties laikotarpiui? | Ne, tačiau pasikeitus gaisrų rizikos laipsnių žemėlapiui, pagal pateiktus rizikos laipsnius suprojektuota VMGSS nebus keičiama. Jeigu Užsakovas nuspręs, kad reikia kažką keisti, už tai bus apmokama atskirai. |
| 33. | Techninės specifikacijos 3.5.3. Bandomuoju laikotarpiu numatyta, kad tiekėjo reagavimas laikas yra 2 darbo valandos į užsakovo paklausimus. Prašome patikslinti, ar teisingai suprantame, kad tai yra darbo dienomis, nuo 8:00 iki 17:00 valandomis, ar 18 priede nurodytomis valandomis? | 18 priede nurodytomis valandomis. |
| 34. | Ar galima įvykdyti 3.1.8 reikalavimą, užtikrinant visų jutiklių duomenų saugojimą stebėjimo punkte? Jei nutrūktų ryšys, visi duomenys būtų saugomi vietoje ir perduodami stebėjimo punktui, kai ryšys būtų atkurtas. Duomenys būtų pateikiami operatoriui kartu su galimais pavojaus signalais. (Nuoroda , dokumentas Nr. 2, 3.1.8 punktas, 3.1.9 punktas.) | Kaip nurodyta TS 3.1 lentelės 8 ir 9 p., po gedimų ar sutrikimų atstačius sistemos veikimą, ryšys su Stebėjimo centrais privalo būti užmezgamas automatiškai be jokių papildomų personalo veiksmų. Visi susikaupę įvykiai ir su jais susijusi informacija turi būti perduodami į Stebėjimo centrus. Nėra reikalavimo, kad kartu su įvykių duomenimis negali būti perduodami ir visi užfiksuoti duomenys, tačiau operatorius turi gauti pranešimą apie VMGSS fiksuotus įvykius, kaip nurodyta kituose TS reikalavimuose. |
| 35. | Ar privaloma nuolat (24 val. per parą, 7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus) teikti tiesioginį vaizdo srautą iš kiekvieno stebėjimo punkto, ar vaizdo srautas iš stebėjimo punkto turėtų būti teikiamas tik pavojaus signalo atveju arba operatoriaus prašymu? Šį klausimą keliame dėl kriterijų, susijusių su pralaidumo reikalavimais. (Nuoroda: 13 priedas. Ekonominiu požiūriu palankiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai, trečiasis kriterijus, pralaidumo reikalavimas) | Vaizdo srautas iš stebėjimo punkto turėtų būti teikiamas tik pavojaus signalo atveju arba operatoriaus prašymu. |
| 36. | Prašome pagrįsti lietuvių ar anglų kalbos mokėjimo lygio reikalavimą projekto vadovui ir specialistui ne mažesniu nei C1 lygiu. Taip pat patikslinkite, kada ar sertifikatas turi būti pateiktas, ar pirkimo dokumentų pateikimo metu, ar prieš pasirašant sutartį, pripažinus laimėtoju? Atsižvelgiant į tai, kad šis reikalavimas reikalauja papildomo laiko, siūlome pašalinti anglų kalbos reikalavimą. | Reikalavimas tiekėjo siūlomiems specialistams mokėti lietuvių ar anglų kalbas ne mažesniu ne C1 lygiu nustatytas siekiant užtikrinti sklandų tiekėjo ir perkančiosios organizacijos specialistų bendravimą ir Pirkimo sutarties vykdymą. Teikėjas neturi pateikti atskirų kalbos mokėjimo diplomų ir/ar sertifikatų, tik deklaruoti atitinkamos kalbos mokėjimo lygį siūlomų specialistų gyvenimo aprašymuose. Kilus abejonėms dėl siūlomų specialistų lietuvių ar anglų kalbos mokėjimo lygio, tiekėjo gali būti prašomą pateikti mokėjimo lygį patvirtinančius dokumentus. |
| 37. | Dokumente: „Specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedas Kvalifikacinės atrankos kriterijai ir sąlygos“ lentelėje nr. 1 „Kvalifikacinės atrankos kriterijus“ Prie kiekvieno reikalavimo yra pažymėta kad bus skiriame 1 balas, 2 balai ir 1,5 balo. Bet po kiekvienu reikalavimu yra pažymėta, kad „Bus vertinamos** maksimaliai 5 įdiegtos miško gaisrų stebėjimo sistemos. Už kiekvieną įdiegtą miško gaisrų stebėjimo sistemą tiekėjui bus skiriamas 1 balas“ Ar teisingai suprantame kad yra įsivėlusi klaida ir balai skaičiuojami pagal lentelėje numatytus balus t.y. 1, 2 arba 1,5? | Taip, suprantate teisingai, yra įsivėlusi techninė klaida. Balai bus skaičiuojami pagal Pirkimo specialiųjų sąlygų 11 priedo 11 punkto lentelės 2 stulpelyje numatytus balus t.y. už kiekvieną sistemą pagal pirmą kriterijų bus skiriama po 1 balą; už kiekvieną sistemą pagal antrą kriterijų bus skiriama po 2 balus; už kiekvieną sistemą pagal trečią kriterijų bus skiriama po 1,5 balo. |
| 38. | Kiekvienas gamintojas naudoja skirtingas sistemas gaisro aptikimui ir tai sudaro nuo 1 iki 5 ar daugiau kamerų vienam bokštui. Prašome patvirtinti, kad vienas stebėjimo taškas yra laikomas objektas iš kurio stebimas miško gaisras, nepriklausomai nuo kamerų objektyvų skaičiaus. | Taip, vienu stebėjimo tašku yra laikomas objektas, iš kurio stebimas miško gaisras, nepriklausomai nuo jame išdėstytų detektorių skaičiaus. |
| 39. | Dėl didelio techninių specifikacijų, reikalingų galutiniam pasiūlymui, kiekio, prašome, kad prieš pateikiant koncepciją ir finansinį pasiūlymą, taip pat būtų sudaryta galimybė tiekėjams užduoti su konkurso susijusius klausimus, nes šiuo metu dar nėra visų konkurso dokumentų (pvz., rizikos zonų ar kitų)? | Pirminius pasiūlymus pateikti pakviestiems tiekėjams bus suteikta galimybė užduoti klausimus iki pirminio pasiūlymo pateikimo, laikantis Pirkimo specialiųjų sąlygų 1 priedo lentelės 4 ir 5 punktuose nustatytų terminų. |