## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Odontologinės medžiagos ir priemonės (11105)
Pirkimo objekto dalies Nr. | Odontologinės medžiagos pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Siūlomos prekės charakteristikos*. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę). Prekės kodas. | Matavimo vienetas | Preliminarus kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | Vnt. kaina Eur su PVM | Viso suma Eur be PVM | PVM proc | Viso suma Eur su PVM Eur su PVM
1 | Kompozitas estetiniam dantų atstatymui | Fizikinės savybės:vickerio kietumas: 700 Mpa, Elastingumo modulis: 14500 Mpa, Lenkimo stipris: 170 Mpa, Suspaudimo stipris: 450 MPa.Spalvos BF1, BF2, UD6, UD5, UD4, UD3, UD2, UD1.Enamel Plius HRI* |  | g | 330 |  |  | 0 | 21 | 0
2 | Kompozitinis šviesoje kietėjantis užpildas | Su nano dalelėmis ir padidintu rentgenokontrastiškumu GC Gradia Direct X*, švirkštuose 4 g |  | g | 1000 |  |  | 0 | 21 | 0
3 | Kraujavimą stabdanti skaidri medžiaga | Su 25 proc. aliuminio chloridu. Alustat* |  | g. | 1500 |  |  | 0 | 21 | 0
4 | Matrica poliesterinė skaidri | KERRHAWE*. Skaidri, bespalvė, susukta ritinėlyje. Plotis - 6 mm, 8 mm, 10 mm (±1 mm), storis - 0,05 mm (±0,01 mm). CE ženklas. |  | vnt. | 200 |  |  | 0 | 21 | 0
5 | Artikuliacinė folija | Shim stock. CE ženklas.(Hanel*) |  | pak. | 19 |  |  | 0 | 21 | 0
6 | Aplikacinis anestetikas žele | Aplikacinis anestetikas želė pavidalu paviršinei anestezijai 29,6 g |  | g. | 1480 |  |  | 0 | 21 | 0
7 | Pasta šaknų kanalų užpildymui | BioRoot™ RCS*, Septodont*, pak. 1 x 15 g x 35 x 0,20 ml |  | pak. | 50 |  |  | 0 | 21 | 0
8 | Cheminio kietėjimo kalcio hidroksido pamušalas | Calcimol* |  | g. | 240 |  |  | 0 | 21 | 0
9 | Laikinas šviesoje kietėjantis užpildas | Clip* |  | g. | 140 |  |  | 0 | 21 | 0
10 | Skystis šaknų kanalų chemomechaniniam paruošimui | EDTA* 17 proc. |  | vnt. | 500 |  |  | 0 | 21 | 0
11 | VPS pagrindo perbazavimo medžiaga pilnų, dalinių ar ant implantų fiksuojamų plokštelinių protezų perbazavimui. | Nėra metil-metakrilatų, puikus sukibimas su protezu, atspari plyšimui, bekvapė, beskonė. Ilgaamžis spalvos stabilumas. Silagum comfort* startinis rink.: dispenseris Type 25, Silagum comfort 25ml, lakas 2x10ml, primer 5ml, maišymo antgaliukai "yellow". |  | vnt. | 10 |  |  | 0 | 21 | 0
12 | Kacio hidroksido ir jodoformo pasta skirta pieninių dantų šaknų kanalų užpildymui | Calcipast+I*, 2,1 g. |  | g. | 53 |  |  | 0 | 21 | 0
13 | Gvazdikėlių aliejus, skystis pastoms gaminti turintis baktericidinį ir anestetinį poveikį | Eugenolis* |  | ml | 750 |  |  | 0 | 21 | 0
Bendra suma | [7 empty] | 0 |  | 0
* Visiems nurodytiems konkretiems prekių pavadinimams, standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.