Priedas Nr. 1

# „PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBA DRAUGYSTĖS G., KAUNAS

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| - BENDRA INFORMACIJA |  |  |
| 1. | STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) | UAB „Kauno vandenys“ Aukštaičių 43, Kaunas, Sigutė Bliujienė sigute.bliujiene@kaunovandenys.lt |
| 2. | PROJEKTO PAVADINIMAS | „Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba Draugystės g., Kaunas“ |
| 3. | STATINIO ADRESAS | Draugystės g. Kaunas |
| 4. | STATINIO PASKIRTIS | Inžineriniai tinklai. Statiniai: inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai. |
| 5. | STATINIO STATYBOS RŪŠIS | Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba, (projekto rengimo metu projektuotojas vadovaudamasis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statybos rūšį projekto rengėjas patikslina projekto rengimo metu). |
| 6. | STATINIŲ KATEGORIJA | Ypatingas Paskirtas Projekto vadovas tikslina statinio kategoriją pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ reikalavimus projektavimo metu. |
| 7. | STATINIO APIBŪDINIMAS (ESAMA PADĖTIS) | Nauja statyba. Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba. Statinys nepatenka į KPD teritoriją. |
| 8. | STATINIO PROJEKTO RENGIMO ETAPAS | Techninis darbo projektas |

| - PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DOKUMENTAI |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS | - Projektinių pasiūlymų parengimas ir viešinimas; - Prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimas. - Topografiniai, inžineriniai, geologiniai tyrimai. - Techninio darbo projekto parengimas. - Statybą leidžiančio dokumento gavimas. - Statinio projekto vykdymo priežiūra. |
| 10. | PASLAUGŲ TRUKMĖ | Techninio darbo projekto parengimas – 7 mėn. Rangos darbams numatomas terminas - 12 mėn. Projekto vykdymo priežiūra – pagal rangos sutarties terminą (numatomas rangos darbų terminas 12 mėn.) Rangos darbus atlikti pagal parengtą techninį darbo projektą. |
| - REIKALAVIMAI PASLAUGOMS |  |  |
| 11. | PROJEKTAVIMO PASLAUGOS | Vadovautis Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimais |
| 12. | PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI | Projektinius pasiūlymus suderinti su Užsakovu, būtinus projektinių pasiūlymų, atitinkančių STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus, išviešinimui bei pritarimo šiems projektiniams pasiūlymams iš atsakingų institucijų gavimui. |
| 13. | TECHNINIS PROJEKTAS | Projekte numatomi sprendiniai - Sprendinius derinti su Užsakovu ir komunikacijų savininkais - Parengti reikalingas projekto dalis pagal komunikacijų savininkų išduotas sąlygas - Projektuojant inžinerines sistemas parinkti optimaliausius būdus, atsižvelgiant į įrengimo ir eksploatavimo kaštus, aplinkos tausojimo faktorių. - Projektas turi neprieštarauti galiojantiems teisės aktams, reglamentams, normoms ir reikalavimams. - Priimami sprendiniai turi būti racionalūs, pagrįsti kaštų-naudos analizės principais ir (ar) sprendimų priėmimo metodais. |
|  |  | Preliminarios projekto dalys Bendroji Nuotekų šalinimo Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo Pastaba. Projekto sudedamosios dalys gali būti tikslinamos įvertinus statinio specifiką ir specialiuosius reikalavimus |
| 14. | TECHNINIŲ SPRENDIMŲ BEI SPECIFIKACIJŲ REIKALAVIMAI, DETALUMO BEI KOMPLEKTAVIMO REIKALAVIMAI | Vadovautis UAB „Kauno vandenys“ pateikiamais techniniais reikalavimais medžiagoms: https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/Techniniai%20reikalavimai%20med%C5%BEiagoms_20191104.pdf Papildomi Užsakovo reikalavimai rengiant visų projekto dalių sąnaudų kiekių žiniaraščius – sąnaudų kiekių žiniaraščiai turi būti rengiami atskiri kiekvienai projekto daliai ir pateikiami kiekvienoje projekto dalyje. – žiniaraščiuose privaloma suskaičiuoti visus darbus, medžiagas, įrangą, įrenginius ir visas kitas sąnaudas kurias statybos rangovas patirs sėkmingam projekto įgyvendinimui; Juose turi būti visa darbų, medžiagų ir kitų sąnaudų apimtis, kuri nurodyta kitose techninio projekto dalyse, t. y. aiškinamajame rašte, brėžiniuose ir pan. – kiekvienos sąnaudos turi būti aprašomos, o kiekių žiniaraštis sudaromas taip, kad rangos darbų vykdymo metu būtų įmanoma faktiškai pamatuoti sąnaudų kiekį. – kiekvienos projekto dalies rengėjas privalės suderinti su Užsakovu sąnaudų kiekių žiniaraščių rengimo formą. Žiniaraščiuose ties kiekvienu darbu būtina atlikti nuorodą į techninę specifikaciją, kurioje turi būti pateikiami išsamūs techniniai reikalavimai, medžiagoms, įrangai ir darbams. |
| 15. | KITOS SĄLYGOS | - Projektuotojas parengia technines užduotis ir dokumentus, reikalingus inžinerinių tinklų prisijungimo (perkėlimo) sąlygoms gauti, gauna sąlygas, projektą suderina su sąlygas išdavusiais subjektais; - Projektas derinamas ir tvirtinamas teises aktų nustatyta tvarka; - Projektas teikiamas ekspertizėms ir pataisomas pagal jų pastabas; - Gaunamas statybą leidžiantis dokumentas; - Užsakovui pateikiamas 1 suderinto patvirtinto projekto techninio projekto egzempliorius bei projekto skaitmeninė laikmena. - Pateikti 2 egz. Techninio darbo projekto, 1 CD, DWG formatas. |
| 16. | PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA | Statinio projekto vykdymo priežiūra vykdoma vadovaujantis nustatyta tvarka, aprašyta STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Projekto vykdymo priežiūra pradedama vykdyti nuo statybos rangos sutarties pasirašymo iki statybos užbaigimo dokumento procedūrų pabaigos. |
| 17. | RANGOS DARBAI | Teikdamas pasiūlymą Rangovas turi įvertinti visas su darbų vykdymu susijusias išlaidas, tame tarpe išlaidas, susijusias su leidimu atlikti kasinėjimo darbus bei vadovautis teisės aktais įskaitant, bet neapsiribojant, šiais: - Lietuvos Respublikos statybų įstatymas (Žin.,1996, Nr.32-788); - Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos įstatymas - Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; - Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; - LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimas Nr. 155 patvirtinta “Kelių priežiūros tvarkos aprašas” ir jo pakeitimuose patvirtinta Kelių priežiūros tvarka; - Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašu: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/33dba2826b6e11ed8a47de53ff967b64?jfwid=42w2z9tvt Už kadastrinių matavimų bylų parengimą, statybos užbaigimo dokumentų surašymą ir deklaracijos apie statybos užbaigimą pateikimą ir įregistravimą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ atsakingas Rangovas. |

1 priedėlis: Darbų žiniaraštis.

2 priedėlis: Schema

3 priedėlis: Užsakovo reikalavimai paviršinių nuotekų valymo įrenginiams.