2025-10-01

Gautas tiekėjo užklausimas. Teikiame atsakymą.

1 Klausimas. Pirkimo dokumentuose nurodyta, kad pasiūlymas bus atmetamas viršyjus maksimalią nurodytą kainą, bet peržiūrėjus pateiktus dokumentus, yra nurodoma, kad maksimali kaina yra nurodyta vidiniuose dokumentuose.
Prašau informuokite, kokia yra nustatyta maksimali kaina šiam pirkimui?

Atsakymas. Planuojama maksimali sutarties vertė – 80000,00 Eur su PVM. Planuojama sutarties vertė yra skelbiama Perkančiosios organizacijos suvestinėje.

2 Klausimas. Pirkimo dokumentuose nerandame esamų schemų, prie kurių reikės pajungti dyzelinį generatorių. Ar galite pateikti ?

Atsakymas. Jokių schemų neteiksime. Techninių reikalavimų 12.1. punkte nurodyta „Darbo projekto parengimas ir suderinimas vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais tokio pobūdžio objekto statybą.“

Rangovas pats turės parengti darbo projektą (schemas) ir suderinti su ESO ir kitais.

____________________________