Perkančioji organizacija gavo tiekėjo prašymą paaiškinti techninės specifikacijos 1 punktą: 
1. „Prašome patikslinti ar bus vertinamas tik mobilaus odontologinio įrenginio svoris?
Atsakome: Taip. Perkančioji organizacija vertintis tik mobilaus odontologinio įrenginio svorį. 
2. Ar šių papildomų priedų svoris nebus vertinamas?
Atsakome: Taip. Perkančioji organizacija vertintis tik mobilaus odontologinio įrenginio svorį.
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