2025-10-01

Gautas tiekėjo užklausimas. Teikiame atsakymą.

Klausimas. Pirkimo dokumentuose nerandame esamų schemų, prie kurių reikės pajungti dyzelinį generatorių. Ar galite pateikti ?

Atsakymas. Jokių schemų neteiksime. Techninių reikalavimų 12.1. punkte nurodyta „Darbo projekto parengimas ir suderinimas vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais tokio pobūdžio objekto statybą.“

Rangovas pats turės parengti darbo projektą (schemas) ir suderinti su ESO ir kitais.

________________________