UAB TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLAI

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „Elektros tinklų atnaujinimo darbai daugiabutyje Vytauto g. 85, Tauragėje“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	2

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	3

4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	5

6.     Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	6

7.	Pasiūlymų vertinimas	7

8.     Sutarties sudarymas	8

9.     Kitos sąlygos	9

- Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – UAB Tauragės šilumos tinklai, ,  juridinio asmens 179478621, adresas Paberžių g. 16, Tauragė. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes kataloge tokų darbų įsigyti galimybės nėra

  - Pirkimo Komisija nėra sudaroma.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.4.4. papunkčiu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti nustatyti perkančiosios organizacijos savarankiškai, atsižvelgiant į pirkimo objektą

  - 1 Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti Magistralinių elektros kabelių keitimo ir jėgos tinklų atnaujinimo darbus daugiabutyje, Vytauto g. 85, Tauragėje“. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

3.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai, ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Netaikoma

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalbomis Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai.

8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

__________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

1.Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

- Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus jie privalo prisiimti solidarią atsakomybę už sutarties įvykdymą. Papildomai nustatomos sąlygos, susijusios su laidavimo sutarties ir jos pateikimo sąlygomis, pvz. „Tokiu atveju kartu su pasiūlymu pateikiama ūkio subjekto pasirašytos laidavimo sutarties kopija, patvirtinanti, kad ūkio subjektas, kurio ekonominiais ir (ar) finansiniais pajėgumais remiamasi, yra solidariai atsakingas už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir pareikalavus atlygins bet kokią žalą, kilusią dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo ir (ar) nevykdymo. Tiekėjas, kuris bus pripažintas laimėjusiu, privalės pateikti pasirašytos laidavimo sutarties originalus, o nepateikus jų laikoma, kad tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.

- Jeigu vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų 1.5 punktu aplinkos apsaugos kriterijai yra nustatyti kvalifikacijos reikalavimuose, perkančioji organizacija vadovaudamasi Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 22 punktu nurodo ne reikalaujamą taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą, bet konkrečias aplinkos apsaugos vadybos priemones, kurias turės taikyti tiekėjas. (Žr. lentelę žemiau).

Jeigu tikrindama tiekėjo techninį ir profesinį pajėgumą perkančioj organizacija tikrina tiekėjo patirtį, tuomet šioje skiltyje nurodoma, kas laikoma  tinkamai atliktais darbais, suteiktomis paslaugomis, pristatytomis (ir sumontuotomis) prekėmis.

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teisė verstis veikla |  |  |
| 1.1 | Tiekėjas turi turėti atestatą elektros įrenginiams įrengti/eksploatuoti iki 1000 V (VERT nustatyta tvarka), vadovaujantis LR Statybos įstatymo 10 str. | VERT išduoto atestato kopija (galiojantis elektros įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo atestatas iki 1000 V). Įmonės pažyma, patvirtinanti, kad darbus vykdys darbuotojai, turintys reikiamą kvalifikaciją (darbuotojų pažymėjimai paprastai neprašomi kaip pirkimo kvalifikaciniai dokumentai, bet gali būti pareikalauta sutarties vykdymo metu). | Tiekėjas arba pasitelkiamas specialistas. |
|  | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
|  | Tiekėjas per paskutinius 2 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 2 metus) turi būti tinkamai įvykdęs/vykdantis bent 1 gyvenamųjų ar negyvenamųjų pastatų statybos arba remonto darbų sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 12000 eurų be PVM. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis yra ne mažesnė kaip nustatyta įvykdytos sutarties vertei. | Pastarųjų 2 (dvejų) metų arba laikotarpio nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkis) metus) atliktų darbų sąrašas, kur nurodomas įvykdytų sutarčių aprašymas, nurodant sutarčių vertes, sutarčių įsigaliojimo ir pabaigos datas, darbų pavadinimą, užsakovą, jo kontaktus. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija | Tiekėjas arba pasitelkiamas specialistas. |
|  | Tiekėjas turi turėti darbams atlikti specialistus: bent 1 specialiųjų statybos darbų vadovą (elektros dalis) | Tiekėjo pažyma apie specialistus (vardas, pavardė, pareigos, patirtis, stažas). Pateikiami darbų vadovo išsilavinimo dokumentai. | Tiekėjas arba pasitelkiamas specialistas. |
|  | Tiekėjas turi darbams atlikti reikalingus specialistus šioms sritims: 1) bent 1 (vieną) specialiųjų statybos darbų vadovą, turintį aukštąjį elektrotechninį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 2 metų darbo stažą, vadovaujant elektros darbams; | Pateikiama tiekėjo pažyma, kurioje nurodytas darbams atlikti reikalingi specialistai (vardas, pavardė, išsilavinimas, profesinė patirtis, darbo stažas metais) bei: 1) statinio specialiųjų darbų vadovas, jo išsilavinimą (elektrotechninį) ir profesinę patirtį patirtinantys dokumentai; | Tiekėjas arba pasitelkiamas specialistas. |

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

1. Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

| Eil. Nr. | Reikalavimas dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 1.1. | Tiekėjas (kiekvienas tiekėjų grupės partneris, atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti, kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas (kiekvienas toje srityje, kurioje vykdys veiklą) atliekamoms paslaugoms taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai priimami atliekant supaprastintus pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką). | Aplinkos apsaugos vadybos priemonių, kurias tiekėjas galės taikyti vykdydamas sutartį, apibūdinimas, įrodantis, kad tiekėjas, sutarties vykdymo metu galės taikyti nustatytas aplinkos apsaugos priemones (šių vadybos priemonių taikymo aprašymas, arba nepriklausomų įstaigų išduoti sertifikatai, patvirtinantys, kad tiekėjas laikosi reikalaujamų aplinkos apsaugos priemonių ir pan.). | Tiekėjas arba pasitelkiamas specialistas. |

__________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „„EBVPD“ (XML formatu)“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ – netaikoma.

__________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. PAGRINDINIAI DUOMENYS

Statinys: gyvenamosios paskirties daugiabutis namas

Vieta: Vytauto g. 85, Tauragė.

Statybos rūšis: paprastasis remontas (elektros inžinerinių sistemų atnaujinimas:

- magistralinių kabelių nuo įvadinės spintos iki butų skaitiklių keitimas;

- jėgos kabelių atvedimas nuo buto skaitiklio iki elektrinės viryklės

2. DARBŲ APIMTIS

2.1. Įvadinio kabelio dalis
2.1.1. Esamo įvadinio kabelio demontavimas.
2.1.2. Naujo įvadinio kabelio paklojimas (požeminis/antžeminis pagal faktinę schemą) iki įvadinės skydinės/apskaitos; klojimas vamzdžiuose, latakuose ar kanaluose; perėjimų per konstrukcijas įrengimas; gaisrinių praėjimų sandarinimas sertifikuotomis sistemomis.
2.1.3. Prijungimo/atjungimo darbų derinimas su skirstomųjų tinklų operatoriumi (ESO), plombų nuėmimas/uždėjimas, nuosavybės ir eksploatacijos ribų laikymasis.

2.2. Butų linijos iki elektrinės viryklės
2.2.1. Nuo buto elektros apskaitos skydelio nutiesti kabelį iki viryklės taško (kištukinis lizdas arba fiksuotas pajungimas – pagal numatomą viryklės tipą ir galią).
2.2.2. Parinkti ir sumontuoti apsaugos aparatus (MCB, RCD/RCBO) pagal LST HD 60364 reikalavimus; virtuvės/zonių reikalavimų laikymasis.
2.2.3. Kabelių trasų ženklinimas; gaisrinių praėjimų sandarinimas; apdailų atstatymas į pradinę būklę.

Pastaba dėl kiekių: Rangovas privalo vietoje pasitikslinti faktinius ilgius, trasas, butų sprendinius prieš teikdamas pasiūlymą. Kiekiai ir butų sąrašas pateikiami pirkimo priede.

3. NORMINIS PAGRINDAS

3.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir taikytini STR.
3.2. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (EĮĮBT) ir kiti galiojantys teisės aktai dėl darbų saugos, sveikatos, aplinkos apsaugos.
3.3. CPR reikalavimai (Reglamentas (ES) Nr. 305/2011) – statybos produktų pateikimas rinkai.
3.4. LST EN 50575 – kabelių reakcijos į ugnį klasės ir DoP/CE.
3.5. LST HD 60364-5-52:2011/A1:2025 (IEC 60364-5-52:2009/AMD1:2024) – kabelių ir laidų sistemų parinkimas, klojimo būdai, leistinos srovės, įtampos kritimai, korekcijos koeficientai.
3.6. LST EN IEC 61557-1:2022/A1:2025 ir LST EN IEC 61557-10:2025 – elektros įrenginių bandymų matavimo priemonių reikalavimai.
3.7. LST EN 1838:2025 – avarinio apšvietimo reikalavimai bendrosioms erdvėms. (Jei taikoma)
3.8. VPĮ 17 straipsnis – perkančioji organizacija privalo įtraukti aplinkos apsaugos reikalavimus į pirkimo dokumentus.
3.9. VPĮ 46 straipsnis – tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai (teisė verstis veikla, patirtis, techniniai pajėgumai).
3.10. LR Statybos įstatymo 10 straipsnis – specialiųjų darbų atlikimo teisė ir atestatai.
3.11. ESO prijungimo ir derinimo tvarka – atjungimai, plombavimas, galios keitimas (jei taikoma).

.

4. „ŽALIEJI“ REIKALAVIMAI

4.1. Taikymas: Kadangi perkami darbai, pirkimo dokumentuose taikomas Tvarkos aprašo 2 priedo 15.2 punktas – visiems statybose naudojamiems produktams ir medžiagoms turi būti taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai pagal produktų grupes; vadovaujamasi ir VPĮ 17 str. nuostatomis dėl aplinkos apsaugos aspektų.

4.2. Privalomi veiklos kriterijai :
1) Atliekų klasifikavimas ir rūšiavimas – rangovas parengia Atliekų susidarymo ir tvarkymo planą (statybinių, pakuočių, pavojingųjų – jei susidaro), nurodo rūšiavimo tvarką objekte, surinkimo vietas ir atliekų srautų apskaitą.
Dokumentai: planas (iki darbų pradžios); atliekų perdavimo lydraščiai ir srautų suvestinė (pridavimui).

2) Naudojamų medžiagų ilgaamžiškumas ir efektyvumas – parenkamos ilgaamžės, energijos vartojimo atžvilgiu efektyvios medžiagos ir gaminiai; kabeliai – pagal CPR (LST EN 50575) su nurodyta reakcijos į ugnį klase; gaisrinių praėjimų sistemos – sertifikuotos. Kabelio tipas –  Cu ir (ar) Al. Dokumentai: gamintojo techninės kortelės, CE ir DoP; (jei taikoma) ekoženklų (EU Ecolabel) ar lygiaverčių įrodymai; (jei taikoma mediena) FSC/PEFC.

3) Elektros instaliacijos energetinis efektyvumas – projektiniai/techniniai sprendimai turi mažinti nuostolius (tinkami skerspjūviai pagal LST HD 60364-5-52:2011/A1:2025, optimizuoti trasų ilgiai, kokybiški jungiamieji elementai), užtikrinti tinkamą izoliaciją ir kontaktų kokybę; (jei keičiama ar diegiama apšvietimo įranga – taikyti atitinkamus apšvietimo produktų kriterijus).
Dokumentai: apskaičiavimų/ parinkčių išklotinės (kabelių skerspjūviai, įtampos kritimai), gaminių sertifikatai (MCB, RCD/RCBO), (jei taikoma) apšvietimo produktų atitikties dokumentai.

4) Ataskaita – rangovas privalo parengti Žaliųjų kriterijų įgyvendinimo ataskaitą, kurioje nurodo medžiagų kilmę, atliekų kiekius ir tvarkymo būdus, pateikia visų naudotų produktų DoP/CE ir kitus atitikties įrodymus.
Dokumentai: ataskaita pagal Priedą C, su priedais (DoP/CE, ekoženklai, FSC/PEFC, VOC).

4.3. Produktų atitiktis ir dokumentai :

- CE ir Eksploatacinių savybių deklaracijos (DoP) kabeliams ir statybos produktams (pagal CPR ir atitinkamus standartus).

- Kabeliams – LST EN 50575 reakcijos į ugnį klasės nurodymas DoP;

- bendrosiose erdvėse – ne žemesnė kaip Cca-s1,d1,a1;

- Gaisrinių praėjimų sandarinimo sistemoms – atitikties dokumentai (DoP/CE) ir montavimo instrukcijos.

- Tiekėjo deklaracija dėl atitikties nustatytiems žaliųjų kriterijų reikalavimams.

- Aplinkosaugos vadybos įrodymas – ISO 14001, EMAS ar lygiavertis

- Produktų ekoženklai – EU Ecolabel ar lygiaverčiai (jei taikoma konkrečioms produktų grupėms).

4.4. Atliekos ir atsekamumas (pridavimo metu):

- Rangovas rūšiuoja ir perduoda statybos bei pakuočių atliekas teisėtam tvarkytojui; pateikiami atliekų perdavimo lydraščiai ir atliekų srautų suvestinė.

- Pateikiamas faktinių produktų sąrašas su visais atitikties dokumentais (DoP/CE, FSC/PEFC, VOC, ekoženklai ir pan.).

- Pateikiama Žaliųjų kriterijų įgyvendinimo ataskaita

4.5. Produktų keitimas: leidžiamas tik Užsakovo raštu, pateikus lygiaverčius ar aukštesnius aplinkos kriterijus patvirtinančius dokumentus.
4.6. Neatitikties pasekmės: produktai, neatitinkantys reikalavimų, nepriimami; rangovas privalo juos savo lėšomis pakeisti; darbų priėmimas nevykdomas, kol nepateikti visi atitikties dokumentai.

5. REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS, KABELIAMS IR ĮRENGINIAMS

5.1. Visi produktai turi atitikti CPR ir turėti CE/DoP; kabeliams – LST EN 50575.
5.2. Kabelių skerspjūviai ir klojimo būdai parenkami pagal LST HD 60364-5-52:2011/A1:2025 (įskaitant korekcijų koeficientus, leistinas sroves, įtampos kritimus).
5.3. Apsaugos aparatai (MCB, RCD/RCBO) – pagal linijų parametrus; lūžio geba parenkama pagal galimas trumpųjų srovių vertes. Įvadinėse spintose numatyti automatinius jungiklius pagal skaičiuojamąją srovę ir kabelio skerspjūvį. Kiekvienam butui – atskiras automatinis jungiklis prie skaitiklio
5.4. Gaisrinių praėjimų sandarinimas – sertifikuotomis sistemomis, suderinamomis su kabelių klasėmis. Kabelių perėjimai per sienas ir perdangas turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų ir užsandarinami priešgaisrinėmis medžiagomis (EI60).
5.5. IP apsaugos laipsniai – pagal montavimo aplinką (vidus/laukas, drėgmė, dulkėtumas).
5.6. Ženklinimas – pagal gamintojų ir norminių dokumentų reikalavimus; trasų schemos.

7. DARBŲ VYKDYMAS IR DERINIMO TVARKA

7.1. Darbai vykdomi pagal EĮĮBT, gamintojų nurodytas technologijas.
7.2. Laikinas elektros tiekimas, gyventojų informavimas ir atjungimų grafikai – rangovo pareiga (atjungimo laiką sutrumpinti iki minimumo).
7.3. Laikytis minimalų atstumų reikalavimų kertant prie kitų komunikacijų; ant degių pagrindų naudoti tinkamus klojimo būdus ir medžiagas.
7.4. Visi paslėpti darbai fiksuojami foto ir priimami tarpiniu aktu.

8. BANDYMAI, MATAVIMAI IR PRIDAVIMAS

8.1. Matavimo prietaisai turi atitikti LST EN IEC 61557-1:2022/A1:2025 ir LST EN IEC 61557-10:2025; pateikiami kalibravimo pažymėjimai.
8.2. Privalomi bandymai (pagal LST HD 60364 ir taikytinus bandymų aprašus):

- Izoliacijos varžos matavimai visoms naujoms linijoms. Varžų matavimo protokolai –Izoliacijos varžos matavimai. Įžeminimo ir įnulinimo kontūrų varžų matavimai. Automatinės išjungimo sistemos veikimo patikra.

- Kabelių ir kitų įrenginių atitikties deklaracija –  gamintojo CE atitikties deklaracija pagal LST EN standartus. Gaisrinės saugos ir reaktyvinių medžiagų (halogenų) atitiktis, jei taikoma.

- Registravimas ESO sistemoje – naujos arba rekonstruotos instaliacijos registravimas ESO klientų sistemoje. Naudotojų pajungimo aktai (ESO priėmimo–perdavimo aktas). Atitikimas ESO techninėms sąlygoms, jei taikoma.

- Apsauginio laidininko (PE) ir grandinių tęstinumas.

- Kilpos impedansas (Zs), trumpojo jungimo srovių patikra.

- RCD/RCBO bandymai: įnulinimo srovė, atjungimo laikas.

- Įžeminimo varžos matavimai (jei taikoma).

- Funkciniai bandymai (apsaugų selektyvumas, fazių seka, jei trifazės linijos).

- (Rekomenduojama) įvadinės skydinės termovizija.

8.3. Dokumentų paketas pridavimui:

- Matavimų ir bandymų protokolai su kalibravimo pažymėjimais.

- Faktinė schema: įvado trasa, skerspjūviai, apsaugų nominalai, butų linijų schema ir žymėjimas.

- DoP/CE ir kiti atitikties dokumentai pagal 5–6 skyrius.

- Atliekų perdavimo lydraščiai; fotofiksacija prieš/po.‘

- Atliktų darbų perdavimo aktas.

- Garantiniai raštai (rangovo ir gamintojų).

9. KOKYBĖS IR PRIĖMIMO KRITERIJAI

9.1. Darbai turi užtikrinti saugią ir patikimą eksploataciją; nepabloginti pastato konstrukcijų/buvusių sistemų būklės.
9.2. Visi praėjimai per gaisrines atitvaras – užsandarinti pagal galiojančius gaisrinius reikalavimus; tvirtinimas – pagal gamintojų reikalavimus; skydai – tvarkingi, su aiškiu žymėjimu.
9.3. Apsaugų veikimas – pagal projektinį selektyvumą; RCD suveikimo parametrai – pagal normą.
9.4. Priėmimas vykdomas tik pateikus pilną dokumentų paketą (8.3 p.).

10. GARANTIJOS

10.1. . Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalyje  nustatyta tvarka darbams – ne trumpiau kaip 5 metai; paslėptiems darbams – 10 metų; nustačius tyčia paslėptus defektus – iki 20 metų.
10.2. Garantiniai įsipareigojimai negali būti trumpesni nei gamintojo suteiktos garantijos; jei gamintojo terminas trumpesnis, rangovas atsako sutartinį garantijos laikotarpį.

11. PAVYZDINIS MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

- Įvadinis kabelis (varinis/aliuminis – pagal apkrovą ir ESO sąlygas), apsauginiai vamzdžiai/latakai. Rangovas atlieka apkrovų skaičiavimus pagal instaliuotą galią ir numatant kiekvienam butui būsimą galios poreikį 5kW

- Skydų aparatūra: MCB, RCD/RCBO, gnybtai, šynos, montažiniai bėgiai.

- Butų linijų kabeliai iki viryklių (atitinkamos CPR klasės).

- Gaisrinių praėjimų sandarinimo rinkiniai.

- Žymėjimo etiketės/ženklai.

- (Jei taikoma) apšvietimo įranga bendrosioms erdvėms pagal LST EN 1838:2025.

12. BENDRA DARBŲ TRUKMĖ IR GRAFIKAS BENDRA DARBŲ TRUKMĖ IR GRAFIKAS

13.1. Numatoma bendra trukmė: apie 3–4 savaitės, priklausomai nuo faktinės situacijos objekte, oro sąlygų ir ESO atjungimų/suderinimų grafikų.
13.2. Prieš darbų pradžią Rangovas pateikia detalų grafiką su etapais (atjungimai, demontavimas, naujo įvado klojimas, butų linijos, bandymai, pridavimas).
13.3. Esant objektyvioms kliūtims (pvz., ESO grafiko pokyčiai), grafikas tikslinamas suderintu raštu; apie atjungimus gyventojai informuojami ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/ |  |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- Skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto adresu:;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šiuos darbus, kurie visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Pasiūlymo kaina:

| Eil. Nr. | ##### Darbų grupių (etapų) pavadinimai | Darbų grupės (etapo) kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- |
|  | Magistralinių kabelių nuo įvadinės spintos iki butų skaitiklių keitimas |  |
|  | Jėgos kabelių atvedimas nuo buto skaitiklio iki elektrinės viryklės |  |
| IŠ VISO (bendra pasiūlymo Eur kaina be PVM) |  |  |
| PVM [įrašyti] % (Eur) |  |  |
| IŠ VISO (bendra pasiūlymo Eur kaina su PVM) |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina yra ___________________ [nurodoma suma žodžiais].

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: _____________ [nurodoma priežastis].

Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija).

Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su prekių tiekimu, paslaugų teikimu ir darbų atlikimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą): transportavimo išlaidas; pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas susijusias išlaidas; visas su dokumentų, kurių reikalauja perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas; pristatytų prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo, ir (arba) priežiūros išlaidas; aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, darbų atlikimui išlaidas; naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas; išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.; elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos; garantinės priežiūros išlaidas.

Pasiūlyme nurodyta kaina ar kainos (įskaitant visus tarpinius skaičiavimus) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų suteikti paslaugų dalies vertę:

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomos suteikti paslaugos | Partnerio paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eur su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Lentelė pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė.

Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus:

| Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į pirkimo sąlygų punktą, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Subjekto įsipareigojimų apimtis pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |

Lentelė pildoma, jei tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį.

Informacija apie žinomus subtiekėjus ir jiems perduodamas vykdyti sutarties dalis:

| Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas | Subjekto įsipareigojimų apimtis pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |

Lentelė pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėjus.

Informacija apie specialistus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo subtiekėjo darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto ir eksperto dabartinė darbovietė | Specialisto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- | --- |

Lentelė pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti specialistus, kurie laimėjimo atveju būtų įdarbinti.

Dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis (pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros):

| Nr. | Dokumentas | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir pagrindimas, kodėl ši informacija yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- |

Pastabos:

1. Tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.

2. Tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.

3. Jei tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Užtikrindami pasiūlymo galiojimą pateikiame _______________________________

(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą (jei taikoma))

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

1. Esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

2. Sutinku su pirkimo skelbime ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

3. Pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

4. Dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

5. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

6. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoju perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Įsipareigoju informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos ketinu pasitelkti vėliau.

7. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______________

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Sutarties projektas“

RANGOS SUTARTIS NR. VP-

2025-10-

data

Kaunas

UAB „ Tauragės šilumos tinklai “, įmonės kodas 179478621, buveinės adresas: Paberžių g. 16, LT-72324 Tauragė, atstovaujama direktoriaus Audriaus Arcišausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Užsakovu

ir

.........................“, įmonės kodas........................, buveinės adresas:......................................., atstovaujama  direktoriaus........................................, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu.

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu šioje Sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

susitarėme ir sudarėme šią Rangos sutartį (toliau vadinama „Sutartimi“).

Sutartis susideda iš Specialiųjų sąlygų (toliau - „SS“), Bendrųjų sąlygų (toliau – „BS“) ir priedų. SS, BS ir priedai yra neatskiriamos Sutarties dalys.  Esant prieštaravimui ar neatitikimui tarp BS ir SS nuostatų, taikomos SS nuostatos.

SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ (SS) DALIS

1. SUTARTIES DALYKAS

| 1.1. Objekto pavadinimas, adresas: | Elektros tinklų atnaujinimo darbai daugiabutyje Vytauto g. 85, Tauragėje |
| --- | --- |
| 1.2. Atliekami darbai: | Tikslus sutartinių darbų aprašymas, kiekiai bei įkainiai – Priede Nr.1 |

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TERMINAI

| 2.1. Sutarties kaina be PVM: | Eur |
| --- | --- |
| 2.2. Sąskaitos apmokėjimo terminas: | 30 (penkiolika) kalendorinių dienų |
| 2.3. Apmokamo avanso suma: | Netaikoma |
| 2.4. Avanso apmokėjimo terminas: | Netaikoma |
| 2.5. Sulaikoma suma: | Netaikoma |
| 2.6. Kitos apmokėjimo sąlygos: | Nėra |
| 2.7. Kitos apmokestinimo sąlygos: | Nėra |

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

| 3.1. Darbų pradžia: | Nuo 2025-10- |
| --- | --- |
| 3.2. Darbų pabaiga: | Iki 2025-11- |

4. UŽTIKRINIMAI

| 4.1. Rangovo civilinės atsakomybės draudimo suma | 43400.00 |
| --- | --- |
| 4.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijos/laidavimo dydis | Netaikoma |
| 4.3. Sutarties garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantija/laidavimas (dydis, galiojimo terminas) | Netaikoma |

5. KOKYBĖS GARANTIJA

| 5.1. Rangovo darbų kokybės garantija: | Atliktiems remonto darbams suteikiama garantija pagal CK 6.698 str. numatyti garantiniai terminai. |
| --- | --- |

6. ŠALIŲ ATSTOVAI, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ

| Užsakovo | Rangovo: |
| --- | --- |
| Kęstutis Maulius Projektų administratoriaus asistentas Tel.nr. +370 655 06648 El.p. kestutis.maulius@tst.lt |  |

7. BS DALIES KEITIMAI

8. SUTARTIES PRIEDAI SUDAROMI KARTU SU SUTARTIMI

| Priedo numeris: | Priedo pavadinimas: |
| --- | --- |
| Nr.1 | Komercinis pasiūlymas |

9. ŠALIŲ PARAŠAI

Sutartis sudaryta 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai iš Šalių. Sutartis perskaityta, suprasta dėl turinio ir pasekmių, ir kaip atitinkanti jų valią ir ketinimus, pasirašyta, tinkamai įgaliotų Šalių atstovų

| Užsakovas UAB „ Tauragės šilumos tinklai“ Direktorius Audrius Arcišauskas ________________________ | ________________________ |
| --- | --- |

BENDRŲJŲ SĄLYGŲ (BS) DALIS

PRIE RANGOS SUTARTIES NR.  VP-

Bendroji dalis

  - Vykdydamos šią Sutartį, šalys vadovaujasi LR įstatymais, kitais normatyviniais dokumentais bei šios Sutarties nuostatomis;

  - Sutartyje vartojamos sąvokos:

    - Sutartis– ši Sutartis, įskaitant jos bendrąsias ir specialiąsias sąlygas, priedai prie Sutarties, kiti dėl Sutarties sąlygų papildymo ar pakeitimo šalių rašytiniai susitarimai.

    - Sutarties vykdymo dokumentai -atliktų darbų  aktai, sąskaitos - faktūros ir visi kiti su šios Sutarties vykdymu susiję dokumentai.

    - Darbų atlikimo terminas – laiko tarpas nuo darbų pradžios pagal šią Sutartį iki darbų atlikimo ir faktinio perdavimo Užsakovui.

    - Darbai – darbai, kuriuos Rangovas turi atlikti pagal Sutarties sąlygas. Rangovo atliekamų darbų pobūdis, apimtis nurodyti SS dalyje ir (arba) Sutarties priede Nr. 1.

    - Darbų frontas – aktu Užsakovo perduota ir Rangovo priimta darbų vykdymo vieta, būtina darbų pagal Sutartį atlikimui. Jeigu darbai vykdomi etapais, darbų frontas Šalių susitarimu gali būti skirstomas į darbo zonas ir atlaisvinamas (perduodamas) ne vėliau kaip iki Rangovo numatytų darbų konkrečioje vietoje (zonoje) pradžios, vadovaujantis darbų vykdymo grafiku.

    - Darbų vykdymo protokolai – protokolai, surašomi gamybinių pasitarimų  metu ir pasirašomi įgaliotų šalių atstovų.

    - Ne darbo metas – laikas nuo 17.00 val. iki 8.00 val. bei savaitgalio ir švenčių dienos arba Šalys atskiru susitarimu susitaria kitaip.

- Sutarties objektas

  - Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti Sutartyje numatytus darbus bei juos perduoti Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka darbus priimti ir už juos sumokėti šioje Sutartyje nustatytą kainą nustatytais terminais.

- Sutarties kaina

  - Rangovas įsipareigoja atlikti darbus pagal abiejų Šalių suderintus įkainius, nurodytus Sutarties SS dalyje ir Priedas Nr. 1.

  - Atlikus šia Sutartimi numatytus darbus arba dalį darbų yra suskaičiuojamas faktinis atliktų darbų kiekis ir darbai įkainojami pagal Sąmatoje (Sutarties Priedas Nr. 1) nurodytus įkainius, išrašant Atliktų darbų  aktus ir (ar) Atliktų darbų ir išlaidų vertės pažymas bei PVM sąskaitas-faktūras;

  - Išrašant Atliktų darbų aktus ir (ar) Atliktų darbų ir išlaidų vertės pažymas bei PVM sąskaitas-faktūras, taikomas tuo metu pagal LR teisės aktus galiojantis PVM tarifo dydis.

- Šalių įsipareigojimai

  - Užsakovas:

    - teikia Rangovui visą būtiną pagalbą atliekant darbus ir bendradarbiauja su Rangovu, užtikrinant Rangovui galimybę laisvai ir saugiai atlikti darbus, teikia Rangovui visą darbų atlikimui reikalingą projektinę ir (ar) techninę su darbų atlikimu susijusią dokumentaciją;

    - laiku perduoda Rangovui Darbų frontą ir (arba) atlaisvina Darbų vykdymo zonas, laikosi Rangovo nurodymų dėl tinkamo Darbų fronto ar Darbų vykdymo zonų paruošimo;

    - Nesikišdamas į Rangovo ūkinę komercinę veiklą, Rangovo darbo laiku tikrina Rangovo atliekamų darbų apimtis, kokybę, atlikimo terminus;

    - Priima Rangovo tinkamai atliktus darbus ir per 3 (tris) darbo dienas pasirašo Atliktų darbų aktuose bei kituose Rangovo pateiktuose Sutarties vykdymo dokumentuose. Užsakovas neturi teisės atsisakyti priimti perduodamus darbus ir (ar) pasirašyti pateiktuose Sutarties vykdymo dokumentuose, raštu nenurodydamas pagrįstų tokio atsisakymo priežasčių;

    - Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, šalių patvirtinto darbų kalendorinio vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, Užsakovas raštu reikalauja šalinti trūkumus, nemoka už prastai atliktą darbą ir turi teisę sustabdyti darbus iki trūkumų pašalinimo momento;

    - Vykdo Rangovo atliekamų darbų statybos techninę priežiūrą šioje Sutartyje bei teisės aktuose numatytomis sąlygomis;

    - Apmoka už Rangovo atliekamus ir/ar atliktus darbus Sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis;

    - Vykdo kitas Užsakovui pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymą, kitus statybą reglamentuojančius teisės aktus priskirtas pareigas;

    - Neatlygintinai aprūpina Rangovą elektros ir vandens ištekliais, būtinais šioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti, užtikrina objekto apsaugą, pasirūpina atliekų tvarkymo, nuotekų surinkimo, objekto ir (ar) statybvietės aptvėrimo paslaugų teikimu savo lėšomis ir rizika.

  - Rangovas:

    - Nustatytu laiku pradeda, kokybiškai atlieka, užbaigia ir perduoda Užsakovui visus Sutartyje numatytus darbus ir ištaiso nustatytus defektus (jeigu jie padaryti ar atsirado dėl Rangovo kaltės) per darbų garantinį laiką;

    - Užtikrina, kad visi darbai būtų atliekami pagal šios Sutarties sąlygas ir prie Sutarties pridedamus dokumentus, laikantis statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų;

    - Užtikrina, kad visos Rangovo objekte naudojamos statybinės medžiagos, statybos gaminiai, dirbiniai ir įrenginiai turėtų nustatyta tvarka išduotus atitikties sertifikatus ar kokybės  pažymėjimus;

    - Garantuoja saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną Rangovo darbų atlikimo vietose, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos aikštelės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo darbų atlikimo metu galimų pavojų;

    - Visus objekto darbų procesus vykdo taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos aikštelėje esančios statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui, ar trečiam asmeniui, nebūtų be reikalo arba netinkamai naudojami ar sugadinami;

    - Per Šalių suderintą protingą ir technologiškai pagrįstą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 2 (dvi) savaitės ir į kurį būtina atsižvelgti priklausomai nuo oro sąlygų, šalina defektus, susijusius su netinkamu darbų atlikimu;

    - Pagal atskirą susitarimą privalo dalyvauti Užsakovo organizuojamuose gamybiniuose pasitarimuose;

    - Esant poreikiui samdo subrangovus. Už subrangovų atliktų darbų kokybę Užsakovui atsako Rangovas.;

    - Skiria darbų vadovu asmenį, atsakingą už objekto darbų organizavimą, kuris yra įgaliotas dalyvauti pasitarimuose ir pasirašinėti darbų vykdymo dokumentuose;

    - Objekte numatytas medžiagas tiekia Rangovas visoje apimtyje.

- Darbų atlikimo terminai

  - Esant palankioms oro sąlygoms bei Užsakovui įvykdžius visas priešpriešines pareigas pagal Sutartį (perdavus reikalingą dokumentaciją, darbų frontą, ir kt.), Rangovas įsipareigoja pradėti ir baigti darbus pagal su Užsakovu suderintą grafiką, išskyrus tuos atvejus, kai laikantis suderinto darbų grafiko būtų nusižengta medžiagų gamintojo technologinėms rekomendacijoms. Preliminari darbų pradžia ir pabaiga nurodyta SS dalyje.

  - Esant nepalankioms darbų sąlygoms ar kitoms Sutarties vykdymo kliūtims, apie tai Rangovas informuoja Užsakovą raštu, nurodydamas apie darbų atlikimo termino nukėlimą bei darbų atlikimo sąlygoms pasidarius palankioms dirbti – praneša Užsakovui apie darbų atlikimo pratęsimą. Rangovas turi teisę reikalauti darbų atlikimo terminų pratęsimo ir tais atvejais, kai Užsakovo pageidavimu, yra keičiama darbų apimtis, projektinė dokumentacija, sprendiniai susiję su Sutarties sudarymo metu numatytomis naudoti medžiagomis, įrengimais, egzistuoja dėl Užsakovo pareigų nevykdymo arba kitų trečiųjų asmenų veiksmų atsiradusios kliūtys nenutrūkstamam darbų vykdymui. Užsakovui nesutikus Darbų atlikimo terminų pratęsti, Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

  - Visais atvejais, kai atsiranda būtinybė pratęsti darbų terminą, turi būti raštu įformintas papildomas šalių susitarimas.

- Darbų atlikimas ir perdavimas

  - Darbus Rangovas atlieka laikydamasis galiojančių statybos normatyvinių dokumentų, projekto techninių specifikacijų bei šios sutarties ir jos priedų reikalavimų. Gamybiniuose protokoluose numatyti reikalavimai darbų atlikimui yra privalomi Rangovui tik tuo atveju, jeigu buvo su Rangovu suderinti raštu ir Rangovo įgalioto atstovo pasirašytinai patvirtinti.

  - Pagal šią Sutartį Užsakovas turi darbų priežiūros teisę ir teisę pateikti būtinus nurodymus Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

  - Visus nurodymus Užsakovas pateikia Rangovui ar jo paskirtam statybos vadovui tik raštu, išskyrus atvejus, kai iškyla grėsmė/pavojus darbų vykdymo bei darbus vykdančių darbuotojų saugumui. Minimu atveju skubus nurodymas gali būti teikiamas žodžiu.

  - Darbų priėmimas - perdavimas įforminamas atliktų darbų aktu  ir (arba) kartu pateikiant pažymą apie atliktų darbų vertę . Atlikus darbus, Rangovas suskaičiuoja faktinį atliktų darbų kiekį ir išrašo atliktų darbų  aktą pagal įkainius nurodytus Sąmatoje (priedas Nr. 1).

  - Jeigu Sutartyje Šalys nesutaria kitaip, Atliktų darbų aktą už kiekvieną mėnesį atliktus darbus Rangovas pateikia Užsakovui elektroniniu būdu SS dalyje nurodytu el. pašto adresu iki einamo mėnesio paskutinės dienos.

  - Užsakovas privalo pasirašyti atliktų darbų aktą ir kitus Rangovo parengtus Sutarties vykdymo  dokumentus per 3 (tris) darbo dienas nuo jų išrašymo dienos. Jeigu Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas nuo atliktų darbų akto gavimo dienos nepasirašo Rangovo atliktų darbų akto, tai:

    - Per tą patį terminą privalo pateikti raštiškus argumentuotus paaiškinimus, dėl kokių priežasčių nepasirašo atliktų darbų akto; arba

    - Jeigu neįvykdo nei vieno iš minėtų įsipareigojimų, aprašytų 6.6 punkte, laikoma, kad atlikti darbai yra priimami ir Užsakovas sutinka su atliktų darbų kokybe, apimtimis ir jokių pretenzijų Rangovo atliktiems darbams neturi.

- Atsiskaitymai ir mokėjimai pagal sutartį

  - Jeigu SS dalyje numatytas avansinio mokėjimo už darbus dydis, Užsakovas po Sutarties pasirašymo per Sutarties SS dalyje nurodytą terminą privalo sumokėti Rangovui nustatyto dydžio avansą. Mokėtino avanso suma SS dalyje nurodoma konkrečia pinigų suma (EUR) arba procentiniu dydžiu, skaičiuojant nuo Sutarties kainos be PVM. Rangovas Užsakovui pateikia avanso sąskaitą per SABIS mokestinę sistemą. Užsakovui pažeidus įsipareigojimą laiku ir tinkamai sumokėti Rangovui avansinį mokėjimą, Rangovas turi teisę nepradėti vykdyti Sutarties, sustabdyti darbų vykdymą, pratęsti darbų atlikimo terminus arba nutraukti Sutartį.

  - PVM sąskaitos faktūros darbų kainos apmokėjimui išrašomos pagal Šalių suderintus ir pasirašytus atliktų darbų aktus (forma F2) už kiekvieno mėnesio atliktus darbus. Rangovas PVM sąskaitas faktūras kartu su pasirašytais atliktų darbų aktais teikia Užsakovui per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS).Užsakovui pateiktos sąskaitos faktūros apmokamos per Sutarties SS dalyje nurodytą terminą, skaičiuojamą nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos.

  - Užsakovui pateiktos sąskaitos faktūros apmokamos per Sutarties SS dalyje nurodytą terminą, skaičiuojamą nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos.

  - Atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus (sąskaitas, atliktų darbų aktus, pažymas) Rangovas privalo parengti taip, kad apskaičiavimus būtų galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis sutarties dokumentuose išvardintų darbų sudėties, pavadinimų ir eilės numerių bei, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus darbų rūšių ir apimčių patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus bei dažymo medžiagų atitiktį patvirtinančius dokumentus;

  - Užsakovas turi teisę atidėti mokėjimus, jeigu Rangovas:

    - Neištaiso atliktų darbų defektų;

    - Nevykdo Statybos darbų vykdymo protokoluose nurodomų darbų bei terminų.

  - Jeigu susitariama Sutarties SS dalyje, Užsakovas atlikdamas mokėjimus Rangovui turi teisę sulaikyti Sutarties SS dalyje įtvirtinto dydžio pinigų sumą. Sulaikomos sumos dydis SS gali būti nurodytas apibrėžta suma arba procentine dalimi nuo Rangovui mokėtinos darbų kainos be PVM. Sulaikyta suma privalo būti sumokėta Rangovui per Sutarties SS 2.2 p. nurodytą atsiskaitymo terminą nuo darbų pabaigos momento.

- Šalių atsakomybė

  - Rangovui dėl savo kaltės uždelsus daugiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų atlikti dalį  darbų, kalendoriniame  darbų vykdymo grafike nurodytais terminais, Užsakovui raštu pareikalavus Rangovas turi sumokėti Užsakovui delspinigius, lygius 0,05 % už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną nuo vėluojamų atlikti darbų vertės. Užsakovas, raštu pranešęs Rangovui, turi teisę delspinigių sumas išskaičiuoti iš Rangovui mokėtino atlyginimo sumos (atitinkamai sumažinti mokamą atlyginimo Rangovui sumą).

  - Už nesavalaikius mokėjimus Užsakovas moka delspinigius, kurių dydis yra 0,05 % nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

  - Rangovas, vienašališkai nutraukęs Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės ir nesant pagrindų, numatytų šios Sutarties 9.6. punkte, privalo sumokėti Užsakovui 10 % baudą nuo bendros sutarties sumos ir atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius.

  - Užsakovas, vienašališkai nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės ir nesant pagrindų, numatytų šios Sutarties 9.5. punkte, privalo sumokėti Rangovui 10 % baudą nuo bendros sutarties sumos ir atlyginti Rangovo patirtus nuostolius.

  - Jeigu Užsakovas neapmoka pateiktos sąskaitos faktūros per šios Sutarties SS numatytą atsiskaitymo terminą, tai Rangovas turi teisę sustabdyti tolesnių darbų atlikimą iki pilno ir tinkamo atsiskaitymo su Rangovu  dienos, apie tai raštu informuodamas Užsakovą. Šiam terminui automatiškai prasitęsia ir darbų pabaigos terminas numatytas Sutartyje.

- Sutarties galiojimo bei nutraukimo tvarka

  - Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki rugsėjo 30d.

  - Visi Sutarties papildymai ir pakeitimai bei sutarties priedai sudaromi raštu ir privalo būti pasirašyti abiejų Šalių. Šalių gamybinių pasitarimų protokolai įsigalioja tik pasirašius įgaliotiems abiejų šalių atstovams.

  - Šalys pareiškia, kad, jeigu iki Sutarties pasirašymo dėl to paties dalyko buvo sudaryti kiti susitarimai žodžiu ar raštu, jie nėra privalomi ir juridinę galią turi tik šioje Sutartyje ir jos prieduose numatytos nuostatos.

  - Šalis, negalinti vykdyti sutarties, privalo raštu pranešti apie tai kitai Šaliai iš karto, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas, nuo paaiškėjimo apie negalėjimą vykdyti šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

  - Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjęs Rangovą apie tai raštu prieš 15 (penkiolika) darbo dienų, šiais atvejais:

    - Jeigu Rangovo atžvilgiu inicijuojamos bankroto procedūros arba teisme iškeliama bankroto byla, arba Rangovas nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir, Užsakovui  pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje;

    - Jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai turi būti atidėti neapibrėžtam laikui;

  - Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, apie tai pranešęs Užsakovui prieš 15 (penkiolika) darbo dienų, šiais atvejais:

    - Jeigu Užsakovas Sutarties SS nustatytais terminais ir tvarka nesumoka avanso, numatyto šios Sutarties SS;

    - Jeigu Užsakovas vėluoja atsiskaityti už atliktus darbus pagal pateiktą sąskaitą faktūrą ilgiau kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų;

    - .Jeigu Užsakovo atžvilgiu inicijuojamos bankroto procedūros arba teisme iškeliama bankroto byla, arba Užsakovas nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir, Rangovui  pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje;

    - kai Užsakovas nevykdo Sutartyje įtvirtintų pareigų, susijusių su pagalbos Rangovui teikimu, reikalingos dokumentacijos perdavimu, darbų fronto suteikimu, Sutartyje nustatytais terminais nepašalina kliūčių, trukdančių darbus pradėti, vykdyti ir užbaigti;

    - kai Užsakovas kitaip iš esmės pažeidžia Sutartį.

- Garantijos

  - Rangovas Užsakovui garantuoja, kad jo ir subrangovų atlikti darbai atitiks galiojančių normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

  - Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad Sutartyje numatytiems darbams atlikti jis turi reikiamą kvalifikaciją (įskaitant ir darbuotojų kvalifikaciją) ir ją patvirtinančius dokumentus (atestatus), tokius darbus atlikti Rangovas gali pagal įmonės įstatus, kitus jo veiklą reglamentuojančius teisės aktus, nėra jokių kitų teisinių ar neteisinių kliūčių, kurios trukdytų tinkamai įvykdyti šioje sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

  - Rangovas šioje Sutartyje nurodytiems darbams suteikia SS punkte Nr. 5 nurodytą garantiją nuo paskutinio atliktų darbų akto pasirašymo arba valstybinės komisijos pripažinimo statinį tinkamu naudoti (kai tai yra taikytina).

  - Atliktų darbų defektai nustatomi abiem pusėms dalyvaujant. Jeigu šalims susitarti nepavyksta, defektų nustatymui sudaroma abiem pusėms priimtina atestuotų ekspertų komisija, už kurios paslaugas apmokės Užsakovas, jei defektų faktas nebus patvirtintas, arba Rangovas, jei defektai bus Komisijos patvirtinti.

  - Jeigu defektai bus nustatyti per garantinį terminą, Rangovas įsipareigoja neatlygintinai juos pašalinti. Atliktų darbų defektais nelaikomi vizualiniai, mechaniniai ar kitokie (cheminiai) medžiagos sluoksnio pažeidimai ne dėl Rangovo kaltės ar kitokie darbų rezultato pažeidimai, kilę dėl Užsakovo ar kitų trečiųjų asmenų kaltės, netinkamai naudojant, eksploatuojant ir (ar) prižiūrint Darbų rezultatą.

  - Jeigu Sutarties SS nustatyta, Rangovas turi pareigą pateikti Užsakovui banko ar draudimo bendrovės garantiją ar laidavimą, užtikrinančius Sutarties įvykdymą. Konkretus garantijos ar laidavimo dydis Šalių nustatomas Sutarties SS. Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija ar laidavimas galioja iki galutinio darbų pabaigos termino ar kito SS numatyto termino.

  - Jeigu Sutarties SS nustatyta, Rangovas po Galutinio atliktų darbų akto pasirašymo turi pareigą pateikti Užsakovui banko ar draudimo bendrovės garantiją ar laidavimą, užtikrinančius Rangovo garantinių įsipareigojimų garantiniu laikotarpiu įvykdymą. Konkretus garantijos ar laidavimo dydis ir (ar) galiojimo terminas Šalių nustatomas Sutarties SS dalyje.

- Nenugalima jėga

  - Sutarties šalys neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu šis nevykdymas yra nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių pasekmė. Nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje. Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

  - Sutarties šalis, kuri dėl nenugalimo jėgos (Force Majeure) aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama, t. y. ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo paaiškėjimo apie tai raštu pranešti kitai šaliai.

  - Jei sutarties šalis nepraneša ar tai padaro nepagrįstai vėlai, ji praranda teisę vadovautis šiame punkte nurodytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiant nuo atsakomybės dėl prievolių nevykdymo;

  - Pasibaigus minėtoms aplinkybėms, sutarties šalys (ės) nedelsdamos (a) pradeda ar tęsia savo įsipareigojimų vykdymą.

- Baigiamosios nuostatos

  - Visi Šalių pagal Sutartį viena kitai siunčiami pranešimai ar kita korespondencija teikiami raštu Sutarties SS nurodytais kontaktiniais duomenimis. Pasikeitus bet kurios iš Šalių kontaktiniams duomenimis arba rekvizitams, Šalis apie nurodytus pasikeitimus privalo informuoti priešingą Sutarties Šalį ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Jei Šalis nepraneša priešingai Šaliai apie minėtus pasikeitimus, korespondencijos siuntimas ir kitų veiksmų atlikimas paskutiniais Šaliai žinomais duomenimis yra laikomi tinkamais.

  - Visi nesutarimai ar ginčai, kilę iš šios Sutarties, sprendžiami Šalių derybų keliu. Šalims nesusitarus, ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, Šalių bendru sutarimu perduodami nagrinėti kompetentingam teismui LR įstatymų nustatyta tvarka, pagal Rangovo -  UAB „Švykai“ registracijos vietą.

  - Šiai Sutarčiai taip pat su šia Sutartimi susijusiems Šalių tarpusavio santykiams bei jų aiškinimui taikoma teisė yra Lietuvos Respublikos teisė.

  - Ši sutartis surašyta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai;

| Šalių rekvizitai: |  |
| --- | --- |
| Užsakovas | Rangovas |
| UAB „ Tauragės šilumos tinklai“ | UAB „i“ |
| Įmonės kodas 179478621 | Įmonės kodas |
| PVM mokėtojo kodas LT794786219 | PVM mokėtojo kodas |
| Paberžių g. 16, LT-72324 Tauragė |  |
| Tel.: +370 446 62860 | Tel.: |
| Sąsk. LT30 4010 0416 0000 0293 | Sąsk. LT |
| Bankas AB Luminor | Bankas |
|  | Banko kodas |
| El. paštas: info@tst.lt | El.paštas: |
| Direktorius | Direktorius |
| Audrius Arcišauskas |  |

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
| 8. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |