Konkurso sąlygų 4 priedas

SPYNŲ, SPYNŲ DALIŲ IR SUSIJUSIŲ GAMINIŲ

KALĖJIMŲ KIEKIAI

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas, aprašymas | Mato vienetas | Preliminarūs kiekiai 36 mėn.* |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alytaus kalėjimas | Marijampolės kalėjimas | Pravieniškių 1-as ir 2-as kalėjimai | Šiaulių kalėjimas | Panevėžio kalėjimas | Vilniaus kalėjimas | Kauno kalėjimas | Iš viso |
| 1 Pirkimo objekto dalis. SPYNOS, SPYNŲ CILINDRAI. Padengimas – korozijai atspari medžiaga. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pakabinamos spynos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Korpuso plotis - 70-80 mm, aukštis - 40-70 mm, lankelio storis ne mažiau 12 mm, komplekte ne mažiau kaip 3 vnt. raktų | kompl. | 150 | 90 | 450 | 60 |  | 75 | 60 | 885 |
| 1.2 | Korpuso plotis – 50-60 mm, aukštis - 40-50 mm, lankelio storis ne mažiau 8 mm, komplekte ne mažiau kaip 3 vnt. raktų | kompl. | 75 | 45 | 150 | 30 |  | 75 | 60 | 435 |
| 1.3 | Korpuso plotis – 30-40 mm, aukštis – 30-40 mm, lankelio storis – 5-6 mm, komplekte ne mažiau kaip 3 vnt. raktų | kompl. | 30 | 30 | 75 |  | 30 | 20 | 45 | 230 |
| 1.4 | Korpuso plotis – 25-30 mm, aukštis – 25-30 mm, lankelio storis – 4-6 mm, komplekte ne mažiau kaip 3 vnt. raktų | kompl. |  | 30 | 30 |  | 15 | 15 | 45 | 135 |
| 2. Įleidžiamos spynos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Atstumas nuo priekinės plokštelės iki cilindro centro 45 mm, atstumas tarp rankenos ir cilindro centro 72 mm, korpuso matmuo 180 x 70 mm, su chromuotomis rankenomis ir plokštelėmis | vnt. | 45 | 60 | 300 |  |  | 25 | 45 | 475 |
| 2.2 | Atstumas nuo priekinės plokštelės iki cilindro centro 55 mm, atstumas tarp rankenos ir cilindro centro 55 mm, korpuso matmuo 130 x 84 mm su rankenomis | vnt. | 30 | 30 | 150 | 30 | 45 |  | 15 | 300 |
| 2.3. | Spynos tipas - lauko durų, vidaus durų, atstumas nuo spynos krašto iki cilindro centro 55 mm, atstumas tarp rankenos ir cilindro centro 72 mm, su rankenomis | kompl. |  | 30 | 150 |  |  | 15 | 30 | 225 |
| 2.4 | Atstumas nuo priekinės plokštelės iki cilindro centro 55 mm, atstumas tarp rankenos ir cilindro centro 72 mm, korpuso matmuo 155 x 80 x 15 mm, be rankenų, be cilindro | vnt. | 30 | 35 | 150 |  | 10 | 10 | 15 | 250 |
| 2.5 | Atstumas nuo priekinės plokštelės iki cilindro centro 45 mm, atstumas tarp rankenos ir cilindro centro 72 mm, korpuso matmuo 180 x 70 mm, be rankenų, be cilindro | vnt. | 45 | 30 | 150 | 30 | 45 | 10 |  | 310 |
| 2.6 | Atstumas nuo priekinės plokštelės iki cilindro centro 65 mm, atstumas tarp rankenos ir cilindro centro 72 mm, korpuso matmuo 185 x 84 x 16,7 mm, liežuvėlis 45,3 mm, su dvejomis rankenų ir cilindro montavimo vietomis, montavimo kryptis keičiama apverčiant spyną. Be rankenų, be cilindro | vnt. | 15 | 20 | 150 |  |  |  |  | 185 |
| 2.7. | Skandinaviško tipo, atstumas nuo priekinės plokštelės iki cilindro centro 50 mm, atstumas tarp rankenos ir cilindro centro 105 mm, korpuso matmuo 150 x 64 x 18 mm apsauga nuo pragręžimo - kietmetalio štiftai, apsauga nuo atrakinimo visrakčiu, viena rakinimo kryptis, cilindras su ne mažiau kaip 5 vnt. raktų, skandinaviško tipo spynoms | kompl. | 30 | 30 | 75 | 10 |  | 15 | 30 | 190 |
| 2.8. | Skandinaviško tipo, cilindrinė spyna su automatiškai užsirakinančiu skląsčiu ABLOY 4195, 4190 arba analogiška, atstumas nuo priekinės plokštelės iki cilindro centro 50 mm, korpuso matmuo 104 x 80 x 19 mm, plokštelės matmuo 150x22x3,5 mm, tinkanti su cilindru ABLOY CY057 NOVEL. | vnt. | 20 | 40 |  |  |  |  |  | 60 |
| 2.9. | Atstumas nuo priekinės plokštelės iki rankenos centro 55 mm, atstumas tarp rankenos ir raktavietės centro 55 mm, korpuso matmuo 130 x 84 mm, plokščias raktas, su rankenomis ir plokštele | vnt. |  | 15 | 150 |  | 60 |  | 10 | 235 |
| 2.10. | Spynos tipas - lauko durų, vidaus durų, atstumas tarp rankenos ir cilindro išpjovos centro 85-90 mm, atstumas nuo spynos krašto iki cilindro centro 45-50 mm | kompl. |  | 15 | 150 |  |  | 10 | 15 | 190 |
| 2.11. | Plastikinių durų spyna, atstumas nuo priekinės plokštelės iki cilindro centro 25 mm, atstumas tarp rankenos ir cilindro centro 92 mm, korpuso matmuo 190 x 41 x 15 mm, plokštelės plotis 16 mm, be rankenų ir be cilindro | vnt. | 60 | 60 | 150 |  |  | 15 | 15 | 300 |
| 2.12. | Spyna 2018, atstumas nuo priekinės plokštelės iki rankenos centro 45 mm, atstumas tarp rankenos ir cilindro centro 72 mm, korpuso matmuo 109 x 75 x 16 mm, be rankenų ir be cilindro | vnt. | 30 | 35 | 150 |  | 60 | 15 | 15 | 305 |
| 2.13. | Spyna 2014, atstumas nuo priekinės plokštelės iki rankenos centro 55 mm, atstumas tarp rankenos ir užrakto centro 72 mm, korpuso matmuo 109 x 75 x 16 mm, be rankenų ir be cilindro | vnt. | 15 | 25 | 150 |  | 15 |  |  | 205 |
| 2.14. | Priešgaisrinių durų spyna, atstumas nuo priekinės plokštelės iki cilindro centro 55 mm, atstumas tarp rankenos ir cilindro centro 72 mm, korpuso matmuo 165 x 88 x 15,5 mm, priekinė plokštelė 235x20x3, kiaurymės rankenai matmuo 9 mm, be rankenų ir be cilindro | vnt. | 30 | 30 | 30 |  | 10 |  |  | 100 |
| 3. Padidinto saugumo spyna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Padidinto saugumo spynos tipas – plokštelinė; papildoma, spyna skirta šarvo tipo plieninėms durims, užrakinama 4 rakto pasukimais, durys fiksuojamos trijose vietose, spyna turi turėti 5 kaiščius Ø18 mm skersmens, atstumas nuo spynos krašto iki rakto įstatymo centro 65-70 mm, plotis – 135-140 mm, aukštis – 145-150 mm, ne mažiau kaip 5 vnt. seifinių raktų | kompl. | 10 | 15 | 60 |  |  | 30 | 15 | 130 |
| 4. Baldinė spynelė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Baldinė spynelė skirta stalčiams arba baldinėms durelėms užrakinti, spynelės plotis 40 mm ± 2 mm, ilgis 40 mm ± 2 mm, liežuvėlio ilgis 21 mm ± 2 mm, liežuvėlio plotis 19 mm ± 2 mm, ne mažiau kaip 2 vnt. raktų | kompl. | 30 | 45 | 150 | 90 |  |  | 30 | 345 |
| 5. Pašto dėžučių spynelės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Spynelės sriegio skersmuo 16 mm, liežuvėlio matmenys ne mažiau kaip 47x13x2 mm, ne mažiau kaip 2 vnt. raktų | kompl. |  | 15 | 150 |  |  |  | 75 | 240 |
| 5.2 | Tvirtinimo skersmuo - M18, sriegio ilgis 10-16 mm, su ne mažiau kaip 2 vnt. raktų, montavimo skylės skersmuo – 19 mm, liežuvėlio ilgis – 30-40 mm, pasukimo kampas – 90 laipsnių, apsauga nuo nupjovimo | kompl. |  | 45 | 150 |  |  | 75 | 75 | 345 |
| 6. Spynų cilindrai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Spynų cilindras 60 mm, modelis - 30x30; ne mažiau kaip 5 vnt. raktų | kompl. | 120 | 75 | 300 | 60 | 30 |  | 45 | 630 |
| 6.2 | Spynų cilindras 60 mm, modelis - 30x30, ne mažiau kaip 15 vnt. raktų | kompl. | 15 | 30 | 300 |  |  | 10 | 25 | 380 |
| 6.3 | Spynų cilindras 65 mm, modelis - 30x35, ne mažiau kaip 5 vnt. raktų | kompl. | 75 | 75 | 300 |  |  |  | 30 | 480 |
| 6.4 | Spynų cilindras 70 mm, modelis - 30x40, ne mažiau kaip 5 vnt. raktų | kompl. | 30 | 45 | 300 |  | 15 | 15 | 15 | 420 |
| 6.5 | Spynų cilindras 70 mm, modelis - 35x35, ne mažiau kaip 5 vnt. raktų | kompl. | 15 | 30 | 150 |  | 15 | 90 | 15 | 315 |
| 6.6 | Spynų cilindras 85 mm, modelis - 40x45, ne mažiau kaip 5 vnt. raktų | kompl. | 30 | 45 | 150 |  |  |  | 10 | 235 |
| 6.7 | Spynų cilindras 95 mm, modelis - 45x50, ne mažiau kaip 5 vnt. raktų | kompl. |  | 25 | 150 |  |  |  | 10 | 185 |
| 6.8 | Spynų cilindras 100 mm, modelis - 50x50, ne mažiau kaip 5 vnt. raktų | kompl. |  | 30 | 150 |  |  | 45 | 10 | 235 |
| 2 Pirkimo objekto dalis. DURŲ RANKENOS, SPRAGTUKAI, PRITRAUKIKLIAI, SPYRUOKLĖS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Durų rankenos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Priešgaisrinių ir evakuacinių durų rankena, juoda spalva, metalinis korpusas su plastiko apdaila, atstumas tarp rankenos centro ir cilindro centro 72 mm | vnt. | 45 | 45 | 75 |  | 45 |  | 15 | 225 |
| 1.2 | Rankena PVC durims, balta spalva, atstumas tarp rankenos ir cilindro išpjovos centro 92 mm | vnt. | 45 | 45 | 75 |  | 30 | 25 | 15 | 235 |
| 1.3 | PVC langų rankena, dažyta balta spalva, aliumininė su plastikiniu gaubteliu, vidinė dalis metalinė, štifto ilgis 40 mm | vnt. | 75 | 75 | 150 |  | 30 | 60 | 30 | 420 |
| 2. Durų spragtukai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Atstumas nuo priekinės plokštelės iki cilindro centro 43 mm, korpuso matmuo 65 x 68 x 13 mm, be rankenos, be užrakto | vnt. | 75 | 60 | 150 |  | 15 |  |  | 300 |
| 2.2 | Atstumas nuo priekinės plokštelės iki cilindro centro 43 mm, korpuso matmuo 65 x 68 x 13 mm, su rankena, be užrakto | kompl. | 30 | 40 | 150 |  |  |  | 15 | 235 |
| 3. | Durų pritraukiklis (40-100 kg) | vnt. | 30 | 30 | 75 |  |  | 10 | 15 | 160 |
| 4. | Spyruoklė durų pritraukimui su tvirtinimu | vnt. |  | 15 | 75 |  |  | 15 |  | 105 |

*Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso numatyto preliminaraus Prekių kiekio.

Prekių užsakymo lapą (Sutarties 2 priedas) el. paštu Tiekėjui teikia ir pasirašo Prekių perdavimo–priėmimo aktą Pirkėjo paskirtas kontaktinis asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą (Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1. papunktis).

_____________________________________________