TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„DERMATOLOGINIO LAZERIO DALYS“

1 Pirkimo dalis: Dermatologinio lazerio dalys. Harmony XL Pro lazerio ClearLift modulis su antgaliais.

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dermatologiniam lazeriui HARMONY XL PRO (gamybos metai – 2019, gam.nr. HXP01713) tinkantis ClearLift modulis su antgaliais | 1 vnt. |  |
| 2. | Detalių būklė | Naudojamos tik gamintojo rekomenduojamos naujos detalės |  |
| 3. | Atlikti visus keitimo, pajungimo, paleidimo, derinimo darbus | Būtina |  |
| 4. | Garantijos laikotarpis | Ne mažiau kaip 12 mėn. garantija arba ne mažiau kaip 500000 impulsų (priklausomai kas įvyks anksčiau) |  |

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė.

2 Pirkimo dalis: Dermatologinio lazerio dalys. Speed AFT SHR Pro 700 modulis Harmony XL Pro sistemai

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dermatologiniam lazeriui HARMONY XL PRO (gamybos metai – 2019, gam.nr. HXP01713) tinkantis Speed AFT SHR Pro 700 modulis | 1 vnt. |  |
| 2. | Detalių būklė | Naudojamos tik gamintojo rekomenduojamos naujos detalės |  |
| 3. | Atlikti visus keitimo, pajungimo, paleidimo, derinimo darbus | Būtina |  |
| 4. | Garantijos laikotarpis | Ne mažiau kaip 12 mėn. garantija arba ne mažiau kaip 500000 impulsų (priklausomai kas įvyks anksčiau) |  |

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė.