## Cokolinis
Aukštas | Patalpos pavadinimas | kas pildo | Patalpos Nr. pagal kadastro bylą | Patalpos Nr. ant durų | Plotas m² | Laboratorinės ir kitos svarbios įrangos komplektacija | Darbo vietų skaičius | Vandentiekis |  | Nuotekos |  |  | Vėdinimas |  | Šildymas-vėsinimas | Elektrotechnika |  | Silpnos srovės/ kompiuterinis tinklas |  | Gaisrinė sauga | Konstrukcijos |  |  | Apdaila
[8 empty] | Karštas vandentiekis | Šaltas vandentiekis | Neagresyvios | Kitos | Sanitariniai prietaisai | Vėdinimas | Spec. |  | Jėga | Apšvietimas | LAN, Wifi | Projektoriai, monitorinai, kompiuterinai |  | Sienos, konstrukcijos | Stiklo pertvaros | Ardymo, grovimo darbai | Sienos | Lubos | Grindys | Langai | Durys
0 | Koridorius |  | P-1 |  | 3.52 | x | x | x | x | x | x | x | taip | x | šildymas | x | keisti į LED šviestuus | x | x | taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos | teracinės atnaujinti | x | keisti
| Laboratorija |  | P-2 |  | 15.69 | x | 2 | x | x | x | x | x | taip | x | Šildymas-vėsinimas | 3 kompl.po3x220V | keisti į LED panelės | LAN WIFI | x | taip | x | keisti | x | dažytos perdažyti | pakabinamos dažytos | tarketas | keisti | keisti
| Koridorius |  | P-3 |  | 1.75 | x | x | x | x | x | x | x | taip | x | x | x | keisti į LED paneles | x | x | taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos | teracinės atnaujinti | x | keisti
| Pagalbinė patalpa |  | P-4 |  | 7.33 | x | x | taip | taip | taip | x | kriauklė | taip | x | Šildymas-vėsinimas | 1 kompl.po2x220V | keisti į LED šviestuvus | x | x | taip | x | x | demontuoti pertvaras | plytelės keisti | pakabinamos | plytelės | keisti | keisti
| WC |  | P-5 |  | 1.22 | x | x | x | taip | taip | x | unitazas | taip | x | x | x | keisti į LED šviestuvus | x | x | taip | x | x | demontuoti pertvaras | plytelės keisti | pakabinamos | plytelės | x | keisti
| Pagalbinė patalpa |  | P-6 |  | 3.46 | x | x | x | x | x | x | x | taip | x | šidymas | 2 kompl.po 2x220V | keist į LED šviestuvus | x | x | taip | x | x | demontuoti pertvaras | plytelės keisti | pakabinamos | plytelės | x | keisti
| Koridorius |  | P-7 |  | 2.53 | x | x | x | x | x | x | x | taip | x | x | x | keisti į LED šviestuvus | x | x | taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos | teracinės atnaujinti | x | keisti
| Koridorius |  | P-8 |  | 3.74 | x | x | x | x | x | x | x | taip | x | x | x | keisti į LED šviestuvus | x | x | taip | x | x | demontuoti pertvaras | dažytos perdažyti | pakabinamos | teracinės atnaujinti | x | keisti
| WC |  | P-9 |  | 1.14 | x | x | x | taip | taip | x | unitazas | taip | x | x | x | keisti į LED šviestuvus | x | x | taip | x | x | demontuoti pertvaras | plytelės keisti | pakabinamos | plytelės | x | keisti
| Pagalbinė patalpa |  | P-15 |  | 7.3 | x | x | x | x | x | x | x | taip | x | šildymas | 2 kompl.po 2x220V | keisti į LED šviestuvus | x | x | taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos | plytelės | keisti | keisti
| Šiluminis mazgas |  | P-16 |  | 50.53 | x | x | taip | taip | taip | x | kriauklė | taip | x | Šildymas | 2 kompl.po 2x220V | keisti į LED šviestuvus | x | x | taip | x | x | x | dažytos perdažyti | dažytos | plytelės | keisti | keisti
| Koridorius |  | P-18 |  | 2.74 | x | x | x | x | x | x | x | taip | x | šildymas | x | keisti į LED šviestuvus | x | x | taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos | teracinės atnaujinti | x | keisti
| Laboratorija |  | P-21 |  | 17 | x | 4 | x | x | x | x | x | taip | x | Šildymas-vėsinimas | 5 komp.po3x220V | Keisti į LED paneles | LAN WIFI | x | taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos,dažytos | tarketas | keisti | keisti
| Laboratorija |  | P-22 |  | 12.62 | x | 3 | x | taip | taip | x | kriauklė | taip | taip | Šildymas-vėsinimas | 3 kompl.po3x220V | keiti į LED paneles | LAN | x | taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti | keisti
| Koridorius |  | P-23 |  | 4.12 | x | x | x | x | x | x | x | taip | x | x | x | keisti į LED šviestuvus | x | x | taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos | tarketas | x | keisti
| Pagalbinė patalpa |  | P-24 |  | 3.53 | x | x | x | x | x | x | x | taip | x | šildymas | 2 kompl.po 2x220V | keisti į LED šviestuvus | x | x | taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos | plytelės | x | keisti
| Koridorius |  | P-25 |  | 71.42 | x | x | x | x | x | x | x | taip | x | Šildymas-vėsinimas | 2 kompl.po 2x220V | keisti į LED paneles | x | x | taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos | teracinės atnaujinti | keisti | keisti
| WC |  | P-26 |  | 7.53 | x | x | taip | taip | taip | x | dušas unitazas | taip | x | Šildymas-vėsinimas | x | keisti į LED šviestuvus | x | x | taip | x | x | x | plytelės keisti | pakabinamos | plytelės | x | keisti
| Koridorius |  | P-27 |  | 33.98 | x | x | x | x | x | x | x | taip | x | Šildymas-vėsinimas | 2 kompl.po 2x220V | keisti į LED paneles | x | x | taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos | plytelės | x | keisti
| Laboratorija |  | P-28 |  | 13.06 | x | 3 | x | x | x | x | x | taip | x | šildymas-vėsinimas | 3 kompl.po3x220V | keisti į LED paneles | 3 LAN WIFI | x | taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos, dažytos | tarketas | keisti | keisti
| Laboratorija |  | P-29 |  | 19.92 | x | 4 | x | x | x | x | x | taip | x | Šildymas-vėsinimas | 5 komp.po3x220V | keisti į LED paneles | 4 LAN WIFI | x | taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos, dažytos | tarketas | keisti | keisti
| Laboratorija |  | P-30 |  | 16.95 | x | x | x | x | x | x | x | taip | taip | Šildymas-vėsinimas | 2 kompl.po 2x220V | keisti į LED paneles | WIFI | x | taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos , dažytos | tarketas | keisti | keisti
| Laboratorija |  | P-31 |  | 9.61 | x | x | x | taip | taip | x | taip | taip | x | Šildymas-vėsinimas | 1 kompl.po2x220V | keisti į LED šviestuvus | WIFI | x | taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos, dažytos | tarketas | keisti | keisti
| Laboratorija |  | P-32 |  | 7.44 | x | x | x | x | x | x | x | taip | x | Šildymas-vėsinimas | 1 kompl.po2x220V | keisti į LED šviestuvus | LAN |  | taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos, dažytos | tarketas | x | keisti
| Laboratorija |  | P-33 |  | 48.53 | x | 8 | taip | taip | taip | x | kriauklė | taip | taip | Šildymas-vėsinimas | 9 kompl.po3x220V | keisti š LED šviestuvus | 8 LAN WIFI | x | taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos,dažytos | tarketas | keisti | keisti
| Pagalbinė patalpa |  | P-34 |  | 3.38 | x | x | x | x | x | x |  | taip | x | x | x | keisti į LED šviestuvus | x | x | taip | x | x | x | dažytos perdažyti | dažytos | plytelės | x | keisti
| Laboratorija |  | P-35 |  | 16.89 |  | 4 | taip | taip | taip | x | kriauklė | taip | x | šildymas-vėsinimas | 5 komp.po3x220V | keisti į LED šviestuvus | 4 LAN WIFI | x | taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos, dažytos | tarketas | keisti | keisti
| Viso |  |  |  | 386.93 |  | 24

## 1 AUKŠTAS
Aukštas | Patalpos pavadinimas | Patalpų naudotojai | Patalpos Nr. pagal kadastro bylą | Patalpos Nr. ant durų | Plotas m² | Laboratorinės ir kitos svarbios įrangos komplektacija | Darbo vietų skaičius | Vandentiekis |  | Nuotekos |  |  | Vėdinimas |  | Šildymas-vėsinimas | Elektrotechnika |  | Silpnos srovės/ kompiuterinis tinklas |  | Gaisrinė sauga | Konstrukcijos |  |  | Apdaila
[8 empty] | Karštas vandentiekis | Šaltas vandentiekis | Neagresyvios | Kitos | Sanitariniai prietaisai | Vėdinimas | Spec. |  | Jėga | Apšvietimas | LAN, Wifi | Projektoriai, monitorinai, kompiuterinai |  | Sienos, konstrukcijos | Stiklo pertvaros | Ardymo, grovimo darbai | Sienos | Lubos | Grindys | Langai | Durys
1 | Auditorija | TC | 1-1 | 101 | 75.17 | x | pakankamas | Yra | Yra | taip | x | yra | reikia | x | taip | yra | yra | reikia WIFI | yra | taip | x | x | x | Dažomos ir reikia perdažyti | pakabinamos, dažomos | x | keisti | keisti
| Auditorija | TC | 1-2 | 102 | 75.34 | x | 30+1 vieta su stac. kompiuteriu | yra | Yra | taip | x | yra | reikia | x | taip | yra | yra | yra | yra | taip | x | x | x | Dažomos ir reikia perdažyti | pakabinamos , dažomos | x | keisti | keisti
| Laboratorija | PEK | 1-3 | 103 | 57.2 | Laboratorinė įranga, mokomieji ir demonstraciniai stendai | 28 darbo vietos studentams ir 1 vieta su stac. komp. dėstytojui | Reikia | Yra | taip | x | kriauklė | reikia | x | taip | 30 kompl. po3x220V | Keisti į LED paneles | wifi | 1 kompiuteris su monitoriumi, 1 projektorius | Taip | x | x | x | Dažomos ir reikia perdažyti | Dažomos ir reikia perdažyti | tarketas | keisti | keisti
| Auditorija | KK | 1-4 | 104 | 73.82 | Laboratorinė įranga | Stovimos darbo vietos studentams | Taip | Taip | taip | x | kriauklė | reikia | x | taip | 20 kopmpl. Po 3x220V | yra | wifi | Projektorius | Taip | x | x | x | Dažomos ir reikia perdažyti | pakabinamos , dažomos | x | keisti | keisti
| Auditorija | APF | 1-5 | 105 | 74.85 | x | 50+1 | x | taip | taip | x | kriauklė | reikia | x | taip | 38 kompl .po 3x220V | leisti į led | wifi | iki 50 nešiojamų kompiuterių, 1 stacionarus kompiuteris, projektorius arba išmanioji lenta | taip | x | x | x | Dažomos ir reikia perdažyti | pakabinamos, dažomos | tarketas | keisti | keisti
| Auditorija | TC | 1-6 | 106 | 74.6 | x | 35 vietos su 1 nešiojamu kompiuteriu | x | Yra | taip | x | kriauklė | reikia | x | taip | yra | yra | yra | yra | Taip | x | x |  | Dažomos ir reikia perdažyti | pakabinamos,dažomos | x | keisti | keisti
| Koridorius | TC | 1-7 |  | 177.94 | x | x | x | x | x | x | x | Taip | x | Taip | taip | keist į led paneles | wifi | x | Taip | x | x | x | Dažomos ir reikia perdažyti | pakabinamos | teracas retoruoti | keisti | keisti
| WC |  | 1-9 |  | 3.14 | x | x | taip | Taip | taip | x | kriauklė | Taip | x | Taip | taip | keist į LED | x | x | Taip | x | x | demontuoti pertvaras | plytelės | pakabinamos | plytelės | x | keisti
| WC |  | 1-10 |  | 5.47 | x | x | Taip | Taip | taip | x | kriauklė | Taip | x | Taip | x | keisti į LED | x | x | Taip | x | x | x | plytelės | pakabinamos | plytelės | keisti | keisti
| WC |  | 1-11 |  | 1.24 | x | x | x | Taip | taip | x | unitazas | Taip | x | Taip | x | keisti į LED | x | x | Taip | x | x | demontuoti pertvaras | plytelės | pakabinamos | plytelės | x | x
| WC |  | 1-12 |  | 1.23 | x | x | x | Taip | taip | x | unitazas | Taip | x | Taip | x | keisti į LED | x | x | Taip | x | x | demontuoti pertvaras | plytelės | pakabinamos | plytelės | x | x
| WC |  | 1-13 |  | 1.19 | x | x | x | Taip | taip | x | unitazas | Taip | x | Taip | x | keisti į LED | x | x | Taip | x | x | demontuoti pertvaras | plytelės | pakabinamos | plytelės | x | x
| WC |  | 1-14 |  | 4.1 | x | x | Taip | Taip | taip | x | kriauklė | Taip | x | Taip | taip | keisti į LED | x | x | Taip | x | x | demontuoti pertvaras | plytelės | pakabinamos | plytelės | x | x
| Pagalbinė patapa |  | 1-15 |  | 1.67 | x | x | Taip | Taip | taip | x | kriaukle | Taip | x | Taip | taip | keisti į LED |  | x | Taip | x | x | demontuoti pertvaras | plytelės | pakabinamos | plytelės | x | x
| WC |  | 1-16 |  | 2.43 | x | x | Taip | Taip | taip | x | unitazas | Taip | x | Taip | x | keisti į LED | x | x | Taip | x | x | demontuoti pertvaras | plytelės | pakabinamos | plytelės | x | x
| WC |  | 1-17 |  | 1.25 | x | x | x | Taip | taip | x | unitazas | Taip | x | Taip | x | keisti į LED | x | x | Taip | x | x | demontuoti pertvaras | plytelės | pakabinamos | plytelės | x | x
| WC |  | 1-18 |  | 1.23 | x | x | x | Taip | taip | x | unitazas | Taip | x | Taip | x | keisti į LED | x | x | Taip | x | x | demontuoti pertvaras | plytelės |  | plytelės | x | x
| WC |  | 1-19 |  | 2.47 | x | x | x | x | x | x | kriaukle | Taip | x | Taip | x | keisti į LED | x | x | Taip | x | x | demontuoti pertvaras | plytelės | pakabinamos | plytelės | keisti | x
| Atvirasis kabinetas | TC | 1-21 |  | 14.12 | x | iki 8 | x | x | x | x | x | Taip | x | Taip | 4kompl. Po 4x220V | keisti į LED | wifi | iki 8 nešiojamųjų kompiuterių | taip | x | keisti aliuminio-stiklo | x | Dažomos ir reikia perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti | keisti
| WC tambūras |  | 1-22 |  | 8.82 | x | x | x | x | x | x | x | Taip | x | Taip | taip | keisti į LED | x | x | Taip | x | keisti aliuminio-stiklo | x | Dažomos ir reikia perdažyti | pakabinamos | plytelės | keisti | keisti
|  |  | Viso |  | 657.28 |  | 137

## 2 AUKŠTAS
Aukštas | Patalpos pavadinimas | kas pildo | Patalpos Nr. pagal kadastro bylą | Patalpos Nr. ant durų | Plotas m² | Laboratorinės ir kitos svarbios įrangos komplektacija | Darbo vietų skaičius | Vandentiekis |  | Nuotekos |  |  | Vėdinimas |  | Šildymas-vėsinimas | Elektrotechnika |  | Silpnos srovės/ kompiuterinis tinklas |  | Gaisrinė sauga | Konstrukcijos |  |  | Apdaila
[8 empty] | Karštas vandentiekis | Šaltas vandentiekis | Neagresyvios | Kitos | Sanitariniai prietaisai | Vėdinimas | Spec. |  | Jėga | Apšvietimas | LAN, Wifi | Projektoriai, monitorinai, kompiuterinai |  | Sienos, konstrukcijos | Stiklo pertvaros | Ardymo, grovimo darbai | Sienos | Lubos | Grindys | Langai | Durys
2 | Auditorija |  | 2-1 | 201 | 74.93 | kompiuterinės vietos | 28 | x | x | x | x | x | reikia | x | reikia | 30 komp. Po 3x220V | keist į LED | 30 LAN,WIFI | projektorius interaktyvi lenta | taip | x | x | x | dažytos perdžyti | pakabinamos | Keisti tarketras /laminatas | keisti, su roletais | keist
| Auditorija |  | 2-3 |  | 57.37 | kompiuterinės vietos | 25 | x | x | x | x | x | reikia | x | reikia | 26 kompl. Po 3x220V | keisti į LED | 26 LAN ,WIFI | projektorius interaktyvi lenta | taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos | Keisti tarketras /laminatas | keisti, su roletais | keisti
| Auditorija | APF | 2-4 | 204 | 74.61 | auditorinės vietos | 40 | x | reikia-yra |  | x | kriauklė, yra, keisti | reikia | x | reiki | 51 komp. po 3×220V lentelėje 2 komp | keisti į LED | WIF,2 LAN | projektorius | taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos | keisti tarketas /laminatas | keisti su roletais | keisti rakinamos kortele
| Auditorija |  | 2-5 |  | 74.62 | auditorinės vietos | 40 | x | reikia-yra | x | x | kriauklė yra, keisti | reikia | x | reikia | 2 kompl. Po 3x220V | keisti į LED | 2 LAN , WIFI | projektorius | taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos | keisti tarketas /laminatas | keisti, su roletais | keisti
| Auditorija |  | 2-6 | 206 | 74.72 | auditorinės vietos | 20 | x | x | x | x | x | reikia | x | reikia | x | x | x | x | taip | x | x | x | perdažyti | pakabinamos | keisti | keisti | keisti
| Auditorija | APF | 2-7 | 207 | 75.33 | x | 50+1 dėstytojui | x | reikia-yra | neagresyvios | x | kriauklė, yra, reikia | reikia | x | reikia | 51 komp. Po 3x220V | keisti į LED | WIF, LANI | iki 50 nešiojamų , 1 stacionarus kompiuteris, projektorius arba išmanioji lenta | taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos | keisti | keisti | keisti rakinamos kortele
| Koridorius |  | 2-11 |  | 233.17 | x | x | x | x | x | x | x | reikia | x | reikia | x | keisti į LED | EIF, LAN | x | taip | x |  | x | perdažyti | pakabinamos | teracas restoruoti | keisti | keisti
| Atvirasis kabinetas |  | 2-12 |  | 22.93 | x | 8 | x | x | x | x | x | reikia | x | reikia | 4 komp po 4x220V | keisti į LED | WIFI,LAN | 8 nešiojamųjų kompiuterių | taip | x | x | x | perdažyti | pakabinamos | keisti | keisti | keisti
| WC |  | 2-13 |  | 3.14 | x | x | reikia -yra | reikia-yra | nesgresyvios | x | keisti | reikia | x | reikia | reikia | keisti į LED | x | x | taip | x | x | ardyti pertvaras | keisti keramika | pakabinamos | keisti keramka | x | keisti
| WC |  | 2-18 |  | 4.17 | x | x | rekia-yra | reikiai-yra | neagresyvios | x | keisti | reikia | x |  | x | keisti į LED | x | x | taip | x | x | ardyti pertvaras | keisti keramika | pakabinamos | keisti keramika | x | keisti
| Prausykla |  | 2-19 |  | 1.67 | x | x | rekia-yra | reikiai-yra | neagresyvios | x | keisti | reikia | x | reikia | reikia | keisti į LED | x | x | taip | x | x | ardyti pertvaras | keisti keramika | pakabinamos | keisti keramika
| Sandėlis |  | 2-20 |  | 2.45 | x | x | rekia-yra | reikiai-yra | neagresyvios | x | keisti | reikia | x | reikia | reikia | keisti į LED | x | x | taip | x | x | ardyti pertvaras | keisti keramika | pakabinamos | keisti keramika | x | keisti
| Auditorija |  | 2-25 |  | 66.35 | x | 20 | x | x | x | x | x | reikia | x | reikia | 22kompl. Po 3x220V | keisti į LED | WIFI | x | taip | x | x | x | perdažyti | pakabinamos | keisti | keisti | keisti
| Kabinetas |  | 2-26 |  | 8.3 | x | x | x | x | x | x | x | reikia | x | reikia | x | keisti į LED | x | x | taip | x | x | x | perdažyti | pakabinamos | keisti | keisti | keisti
| WC |  | 2-27 |  | 9.49 | x | x | reikia -yra | reikia-yra | neagresyvios | x | keisti | reikia | x | reikia | reikia | keisti į LED | x | x | taip | x | x | ardyti pertvaras | keisti keramika | pakabinamos | keisti keramika | keisti | keisti
| WC |  | 2-28 |  | 5.06 | x | x | rekia-yra | rekia-yra | neagresyvios | x | keisti | reikia | x | reikia | x | keisti į LED | x | x | taip | x | x | ardyti pertvaras | keisti keramika | pakabinamos | keisti keramika | keisti | keisti
| Laboratorija | KK | 2-29 | 208 | 17.75 | Kompiuterinė klasė | 22 + 1 dėstytojui | reikia -yra | reikia | neagresyvios | x | Yra kriauklė, keisti | reikia | x | reikia | 23 komp. Po 3x220V | keisti į LED | WIFI, LAN | Kompiuteriai, išmanioji lenta | taip | x | x | Patalpos 2-29,2-30 ir2-31 apjungtos | perdažyti | pakabinamos | Keisti | keisti,žaliuzės | keisti rakinamos kortele
| Kabinetas |  | 2-30 |  | 18.43 | x | 2 | x | x | x | x | x | reikia | x | rekia |  | keisti į LED | x | x | taip | x | x | išardytos pertvaros | perdažyti | pakabinamos | keisti | keisti | keisti
| Kabinetas |  | 2-31 |  | 18.32 | x | 1 | x | x | x | x | x | reikia | x | reikia |  | keisti į LED | x | x | taip | x | x | išardytos pertvaros | perdažyti | pakabinamos | keisti | keisti | keisti
| Kabinetas | SA | 2-32 | 209 | 17.04 | x | 15 | reikia-yra | reikia-yra | neagresyvios | x | Yra kriauklė, palikti | reikia | x | reikia | 15 komp po 3x220V | keisti į LED | WIFI | Projektorius | taip | x | x | x | perdažyti | pakabinamos | keisti | keisti, žaliuzės | keisti
| Kabinetas |  | 2-33 |  | 26.59 | x | 2 | x | x | x | x | x | reikia | x | reikia |  | keisti į LED | WIFI | x | taip | x | x | x | perdažyti | pakabinamos | keisti | keisti | keisti
| Kabinetas |  | 2-34 |  | 12.42 | x | 2 | x | x | x | x | x | reikia | x | reikia |  | keisti į LED | WIFI | x | taip | x | x | x |  |  | keisti | keisti | keisti
|  |  | viso |  | 898.86 |  | 230 | [6 empty] | x

## 3 AUKŠTAS
Aukštas | Patalpos pavadinimas | kas pildo | Patalpos Nr. pagal kadastro bylą | Patalpos Nr. ant durų | Plotas m² | Laboratorinės ir kitos svarbios įrangos komplektacija | Darbo vietų skaičius | Vandentiekis |  | Nuotekos |  |  | Vėdinimas |  | Šildymas-vėsinimas | Elektrotechnika |  | Silpnos srovės/ kompiuterinis tinklas |  | Gaisrinė sauga | Konstrukcijos |  |  | Apdaila
[8 empty] | Karštas vandentiekis | Šaltas vandentiekis | Neagresyvios | Kitos | Sanitariniai prietaisai | Vėdinimas | Spec. |  | Jėga | Apšvietimas | LAN, Wifi | Projektoriai, monitorinai, kompiuterinai |  | Sienos, konstrukcijos | Pertvaros | Ardymo, grovimo darbai | Sienos | Lubos | Grindys | Langai | Durys
3 | Auditorija |  | 3-1 |  | 75.49 | x | 30 | x | x | x | x | x | reikia | x | reikia | 30kompl. Po 3x220V | Keisti į LED paneles | LAN | x | taip | x | x | x | dažytos, reikia perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti | keisti į rakinamą kortele
| Auditorija |  | 3-2 |  | 56.39 | [8 empty] | x | reikia |  | Keisti į LED paneles | LAN | x | taip | x | x | x | dažytos, reikia perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti | keisti į rakinamą kortele
| Kabinetas | AAVIK | 3-3 | 303 | 18.81 | x | 2 | x | x | x | x | x | reikia | x | reikia | 3 komplektai po 3x 220V | Keisti į LED paneles | LAN | x | taip | x | x | x | dažytos, reikia perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti ir horizontalios aliuminio žaliuzės | keisti į rakinamą kortele
| Kabinetas |  | 3-4 |  | 19.64 | x | 2 | x | x | x | x | x | reikia | x |  | 2 komplektai po 3x220V | Keisti į LED paneles | LAN | x | taip | x | x | x | dažytos, reikia perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti | keisti
| Kabinetas |  | 3-5 |  | 37.71 | x | 4 | x | x | x | x | x | reikia | x |  | 4 kompo. Po 3x220V | Keisti į LED paneles | LAN | x | taip | x | x | x | dažytos, reikia perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti | keisti
| Auditorija | AAVIK | 3-6 | 305 | 56.18 | x | 30+1 vieta su stac. kompiuteriu | yra reikia | yra, reikiai | x | x | yra, reikiai | reikia | x | reikia | 33 kompl.po 3x220V | Keisti į LED paneles | LAN | Monitorius, kompiuteris, išmani lenta, elektros jungtys studentams | taip | x | x | x | dažytos, reikia perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti ir horizontalios aliuminio žalizės | keisti į rakinamą kortele
| Kabinetas | AAVIK | 3-7 | 306 | 18.06 | x | 2 | x | x | x | x | x | reikia | x | reikia | 2 komplektai po 3x220V | Keisti į LED paneles | LAN | kompiuteriai | taip | x | x | x | dažytos, reikia perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti ir aliuminio horizontalios žaliuzės | keisti į rakinamą kortele
| Laboratorija | AAVIK | 3-8 | 307 | 37.02 | Mokomoji laboratorija | 12 | x | x | x | x | x | reikia | x | reikia | 16 komplektų po 3x220V | Keisti į LED paneles | LAN | x | taip | x | x | x | dažytos, reikia perdažyti | dažomos, perdažytiir pakabinamos | tarketas | keisti ir aliuminio horizontalios žaliuzės | keisti į rakinamą kortele
| Kabinetas | AAI | 3-9 | 308 | 18.64 | x | 2 | x | x | x | x | x | reikia | x | reikia | 2 kompl.po 3x220V |  | LAN | x | taip | x | x | x | dažytos, reikia perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti ir aliuminio horizontalios žaliuzės | keisti
| Kabinetas | AAI | 3-10 | 309 | 18.46 | x | 2 | x | x | x | x | x | reikia | x | reikia | 2kompl.po3x220V | Keisti į LED paneles | LAN | x | taip | x | x | x | dažytos, reikia perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti ir aliuminio horizontalios žaliuzės | keisti
| Laboratorija | AAVIK | 3-11 | 310 | 37.43 | Aplinkos chemijos mokomoji laboratorija | 12 | reikia | reikia | x | cheminių medžiagų, po laboratorinių indų plovimo, likučiai | reikia | reikia | yra traukos spinta, reikalingas ištraukimas į išorę | reikia | 16 komplektų po 3x220V | Keisti į LED paneles | LAN | kompiuteriai | taip | x | x | x | dažytos, reikia perdažyti | dažomos, perdažyti ir pakabinamos | plytelės, reikia pakeisti | keisti ir aliuminio horizontalios žaliuzės | keisti į rakinamą kortele
| Laboratorija | AAI | 3-12 | 311 | 37.14 | Aplinkos apsaugos intituto Aplinkos apsaugos darbo salygų atestuota laboratorija | 3 | reikia | reikia | x | Cheminių medžiagų, po tyrimų ir indų plovimo likučiai | reikia | reikia | yra traukos spinta, reikalingas ištraukimas į išorę | reikia | 5 komplektai po 3x200V | Keisti į LED paneles | LAN | kompiuteriai | taip | x | x | x | dažytos, reikia perdažyti | dažomos, perdažyti ir pakabinamos | plytelės, reikia pakeisti | keisti iraliuminio horizontalios žalizės | keisti į rakinamą kortele
| Kabinetas | AAVIK | 3-13 | 312 | 18.74 | Metodinis, susirinkimų kambarys | 10 | x | x | x | x | x | reikia | x | reikia | 12 kompektų po3x220V | Keisti į LED paneles | LAN | kompiuteriai | taip | x | x | x | dažytos, reikia perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti ir aliuminio horizontalios žaliuzės
| Laboratorija | AAI | 3-14 | 313 | 37.18 | Aplinkos apsaugos ir darbo salygų akredituota laboratorija | 3 |  | reikia | x | neagresyvios plovimo likučiai | reikia | reikia | Yra ištraukimo sistema užtikrinti patalpų oro kokybei | reikia vėsinimo antroje pusėje | 5 komplektai po 3x220V | Keisti į LED paneles | LAN | kompiuteriai | taip | x | x | x | dažytos, reikia perdažyti | dažomos, perdažyti ir pakabinamos | plytelės, reikia pakeisti | keisti ir aliuminio horizontalios žaliuzės | keisti į rakinamą kortele
| Kabinetas | AAVIK | 3-15 | 314 | 18.62 | x | 1 | x | x | x | x | x | reikia | x | reikia | 2 komplektai po 3x220V | Keisti į LED paneles | LAN | KOmpiuteriai | taip | x | x | x | dažytos, reikia perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti ir aliuminio horizontalios žaliuzės | keisti
| Laboratorija | AAI | 3-16 | 315 | 37.6 | Aplinkosauginių bioanglies technologijų laboratorija | 3 | reikia | reikia | x | neagresyvios plovimo likučiai | reikia | reikia | Yra ištraukimo sistema nuo pirolizavimo krosnelės | reikia vėsinimo antroje pusėje | 5 komplektai po 3x220V | Keisti į LED paneles | LAN | KOmpiuteriai | taip | x | x | x | dažytos, reikia perdažyti | dažomos, perdažyti ir pakabinamos | plytelės, reikia pakeisti | Reikia horizontalių aliuminių žaliuzių | keisti į rakinamą kortele
| Koridorius |  | 3-19 |  | 233.34 | x | x | x | x | x | x | x | reikia | x | reikia | 4 komlektai po 2x220V | Keisti į LED paneles | x | x | taip | x | x | x | dekoratyvinis tinkas, reikia perdažyti | pakabinamos | teracas restoruoti |  | keisti
| WC |  | 3-21 |  | 3.22 | x | x | reikia | reikia | x | x | reikia | reikia | x | rekia | reikia | Keisti į LED paneles | x | x | taip | x | naujos Hl | demontuoti pertvaras | keramikinės plytelės | pakabinamos | keramika -keisti | keisti | keisti
| WC |  | 3-26 |  | 4.11 | x | x | reikia | reikia | x | x | reikia | reikia | x | reikia | reikia | Keisti į LED paneles | x | x | taip | x | naujosHL | demontuoti pertvaras | keramikinės plytelės | pakabinamos | keramika-keisti | keisti | keisti
| Sandėlis |  | 3-27 |  | 1.67 | x | x | reikia | reikia | x | x | reikia | reikia | x | reikia | reikia | Keisti į LED paneles | x | x | taip | x | x | x | keramikinės plytelės | pakabinamos | keramika-keisti | keisti | keisti
| Sandėlis |  | 3-28 |  | 2.43 | x | x | reikia | reikia | x | x | reikia | reikia | x | reikia | reikia | Keisti į LED paneles | x | x | taip | x | x | x | keramikinės plytelės | pakabinamos | keramika-keisti | keisti | keisti
| Atvirasis kabinetas | AAI | 3-33 |  | 16.49 | x | 8 | x | x | x | x | x | reikia | x | reikia | 6 komplektai po3x220V | Keisti į LED paneles | WIFI | iki 8 nešiojamųjų kompiuterių | taip | x | x | x | dažytos, reikia perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti | keisti
| WC tamburas |  | 3-34 |  | 6.23 | x | x | x | x | x | x | x | reikia | x | reikia | x | Keisti į LED paneles | x | x | taip | x | naujosHL | demontuoti pertvaras | keramikinės plytelės | pakabinamos | keramika-keisti | keisti | keisti
| WC |  | 3-35 |  | 9.28 | x | x | reikia | reikia | x | x | reikia | reikia | x | reikia | x | Keisti į LED paneles | x | x | taip | x | NaujosHL | demontuoti pertvaras | keramikinės plytelės | pakabinamos | keramika-keisti | keisti | keisti
| WC |  | 3-36 |  | 5.13 | x | x | reikia | reikia | x | x | reikia | reikia | x | reikia | x | Keisti į LED paneles | x | x | taip | x | naujos Hl | demontuoti pertvaras | keramikinės plytelės | pakabinamos | keramika-keisti | keisti | keisti
| Laboratorija | APF | 3-37 | 316 | 56.85 | kompiuterių klasė | 16+1 | x | x | x | x | x | reikia | x | reikia, šiuo metu yra split'as | 19 koimplektų po3x220V | Keisti į LED paneles | reikia | 17 kompiuterių, išmanioji lenta | taip | x | x | x | dažytos, reikia perdažyti | dažomos ,perdažyti ir pakabinamos | tarketas | keisti | keisti
| Laboratorija | APF | 3-38 | 317 | 19.54 | kompiuterių klasė | 16+1 | x | x | x | x | x | reikia | x | reikia, šiuo metu yra split'as | 16komplektų po 3x220V | Keisti į LED paneles | yra, reikia | 17 kompiuterių, išmanioji lenta | taip | x | x | x | dažytos, reikia perdažyti | dažomos, perdažyti ir pakabinamos | tarketas | keisti | keisti
|  |  | viso |  | 901.4 |  | 161

## 4 AUKŠTAS
Aukštas | Patalpos pavadinimas | kas pildo | Patalpos Nr. pagal kadastro bylą | Patalpos Nr. ant durų | Plotas m² | Laboratorinės ir kitos svarbios įrangos komplektacija | Darbo vietų skaičius | Vandentiekis |  | Nuotekos |  |  | Vėdinimas |  | Šildymas-vėsinimas | Elektrotechnika |  | Silpnos srovės/ kompiuterinis tinklas |  | Gaisrinė sauga | Konstrukcijos |  |  | Apdaila
[8 empty] | Karštas vandentiekis | Šaltas vandentiekis | Neagresyvios | Kitos | Sanitariniai prietaisai | Vėdinimas | Spec. |  | Jėga | Apšvietimas | LAN, Wifi | Projektoriai, monitorinai, kompiuterinai |  | Sienos, konstrukcijos | Stiklo pertvaros | Ardymo, grovimo darbai | Sienos | Lubos | Grindys | Langai | Durys
4 | Kabinetas | KK | 4-1 | 401 | 36.84 | Dėstytojų kabinetas | 4 | Taip | Taip | x | x | Yra kriauklė, alikti. | reikia | x | Reikia vėsinimo | 5 komp po 3x220V | Keisti į LED paneles | LAN, WIFI | 4 Kompiuteriai | Taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos |  | keisti, roleta | keisti
| Auditorija | APF | 4-2 | 402 | 37.45 | Auditorija | 20+1 | nebereikia,naikinti | nebereikia,naikinti | x | x | nebereikia,demontuoti | reikia | x | Reikia vėsinimo | 25 kompl po 3x220V | Keisti į LED paneles | LAN WIFI | iki 20 nešiojamų kompiuterių 1 stacionarus; išmanioji lenta | taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos |  | keisti, roleta | keisti
| Kabinetas | AAVIK | 4-3 | 403 | 37.01 | Dėstytojų kabinetas | 4 | Taip | Taip | x | x | yra krauklė, palikti arba pakeisti į mažą plautuvę | reikia | x | Reikia vėsinimo | 4 kompl. Po 4x220V | Keisti į LED paneles | LAN WIFI |  | Taip | x | x | x | dažytos reikia perdažyti | pakabinamos | Laminatas, keisti | keisti, horizontalios aliuminio žaliuzės | keisti
| Laboratorija | AAVIK | 4-4 | 404 | 37.29 | Mokomieji laboratoriniai stendai | 10 | Taip | Taip | x | x | Yra kriauklė, palikti. | Reikia | x | Reikia vėsinimo | 10komp po 3x220V | Keisti į LED paneles | LAN WIFI | Kompiuteriai prie lab. stendų | Taip | x | x | x | dažytos reikia perdažyti | pakabinamos | Linoleumas, keisti | keisti,roletai | keisti
| Laboratorija | PEK | 4-5 | 405 | 57.62 | Mokomieji laboratoriniai stendai, | 16 darbo vietos studentams | Reikia | Yra | Yra | x | Yra kriauklė. Palikti arba keisti į plautuvę | reikia | x | Reikia vėsinimo | 16 kompl. Po 4x220v | keistu į LED paneles | LAN WIFI |  | Taip | x | x | x | dažytos reikia perdažyti | dažytos pakabinamos |  | keisti ,roletai | keisti
| Auditorija | APF | 4-6 | 406 | 74.87 | Auditorija | 50+1 | x | nebereikia naikinti | x | x | nebereikia demontuoti | Reikia | x | Reikia vėsinimo | 51 kompl. po3x220V | Keisti į LED paneles | WIFI | iki 50 nešiojamųjų kompiuterių, stacionarus kompiuteris, išmanioji lenta | Taip | x | x | x | dažytos reikia perdažyti | pakabinamos |  | keisti ,roletai | keisti
| Kabinetas | PEK | 4-7 | 407 | 18.11 |  | 1 | x | x | x | x | x | Reikia | x | Reikia vėsinimo | 2 komp po3x220V | Keisti į LED paneles | LAN WIFI | kompiuteris | Taip | x | x | x | Dažomos ir reikia perdažyti | pakabinamos | Laminatas, keisti | keisti, horizontalios aliuminio žaliuzes | keisti
| Kabinetas | PEK | 4-8 | 408 | 18.71 |  | 2 | x | x | x | x | x | Reikia | x | Reikia vėsinimo | 2 komp po3x220V | Keisti į LED paneles | LAN WIFI | kompiuteris | Taip | x | x | x | Dažomos ir reikia perdažyti | pakabinamos | Laminatas, keisti | keisti, horizontalios aliuminio žaliuzes | keisti
| Kabinetas | PEK | 4-9 | 409 | 37.49 |  | 4 | Reikia | Yra | x |  | Yra kriauklė. Palikti arba keisti į plautuvę | Reikia | x | Reikia vėsinimo | 4 kompl. Po 4x220V | Keisti į LED paneles | LAN WIFI | iki 4 kompiuterių | Taip | x | x | x | Dažomos ir reikia perdažyti | pakabinamos | Laminatas, keisti | keisti ,horizontalios aliuminio žaliuzes | keisti
| Kabinetas | PEK | 4-10 | 410 | 37.82 | Metodinis, susirinkimų kambarys | 12 | Reikia | Yra | x |  | Yra kriauklė. Palikti arba keisti į plautuvę | Reikia | x | Reikia vėsinimo | 12 kompl. Po 3x220V | Keisti į LED paneles | LAN WIFI | mikrobangė, kavos aparatas, arbatinukas, televizorius | Taip | x | x | x | Dažomos ir reikia perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti , horizontalios aliuminio žaliuzes | keisti
| Kabinetas | PEK | 4-11 | 411 | 18.61 | x | 2 | x | x | x | x | x | Reikia | x | Reikia vėsinimo | 2 komp po 4x220V | Keisti į LED paneles | LAN WIFI | 2 kompiuteriai | Taip | x | x | x | Dažomos ir reikia perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti ,horizontalios aliuminio žaliuzes | keisti
| Kabinetas | PEK | 4-12 | 412 | 18.16 | x | 2 | x | x | x | x | x | Reikia | x | Reikia vėsinimo | 2 komp po 4x220V | Keisti į LED paneles | LAN WIFI | 2 kompiuteriai | Taip | x | x | x | Dažomos ir reikia perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti , horizontali aliuminio žaliuzes | keisti
| Kabinetas | PEK | 4-13 | 413 | 18.76 | Kabinetas | 2 | x | x | x | x | x | Reikia | x | Reikia vėsinimo | 2 kompl. Po 4x220V | Keisti į LED paneles | LAN WIFI | 2 kompiuteriai | Taip | x | x | x | Dažomos ir reikia perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti , horizontalios aliuminio žaliuzes | keisti
| Laboratorija | PEK | 4-14 | 414 | 18.54 | Mokomieji laboratoriniai stendai | 2 darbo vietos studentams, 8 vietos prie lab.stendų | x | x | x |  | x | Reikia | x | Reikia vėsinimo | 10 kompl po 3x220V | Keisti į LED paneles | LAN WIFI | x | Taip | x | x | x | Dažomos ir reikia perdažyti | dažytos pakabinamos | tarketas | keisti , horizontali aliuminio žaliuzes | keisti valdymas kortele
| Laboratorija | PEK | 4-15 | 415 | 37.64 | Mokomieji laboratoriniai stendai | 9 darbo vietos studentams, 1 vieta su nešiojamu komp. dėstytojui, 14 vietos prie lab.stendų | Reikia | Yra | Yra | x | Reikalinga platesnė ir gilesnė plautuvė (plieninė arba akmens masės) | Reikia | x | Reikia vėsinimo | 25 komp po 3x220V | Keisti į LED paneles | LAN WIFI | Kompiuteriai prie lab. stendų | Taip | x | x | x | Dažomos ir reikia perdažyti | dažytos pakabinamos | tarketas | keisti ,horizontalios aliuminio žaliuzes | Keisti, valdymas kortele
| Kabinetas | KK | 4-16 | 416 | 18.21 | Kabinetas | 4 | x | x | x | x | x | reikia | x | Reikia vėsinimo | 4 kompl. po 4x220V | Keisti į LED paneles | LAN WIFI | Kompiuteriai | Taip | x | x | x | dažytos reikia perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti , horizontalios aliuminio žaliuzės | keisti
| Kabinetas | KK/KTI | 4-17 | 417 | 18.69 | x | 2 | x | x | x | x | x | reikia | x | Reikia vėsinimo | 2kompl. Po 3x220V | keisti LED paneles | LAN | kompiuteriai | taip | x | x | x | dažytos reikia perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti , roletai | keisti
| Kabinetas | AAVIK | 4-18 | 418 | 18.52 | x | 2 | x | x | x | x | x | reikia | x | Reikia vėsinimo | 2 komp po 4x220V | Keisti į LED paneles | LAN WIFI | Kompiuteriai | Taip | x |  | x | dažytos reikia perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti , horizontalios aliuminio žaliuzės | keisti
| Kabinetas | AAVIK | 4-19 | 419 | 18.61 | x | 2 | x |  | x | x | x | reikia | x | Reikia vėsinimo | 2 komp po 4x220V | Keisti į LED paneles | LAN WIFI | Kompiuteriai | Taip | x | x | x | da-ytos reikia perdažyti | pakabinamos | tarketas | keist , horizontalios aliuminio žaliuzės | keisti
| Kabinetas | AAVIK | 4-20 | 420 | 38.34 | x | 4 | x | Yra | x | x | yra krauklė, palikti arba pakeisti į mažą plautuvę | reikia | x | Reikia vėsinimo | 4 kompl. po 4x220V | Keisti į LED paneles | LAN WIFI | Kompiuteriai | Taip | x | x | x | dažytos reikia perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti , horizontalios aliuminio žaliuzės | keisti
| Koridorius |  | 4-22 |  | 234.32 | x | x | x | x | x | x | x | reikia | x | Reikia vėsinimo | x | keisti į LED paneles | x | x | Taip | x | x | x | dekoras reikia predažyti | pakabinamos | teracas restoruoti | keisti | keist
| WC |  | 4-24 |  | 3.14 | x | x | x | yra | x | x | keisti | reikia | x | Reikia vėsinimo | 1 koml po2x220V | keiti į LED paneles | x | x | Taip | x | x | demontuti pertvaras | plytelės | pakabinamos | plytelės keisti | x | keisti
| WC |  | 4-29 |  | 4.1 | x | x | yra | yra | x | x | keisti | reikia | x | Reikia vėsinimo | 1koml po 2x220V | keiati į LED paneles | x | x | Taip | x | x | demontuti pertvaras | plytelės | pakabinamos | plytelės keisti | x | keisti
| Sandėlis |  | 4-30 |  | 1.78 | x | x | yra | yra | x | x | keisti | reikia | x | Reikia vėsinimo | 1 koml po2x220V | keisti į LED paneles | x | x | Taip | x | x | x | plytelės | pakabinamos | plytelės keisti | x | keisti
| WC |  | 4-31 |  | 2.44 | x | x | yra | yra | x | x | keisti | reikia | x | Reikia vėsinimo | x | keisti į LED paneles | x | x | Taip | x | x | demontuti pertvaras | plytelės | pakabinamos | plytelės keisti | x | keisti
| Atvirasis kabinetas | APF | 4-36 |  | 17.08 | x | iki 8 | x | x | x | x | x | reikia | x | reikia vėsinimo | 8 komp po 3x220V | Keisti į LED paneles | WIFI | iki 8 nešiojamųjų kompiuterių | taip | x | x | x | dažytos reikia perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti | keisti
| WC tamburas |  | 4-37 |  | 5.75 | x | x | x | x | x | x | x | reikia | x | Reikia vėsinimo | x | keisti į LED paneles | x | x | Taip | x | x | x | plytelės | pakabinamos | plytelės keisti | x | keisti
| WC |  | 4-38 |  | 9.24 | x | x | yra | yra | x | x | keisti | reikia | x | Reikia vėsinimo | x | keisti į LED paneles | x | x | Taip | x | x | demontuti pertvaras | plytelės | pakabinamos | plytelės keisti | keisti | keisti
| WC |  | 4-39 |  | 5.13 | x | x | yra | yra | x | x | keisti | reikia | x | Reikia vėsinimo | x | keisti į LED paneles | x | x | Taip | x | x | demontuti pertvaras | plytelės | pakabinamos | plytelės keisti | keisti | keisti
|  |  | viso |  | 900.27 |  | 171
Note on N7: Kęstutis Čiuprinskas: esama įranga greičiausiai bus demontuojama, kol kas nėra iki galo žinoma
Note on P7: Kęstutis Čiuprinskas: esama įranga greičiausiai bus demontuojama, kol kas nėra iki galo žinoma

## 5 AUKŠTAS
Aukštas | Patalpos pavadinimas | kas pildo | Patalpos Nr. pagal kadastro bylą | Patalpos Nr. ant durų | Plotas m² | Laboratorinės ir kitos svarbios įrangos komplektacija | Darbo vietų skaičius | Vandentiekis |  | Nuotekos |  |  | Vėdinimas |  | Šildymas-vėsinimas | Elektrotechnika |  | Silpnos srovės/ kompiuterinis tinklas |  | Gaisrinė sauga | Konstrukcijos |  |  | Apdaila
[8 empty] | Karštas vandentiekis | Šaltas vandentiekis | Neagresyvios | Kitos | Sanitariniai prietaisai | Vėdinimas | Spec. |  | Jėga | Apšvietimas | LAN, Wifi | Projektoriai, monitorinai, kompiuterinai |  | Sienos, konstrukcijos | Stiklo pertvaros | Ardymo, grovimo darbai | Sienos | Lubos | Grindys | Langai | Durys
5 | Auditorija | KK | 5-1 | 501 | 74.25 | Auditorija | 52 | naikinti | naikinti | x | x | x | reikia | x | šildymas ,vėsinimas | Rozetės ir rozetės komp. įrangai | yra LED | Taip | Stacionarus Kompiuteris, iki 50 nešiojamųjų kompiuterių, 2 išmanioios lentos | Taip | x | x | x | dažytos ,perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti | keisti
| Kabinetas | APFD | 5-2 | 502 | 37.53 | kabinetas | 1 | x | x | x | x | x | reikia | x | šįildymas ,vėsinimas |  | yra LED | taip | kompiteris | taip | x | x | x | dažytos ,perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti | keisti
| Auditorija | APF | 5-4 | 504 | 57.74 | Auditorija | 30 | yra , reikia | yra , reikia | x | x | plautuvė | reikia | x | šįildymas ,vėsinimas | padidinti rozečių skaičių | keisti į LED paneles | taip | projektorius, iki 20 nešiojamųjų komputerių' išmanioji lenta | taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti | keisti
| Kabinetas / Virtuvėlė | KK | 5-6 | 506 | 74.6 | Virtuvėlė | x | reikia | reikia | x | x | Kriauklė | reikia | x | šįildymas ,vėsinimas | Rozetės | keisti į LED paneles | taip | mikrobangė, arbatinukas, kavos aparatas, šaldytuvas, skrudintuvas | Taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti, horizontalios aliuminių žaliuzės | keisti
| Auditorija | APF | 5-7 | 507 | 73.52 | Auditorija | 25 studentų, 1 dėstytojp | naikinti | naikinti | x | x | Kriauklė | reikia | x | šįildymas ,vėsinimas | padidinti rozečių skaičių (studentams, sienų perimetru) | keisti į LED paneles | Taip | iki 25 nešiojamųjų kompiuterių; išmanioji lenta | taip | Naikinti plastikines dalylentes, perdažyti, etc, | x | x | dažyti | pakabinamos | tarketas | keisti | keisti
| Kompiuterių klasė | APF | 5-8 | 508 | 37.52 | Kompiuterių klasė | 20 | naikinti | naikinti | x | x | Kriauklė | reikia | x | šildymas ,vėsinimas | Rozetės ir rozetės komp. įrangai | keisti į LED paneles | Taip | 20 stacionarių kompiuterių; išmanioji lenta | Taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti | keisti
| Kabinetas | AAVIK | 5-9 | 509 | 18.85 | Kabinetas | 1 | x | x | x | x | x | reikia | x | šildymas ,vėsinimas | Rozetės ir rozetės komp. įrangai | keisti į LED paneles | Taip | Kompiuteris | Taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti , horizontalios aliuminio žaliuzės | keisti
| Kabinetas | APFD | 5-10 | 510 | 18.16 | kabinetas | 1 | x | x | x | x | x | reikia | x | įildymas, vėsinimas | Rozetės ir rozetės komp. įrangai | keisti į LED paneles | Taip | Kompiuteris | Taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti | keisti
| Kabinetas | APFD | 5-11 | 511 | 18.83 | Kabinetas | 1 | x | x | x | x | x | reikia | x | šildymas ,vėsinimas | Rozetės ir rozetės komp. įrangai | yra LED | Taip | Kompiuteris | Taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti, horizontalios aliuminio žaliuzės | keisti
| Kabinetas | APFD | 5-12 | 512 | 18.52 | Kabinetas | 1 | x | x | x | x | x | reikia | x | šildymas, vėsinimas | Rozetės ir rozetės komp. įrangai | yra LED | Taip | Kompiuteris | Taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti | keisti
| Kabinetas | APFD | 5-13 | 513 | 37.72 | Kabinetas | 2 | yra ir reikia | yra ir reikia | x | x | plautuvė | reikia | x | šildymas, vėsinimas | Rozetės ir rozetės komp. įrangai | yra LED | Taip | 2 stacionarūs kompiuteriai | Taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti | keisti
| Kabinetas | APFD | 5-14 | 513A | 18.14 | Kabinetas | 1 | x | x | x | x | x | reikia | x | šildymas v | Rozetės ir rozetės komp. įrangai | yra LED | Taip | Kompiuteris | Taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos | tarketas | keist | keisti
| Kabinetas | APFD | 5-15 | 514 | 18.5 | Kabinetas | 1 | x | x | x | x | x | reikia | x | šildymas, vėsinimas | Rozetės ir rozetės komp. įrangai | yra LED | Taip | Kompiuteris | Taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti | keisti
| Kabinetas | KK | 5-16 | 515 | 18.34 | Kabinetas | 1 | x | x | x | x | x | reikia |  | šildymas vėsinimas | Rozetės ir rozetės komp. įrangai | yra LED | Taip | Kompiuteriai | Taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti , horizontalios aliuminio žaliuzės | keisti
| Kabinetas | APFD | 5-17 | 516 | 18.69 | Kabinetas | 2 | x | x | x | x | x | reikia | x | šildymas, vėsinimas | Rozetės ir rozetės komp. įrangai | yra LED | Taip | 2-4 Kompiuteriai | Taip | x |  | x | dažytos perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti , horizontalios aliuminio žaliuzės | keisti
| Kabinetas | KK | 5-18 | 517 | 38.24 | Kabinetas | 3 | reikia | reikia | x | x | x | reikia | x | šildymas ,vėsinimas | Rozetės ir rozetės komp. įrangai | yra LED | Taip | Kompiuteriai | Taip | x | reikia | x | dažytos perdažyti | pakabinamos | tarketas | horizontalios aliuminiės žaliuzės | keisti
| Koridorius |  | 5-20 |  | 234.03 | x | x | x | x | x | x | x | reikia | x | šildymas, vėsinimas | x | keisti į LED paneles | x | x | Taip | x | x | x | dekoratyvinis tinkas perdažyti | pakabinamos | teracinės šlifuoti | keisti | keisti
| Prausykla |  | 5-22 |  | 3.17 | x | x | yra reikia | yra reikia | x | x | kriauklė | reikia | x | šildymas | x | keisti į LED | x | x | Taip | x | x | demontuoti pertvaras | plytelės | pakabinamos | plytelės | keisti | keisti
| Prausykal |  | 5-27 |  | 4.13 | x | x | yra reikia | yra reikia | x | x | kriauklė | reikia | x | šildymas | x | Keisti į LED | x | x | Taip | x | x | demontuoti pertvaras | plytelės | pakabinamos | plytelės | kestii | keisti
| Sandėlis |  | 5-28 |  | 1.87 | x | x | yra reikia | yra reikia | x | x | kriaukjė | reikia | x | x | 1 blokas 2x220V | keisti į LED paneles | x | x | Taip | x | x | demontuoti pertvaras | plytelės | pakabinamos | plytelės | keisti | keisti
| Sandėlis |  | 5-29 |  | 2.43 | x | x | yra reikia | yra reikia | x | x | kriauklė | reikia | x | šildymas | 1blokas pox2x220V | keisti į LED | x | x | Taip | x | x | demontuoti pertvaras | plytelės | pakabinamos | plytelės | keisti | keisti
| Kabinetas | APFD | 5-34 | 503 | 26.74 | kabinetas | 1 | yra ir reikia | yra ir reikia | x | x | x | reikia | x | šildymas,vėsinimas | Rozetės ir rozetės komp. įrangai | yra LED | Taip | 1 kompiuteris su monitoriumi | Taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti | keisti
| Kabinetas | APFD | 5-35 | 503A | 10.22 | kabinetas | 1 | x | x | x | x | x | reikia | x | šildymas,vėsinimas | Rozetės ir rozetės komp. įrangai | yra LED | Taip | 1 kompiuteris su monitoriumi | Taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti | keisti
| Atvirasis kabinetas | APF | 5-36 | - | 17.08 | kabinetas | 8 | x | x | x | x | x | reikia | x | šildymas, vėsinimas | padidinti rozečių skaičių | keisti į LED paneles | WIFI | iki 8 nešiojamųjų kompiuterių | taip | x | Stiklo pertvaros | x | dažytos perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti | keisti
| WC tambūras |  | 5-37 |  | 5.75 | x | x | x | x | x | x | x | reikia | x | šildumas vėsinimas | 1 blokas po 2x220V | keisti į LED | x | x | Taip | x | x | x | plytelės | pakabinamos | plytelės | kesti | keisti
| WC |  | 5-38 |  | 9.26 | x | x | yra reikia | yra reikia | x | x | kriauklės ,unitazai | reikia | x | šildymas vėsinimas | x | keisti į LED | x | x | Taip | x | x | demontuoti pertvaras | plytelės | pakabinamos | plytelės | keisti | keisti
| WC |  | 5-39 |  | 5.06 | x | x | yra reikia | yra reikia | x | x | unitazai | reikia | x | šildymas vėsinimas | x | keisti į LED | x | x | Taip | x | x | demontuoti pertvaras | plytelės | pakabinamos | plytelės | keisti | keisti
| Kabinetas | KK | 5-40 | 505A | 17.96 | x | 2 | x | x | x | x | x | reikia | x | šildymas ,vėsinimas | Rozetės ir rozetės komp. įrangai | keisti į LED paneles | Taip | Kompiuteriai | Taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti, horizontalios aliuminio žaliuzės | keisti
| Kabinetas | KK | 5-41 | 505 | 37.2 | x | 4 | x | x | x | x | x | reikia | x | šildymas vėsinimas | Rozetės ir rozetės komp. įrangai | keisti į LED paneles | Taip | Kompiuteriai | Taip | x | x | x | dažytos perdažyti | pakabinamos | tarketas | horizontalios aliuminio žaliuzės | keisti
|  |  | viso |  | 897.75 |  | 160

## 6 AUKŠTAS
Aukštas | Patalpos pavadinimas | kas pildo | Patalpos Nr. pagal kadastro bylą | Pavadinimas | Plotas m² | Laboratorinės ir kitos svarbios įrangos komplektacija | Darbo vietų skaičius | Vandentiekis |  | Nuotekos |  | Vėdinimas |  | Šildymas-vėsinimas | Elektrotechnika |  | Silpnos srovės/ kompiuterinis tinklas |  | Gaisrinė sauga | Konstrukcijos |  |  | Apdaila
[8 empty] | Karštas vandentiekis | Šaltas vandentiekis | Neagresyvios | Sanitariniai prietaisai | Vėdinimas | Spec. |  | Jėga | Apšvietimas | LAN, Wifi | Projektoriai, monitorinai, kompiuterinai |  | Sienos, konstrukcijos | Stiklo pertvaros | Ardymo, grovimo darbai | Sienos | Lubos | Grindys | Langai | Durys
6 | Kabinetas |  | 6-1 | GSK dėstytojai | 18.29 | dėstytojų kabinetas | 3 | x | taip | x | kriuklė | taip |  | šildymas ,vėsinimas | 3 komp. po 4x220V | keisti į LED paneles | 4 LAN | X | taip | x | x | x | `dažytos, perdažyti | pakabinamos | laminatas | keisti, roletai | keisti
| Kabinetas |  | 6-3 | Auditorija | 37.29 | auditorinės vietos | 20 | x | taip | x | kriuklė | taip | taip | šildymas, vėsinimas | 2 kompl. po 3x220V | keisti į LED paneles | 2 LAN ,WIFI | Projektorius | taip | x |  | x | dažytos, perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti, roletai | keisti, su kortele
| Auditorija |  | 6-4 | Kompiuterių klasė | 57 | kompiuteriu vietos | 25 | x | x | x | x | taip | taip | šildymas ,vėsinimas | 26 kompl. po 3x220V | keisti į LED paneles | 26 LAN, WIFI | interaktyvi lenta | taip | x | x | x | dažytos, perdažyti | pakabinamos, dažytos | tarketas | keisti,roletai | keisti
| Auditorija |  | 6-5 | MKDM laboratorija | 55.98 | laboratorinės vietos , kompiuterinės vietos | 7 | x | x | x | x | taip | taip | šildymas ,vėsinimas | 10 kompl.po 3x220V | keisti į LED paneles | 10 LAN, WIFI | x | taip | x | x | x | dažytos, perdažyti | pakabinamos, dažytos | tarketas | keisti, roletai | keisti
| Kabinetas |  | 6-6 | GSK dėstytojai | 18.43 | dėstytojų kabinetas | 4 | x | x | x | x | taip | x | šildymas ,vėsinimas | 4 kompl. po 4x220V | keisti į LED paneles | 4 LAN | x | taip | x | x | x | dažytos, perdažyti | pakabinamos | laminatas | keisti, roletai | keisti
| Kabinetas |  | 6-7 | GSK vedėjas | 17.79 | vedėjas | 1 | x | x | x | x | taip | x | šildymas, vėsinimas | 2 kompl. po 3x220V | keisti į LED paneles | 3 LAN | tel. aparatas, 1 kompiuteris, 1 monitorius | taip | x | x | x | dažytos, perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti roletai | keisti
| Kabinetas |  | 6-9 | GSK dėstytojai | 18.13 | posėdžių patalpa | 2 | x | taip | x | kriauklė | taip | x | šildymas ,vėsinimas | 2 kompl. po 4x220V | keisti į LED paneles | 2 LAN | 2 monitoriai, 2 kompiuteriai | taip | x | x | x | dažytos, perdažyti | pakabinamos | laminatas | keisti, roletai | keisti
| Auditorija |  | 6-10 | Kompiuterių klasė | 75.27 | kompiuteriu vietos | 30 | x | x | x | x | taip | taip | šildymas, vėsinimas | 30 komp. po3x220V | keisti į LED paneles | 30 LAN, WIFI | interaktyvi lenta | taip | x | x | x | dažytos, perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti, roletai | keisti
| Kabinetas |  | 6-13 | GSK dėstytojai | 19.53 | dėstytojų kabinetas | 3 | x | x | x | x | taip | x | šildymas vėsinimas | 3 kompl. po 4x220V | keisti į LED paneles | 3 LAN | 3 monitoriai,3 kompiuteriai | taip | x | x | x | dažytos, perdažyti | pakabinamos | laminatas | keisti, roletai | keisti
| Koridorius |  | 6-15 | x | 234.32 | x | x | x | x | x | x | taip | x | šidymas vėsinimas | x | keisti į LED paneles | X | x | taip | x | x | x | dekoratyvinis tinkas , dažyti | pakabinamos | teracinės ,šlifuoti | keisti | x
| Prausykla |  | 6-17 | x | 3.08 | x | x | taip | taip | x | kriauklė | taip | x | šildymas ,vėsinimas | 1 kompl. po2x220v | keisti į LED šviestuvus | X | x | taip | x | x | demontuoti pertvaras | plytelės | pakabinamos | plytelės | x | keisti
| Prausykla |  | 6-22 | x | 4.1 | x | x | taip | taip | x | kriauklė | taip | x | šildymas , vėsinimas |  | keisti į LED šviestuvus | X | x | taip | x | x | demontuoti pertvaras | plytelės | pakabinamos | plytelės | x | keisti
| Sandėlis |  | 6-23 | x | 1.64 | x | x | taip | taip | x | kriauklė | taip | x | x |  | keisti į LED šviestuvus | X | x | taip | x | x | x | plytelės | pakabinamos | plytelės | x | keisti
| Sandėlis |  | 6-24 | x | 2.51 | x | x | taip | taip | x | kriauklė | taip | x | x |  | keisti į LED šviestuvus | X | x | taip | x | x | demontuoti pertvaras | plytelės | pakabinamos | plytelės | x | keisti
| Kabinetas |  | 6-29 | GSK dėstytojai | 19.25 | dėstytojų kabinetas | 3 |  |  | x | x | taip | x | šildymas ,vėsinimas | 3 komp. po4x220V | keisti į LED paneles | 4 LAN | X | taip |  | x | x | dažytos, perdažyti | pakabinamos | keisti laminatas | keisti, roletai | keisti
| Auditorija |  | 6-30 | MKDM laboratorija | 74.05 | Laboratorinės vietos , kompiuterinės vietos | 8 | x | x | x | x |  | taip | šildymas ,vėsinimas | 10 komp. Po 3x220V | keisti į LED paneles | 10 LAN, WIFI | Projektorius | taip | x | x | x | dažytos, perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti roletai | keisti, su kortele
| Pagalbinę patalpa |  | 6-31 | MKDM laboratorija | 13.7 | laboratorinės vietos | 1 | taip | taip | x | kriauklė | taip | x | šildymas | 2 kompl. Po 3x220V | keisti į LED šviestuvus | 2 LAN ,WIFI | 3 monitoriai,3 kompiuteriai | taip | x | stiklo pertvara | x | plytelės | pakabinamos | tarketas | keisti roletai | keisti
| Koridorius |  | 6-32 | x | 8.94 | x | x | x | x | x | x | taip | x | šildymas , vėsinimas |  | keistiį LED šviestuvus | X | x | taip | x | stiklo pertvsrs | x | dažytos, perdažyti | pakabinamos | plytelės | x | keisti
| WC |  | 6-33 | x | 9.11 | x | x | taip | taip |  | kriauklė unitazai | taip | x | šildymas , vėsinimas |  | keisti į LED šviestuvus | X | x | taip | x | x | demontuoti pertvaras | plytelės | pakabinamos | plytelės | keisti | keisti
| WC |  | 6-34 | x | 4.98 | x | x | taip | taip | x | kriauklė unitazai | taip | x | šildymas , vėsinimas |  | keisti į LED šviestuvus | X | x | taip | x | x | demontuoti pertvaras | plytelės | pakabinamos | plytelės | keisti | keisti
| Kabinetas |  | 6-35 | GSK dėstytojai | 18.32 | administratorę | 1 | x | x | x | x | taip | x | šildymas , vėsinimas | 2 kompl. po 3x220V | keisti į LED paneles | 3 LAN | 1 telefono aparatas, kopijavimo iranga | taip | x | x | x | dažytos, perdažyti | pakabinamos | laminatas | keisti, roletai | keisti
| Kabinetas |  | 6-36 | GSK dėstytojai | 18.38 | dėstytojų kabinetas | 4 | x | x | x | x | taip | x | šildymas ,vėsinimas | 4 kompl. po 4x220V | keisti į LED paneles | 4 LAN | 4 monitoria, 4 kompiuteriai | taip |  | x | x | dažytos, perdažyti | pakabinamos | laminatas | keisti,horizontalios aliuminio žalizės | keisti
| Auditorija |  | 6-37 | Kompiuterių klasė | 71.42 | kompiuteriu vietos | 28 | x | x | x | x | taip | taip | šildymas , vėsinimas | 29 kompl. po 3x220V | keisti į LED paneles | 29 LAN, WIFI | projektorius, interaktyvi lenta | taip | x | x | x | dažytos, perdažyti | pakabinamos, dažytos | tarketas | keisti, roletai | keisti
| Kabinetas |  | 6-38 | GSK dėstytojai | 3.66 | dėstytojų kabinetas | 3 | x | taip | x | x | taip | x | šildymas , vėsinimas | 3 kompl. po 4x220V | keisti į LED paneles | 3 LAN | 3 monitoriai,3 kompiuteriai | taip | x | x | x | dažytos, perdažyti | pakabinamos | laminatas | keisti, horizontalios aliuminio žalizės | keisti
| Kabinetas |  | 6-39 | GSK dėstytojai | 17.65 | dėstytojų kabinetas |  | x | taip | x | x | taip | x | šildymas , vėsinimas |  | keisti į LED paneles | X | x | taip | x | x | x | dažytos, perdažyti | pakabinamos | laminatas | keisti, horizontalios aliuminio žalizės | keisti
| Auditorija |  | 6-40 | Kompiuterių klasė | 75.08 | kompiuteriu vietos | 28 | x | x | x | x | taip | taip | šildymas ,vėsinimas | 29 kompl. po 3x220V | keisti į LED paneles | 29 LAN, WIFI | projektorius, interaktyvi lenta | taip | x | x | x | dažytos, perdažyti | pakabinamos | tarketas |  | keisti
|  |  | viso |  | 897.9 |  | 276

## 7 AUKŠTAS
Aukštas | Patalpos pavadinimas | kas pildo | Patalpos Nr. pagal kadastro bylą | Patalpos Nr. ant durų | Plotas m² | Laboratorinės ir kitos svarbios įrangos komplektacija | Darbo vietų skaičius | Vandentiekis |  | Nuotekos |  |  | Vėdinimas |  | Šildymas-vėsinimas | Elektrotechnika |  | Silpnos srovės/ kompiuterinis tinklas |  | Gaisrinė sauga | Konstrukcijos |  |  | Apdaila
[8 empty] | Karštas vandentiekis | Šaltas vandentiekis | Neagresyvios | Kitos | Sanitariniai prietaisai | Vėdinimas | Spec. |  | Jėga | Apšvietimas | LAN, Wifi | Projektoriai, monitorinai, kompiuterinai |  | Sienos, konstrukcijos | Stiklo pertvaros | Ardymo, grovimo darbai | Sienos | Lubos | Grindys | Langai | Durys
7 | Kabinetas | GKK | 7-2 |  | 4.01 | x | x | x | x | x | x | x | reikia | x | šildymas, vėsinimas | 2 kompl. Po3x220v | keisti LED paneles | reikia |  | taiop | x | x | x | Dažomos ir reikia perdažyti | reipakab |  | keisti | keisti
| Kabinetas - posėdžių ir studentams poilsiui | GKK | 7-3 | 702 | 13.78 | x | 2 darbo vietos su nešiojamu komp. | x | x | x | x | x | reikia | x | šildymas, vėsinimas | 2kompl. po3x220V | Keisti į LED paneles | Reikia | pritaikyta 2 nešiojamiems komp. | taip | x | x | x | Dažomos ir reikia perdažyti | pakabinamos | Reikia naujo laminato arba linoleumo | keisti, horizontalios aliuminio žaliuzės | keisti , rakinamos kortele
| Laboratorija | GKK | 7-4 | 703 | 56.26 | Stovai prietaisams | 36 darbo v. studentams ir 1 darbo vieta su stacionariu arba nešiojamu komp. | Reikia | Reikia | x | x | kriauklė | reikia | x | šildymas, vėsinimas | 38 kompl. po 3X220V | Keisti į LED paneles | Reikia | 1 kompiuteris su monitoriumi, elektros jungtys studentams | Taip | x |  | x | Dažomos ir reikia perdažyti | pakabinamos | Reikia naujo laminato arba linoleumo | keisti, horizontalios aliuminio žaliuzės | keisti
| Pagalbinė patalpa - buvęs sandėlis | GKK | 7-5 | 704 | 38.2 | x | studentams 40 darbo vietų ir 1 su stacionariu arba nešiojamu komp. | Reikia | Reikia | x | x | kriauklė | reikia | x | šildymas, vėsinimas | 42 kompl. po 3X220V | Keisti į LED paneles | Reikia | 1 kompiuteris su monitoriumi, elektros jungtys studentams | Taip | x |  | x | Dažomos ir reikia perdažyti | pakabinamos | Reikia naujo laminato arba linoleumo | keisti, horizontalios aliuminio žaliuzės | keisti, rakinamos kortele
| Kabinetas | GKK | 7-6 | 704 | 18.89 | x | 2 darbo vietos su stacionariu arba nešiojamu komp. | x | x | x | x | x | reikia | x | šildymas, vėsinimas | 2 kompl. po 4X220V | Keisti į LED paneles | Reikia | 2 kompiuteriai ir 2 monitoriai | Taip | x | x | x | Dažomos ir reikia perdažyti | pakabinamos | Reikia naujo laminato arba linoleumo | keisti, horizontalios aliuminio žaliuzės | keisti, rakinamos kortele
| Laboratorija | GKK | 7-7 | 705 | 76.02 | Stelažai prietaisams sudėti | 36 darbo vietos studentams ir 1 su stacionariu arba nešiojamu komp. | Reikia | Reikia | x | x | kriauklė | reikia | x | šildymas, vėsinimas | 38 kompl. po3x220V | Keisti į LED paneles | Reikia | 1 kompiuteris su monitoriumi, elektros jungtys studentams | Taip | x | x | x | Dažomos ir reikia perdažyti | pakabinamos |  | keisti, horizontalios aliuminio žaliuzės | keisti
| Kabinetas | GKK | 7-8 | 706 | 18.1 | x | 2 darbo vietos su nešiojamu komp. | x | x | x | x | x | reikia | x | šildymas, vėsinimas | 2 kompl. po 4x220v | Keisti į LED paneles | LAN | 2 monitoriai | taip | x | x | x | Dažomos ir reikia perdažyti | pakabinamos | Reikia naujo laminato arba linoleumo | keisti, horizontalios aliuminio žaliuzės | keisti
| Kabinetas | GKK | 7-9 | 707 | 18.69 | x | 1 darbo vieta su nešiojamu komp. | x | x | x | x | x | reikia | x | šildymas, vėsinimas | 2 kompl. po 4x220v | Keisti į LED paneles | LAN | 1 monitorius | taip | x | x | x | Dažomos ir reikia perdažyti | pakabinamos | Reikia naujo laminato arba linoleumo | keisti, horizontalios aliuminio žaliuzės | keisti
| Kabinetas - dėstytojų | GKK | 7-10 | 708 | 37.4 | x | 4 darbo vietos: 2 su stacionariu ir 2 su nešiojamu komp. | Reikia | Reikia | x | x | kriauklė | reikia | x | šildymas, vėsinimas | 6 kompl. po4x220V | Keisti į LED paneles | LAN | 2 kompiuteriai ir 4 monitoriai | Taip | x | x | x | Dažomos ir reikia perdažyti | pakabinamos | Reikia naujo laminato arba linoleumo | keisti, horizontalios aliuminio žaliuzės | keist
| Auditorija | APF | 7-11 | 709 | 75.9 | x | 60 darbo vietų studentams ir 1 dėstytojo su stacionariu arba nešiojamu komp. | Nebereikia | Nebereikia | x | x | x | reikia | x | šildymas, vėsinimas | 62 kompl. Po 3x220V | Keisti į LED paneles | LAN,WIFI | 1 kompiuteris su monitoriumi, išmanioji lenta | Taip | x | x | x | Dažomos ir reikia perdažyti | pakabinamos | Reikia naujo laminato arba linoleumo | keisti, horizontalios aliuminio žaliuzes | keisti
| Auditorija | APF | 7-12 | 710 | 37.65 | x | 19 darbo vietų studentams ir 1 dėstytojo su stacionariu arba nešiojamu kom. | x | x | x | x | x | reikia | x | šildymas, vėsinimas | 22 kompl. Po 3x220V | Keisti į LED paneles | LAN,WIFI | 1 kompiuteris su monitoriumi, išmanioji lenta | Taip | x | x | x | Dažomos ir reikia perdažyti | pakabinamos |  | keisti, horizontalios aliuminio žaliuzės | keisti
| Kabinetas | GKK | 7-13 | 711 | 37.84 | Laboratorinė įranga, stelažai. | 1 darbo vieta su stacionariu komp. | Reikia | Reikia | x | x | kriauklė | reikia | x | šildymas, vėsinimas | 2 kompl. Po 3x220V | Keisti į LED paneles | LAN | 1 kompiuteris su 1 monitoriumi | Taip | x | x | x | Dažomos ir reikia perdažyti | pakabinamos | Reikia naujo vienspalvio linoleumo | keisti, horizontalios aliuminio žaliuzės | keisti
| Kabinetas - metodinis | GKK | 7-14 | 712 | 37.51 | Lentynos knygoms | Metodinis kabinetas | x | x | x | x | x | reikia | x | šildymas, vėsinimas | 2 kompl. Po 3x220V | Keisti į LED paneles | LAN | x | Taip | x | x | x | Dažomos ir reikia perdažyti | pakabinamos |  | keisti, horizontalios aliuminio žaliuzės | keist
| Laboratorija | GKK | 7-15 | 713 | 37.46 | x | 4 darbo vietos: 2 su stacionariu ir 2 su nešiojamu komp. | x | x | x | x | x | reikia | x | šildymas, vėsinimas | 4 kompl. po4x220V | Keisti į LED paneles | LAN | 2 kompiuteriai ir 4 monitoriais | Taip | x | x | x | Dažomos ir reikia perdažyti | pakabinamos |  | keisti, horizontalios aliuminio žaliuzės | keisti, rakinamos kortele
| Pagalbinė patalpa - naujas sandėlis | GKK | 7-16 | 714 | 37.09 | x | 2 darbo vietos: 1 stacionarus ir 1 nešiojamas komp. | Reikia | Reikia | x | x | kriauklė | reikia | x | šildymas, vėsinimas | Yra | Yra Naujas | LAN | 1 kompiuteris ir 1 monitorius | Taip | x | x | x | Po remonto | Po remonto | Po remonto | keisti, horizontalios aliuminio žaliuzės | Naujos - šarvuotos. Palikti
| Koridorius |  | 7-18 |  | 235.48 | x | x | x | x | x | x | x | reikia | x | šildymas, vėsinimas | x | Keisti į LED paneles | x | x | taip | x | x | x | dekoratyvinis tinkas, da=yti | pakabinamos |  | keisti | x
| WC |  | 7-20 |  | 3.14 | x | x | Reikia | Reikia | x |  | kriauklė | reikia | x | šildymas, vėsinimas | 1 kompl. po2x220V | Keisti į LED šviestuvus | x | x | taip | x | x | demontuoti pertvaras | plytelės | pakabinamos |  | x | keisti
| WC |  | 7-25 |  | 4.1 | x | x | Reikia | Reikia | x | x | kriauklė | reikia | x | šildymas, vėsinimas | 1 kompl. po2x220V | Keisti į LED šviestuvus | x | x | taip | x | x | demontuoti pertvaras | plytelės | pakabinamos |  | x | keisti
| Sandėlis |  | 7-26 |  | 1.67 | x | x | Reikia | Reikia | x | x | kriauklė | reikia | x | šildymas | 1 kompl. po2x220V | keisti į LED šviestuvus | x | x | taip | x | x | demontuoti pertvaras | plytelės | pakabinamos |  | x | keisti
| WC |  | 7-27 |  | 2.44 | x | x | Reikia | Reikia | x | x | kriauklė ,unitazas | reikia | x | šildymas, vėsinimas |  | keisti į LED šviestuvus | x | x | taip |  | x | demontuoti pertvarą | plytelės | pakabinamos |  | x | keisti
| Laboratorija -kompiuterinė klasė | GKK | 7-32 | 715 | 37.29 | Numatoma jungti, išplečiant kompiuterinę klasę | 15 darbo vietų su stacionariais kompiuteriais. + 15 darbo vitų su Nšiojamais kompiteriais arba geodeziniais prietaisis | Reikia | Reikia | x | x | kriauklė | reikia | x | šilymas, vėsinimas | 16 kompl. po 3x220V | Keisti į LED paneles | LAN,WIFI | 15 kompiuteriu ir 15 monitoriu | Taip | x | x | demontuoti pertvaras | Dažomos ir reikia perdažyti | Reikia perdažyti | Reikia naujo laminato arba linoleumo | keisti, horizontalios aliuminio žaliuzės | keisti
| Muziejus | GKK | 7-34 |  | 16.41 | x | x | x | x | x | x | x | reikia | x | šildymas, vėsinimas | 2 kompl. po3x220V | Keisti į LED paneles |  | x | taip | x | stiklinė pertvara | x | Dažomos ir reikia perdažyti | pakabinamos |  | keisti, roletai | keisti
| WC koridorius |  | 7-35 |  | 6.27 | x | x | x | x | x | x | x | reikia | x | šildymas, vėsinimas | x | keisti į LED šviestuvus | x | x | taip | x | stiklinė pertvara | x | plytelės | pakabinamos |  | x | keisti
| WC |  | 7-36 |  | 9.24 | x | x | Reikia | Reikia | x | x | kriauklės, unitazai | reikia | x | šildymas, vėsinimas | x | Keisti į LED šviestuvus | x | x | taip | x | x | demontuoti pertvaras | plytelės | pakabinamos |  | keisti | keisti
| WC |  | 7-37 |  | 5.13 | x | x | Reikia | Reikia | x | x | kriauklės, unitazai | reikia | x | šildymas, vėsinimas | x | Keisti į LED šviestuvus | x | x | taip | x | x | demontuoti pertvaas | plytelės | pakabinamos |  | keisti | keisti
|  |  | Viso |  | 903.43 |  | 214

## 8 AUKŠTAS
Aukštas | Patalpos pavadinimas | kas pildo | Patalpos Nr. pagal kadastro bylą | Patalpos Nr. ant durų | Plotas m² | Laboratorinės ir kitos svarbios įrangos komplektacija | Darbo vietų skaičius | Vandentiekis |  | Nuotekos |  |  | Vėdinimas |  | Šildymas-vėsinimas | Elektrotechnika |  | Silpnos srovės/ kompiuterinis tinklas |  | Gaisrinė sauga | Konstrukcijos |  |  | Apdaila
[8 empty] | Karštas vandentiekis | Šaltas vandentiekis | Neagresyvios | Kitos | Sanitariniai prietaisai | Vėdinimas | Spec. |  | Jėga | Apšvietimas | LAN, Wifi | Projektoriai, monitorinai, kompiuterinai |  | Sienos, konstrukcijos | Stiklo pertvaros | Ardymo, grovimo darbai | Sienos | Lubos | Grindys | Langai | Durys
8 | Laboratorija | PEK | 8-2 | 802 | 41.66 | Mokomieji laboratoriniai stendai | 8 darbo vietos studentams ir 1 vieta su nešiojamu komp. dėstytojui | x | x | x | x | x | Reikia | x | šildymas, vėsinimas | 9 kompl. Po 4x220V | Keisti į LED paneles | WiFi, LAN | x | Taip | x | x | x | Dažomos ,perdažyti | pakabinamos | tarketas | x | keisti
| Vent kamerų patalpa |  | 8-4 |  | 107.56 | vėdinimo iranga | x | x | x | x | x | x | x | x | šildymas | 2kompl. po2x220V | keisi LED 6vietuvai | LAN, Wifi | x | Taip | x | x | x | dažyti | dažyti | cementinės | x | keisti
| Laboratorija | AAK | 8-5 | ?804 | 24.83 | Traukos spinta, triukšmo kamera | 2 darbo vietos prie traukos spintos | x | x | x | x | x | Reikia | ištraukimas iš traukos spintos ir mėginių paruošimo bloko | šildymas, vėsinimas | 2 kompl. Po 4x220V | Keisti į LED paneles | WIFI, LAN | x | Taip | x | x | x | Dažomos , perdažyti | pakabinamos | tarketas | x | Keisti duris ir išorines ant stogo
| Liftų techninė patalpa |  | 8-6 |  | 19.17 | naikinti senus liftus ir jų įrangą |  |  | x | x | x | x | reikia | x | šildymas, vėsinimas | 2 kompl. Po 3x220V | keisti LED šviestuvai | x | x | Taip | x | x | išardyti cemenyines grindis | dažyti | dažyi | cementinės | x | keisti
| Koridorius |  | 8-7 |  | 34.11 | x | x | x | x | x | x | x | reikia | x | šildymas, vėsinimas | x | keisti, LED šviestuvai | x | x | Taip | x | x | x | dažytos ,perdažyti | pakabinamos |  | x | keisti
| Vent kamerų patalpa |  | 8-9 |  | 82.23 | sena vėdinimo iranga | x | x | x | x | x | x | x | x | ėildymas | 2 kompl. Po 3x220V | keisti, LED švistuvai | x | x | Taip | x | x | išardyti cemenyines grindis | dažyti | dažyti | cementinės | x | keisti
| Laboratorija | GI | 8-10 | ?803 | 21.16 | Serveriai | 2 | x | x | x | x | x | reikia | x | reikia vėsinimo, šiuo metu yra split'as | 2 koml. Po 4x220V | keisti, LED panelės | LAN | x | taip | panaikinti langą į 8-17 patalpą, padaryti langą pietinė sienoje | x | anga langui | dažytos, perdažyti | pakabinmos | tarketas | keisti | keisti
| Laboratorija | GI | 8-11 | - | 2.96 | laiptai į stogą | x | x | x | x | x | x | reikia | ištraukiamasi | šildymas, vėsinimas | 1kompl. Po 2x220V | keisti, LED panelės | LAN | x | Taip | x | x | x | dažytos, perdažyti | pakabinamos | tarketas | x | keisti
| Koridorius |  | 8-12 |  | 16.2 | x | x | x | x | x | x | x | reikia | x | šildymas | x | Keisti, LED paneles | x | x | Taip | x | x | x | dažytos, perdažyti | pakabinamos |  | x | Keisti išorines duris (reikia rakinamų kortele)
| Laboratorija | PEK | 8-13 | 802 | 18.04 | x | 2 | x | x | x | x | x | Reikia | x | šildymas, vėsinimas | 2 kompl. Po 4x220V | Keisti, LED paneles | WiFi,LAN | x | Taip | x | x | x | Dažytos, perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti | keisti
| PEMS laboratorija (Koridorius) | PEK | 8-14 | 801 | 8.38 | x | x | x | x | x | x | x | reikia | x | šildymas, vėsinimas | x | Keisti, LED paneles | LAN |  | Taip | x | x | x | Dažytos perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti | keisti
| PEMS laboratorija (Pagalbinė patalpa) | PEK | 8-15 | 801 | 9.27 | 3D spaudintuvas | x | x | x | x | x | x | yra | x | šildymas | 1 kompl. Po 3x220V | Keisti , LED paneles | Yra | 3D spausdintuvas 1 vnt. | Taip | x | x | x | Dažytos, perdažyti | pakabinamos | tarketas | x | keisti
| PEMS laboratorija (Techninė patalpa) | PEK | 8-16 | 801 | 53.03 | Oro paruošimo įrenginys, AEI technologijos įranga, eksploatacinės medžiagos | 1 vieta su stacionariu komp. laboratorijos įrangai valdyti | x | Reikia vandens slėgio kėlimo siurblio | Yra | x | x | Yra | x | šildymas | Yra | Keisti, LED paneles | Yra | Stac. kompiuteris 1 vnt; Monitorius 1 vnt. | Taip | x | x | x | Dažytos, perdažyti | pakabinamos | tarketas | keisti, horizontalios aliuminio žaliuzes | keisti
| PEMS laboratorija (Darbo kabinetas) | PEK | 8-17 | 801 | 60.4 | Laboratorinė įranga ir spintos jai laikyti. | 7 darbo vietos: 2 su stacionariu ir 5 su nešiojamu komp. | Reikia | Reikia vandens slėgio kėlimo siurblio | Yra | x | 1 platesnė ir 1 gilesnė plautuvė plieninė | Yra | x | šildymas | Yra | Keisti, LED paneles | Yra | Stac. kompiuteriai 2 vnt; Monitoriai 7 vnt. | Taip | x | x | x | dažytos, perdažyi | pakabinamos | tarketas | keisti, horizontalios aliuminio žaliuzes | Keisti, rakinamos kortele
|  |  | Viso |  | 499 |  | 30
|  |  | Iš viso |  | 6942.82