Atsakymai į siūlymus dėl Rinkos konsultacijos dėl reagentų ir pagalbinių priemonių klinikinės chemijos ir imunochemijos tyrimams su automatizuota laboratorine įranga panaudai teiktų specifikacijų

- Siekiant neriboti konkurencijos (kad daugiau tiekėjų galėtų pateikti pasiūlymus), atsižvelgiame į pastabas dėl privalomų techninių reikalavimų įrangai ir ketiname pakoreguoti:

  - p. 3.1.4 papunktį (i) ir išdėstyti jį taip:

„(i) tūrio / lygmens arba svorio nustatymas;“..

  - p. 4.9 papunktį Nr. 9 ir išdėstyti jį taip:

„9. Mėginio HIL duomenys (kur tinka), mėginio tūris arba svoris;“.

- Perkančiosios organizacijos nuomone techninės specifikacijos priede C ekonominio naudingumo vertinime numatytas kainos (K) lyginamojo svorio X=70 ir kokybės kriterijų T1, T2 ir T3 bendras lyginamojo svorio Y1+Y2+Y3=30 santykis (70:30) yra pakankamas pusiausvyrai tarp kainos ir keliamų kokybės reikalavimų išlaikyti bei užtikrinti rinkos konkurencingumą. Prašymas pakeisti kainos ir kokybės kriterijų santykį į 50:50 nebus tenkinamas.