Atsakymai į siūlymus dėl Rinkos konsultacijos dėl reagentų ir pagalbinių priemonių klinikinės chemijos ir imunochemijos tyrimams su automatizuota laboratorine įranga panaudai teiktų specifikacijų

1. Siekiant neriboti konkurencijos (kad daugiau tiekėjų galėtų pateikti pasiūlymus), atsižvelgiame į pastabas dėl privalomų techninių reikalavimų įrangai ir ketiname pakoreguoti:
a. p. 3.1.4 papunktį (i) ir išdėstyti jį taip:
„(i) tūrio / lygmens arba svorio nustatymas;“..
b. p. 4.9 papunktį Nr. 9 ir išdėstyti jį taip:
„9. Mėginio HIL duomenys (kur tinka), mėginio tūris arba svoris;“.

2. Perkančiosios organizacijos nuomone techninės specifikacijos priede C ekonominio naudingumo vertinime numatytas kainos (K) lyginamojo svorio X=70 ir kokybės kriterijų T1, T2 ir T3 bendras lyginamojo svorio Y1+Y2+Y3=30 santykis (70:30) yra pakankamas pusiausvyrai tarp kainos ir keliamų kokybės reikalavimų išlaikyti bei užtikrinti rinkos konkurencingumą. Prašymas pakeisti kainos ir kokybės kriterijų santykį į 50:50 nebus tenkinamas.
