PAGE  
1

TVIRTINU

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė

Ingrida Baltušytė
2025-09-30
ŠIRVINTŲ RAJONO MUSNINKŲ ALFONSO PETRULIO GIMNAZIJOS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ  
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Bendri reikalavimai

Pirkimo objektas – Musninkų mokyklos patalpų paprastojo remonto darbai.

Visoms statybinėms medžiagoms turi būti pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos pagal STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“.

Visi darbai turi būti atliekami taikant tinkamus, statybos praktikoje pasiteisinusius metodus bei atsižvelgiant į sukauptą gamybinę patirtį.

Rangovas privalo užtikrinti:

· saugias darbo sąlygas remonto vietoje;

· aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi;

· gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ar judančių asmenų apsaugą nuo galimų neigiamų remonto darbų padarinių.

Baigus darbus, neturi būti pablogintos kitų pastato dalių ar teritorijos elementų eksploatacinės savybės.

2. Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai

Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka:

· darniojo standarto arba Europos techninio liudijimo reikalavimus;

· jei tokių specifikacijų nėra – nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus;

· jei netaikomi nė vieni iš minėtų reikalavimų – nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus ir tinkami naudoti pagal paskirtį, turi būti paženklinti CE ženklu.

Apdailos medžiagų spalva ir faktūra turi būti suderinta su Užsakovu.

3. Statybos įranga ir statybos metodai

     Visa naudojama įranga, technika, priedai ir statybos darbų vykdymo metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius saugų darbą statybvietėje.

Dėl paslėptų darbų: rangovas privalo laiku informuoti Užsakovo atstovus apie galimybę patikrinti medžiagas bei atliekamų darbų kokybę skirtingose stadijose prieš pradedant sekančius darbus ar įrengiant kitas konstrukcijas.

Visi statybos darbai turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos veiklą.

4. Esminiai reikalavimai

Orientaciniai darbų kiekiai pateikti žemiau.

Rangovas, pasirašęs sutartį, privalo parengti išsamią darbų sąmatą, vadovaudamasis Sistelos įkainiais ir tiksliais darbų kiekiais objekte.

Sąmatose turi būti įvertinti ne tik techninėje specifikacijoje išvardinti darbai, bet ir visi papildomi darbai, būtini tinkamam ir visapusiškam remonto rezultatui pasiekti, net jei jie aiškiai neįvardyti šioje techninėje specifikacijoje. Tai apima, bet neapsiriboja, statybinių atliekų surinkimu, išvežimu, utilizavimu, darbo vietos paruošimu, laikinomis apsaugos priemonėmis ir kitais būtinais veiksmais.

Atliekami darbai ir orientaciniai kiekiai
	 
	Patalpos  pavadinimas, darbai
	Mato vnt.
	Kiekis

	 
	Įėjimo erdvė (1-27, 1-28, 1-29, 1-30)
	 
	 

	1

	Plytelių grindų dangos pakeitimas į akmens masės plyteles patalpoje 1-27
	m2
	9

	2
	Lubų dažymas su glaistymu patalpoje 1-27
	m2
	9

	3
	Sienų tinko remontas, dažymas su glaistymu
	m2
	335

	4
	Modulinių lubų įrengimas (1-28, 1-29, 1-30)
	m2
	219

	5
	 Šviestuvų pakeitimas į LED
	vnt.
	30

	6
	Interneto kabelio įrengimas virš modulinių lubų
	m
	45

	7
	Plieninių radiatorių pakeitimas
	vnt.
	11

	8
	Palangių pakeitimas 140 cm
	vnt.
	8

	9
	Esamos monolitinio teraco dangos atnaujinimas - šlifavimas ir poliravimas
	m2
	219

	10
	Nuovažos įrengimas  patalpoje 1-27
	vnt.
	1

	11
	Langų stiklo paketų pakeitimas
	vnt.
	7

	12
	Sienų apsaugos įrengimas patalpoje 1-27
	vnt.
	1

	
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	Menų kabinetas ir laboratorija (2-12)
	
	

	1
	Linoleumo grindų dangos pakeitimas į ,,tarket" tipo dangą
	m2
	64

	2
	Modulinių lubų įrengimas (pakeitimas)
	m2
	64

	3
	Sienų tinko remontas, dažymas su glaistymu
	m2
	93

	4
	Šviestuvų pakeitimas į LED
	vnt.
	12

	5
	Kriauklės su čiaupu ir spintele įrengimas (pakeitimas) 
	vnt.
	2

	6
	Keramikinių plytelių sienų dangos įrengimas su pagrindo išlyginimu
	m2
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	Gamtos mokslų kabinetas (3-2)
	
	

	1
	Linoleumo grindų dangos pakeitimas į ,,Tarket" tipo dangą
	m2
	65

	2
	Modulinių lubų įrengimas
	m2
	65

	3
	Sienų tinko remontas, dažymas su glaistymu
	m2
	99

	4
	Šviestuvų pakeitimas į LED
	vnt.
	12

	5
	Kriauklės su čiaupu ir spintele įrengimas (pakeitimas) 
	vnt.
	2

	6
	Keramikinių plytelių sienų dangos įrengimas su pagrindo išlyginimu
	m2
	4


Priedas:   Aukštų planai su remontuojamomis patalpomis, 3 lapai
Sudarė:   Ūkio plėtros sk. specialistas (statybos inžinierius)  S. Zabulis

