TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – jėgainės reduktoriai SEW arba lygiaverčiai.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - Susijusios prekės – Prekės, kurios nėra nurodytos techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu pirkimo objektu. Tokių Susijusių prekių bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 % pradinės Sutarties vertės.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Jėgainės reduktoriai SEW arba lygiaverčiai;

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Preliminarūs Prekių kiekiai pateikiami Techninės specifikacijos priede Nr. 1.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos: Paneriškių g. 25, LT-02300 Vilnius.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Prekės turi atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos ir/ar  Europos Sąjungoje galiojančių standartų reikalavimus. Už Europos Sąjungos ribų sertifikuotos Prekės turi būti lygiavertės ir atitikti Lietuvos ir (ar) Europos Sąjungos sertifikatų reikalavimus.

  - Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį.

  - Prekių techniniai duomenys nurodyti Techninės specifikacijos priede Nr. 2.

  - Visos perkamos Prekės, nurodytos Techninės specifikacijos priede Nr. 1, turi būti tinkamos naudoti su Pirkėjo eksploatuojamais sraigtiniais, juostiniais ir grandikliniais transporteriais. Vietoj šių Techninės specifikacijos priede Nr. 1 nurodytų Prekių Tiekėjas gali siūlyti kito  gamintojo Prekes (lygiavertes prekes), kurios turi atitikti Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

  - Prekės turi būti nudažytos pagal RAL 5015.

  - Lygiaverčių prekių gabaritiniai matmenys gali turėti iki 2% paklaidą nuo Techninės specifikacijos priede Nr. 3 nurodytų gabaritinių matmenų.

  - Prekės turi būti siūlomos be elektros variklių, išskyrus pozicijas 13, 14 ir 15, šitose pozicijose turi būti pasiūlytas motorreduktorius komplekte.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per Tiekėjo pasiūlyme ir Sutartyje nurodytą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 154 (vienas šimtas penkiasdešimt keturios) kalendorinės dienos nuo Užsakymo pateikimo dienos.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:00 – 16:00 val., V 7:00 – 15:00 val.).

  - Prekės bus perkamos ir tiekiamos tik pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus bei Pirkėjo gamybos poreikius Sutarties galiojimo metu.

  - Prekių pristatymo ir dažymo kainos turi būti įskaičiuotos į Prekės kainą.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

  - Sąskaitas už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes ir Prekių perdavimo - priėmimo aktus Tiekėjas pateikia Pirkėjui iki sekančio mėnesio 2 (antros) kalendorinės dienos.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekių pasai anglų ar lietuvių kalbomis;

  - Komplektuojamų įrenginių pasai anglų ar lietuvių kalbomis;

  - Transportavimo, montavimo instrukcijos anglų ar lietuvių kalbomis;

  - Eksploatavimo instrukcija anglų (jeigu gamintojas ne Lietuvos įmonė) ar lietuvių kalbomis;

  - Prekių bandymo protokolai. Dokumentai pateikiami anglų kalba;

  - Prekių priėmimo-perdavimo aktai;

  - 9.1-9.7 dokumentai pateikiami tik Pirkėjui paprašius pateikiant Užsakymus.

- PRIEDAI

  - Techninės specifikacijos priedas Nr. 1 – Preliminarus prekių kiekis;

  - Techninės specifikacijos priedas Nr. 2 – Prekių techniniai duomenys;

  - Techninės specifikacijos priedas Nr. 3 – Prekių techniniai brėžiniai.