## Tyrimai ir įkainiai
Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“
„NVP-67007 Reagentai ir papildomos priemonės C-reaktyvaus baltymo tyrimų atlikimui bei analizatoriaus įsigijimas panaudos būdu“
Techninė specifikacija (tyrimų)
BVPŽ kodai: pagrindinis - 33696000-5 Reagentai ir kontrastiniai preparatai; papildomi - 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos; 30211200-3 Pagrindinė techninė kompiuterio įranga; 31154000-0 Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai
Bendrieji reikalavimai tyrimams:
1. Perkami tyrimai. Reagentus, medžiagas ir papildomas priemones, kontrolines medžiagas ir kitas reikalingas priemones (toliau - prekės) šioje specifikacijoje nurodytam tyrimų kiekiui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktą lentelę, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą reagentų, papildomų medžiagų, kontrolinių medžiagų ir kitų priemonių, užtikrinančių kokybišką, konkretaus nurodyto tyrimo preliminaraus kiekio, atlikimą. Jeigu tiekėjas, atlikdamas šiame punkte nurodytus skaičiavimus, padarys klaidą arba nurodys ne visas reikiamas sudedamąsias dalis, toks tiekėjo pasiūlymas nebus atmetamas. Tokiu atveju tiekėjas įsipareigoja sutarties vykdymo metu savo sąskaita tiekti trūkstamus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, priešingu atveju, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, ir pirkėjas įgys teisę nutraukti pirkimo sutartį.
2. Visos siūlomos prekės turi būti originalios to paties gamintojo kaip ir panaudai suteikiama įranga arba patvirtintos įrangos gamintojo, kaip tinkamos darbui su panaudai siūloma įranga. Jei siūlomos kito gamintojo (nei siūlomos įrangos) prekės, turi būti pateiktas panaudai siūlomos įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomos priemonės tinka ir gali būti naudojamos siūlomai įrangai. Pačių tiekėjų savideklaracijos dėl atitikimo reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu įrodymu. Po sutarties pasirašymo, prekių pristatymo metu, turi būti pateikiamos anglų ir lietuvių kalba reagentų ir papildomų priemonių instrukcijos, saugos duomenų lapai, CE arba lygiaverčiai sertifikatai.
3. Reagentų, išskyrus kontrolines medžiagas, galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
4. Į vieno tyrimo kainą pacientui turi būti įskaičiuota: reagentų, kontrolinių medžiagų (kasdien, t. y. 5 dienas per savaitę, atliekama dviejų lygių kontrolė – norma ir patologija), kalibracinių bei papildomų priemonių kaina, pakartotiniai tyrimai (atliekami, esant nepatikimiems tyrimų rezultatams). Teikiant pasiūlymą turi būti įvertintas reagentų, kontrolinių, kalibracinių bei kitų papildomų priemonių galiojimo laikas, medžiagų galiojimo trukmė atidarius pakuotę, prietaisų matavimų paklaidos, medžiagų nepaimamas kiekis (dead volume), sutarties galiojimo trukmė (24 mėn.). Daryti prielaidą, kad tyrimai bus atliekami lygiomis dalimis visu sutarties laikotarpiu. Kasdien atliekamos kokybės kontrolės, kalibracijų, metodų verifikavimo, įrangos priežiūros sąnaudas, mėgintuvėlius įskaičiuoti į vieno tyrimo kainą pacientui.
5. Tiekėjas privalo įvertinti visas reikiamas sudedamąsias dalis nurodytiems laboratoriniams tyrimams atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus analizatoriaus darbas. Įvertinęs visas sąnaudas, tiekėjas nurodo vieno tyrimo kainą pacientui be PVM.
Eil. | Tyrimų, reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių pavadinimai | Peliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml./vnt., pakuočių kiekis ir dydis) | Vieno tyrimo įkainis, Eur be PVM | Bendra kaina, Eur be PVM | Gamintojas, komercinis reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas
Nr.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3*5) | 7
1. | Kiekybinis C reaktyvaus baltymo (CRB) tyrimas | 1700 |  | 0 | 0
1.1 | Reagentai ir/ar medžiagos, ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) |  | (įrašo tiekėjas) |  |  | (įrašo tiekėjas)
1.2 | Reagentai ir/ar medžiagos, ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) |  | (įrašo tiekėjas) |  |  | (įrašo tiekėjas)
1.3 | Reagentai ir/ar medžiagos, ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) |  | (įrašo tiekėjas) |  |  | (įrašo tiekėjas)
1.4 | .... |  | (įrašo tiekėjas) |  |  | (įrašo tiekėjas)
PVM* (proc.): |  |  |  |  | 0%
Bendra kaina, Eur su PVM: |  |  |  |  | 0
*Jeigu pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM ir jis pasiūlyme nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM;
*Jeigu pagal galiojančius teisės aktus pirkimo objektui taikomas lengvatinis arba 0 proc. PVM tarifas.
*Jeigu taikomi skirtingi PVM tarifai, Tiekėjas gali įterpti papildomas PVM eilutes ir paaiškinti kurioms eilutėms koks PVM tarifas taikomas ir kodėl
(tiekėjo įrašomi paaiškinimai ir teisinis pagrindas)
Maksimali priimtina pasiūlymo kaina yra 31 500,00 Eur (trisdešimt vienas tūkstantis penki šimtai) įskaitant visus mokesčius. Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina bus didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

## Reikalavimai įrangai
„NVP-67007 Reagentai ir papildomos priemonės C-reaktyvaus baltymo tyrimų atlikimui bei analizatoriaus įsigijimas panaudos būdu“
Techninė specifikacija (įrangos)
BVPŽ kodai: pagrindinis - 33696000-5 Reagentai ir kontrastiniai preparatai; papildomi - 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos; 30211200-3 Pagrindinė techninė kompiuterio įranga; 31154000-0 Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai
Bendrieji reikalavimai:
1. | Pristatymo ir instaliavimo vieta: VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika, Naujininkų klinika, Diagnostikos skyrius, Dariaus ir Girėno 18 g., Vilnius.
2. | Su analizatoriaus pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, panaudai perduotos ir pristatytos įrangos surinkimas, sumontavimas, įdiegimas Pirkėjo nurodytu adresu, integravimas į Pirkėjo naudojamą informacinę medicininę sistemą, įrangos paruošimas darbui ir suderinimas, išbandymas, metodų verifikavimas, medicinos prietaiso paso užpildymas, Pirkėjo personalo apmokymas dirbti su įranga, konsultacijų, susijusių su įrangos naudojimu, teikimas lietuvių kalba, programinės įrangos versijos atnaujinimai ir/ar pakeitimai.
3. | Tiekėjas įsipareigoja lietuvių kalba supažindinti / apmokyti Pirkėjo darbuotojus (skyriaus, kuriam perduodama medicininė įranga personalą) su medicininės įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir lietuvių kalba konsultuoti medicininės įrangos naudojimo klausimais visą sutarties galiojimo laikotarpį. Mokymai rengiami Pirkėjo patalpose. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą).
4. | Kartu su įranga tiekėjas turi pateikti ir įrengti visą papildomą įrangą, numatytą gamintojo, kuri yra reikalinga įrangos veikimui užtikrinti: nepertraukiamo maitinimo šaltinis 1 vnt. (BVPŽ 31154000-0 Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai), spausdintuvas 1 vnt., reikalinga programinė įranga (BVPŽ 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos) ir kt. Jeigu įranga valdoma išorinio kompiuterio pagalba, pristatomas (komplektuojamas) kompiuteris (BVPŽ 30211200-3 Pagrindinė techninė kompiuterio įranga). Priemones tyrimų protokolų spausdinimui ir kitas kanceliarines prekes (pvz. kasetes į spausdintuvus) tiekėjas privalės tiekti nemokamai.
5. | Siūlomas analizatorius (1 vnt.) turi būti ženklintas CE arba lygiaverčių ženklu. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojantį CE ar lygiaverčio ženklinimo sertifikatą arba EB atitikties deklaraciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/78/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Pateikiami dokumentai turi būti originalo ir lietuvių kalba.
6. | Su analizatoriumi bus dirbama 5 (penkias) darbo dienas per savaitę.
7. | Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūloma įranga turėtų technines galimybes būti prijungta prie laboratorinės informacinės sistemos (toliau – LIS) Med.IS (LIS aptarnaujanti įmonė: UAB "Skaitmeninės lankos"). Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatoriaus tinkamam pajungimui į LIS dvikrypčiu ryšiu (į analizatorių ateina užsakymas su paciento duomenimis (vardas, pavardė, gimimo data, lytis), atsakymas grįžta į LIS. Pateikdamas pasiūlymą, Tiekėjas patvirtina, kad jo siūlomas analizatorius visiškai suderinamas su Pirkėjo naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomą analizatorių prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų techninių kliūčių pajungimui. (BVPŽ 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos)
8. | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys įrangos atitikimą šioje specifikacijoje nurodytiems parametrams. Tiekėjas turi pateikti gamintojo katalogus, bukletus, techninius aprašus ar kitus dokumentus originalo ir lietuvių kalbomis. Dokumentuose lietuvių arba anglų kalba turi būti pažymėtas siūlomos įrangos parametras nurodant jo eilės Nr., esantį šioje specifikacijoje. Jeigu gamintojo katalogai, bukletai, techniniai aprašai ar kiti dokumentai, įrodantys prietaiso atitikimą šioje specifikacijoje nurodytiems parametrams, bus pateikti anglų kalba, tai jų vertimas į lietuvių kalbą nebūtinas.
Techniniai reikalavimai:
Eil. | Reikalaujami techniniai parametrai | Techninio parametro reikšmė arba reikalavimų aprašymas | Siūlomos įrangos techniniai parametrai (privaloma užpildyti) | *Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
1 | Automatinis CRB tyrimų atlikimo analizatorius (1 vnt.) (toliau - įranga) | Nurodyti siūlomo analizatoriaus modelį, gamintoją, kilmės šalį.
2 | Analizatoriaus paskirtis | Automatizuotas CRP tyrimo atlikimas, kuris nereikalauja išorinio mėginio bei reagento paruošimo etapų.
3 | Įrangos pagaminimo metai ne ankstesni kaip 2019 m., gali būti naudotas, techniškai tvarkingas | Nurodyti analizatoriaus pagaminimo metus. |  | Jei siūloma nauja įranga pagaminimo metus pagrindžiančios nuorodos nebūtina pateikti. Atitiktis tikrinama įrangos pristatymo metu. Jei siūloma naudota įranga, kartu su pasiūlymu pateikiama tiekėjo laisvos formos pažyma (aktas), kad įranga yra techniškai tvarkinga, tinkama naudoti, nurodyti pagaminimo metus. Atitiktis pakartotinai bus tikrinama įrangos pristatymo metu.
4 | Analizatoriaus bendra charakteristika | 4.1. Analizatoriaus mėginio adata automatiškai paima mėginį (kraujas, serumas, plazma). 4.2. Mėginio ir reagento išmaišymas bei inkubacija vyksta analizatoriuje.
5 | Tiriamoji medžiaga | Bendras kraujas (su EDTA), serumas, plazma.
6 | Analizės atlikimo laikas | ne ilgiau kaip 4 min.
7 | Mėginio tūris | ne daugiau kaip 20 µl.
8 | Automatinis mėginio adatos praplovimas po mėginio paėmimo | Turi būti automatinio mėginio paėmimo adatos praplovimas po kiekvieno mėginio paėmimo arba lygiavertė automatinė sistema, naudojanti vienkartinius antgalius mėginio bei reagentų dozavimui (antgalių nuėmimas ir uždėjimas vykdomas automatizuotu būdu).
9 | Matavimo linijiškumas | Linijiškumas turi būti ne mažiau: CRB (bendras kraujas) 5-250 mg/l, CRB (serumas, plazma) 5-150 mg/l.
10 | Automatinė hematokrito korekcijos funkcija | Būtina
11 | Kokybės kontrolės sistema | Integruota.
12 | Įrangos vidinė atmintis | Ne mažiau 200 tyrimų rezultatų.
13 | Suderinamumas su Pirkėjo naudojama laboratorine informacine sistema (toliau – LIS) (BVPŽ 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos) | Turi būti dvikryptė sąsaja su LIS. |  | Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo parengtas techninis aprašas, kuriame aiškiai nurodyta įrangos sąsajos su laboratorine informacine sistema dvikrypčiu ryšiu galimybė.