PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS_1

DĖL MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO,

KITOS PASKIRTIES  INŽINERINIO STATINIO (KELTUVO) STATYBOS, ŠILUTĖS M., LIEPŲ G. 16, DARBŲ

Teikiame atsakymus į tiekėjų paklausimus.

1. Klausimas. Prašome paaiškinti neatitikimus SP projekto dalyje. Ant brėžinių rašoma projektuojama betoninių plytelių danga 168,47 m2, o tuo tarpu suvestiniame sąnaudų žiniaraštyje – 436,7 m2, ta pati situacija ir su vejos bortai ir vejos atsodinimu.

Atsakymas. Vadovautis brėžiniuose pateiktais kiekiais.

2. Klausimas. Kiek lėšų numatyta šiam pirkimui?

Atsakymas. 797 520,66 Eur be PVM.

3. Klausimas. Pagal Patalpų apdailos žiniaraštį numatoma įrengti visų pastato patalpų lubų apdaila, o tuo tarpu I a. ir II a. planuose pažymėta įrengti lubų apdailą visame I a. aukšte ir dalyje II a. patalpų. Kuo vadovautis?

Atsakymas. Vadovautis patalpų apdailos lentele.

4. Klausimas. Ar numatoma remontuoti abi laiptines, įrengiant teraco pakopas? SA projekto dalies TS 13.Laiptinių apdaila psl. 17/21 rašoma apie dvi laiptines.

Atsakymas. Reikia numatyti tik vienos laiptinės remontą, kaip parodyta brėžiniuose.

5. Klausimas. Dėl didelės projekto apimties ir specifinių sprendimų, reikalingas papildomas terminas įsivertinti sprendinius ir iš tiekėjų gauti pasiūlymus medžiagoms.

Atsakymas. Termino nenumatoma pratęsti.

6. Klausimas. Yra numatyta cokolio požeminės dalies šiltinimas, tačiau nėra numatyta žemės kasimo darbų. Prašome patikslinti.

Atsakymas. Įsivertinti žemės kasimo darbus.

7. Klausimas. Projekte nurodyta įrengti vėliavos laikiklį bei adreso iškabą, tačiau nėra numatyta žiniaraštyje. Ar reikia įsivertinti šiuos darbus?

Atsakymas. Taip, reikia įsivertinti vėliavos laikiklį bei adreso iškabą.

8. Klausimas. Projekte numatyta įrengti wc pertvaras, prašome patikslinti matmenis ir specifikaciją.

Atsakymas. Tikslūs pertvarų matmenys ir specifikacijos tikslinamos darbų metu.

9. Klausimas. Techninėje specifikacijoje bei brėžiniuose nurodyta prie laiptų įrengti įspėjamuosius paviršius, tačiau šių darbų nėra numatyta žiniaraštyje. Prašome patikslinti ar reikia vertinti šiuos darbus ir jų kiekį.

Atsakymas. Taip, reikia įsivertinti.

10. Klausimas. Brėžiniuose langų montavimas nurodytas angose, o priede 4.2 darbų kiekių žiniaraštis nurodyta langų ir durų montavimas šiltinamajame sluoksnyje. Prašome patikslinti kaip montuojami langai?

Atsakymas. Langai montuojami esamose angose.

11. Klausimas. LD2 galima patikslinti brėžinį? Kokio dydžio ir kodėl numatyti praplatinamieji profiliai?

Atsakymas. LD2 durys 150 cm pločio ir 285 cm aukščio su praplatinimais, kadangi numatyta kad į praplatinimus atsirems apšiltinimas.

12. Klausimas. SK dalyje priedo 4.2 DKŽ 3 skyriuje numatyta M20 poveržlės ir veržlės, tačiau nėra M20 varžtų. Prašome patikslinti.

Atsakymas. Varžtai - S500 plieno armatūriniai, kiekis nurodytas TP-SK-SŽ 14 eilutėje.

13. Klausimas. SK dalyje priedo 4.2 DKŽ 3 skyriuje numatyta M20 poveržlės ir veržlės nurodyta 60 vnt., o projekto SNŽ 3 skyriuje nurodyta 24 vnt. M20 poveržlės ir veržlės. Prašome patikslinti, kuriuo kiekiu vadovautis?

Atsakymas. Vadovautis SK dalies medžiagų kiekių žiniaraščiu.

14. Klausimas. SK dalyje priedo 4.2 DKŽ nėra numatyta angų įrengimo denginio ir perdangos plokštėse, įrangos pado įrengimo bei neišskirtų darbų, kurie nurodyti projekto SNŽ. Prašome patikslinti.

Atsakymas. Žiūrėti SK dalies medžiagų kiekių žiniaraštį.

15. Klausimas. 4.2 priedo DKŽ Lauko lietaus nuotekų tinklai 15 ir 16 eilutės, iškasamo grunto kiekis 60 m3 o išvežamo tik 6 m3. Prašome patikslinti kiekius.

Atsakymas. Yra įrengiami 2 nauji lietaus nuotekų vamzdžiai, todėl juos įrengus ir susidaro perteklinis grunto kiekis.

16. Klausimas. SV projekto SNŽ yra nurodyta „Cementinių šaligatvio plytelių dangos ardymas – atstatymas“, „Asfalto dangos ardymas – atstatymas“, „Kelio borto ardymas – atstatymas“, tačiau šių kiekių nėra 4.2 priedo DKŽ. Prašome patikslinti ar reikia vertinti šiuos darbus?

Atsakymas. Taip, reikia įsivertinti šiuos darbus.

17. Klausimas. Pertvara SP-4 įrengiama 2-4 patalpoje sienų apdaila numatyta tik iš vienos pertvaros pusės. Prašome patikslinti.

Atsakymas. Numatyti apdailą iš abiejų pusių.

18. Klausimas. SA projekto SKŽ nurodytas vidaus sienų ir pertvarų įrengimas pagal detales SP-5 ir SP-6, tačiau šių darbų nėra numatyta 4.2 priedo DKŽ. Prašome patikslinti.

Atsakymas. SP-5 = 12.23 m2, SP-6 = 2.48 m2.

Medžiagų kiekių žiniaraštyje pateikti orientaciniai pagrindinių darbų kiekiai. Tikslų darbų kiekį Rangovas įsivertina savo rizika. Darbų apimtis ir atliekami darbai turi būti vertinami viso projekto apimtyje: AR, TS, brėžiniai ir MŽ.

19. Klausimas. Darbų kiekių žiniaraštyje nėra žaibosaugos darbų, o techniniame projekte yra. Patikslinkite ar šiuos darbus reikia įvertinti teikiant pasiūlymą

Atsakymas. Taip, reikia įsivertinti.