## Sheet1
TVIRTINU
VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centro direktorė
Neringa Tarvydienė
2025-09-
Odontologiniai baldai. Techninė specifikacija
Odontologiniai baldai (5 vnt. komplektų): Gaminami
| Techninis aprašymas | Matmenys | Gaminio vaizdas
309 | Spintelių junginys: Spintelių junginys turi būti sudarytas iš 8 dalių. Ne mažiau negu 4 dalys turi būti stalčių blokai. Du iš 4 stalčių blokų turi būti ištraukiami ir su ratukais. Ratukai turi turėti stabdžius. Stalčių blokai, dešinėje pusėje. Iš kairės turi būti spintelė su kriaukle ir atidaromomis durimis, kita spintelė turi būti su šiukšlių rūšiavimo angomis stalviršyje, kur vienos angos skersmuo ne mažiau 170mm. Angų kiekis derinamas su klientu. Trečia ir ketvirta spintelės tokios pačios kaip pirma ir antra spintelė- viena iš jų su praustuvu ir maišytuvu. Kita su rūšiavimo angomis, analogiškai pirmoms dviem spintelėms. Kriauklių ir rūšiavimo spintelių plotis turi būti 600mm +-10mm, Ištraukiamų stalčių blokų plotis 800mm +- 10mm, fiksuotų stalčių blokų plotis 615mm+-10mm. Stalviršio storis 20mm +-5mm. Korpuso spalva, turi būti galima pasirinkti iš ne mažiau 3 (trijų) mėlyno atspalvių spalvų gamos pagal RAL kodą. Fasado spalvos pasirinkimas iš ne mažiau 3 (trijų) mėlyno atspalvių spalvų gamos pagal RAL kodą. Rankenėlės turi būti horizontalios, spalvos pasirinkimas iš ne mažiau 3 (trijų) spalvų. Stalviršio gylis 600mm +- 10mm, Aukštis 1150 +-10mm. Stalviršio bendras ilgis 5250 mm +-10mm. Turi būtu pritvirtinta HPL sienelė prie sienos, kurios aukštis virš stalviršio turėtų būti ne mažiau 250mm, Spintelių aukštis turi būti ne mažiau 800mm. Maišytuvai (2 vnt.) turi būti alkūniniai (valdomi dilbiu/alkūne), bekontakčiai arba lygiaverčio valdymo, iš chromuoto žalvario arba kito lygiaverčio nerūdijančio plieno ir atsparūs dezinfekcijai. Praustuvai (2 vnt.) turi būti iš glazūruoto porceliano, kompozito, specialaus medicininio akrilo ar kito lygiaverčio nerūdijančio plieno. Turi būti be persipylimo angos, lygaus, vientiso paviršiaus. Cokolio aukštis ne 100mm+-5mm. Stalviršis turi būti fiksuotas ant visų spintelių, išskyrus mobilius stalčių blokus. Jie turi pavažiuoti po stalviršiu. | W=5250 +- 10mm, D=600 +- 10mm, H=1150 +- 10mm. | #VALUE! | Prie " Gaminio vaizdas" nurodytų dydžių visur pridedama +- 10mm. Pagal "Techninį aprašymą" ir "Matmenys".
318 | Spintelių junginys: Spintelių junginys turi būti sudarytas iš 9 dalių. Pirmoji dalis turi būti 645 mm pločio +-10mm - ištraukiamas stalčių blokas su ratukais. Bloke turi būti ne mažiau nei 5 stalčiai iš kurių 4 ne žemesni nei 90mm ir vienas aukštas stalčius, kurio aukštis ne mažiau 420mm. Toliau spintelių junginyje turi būti 4 fiksuoti stalčių blokai. Vieno plotis turi būti 475mm. +-5mm. Likusių trijų plotis turi būti 642mm +-5mm. Kiekviename iš blokų turi būti ne mažiau negu 5 stalčiai. Dviejų stalčių aukštis 90mm+-5mm, du stalčiai, kuriu aukštis 180mm+-5mm, ir vienas stalčius, kurio aukštis 240mm+-10mm. Šalia stačių blokų, 4 spintelės, iš kurių dvi turi rūšiavimo angas (angų kiekis derinamas su klientu) ir dvi spintelės su praustuvais ir maišytuvais. Stalviršio storis 20mm +-5mm. Korpuso spalva, turi būti galima pasirinkti iš ne mažiau 3 (trijų) mėlyno atspalvių spalvų gamos pagal RAL kodą. Fasado spalvos pasirinkimas iš ne mažiau 3 (trijų) mėlyno atspalvių spalvų gamos pagal RAL kodą. Rankenėlės turi būti horizontalios, spalvos pasirinkimas iš ne mažiau 3 (trijų) spalvų. Stalviršio gylis 600mm +- 10mm, Aukštis 1150 +-10mm. Stalviršio bendras ilgis 5555 mm +-10mm. Dedama HPL sienelė, kurios aukštis virš stalviršio turėtų būti ne mažiau 250mm, Spintelių aukštis turi būti ne mažiau 800mm (be pagrindo). Maišytuvai (2 vnt.) turi būti alkūniniai (valdomi dilbiu/alkūne), bekontakčiai arba lygiaverčio valdymo, iš chromuoto žalvario arba kito lygiaverčio nerūdijančio plieno ir atsparūs dezinfekcijai. Praustuvai (2 vnt.) turi būti iš glazūruoto porceliano, kompozito, specialaus medicininio akrilo ar kito lygiaverčio nerūdijančio plieno. Turi būti be persipylimo angos, lygaus, vientiso paviršiaus. Cokolio aukštis ne 100mm+-5mm. Stalviršis turi būti fiksuotas ant visų spintelių, išskyrus mobilius stalčių blokus. Jie turi pavažiuoti po stalviršiu. | W=5555 +- 10mm., D=600 +- 10mm, H=1150 +- 10mm. | #VALUE! | Prie " Gaminio vaizdas" nurodytų dydžių visur pridedama +- 10mm. Pagal "Techninį aprašymą" ir "Matmenys".
317 | Spintelių junginys: Spintelių junginys turi būti sudaryta iš 9 dalių. Pirmos trys dalys - fiksuoti stalčių blokai, kurių kiekvieno plotis turi būti 716mm +- 10mm. Kiekvienas stalčių blokas turi tris stalčius. Viršutinis turi būti 180mm+-5mm aukščio, antrojo stalčiaus aukštis 270mm+-5mm. Apatinio stalčiau aukštis 330mm +-5mm. Toliau turi būti du mobilūs stalčių blokai su ratukais. Kiekvienas iš jų turi turėti po 5 stalčius iš kurių trys turi būti 90mm aukščio, vienas 180mm aukščio ir vienas 330 mm aukščio. Ištraukiamų stalčių blokų ratukai turi turėti stabdžius. Šalia stačių blokų, 4 spintelės, iš kurių dvi turi rūšiavimo angas (angų kiekis derinamas su klientu) ir dvi spintelės su praustuvais ir maišytuvais. Stalviršio storis 20mm +-5mm. Korpuso spalva, turi būti galima pasirinkti iš ne mažiau 3 (trijų) mėlyno atspalvių spalvų gamos pagal RAL kodą. Fasado spalvos pasirinkimas 3 (trijų) mėlyno atspalvių spalvų gamos pagal RAL kodą. Rankenėlės turi būti horizontalios, spalvos pasirinkimas iš ne mažiau 3 (trijų) spalvų. Stalviršio gylis 600mm +- 10mm, Aukštis 1150 +-10mm. Stalviršio bendras ilgis 6147 mm +-10mm. Dedama HPL sienelė, kurios aukštis virš stalviršio turėtų būti ne mažiau 600mm, Spintelių aukštis turi būti ne mažiau 800mm (be pagrindo). Maišytuvai (2 vnt.) turi būti alkūniniai (valdomi dilbiu/alkūne), bekontakčiai arba lygiaverčio valdymo, iš chromuoto žalvario arba kito lygiaverčio nerūdijančio plieno ir atsparūs dezinfekcijai. Praustuvai (2 vnt.) turi būti iš glazūruoto porceliano, kompozito, specialaus medicininio akrilo ar kito lygiaverčio nerūdijančio plieno. Turi būti be persipylimo angos, lygaus, vientiso paviršiaus. Turi būti be persipylimo angos, lygaus, vientiso paviršiaus.. Cokolio aukštis ne 100mm+-5mm. Stalviršis turi būti fiksuotas ant visų spintelių, išskyrus mobilius stalčių blokus. Jie turi pavažiuoti po stalviršiu. | W=6147 +- 10 mm, D=600 +- 10mm, H=1500 +- 10mm |  | Prie " Gaminio vaizdas" nurodytų dydžių visur pridedama +- 10mm. Pagal "Techninį aprašymą" ir "Matmenys".
310 | Spintelių junginys: Spintelių junginys turi būti sudarytas iš 8 dalių. 4 spintelės, iš kurių dvi turi rūšiavimo angas (angų kiekis derinamas su klientu) ir dvi spintelės su praustuvais ir maišytuvais. turi būti du mobilūs stalčių blokai su ratukais. Kiekvienas iš jų turi turėti po 5 stalčius iš kurių trys turi būti 90mm aukščio, vienas 180mm aukščio ir vienas 330 mm aukščio. Toliau seka du fiksuoti stalčių blokai, kurių kiekvienas turi turėti po 3 stalčius. Viršutinio stalčiaus aukštis turi būti ne mažiau 180mm, antrasis stalčius turi būti ne mažiau 270mm aukščio. Apatinių stalčių aukštis turi būti ne mažiau negu 330mm. Stalviršio storis 20mm +-5mm. Korpuso spalva, turi būti galima pasirinkti iš ne mažiau 3 (trijų) mėlyno atspalvių spalvų gamos pagal RAL kodą. Fasado spalvos pasirinkimas 3 (trijų) mėlyno atspalvių spalvų gamos RAL kodą. Rankenėlės turi būti horizontalios, spalvos pasirinkimas iš ne mažiau 3 (trijų) spalvų. Stalviršio gylis 250mm +- 10mm, Aukštis 1150 +-10mm. Stalviršio bendras ilgis 5215 mm +-10mm. Dedama HPL sienelė, kurios aukštis virš stalviršio turėtų būti ne mažiau 600mm, Spintelių aukštis turi būti ne mažiau 800mm (be pagrindo). Maišytuvai (2 vnt.) turi būti alkūniniai (valdomi dilbiu/alkūne), bekontakčiai arba lygiaverčio valdymo, iš chromuoto žalvario arba kito lygiaverčio nerūdijančio plieno ir atsparūs dezinfekcijai. Praustuvai (2 vnt.) turi būti iš glazūruoto porceliano, kompozito, specialaus medicininio akrilo ar kito lygiaverčio nerūdijančio plieno. Turi būti be persipylimo angos, lygaus, vientiso paviršiaus. Cokolio aukštis ne 100mm+-5mm. Stalviršis turi būti fiksuotas ant visų spintelių, išskyrus mobilius stalčių blokus. Jie turi pavažiuoti po stalviršiu. | W=5215 +- 10mm, D=600 +- 10mm, H=1150 +- 10mm |  | Prie " Gaminio vaizdas" nurodytų dydžių visur pridedama +- 10mm. Pagal "Techninį aprašymą" ir "Matmenys".
308 | Kampinių spintelių junginys. Vienas fiksuotas stalčių blokas, kurio plotis turi būti ne mažiau 593mm. Pirmasis stalčius turi būti ne mažiau negu 180mm aukščio, antrasis - ne mažiau negu 270mm, trečiasis - ne mažiau negu 330mm. Toliau seka dvi spintelės su praustuvais ir maišytuvais, abiejų spintelių plotis po 600mm. Durelės varstomos. Kapinė spintelė su šiukšlių rūšiavimo anga, kurios skersmuo turi būti 170mm+-10mm. Šoninės spintelės turi būti ištraukiami stalčių blokai su ratukais. Kiekvienas jų turi turėti po 5 stalčius. Viršutinių trijų stalčių aukštis turi būti ne mažiau, nei 90mm aukščio. Ketvirtojo stalčiaus aukštis turi būti ne mažiau nei 180mm ir apatinis stalčius, ne mažiau negu 330mm aukščio. Ratukai turi turėti stabdžius. Ištraukiamų stalčių blokų plotis po 580mm+-5mm. Stalviršio storis 20mm +-5mm. Korpuso spalva, ne mažiau 3 (trijų) mėlyno atspalvių spalvų gamos pagal RAL kodą. Fasado spalvos pasirinkimas iš ne mažiau 3 (trijų) mėlyno atspalvių spalvų gamos pagal RAL kodą. Rankenėlės turi būti horizontalios, spalvos pasirinkimas iš ne mažiau 3 (trijų) spalvų. Stalviršio gylis 250mm +- 10mm, Aukštis 1150 +-10mm. Stalviršio bendras ilgis 5215 mm +-10mm. Dedama HPL sienelė, kurios aukštis virš stalviršio turėtų būti ne mažiau 600mm, Spintelių aukštis turi būti ne mažiau 800mm (be pagrindo). Maišytuvai (2 vnt.) turi būti alkūniniai (valdomi dilbiu/alkūne), bekontakčiai arba lygiaverčio valdymo, iš chromuoto žalvario arba kito lygiaverčio nerūdijančio plieno ir atsparūs dezinfekcijai. Praustuvai (2 vnt.) turi būti iš glazūruoto porceliano, kompozito, specialaus medicininio akrilo ar kito lygiaverčio nerūdijančio plieno. Turi būti be persipylimo angos, lygaus, vientiso paviršiaus. Cokolio aukštis ne 100mm+-5mm. Stalviršis turi būti fiksuotas ant visų spintelių, išskyrus mobilius stalčių blokus. Jie turi pavažiuoti po stalviršiu. | W=2393 +- 10mm, D=1800 +- 10mm, H=1150 +- 10mm |  | Prie " Gaminio vaizdas" nurodytų dydžių visur pridedama +- 10mm. Pagal "Techninį aprašymą" ir "Matmenys".
Bendri reikalavimai visiems komplektams
Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai
1. | Visų komplektų praustuvų ir stalviršių sujungimai turi būti hermetiški, be plyšių. | Būtina
2. | Tiekėjas patvirtinta, kad spintelių pristatymas į gydymo įstaigą (pristatymo adresas: Basanavičiaus g. 1, Gargždai, III aukštas), iškrovimas, pernešimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. | Būtina
3. | Suteikiamas garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 60 mėnesių
4. | Pristatymo, iškrovimo, montavimo terminas | Ne daugiau 3 mėnesiai
5. | Stalviršio, fasado, rankenėlių spalvos suderinimo terminas. Angų kiekio ir kiti reikalingi derinimai. | Baldų spalvą, angų kiekį ir kitus iškilusius klausimus tiekėjas turės suderinti su užsakovu per 10 (dešimt) darbo dienų po sutarties įsigaliojimo (pasirašius abiem šalims).
*Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
Komplektų dydžiai nustatyti atsižvelgiant į patalpų, kuriose planuojama montuoti baldus, išmatavimus.
Aplinkosauginiai reikalavimai
Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimams
1. | Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
2. | Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
3. | Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 3.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką; 3.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 3.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 3.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.
4. | Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų.
Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes centralizuotų pirkimų kataloge nėra baldų atitinkančių techninės specifikacijos projektą.