Klausimas:

Ar privalo būti tik vienas įrenginys, ( 1 išorinio ir ir 1 vidinio bloko komplektas) ar galima sujungti 2-3 atskirus komplektus kaip vieną sistemą, jog gauti bendrą galią?

Atsakymas:

galima sujungti kelis atskirus komplektus kaip vieną sistemą, kad gauti bendrą galią, tačiau lauko blokai turi būti itin tylūs, neturi viršyti nurodyto 45 dB(A), COP ne mažesnis kaip 4.